## Sheet1
Išorinės kokybės kontrolės paslaugos, TSD-82, VPP-633
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prėkės pavadinimas | Specialieji Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės kiekis 2 metams
1 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Leukocitų diferencinis skaičiavimas 5 dalių automatiniu analizatoriumi. | Ne mažiau 1 mėginys 1 kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Tinka analizatoriui Sysmex XN. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
2 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Ginekologinė citologija skystų terpių metodu. | Ne mažiau 5 gimdos kaklelio tepinėlių dažytų Papanicolaou metodu virtuali mikroskopija. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
3 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Sąnarinio skysčio tyrimas (mikroskopinis) kristalamas nustatyti. | Ne mažiau kaip 2 mėginiai arba skaitmeniniai vaizdai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
4 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Paroksizminė naktinė hemoglobinurija | Tėkmės citometrijos metodas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
5 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: VIII faktorius, Willebrand faktorius | Willebrand faktoriaus antigenas ir aktyvumas. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
6 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Parazitai kraujyje | Maliarinio plazmodijaus ir kitų kraujo parazitų atrankiniai tyrimai ir identifikavimas. Ne mažiau kaip 2 metanolyje fiksuoti arba dažyti (May-Grünwald-Giemsa ar Giemsa būdu) tepinėliai vianam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
7 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Mažo leukocitų kiekio nustatymas trombocitų ir eritrocitų produktuose | Tėkmės citometrijos metodas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
8 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Parazitai išmatose | Žarnyno parazitų (kiaušinėlių ir parazitų) atrankinis tyrimas ir identifikavimas. Virtuali mikroskopija. Išmatų tepinėlių skaitmeniniai vaizdai su trumpais ligos aprašymais. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
9 | 85145000-7 | Kaulų čiulpų citologinis tyrimas | Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
10 | 85145000-7 | Šlapimo akmens tyrimas | Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
11 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Imuninių eritrocitų antikūnų titro nustatymas. | Nustatyti antikūnų prieš eritrocitų antigenus titrą. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
12 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Silpno Rh D (weak D) nustatymas | Nustatyti Silpną RhD. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
13 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Vaisiaus eritrocitų nutatymas motinos kraujyje (Foeto-Maternal Haemorrhage). | Mikroskopinis metodas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
14 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Audinių skysčio automatizuotas tyrimas. | Atlikti audinių skysčio automatizuotą tyrimą su diferenciacija. Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip polimorfonuklearus (neutrofilus), monomorfonuklearus ( limfocitus, monocitus). Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
15 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Spermos mikroskopinis tyrimas | Atlikti spermos mikroskopinį tyrimą virtualios mikroskopijos būdu. Ne mažiau kaip 3 filmuoti vaizdai ir/arba skaitmeninės nuotraukos. Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau kaip koncentracĳą, morfologĳą ir judrumą. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
16 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Smegenų skysčio citologinis tyrimas | Atlikti smegenų skysčio citologinį tyrimą virtualiu būdu. Ne mažiau kaip 2 filmuoti vaizdai ir/arba skaitmeninės nuotraukos. Turi būti pateiktas trumpas ligos aprašas. Turi būti galimybė nustatyti ne mažiau nei morfologiją ir diagnozę. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
17 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas | Antikūnų prieš eritrocitų antigenus identifikavimas. Ne mažiau kaip 1 mėginys vienam kartui. Turi būti EDTA mėgintuvėlis. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
18 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: VIII krešėjimo faktoriaus inhibitorius | Nustatyti VIII krešejimo faktoriaus inhibitorius. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
19 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Baltymas C | Nustatyti baltymo C aktyvumą chromogeniniu būdu. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
20 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Laisvojo baltymo S antigenas | Nustatyti laisvojo baltymo S antigeną. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
21 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antitrombino aktyvumas | Nustatyti antitrombino aktyvumą. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
22 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: ADAMTS13 (von Willebrand (Vilebrando) faktorių skaidančios proteazės) aktyvumas ir/arba antigenas | Nustatyti ADAMTS13 aktyvumą ir antigeną. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
23 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: ADAMTS13 (von Willebrand (Vilebrando) faktorių skaidančios proteazės) antikūnai | Nustatyti ADAMS13 antikūnus. Ne mažiau kaip 2 skirtingi mėginiai vienam kartui. Turi būti liofilizuota plazma. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
24 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: IgG antikūnų prieš SARS-CoV-2 virusą nustatymas ELISA metodu. | Galimybė dalyvauti programoje tik vieną kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
25 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Sifilio RPR ir TPHA nustatymui | Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
26 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antikūnai prieš Echinococcus spp. | IgG klasės antikūnų pireš Echinococcus spp. nustatymas. Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose.Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
27 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Treponema pallidum IgM ir IgG nustatymas imunobloto metodu | Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
28 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antikūnų prie I ir II tipo žmogaus T- limfotropinį virusą (HTVL I/II) nustatymas imunofermentiniu metodu | Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
29 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Legionella pneumophila antigeno nustatymui šlapime | Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose. Antigeno nustatymas šlapime greituoju imunochromotografiniu testu. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
30 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Kvantiferono tyrimas. | Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
31 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: grybų kultūros nustatymui | Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4