## Sheet1
Išorinės kokybės kontrolės paslaugos (2) VPP-632; TSD-84
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prėkės pavadinimas | Specialieji Reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Pageidaujamos pakuotės kiekis 2 metams
1 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Polyoma BK viruso DNR nustatymas | Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
2 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Parvo viruso DNR kokybinis nustatymas | Galimybė mėginius užsakyti ir dalyvauti programoje vieną – du kartus metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
3 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Tirpių interleukino-2 receptorių (sIL-2R), Interleukino-6 nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
4 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hormonai ir imunocheminiai tyrimai | Pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Pagrindinių skydliaukės hormonų (FT4, FT3, TSH), hCG, feritino, folio r. ir vitaminas B12 analitės. Platus analizatorių, analičių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
5 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Steroidiniai ir baltyminiai hormonai | Pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Platus steroidinių ir baltyminių hormonų ir baltyminių analičių spektras įskaitant SHBG, DHEAS, GH, C-peptidą, insuliną, lytinius hormonus, kortizolį, aldosteroną, IGF-1, 17-OH progesteroną ir kitus. Platus analizatorių, analičių ir metodų (įskaitant imunofermentinius, radioimuninius) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
6 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Šlapimo kiekybiniai biocheminiai metodai | Platus biocheminių analičių šlapime spektras (tame tarpe chloridų, fosforo, kalcio, kalio, magnio, natrio, kreatinino, šlapalo, šlapimo r., mikroalbumino, baltymo, kortizolio koncentracijos, osmoliališkumas), skirta įv. analizatoriams. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
7 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Specifinių baltymų tyrimai | Pagaminta žmogaus serumo pagrindu. Platus analičių (α1-antitripsinas, C3, C4, ceruloplazminas, haptoglobinas, imunoglobulinai bei imunoglobulinų lengvosios bei laisvos lengvosios grandinės, prealbuminas, transferinas ir kt.), analizatorių, metodų (tame tarpe nefelometrinis, turbidimetrinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
8 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Baltymų elektroforezės tyrimai | Baltyminių frakcijų, monokloninių baltymų nustatymas, jų identifikacija. Elektroforezės ir imunofiksacijos metodai. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
9 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antikūnų prieš insuliną, antikūnų prieš GAD, antikūnų prieš tirozinfosfatazę nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (imunofermentiniai, RIA ir kt.) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 3
10 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antikūnų prieš acetilcholino receptorius nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (imunofermentiniai, RIA ir kt.) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 3
11 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Antistreptolizino O nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Kiekybinis nustatymas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
12 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Reumatoidinio faktoriaus nustatymas. | Pagaminti žmogaus serumo pagrindu. Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas, tinkamas tirti įvairiais analizatoriais. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
13 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Chloridų prakaite nustatymas | Platus metodų (tame tarpe kulometrinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
14 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Chloridų smegenų skystyje nustatymas | Platus metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
15 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: N-terminalinio pro-B natriuretinio peptido (NT-proBNP) nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Kiekybinis nustatymas. Skirta laboratoriniams analizatoriams (ne POCT). Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje vieną-du kartus metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
16 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Androstenediono nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
17 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: 5-hidroksi-indolilacto rūgšties šlapime nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
18 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Jonizuoto kalcio nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
19 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Psichoaktyvių medžiagų kraujyje nustatymas (atrankinis, kokybinis) | Platus analizatorių, analičių ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
20 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Psichoaktyvių medžiagų šlapime nustatymas (atrankinis, kokybinis) | Platus analizatorių, analičių (tame tarpe benzodiazepinai, barbituratai, metadonas, opiatai, tramadolis ir kt.) ir metodų spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
21 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Monokloninių baltymų šlapime nustatymas imunofiksacijos būdu | Platus analizatorių spektras. Elektroforezės, imunofiksacijos metodai. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
22 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Inhibino B nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis, ELISA) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
23 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Fibroblastų augimo faktoriaus (FGF 23) nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis, ELISA) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
24 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Dihidrotestosterono nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis, ELISA) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose.Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
25 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Leptino koncentracijos nustatymas | Kiekybinis nustatymas. Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis, ELISA) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
26 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Makroprolaktino nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentiniai, apskaičiavimo) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
27 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Su parathormonu susijusio baltymo (PTHrP) nustatymas | Kiekybinis nustatymas. Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe radioimuniniai, imunofermentiniai) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
28 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Oreksino A/hipokretino nustatymas | Kiekybinis nustatymas. Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe radioimuniniai) spektras. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
29 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Beta 2 transferino smegenų skystyje nustatymas | Beta 2 transferino smegenų skystyje nustatymas elektroforezės būdu. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
30 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Anti-Miulerinio hormono nustatymas | Platus analizatorių ir metodų (tame tarpe imunofermentinis) spektras. Galimybė dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
31 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Hemoglobino frakcijų (O2-Hb, Met-Hb. CO-Hb ir kt.)nustatymas | Platus analizatorių ir metodų spektras, tame tarpe tinkama tyrimui analizatoriais RAPIDPoint, ABL. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
32 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Oligokloninių juostų serume ir likvore nustatymas | Izoelektrinio fokusavimo metodas. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4
33 | 85145000-7 | Išorinė kokybės vertinimo programa: Tromboelastometrijos tyrimas | Atlikti tromboelastometrijos tyrimus. Turi tikti ROTEM sigma analizatoriui. Ne mažiau kaip 2 mėginiai vienam kartui. Galimybė mėginius užsisakyti ir dalyvauti programoje 1 kartą metuose. Turi būti pateikiama dalyvaujančių programoje laboratorijų rezultatų statistinė analizė. | 1 rinkinys | 4