TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Užsakovas – AB „KN Energies“

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Papildomos dyzelino krovos infrastruktūros įrengimo darbai: naujo vamzdyno tiesimas, jo atramų įrengimas, vamzdyno jungių, drenažų montavimas, sklendžių montavimas, aptarnavimo aikštelių įrengimas (toliau – Pirkimo objektas). Visas medžiagas ir įrengimo darbus atlikti remiantis paruoštu techniniu darbo projektu.

- Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| - Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
| Pirkėjas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija, susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartį bus siekiama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Rangovas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas); - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose; - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo. - Rangovas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Rangovo specialistų atvykimui į darbų vykdymo vietą; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad darbams atlikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos darbų vykdymo vietos esantis specialistas; - Rangovas įsipareigoja siekti, kad Rangovo specialistai, atliksiantys darbus, atvykimui į darbų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus apraše. |  |
| - Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| Rangovo paraiška bus atmesta, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |  |
| Rangovo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad rangovo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Rangovas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |  |
| - Reikalavimai darbų vykdymui |  |
|  | Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos pateikia Užsakovui darbų atlikimo grafiką derinimui, kurį su Užsakovu raštu suderina ir pasirašo per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikimo dienos. Darbų vykdymo grafike turi būti nurodytas tikslus darbų atlikimo laikas bei tikslūs atliekamų darbų kiekiai. Rangovas turi laikytis suderinto darbo grafiko. |
|  | Rangovas privalo įvykdyti visas darbų apimtis ir su jomis susijusius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje ir techninėje užduotyje (toliau – TU) (žr. TS priedą Nr. 1). |
|  | Visas medžiagas ir reikiamą įrangą projekto įgyvendinimo metu nuperka ir teikia Rangovas (išskyrus įrangą, kuri paminėta Techninėje Užduotyje, punktas 4.1., pastraipoje „Pastaba“) |
| - Reikalavimai medžiagoms |  |
|  | Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga darbų metu turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti LR statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. |
|  | Naudojamos medžiagos ir įranga su ATEX (arba lygiavertės) direktyvos reikalavimų išpildymu. |
|  | Medžiagos ir statybos produktai turi būti sertifikuoti akredituotų laboratorijų, nurodytas jų tinkamumas naudoti tam tikrose sąlygose ir aplinkoje, nekeliantys pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Rangovo darbų apimtyje:

Atlikti įrengimo bei statybos darbus (įskaitant tam reikiamas medžiagas): sumontuoti naują vamzdyną (~110 m), naujas vamzdyno junges, įrengti vamzdynų atramas ir pamatus, sumontuoti rankines sklendes (6 vnt.), ventilius, drenažus, atlikti dažymo darbus, pagaminti ir sužymėti sklendžių numeracijos lenteles, įrengti aptarnavimo aikšteles ir kitus projekte numatytus sprendinius.

Detalesnis numatomas darbų ir medžiagų aprašymas pateiktas Techninėje Užduotyje ir paruoštame techniniame darbo projekte (Priedas Nr. 1) (KONFIDENCIALI INFORMACIJA. Teikiama atrinktiems kandidatams).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

4.2. Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Rangovo pasiūlymo kainai be PVM. Užsakovas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą prekių kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papildomos dyzelino krovos infrastruktūros įrengimo darbai | Kompl. | 1 |
| 2. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas ir perdavimas Užsakovui | Kompl. | 1 |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 1. | Atnaujintas grafikas, atspindintis realią situaciją vykstančiuose darbuose. | Įsigaliojus Sutarčiai ne rečiau nei kas 2 (dvi) savaites. |

- DARBŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbų vykdymo terminai

Visi dyzelino krovos infrastruktūros įrengimo darbai turi būti atlikti iki 2026-06-01.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 8.1. Visoms medžiagoms, įrengimams, darbams ir kitiems su pirkimo objektu taikytiniems aspektams taikomas ne trumpesnis garantinis terminas nei nustatytas LR civilinio kodekso 6.698 straipsnyje, skaičiuojamas nuo rangos darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti Rangovui nustatomas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie identifikuotus defektus išsiuntimo el. paštu gavimo momento.

- UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

9.1. Užsakovas įsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Rangovui turimus dokumentus, kurie pagrįstai reikalingi Sutarčiai vykdyti.

9.2. Užsakovas įsipareigoja priimti perduodamus Sutarties reikalavimus atitinkančius atliktus darbus neviršyjant 5 darbo dienų.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techninė užduotis (KONFIDENCIALI INFORMACIJA. Teikiama atrinktiems kandidatams).

Priedas Nr. 2 – Sąmatos pateikimo forma.

Visa dokumento apimtis bus teikiama kartu su kvietimu teikti pirminius pasiūlymus tik pasirašiusiems ir kartu su paraiška pateikusiems Konfidencialumo pasižadėjimo formą (SPS 7 priedas).

Visa dokumento apimtis bus teikiama kartu su kvietimu teikti pirminius pasiūlymus tik pasirašiusiems ir kartu su paraiška pateikusiems Konfidencialumo pasižadėjimo formą (SPS 7 priedas).