PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.

| Eil. Nr. | Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendra pasiūlymo kaina (K) |  | X=70 |
| 2 | Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T) |  | Y=30 |

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingo kriterijaus (T) lyginamuosius svorius:

S=K+T

- Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas pagal tiekėjų bendrąją pasiūlymo kainą eurais (su PVM), nurodytą Techninės specifikacijos lape Nr. 2 „Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas“.

  - Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKP×X

- Analizatorių techninių charakteristikų ir metodinių reikalavimų kriterijus (T) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją. T kriterijų sudaro 8 parametrų (A1 – A8 parametrai ir jiems suteikiamų balų skaičius lentelėje 2 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelėje Nr. 5 „Ekonominis naudingumas (T)“).

Lentelė 2. T kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų sąrašas (A1 – A8). PE – plaučių embolija.

| Ekonomiškai naudingas reikalavimas įrangai ir metodams | Skiriamų balų skaičius | T šifras |
| --- | --- | --- |
| Koaguliometrinių tyrimų krešulio detekcijos principas yra elektromechaninis. | 3 | A1 |
| D-dimerų metodo specifiškumas PE ≥75 %. | 3 | A2 |
| Analizatorius turi funkcionalumą, kuriuo geba nustatyti krešulį mėginyje. | 4 | A3 |
| Analizatorius turi funkcionalumą, kuriuo geba nustatyti ar kraujo su natrio citratu mėgintuvėlis yra tinkamai pripildytas. | 4 | A4 |
| Analizatorius turi funkcionalumą, kuriuo geba įvertinti mėginio hemolizę, ikteriją, lipemiją (HIL). Tokiu atveju Tiekėjas privalo pasiūlyti reikiamą kiekį reagentų ir pagalbinių priemonių HIL tyrimams atlikti, jei tokios yra naudojamos, o jų sąnaudas proporcingai paskirstyti bendram specifikacijoje numatytam tyrimų skaičiui (jeigu HIL nustatyti naudojamas tik fiziologinis tirpalas, jo į pasiūlymą įtraukti neprivaloma). | 4 | A5 |
| Analizatorius atlieka krešėjimo tyrimus tiesiogiai iš pirminių kraujo su natrio citratu mėgintuvėlių jų neatkimšus (angl. cap-piercing / closed-tube sampling). | 4 | A6 |
| Reagentai (įskaitant VKK medžiagas, papildomas priemones) į analizatorių dedami bet kuriuo analizatoriaus darbo metu, t.y. reagentais ir priemonėmis analizatorių galima papildyti ir tuo metu, kai tyrimai yra atliekami. | 4 | A7 |
| Analizatoriuje yra galimybė tuščias reagentų talpyklas ir kitas atliekas išimti iš jų be būtinybės pristabdyti, sustabdyti, pervesti sistemos į budėjimo režimą ar laukti, kol baigsis bet kuris analizės etapas. | 4 | A8 |
| VISO: | 30 | Amax |

  - Kriterijaus (T) balas yra apskaičiuojamas sudedant šio kriterijaus parametrų (A1 – A8) įvertinimus:

T=SAS

Tiekėjo pasiūlyti parametrai A1 – A8 vertinami balais. Jei parametrai atitinka keliamus reikalavimus, skiriamų balų skaičius kiekvienam iš parametrų nurodytas 2 lentelėje. Priešingu atveju parametrams suteikiama 0 balų.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.