TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Ignitis gamyba“.

  - Paslaugos – Biokuro kokybės tyrimų paslaugos, aprašytos šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Paslaugų teikėjas (Teikėjas) – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai.

  - Susijusios paslaugos – tai paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

  - Sutartis – susitarimas, sudaromas tarp Užsakovo ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Biokuro kokybės tyrimų paslaugos.

  - Tyrimai, tyrimų metodai ir preliminarūs kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

| Eil. Nr. | Tyrimo pavadinimas | Tyrimo metodas | Preliminarus tyrimų kiekis*, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drėgmė | LST EN ISO 18134-1:2022 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. 1 dalis. Pamatinis metodas“ arba LST EN ISO 18134-2:2024 „Kietasis biokuras. Drėgmės kiekio nustatymas. 2 dalis. Supaprastintas metodas“ arba lygiavertis. | 2100 |
| 2. | Pelenų kiekis | LST EN ISO 18122:2023 „Kietasis biokuras. Pelenų kiekio nustatymas“ arba lygiavertis. | 300 |
| 3. | Šilumingumas | LST EN ISO 18125:2017 „Kietasis biokuras. Šilumingumo nustatymas“ arba lygiavertis. | 300 |

* Pirkimo objektas išreikštas preliminariais kiekiais, kaip tai nurodyta SPS. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos bendros Sutarties vertės. Pirkėjas šių kiekių neįsipareigoja išpirkti per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

2.3. Jei Paslaugų teikimo metu paaiškėja, kad reikalingi papildomi tyrimai (pvz.: Kuro dalelių matmenys, Lakiųjų medžiagų kiekis, Chloras, smėlio tyrimai ir pan.) užtikrinant biokuro katilinės veikimą ir tos paslaugos nenurodytos Techninės specifikacijos 2.2. lentelėje, jos bus užsakomos kaip Susijusios paslaugos.

Pirkimo objekto aprašymas

2.4. Biokuro kokybės tyrimai turi būti atliekami vadovaujantis aktualios redakcijos Kietojo biokuro apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr.1-185 „Dėl Kietojo biokuro apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), laikantis joje nustatytų biokuro mėginių ėmimo ir kokybės tyrimų standartų reikalavimų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos:

- biokuro ėminiams skirta tara (pakuotės) pateikiama ir mėginiai paimami Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.);

- tyrimai atliekami Paslaugų teikėjo akredituotoje laboratorijoje biokuro tyrimų srityje.

  - Paslaugų teikėjas užsakytus tyrimus privalo atlikti ir pateikti Pirkėjui tyrimų protokolus su tyrimų rezultatais elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Paslaugos bus perkamos ir teikiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Užsakymai Paslaugų teikėjui bus pateikiami elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, nurodant tyrimą, tyrimo metodą bei tyrimų skaičių.

  - Paslaugų teikėjas turi pateikti tarą (pakuotes) biokuro ėminiams. Tara (pakuotės), atitinkančios Taisyklių reikalavimus, Pirkėjui turi būti pristatyta adresu Elektrinės g. 21, Elektrėnai ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Pirkėjas darbo dienomis iki 15 val. apie suformuotus biokuro kokybės tyrimui skirtus ėminius el. paštu informuoja Paslaugų teikėją.

  - Paslaugų teikėjas privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Užsakymo pateikimo atvykti (savo transportu arba mėginių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba, už kurios paslaugas atsiskaito Paslaugos teikėjas) šios Techninės specifikacijos 3.1. punkte nurodytu adresu, paimti Pirkėjo paruoštus ir specialiu kodu pažymėtus laboratorinei analizei skirtus ėminius ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną pristatyti į laboratoriją tyrimams atlikti.

  - Kartu su teikiamomis Paslaugomis pateikiami tyrimų protokolai su tyrimų rezultatais.

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams, nepakankamos (per didelės) tyrimų metodų nustatymo ribos bei neatitikimai teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Pirkėjas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Pirkėjo nustatyti Paslaugų teikėjo rezultatų trūkumai turi būti pašalinti per 3 (tris) darbo dienas nuo informavimo apie juos raštu Tiekėjui dienos.

  - Pirkėjas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai per praėjusį mėnesį pagal atskirus užsakymus suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjas pateikia Pirkėjui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Pirkėjas suformuos biokuro ėminius ir paruoš juos transportavimui pagal standartų reikalavimus, nustatytus Taisyklėse.