| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Laboratorinių paviršinių nuotekų tyrimų paslaugos (toliau- Paslaugos) |  |
| 4.1. | Sutarties vykdymo trukmė | 7 mėnesiai (įskaitant 1 mėn. apmokėjimo terminą) su galimybe pratęsti vieną kartą dar 6 mėnesiams, bet ne ilgiau kaip 13 mėn. |  |
| 4.2. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 2800 vnt. | Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
| 5.1. | Tiekėjas turi atlikti ir ištirti šiuos tyrimus: |  |  |
| 5.1.1. | PH nustatymas (550 vnt.) Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.1.2. | Skendinčių medžiagų nustatymas (550 vnt.) Metodas privalo būti akredituotas. Nustatymo riba neturi viršyti 2,0 mg/l. |  |  |
| 5.1.3. | Bichromatinė oksidacija (ChDS) nustatymas (550 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.1.4. | BDS7 nustatymas (550 vnt.). Metodas privalo būti akredituotas. Nustatymo riba neturi viršyti 1,0 mg/l. |  |  |
| 5.1.5. | Naftos produktų nustatymas (550 vnt.) Chromatografiniu metodu. Metodas privalo būti akredituotas. Nustatymo riba neturi viršyti 0,2 mg/l. |  |  |
| 5.1.6. | Aktyviosios silicio rūgšties nustatymas (10 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.1.7. | Amonio nustatymas (20 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.1.8. | Bendrojo azoto nustatymas (10 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.1.9 | Bendrojo fosforo nustatymas (10 vnt.). Metodas neprivalo būti akredituotas. |  |  |
| 5.2. | Tiekėjas įsipareigoja Pirkėjo pristatytus ėminius priimti ir tvarkyti laikantis paviršinių nuotekų ėminių ėmimo standartų (LST EN ISO 5667-1:2023 „Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Nurodymai dėl mėginių ėmimo programų sudarymo ir mėginių ėmimo būdų (ISO 5667-1:2023)“, LST EN ISO 5667-3:2023 Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2024), ISO 5667-10:2020 Water quality. Sampling. Part 10: Guidance on sampling of waster water) reikalavimų. |  |  |
| 5.3. | Tyrimų rezultatus pateikti Pirkėjo užsakomų tyrimų metodų nustatyta tvarka. |  |  |
| 5.4. | Vieną kartą per metus sudaryti Pirkėjui galimybę atlikti auditą Pirkėjo užsakomų tyrimų srityje. |  |  |
| 5.5. | Ne vėliau kaip per 10 d. d. raštu informuoti apie neatitiktis, susijusias su Pirkėjo užsakytų ėminių tvarkymu ir tyrimais. |  |  |
| 5.6. | Tiekėjas privalo Pirkėjo pristatytus ėminius priimti tą pačią darbo dieną, ne vėliau kaip iki 14 val. |  |  |
| 5.7. | Jeigu Tiekėjas vykdo veiklą Vilniaus miesto savivaldybės ribose arba ne toliau kaip 30 km. atstumu nuo Vilniaus miesto ribos, ėminius laboratoriniams tyrimams į Tiekėjo laboratoriją pristato Perkančioji organizacija. Jeigu Tiekėjas veikia už Vilniaus miesto savivaldybės ribų arba toliau kaip 30 km. atstumu nuo Vilniaus miesto ribos, ėminių paėmimą iš Perkančiosios organizacijos vietos ir jų transportavimą į laboratoriją privalo užtikrinti Tiekėjas savo sąskaita. |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Tiekėjo ėminių priėmimo vietoje |  |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugos turi būti suteiktos (tyrimas atliktas ir rezultatų protokolas išsiųstas) ne vėliau kaip per 15 d. d., nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo. Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęstas, esant Sutartyje nustatytoms aplinkybėms: Taip |  |