ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS NR. 1.
Uosto direkcija, vadovaudamasi atviro (tarptautinio) konkurso 8.1 punktu, į tiekėjų CVP IS priemonėmis gautus paklausimus visiems tiekėjams CVP IS atsakyti taip:

1 Tiekėjo klausimai (Nr. 518061):

1. Klausimas. Ar 3.6.1. kvalifikacinį reikalavimą galima grįsti dar vykdomomis sutartimis?
Atsakymas. Tiekėjai patirtį gali įrodinėti dar vykdomomis sutartimis. Atkreipiame dėmesį, kad įrodinėjant patirtį vykdomomis sutartimis tiekėjas turės pateikti dokumentus įrodančius, kad svarbiausių darbų atlikimas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami. Pavyzdžiui: pagal sutartį buvo numatytas darbų priėmimas etapais (I darbų etapo II  darbų etapo ir t.t.) ir vienas etapas baigtas ir galutiniai rezultatai buvo tinkami.
2 Tiekėjo klausimas (Nr. 521489):

1. Klausimas. Projektinė situacija: Statinio konstrukcinės dalies (1 statybos etapas) techninių specifikacijų 4.4 skyriuje lentelėje 1, pateikiami reikalavimai geotekstilei. Tačiau tarp parametrų nenurodoma pradūrimo piramide LST EN 14574 parametras, kuris pagal LST EN 13254 standartą yra privalomas šiai funkcijai.

 Prašymas patikslinti: Prašome pateikti pradūrimo piramide LST EN 14574 reikšmę.

Atsakymas. Teikiame papildytą SK-04.01 dalies techninių specifikacijų 1 lentelę (pridedama), kurioje nurodytas pradūrimo piramide parametras.

	Savybės
	Standartas arba lygiavertis
	Vertės (min/maks įvertinus paklaidas)

	Plotinis tankis
	LST EN ISO 9864
	≥ 450 g/m2

	Stipris tempiant

išilgai

skersai
	LST EN ISO 10319
	≥ 32 kN/m

≥ 32 kN/m

	Pailgėjimas esant didžiausiai apkrovai

išilgai

skersai
	LST EN ISO 10319
	≥ 50 %

≥ 55 %

	Atsparumas statiniam pradūrimui
	LST EN ISO 12236
	≥ 5,8  kN

	Atsparumas dinaminiam prakirtimui
	LST EN ISO 13433
	≤ 5 mm

	Pradūrimas piramide
	LST EN 14574
	≥ 550 N

	Apsaugos efektyvumas
	LST EN 13719
	≤ 2,3 %

	Medžiagos žaliava
	---
	Polipropilenas (PP)

	Būdingasis kiaurymės matmuo
	LST EN ISO 12596
	0,06 mm ≤ O90 ≤ 0,12mm

	Pralaidumas vandeniui plokštumai statmena kryptimi
	LST EN ISO 11058
	≥ 28 l/m2/s

	Ilgaamžiškumas
	LST EN 13249

B priedas
	Atspari mažiausiai 100 metų natūraliuose gruntuose, kurių pH reikšmė yra tarp 4 ir 9 bei grunto temperatūra <25˚C.


