| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas– Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | Degalų kolonėlės techninės priežiūros ir remonto paslaugos |  |
| 4.1. | Paslaugų teikimo trukmė | Paslaugos teikiamos 36 mėnesius nuo sutarties sudarymo dienos. Atskiri teikiamų paslaugų terminai: - Neplaninės techninės priežiūros (remonto) paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 6 darbo valandas nuo užsakymo. |  |
| 4.2. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | komplektas | - Neplaninių techninės priežiūros (remonto) paslaugų perkamas kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. - Planinės techninės priežiūros paslaugų perkamas kiekis: - 36 kartai mėnesinių patikrų; - 3 kartai metinių patikrų. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | 5.1 Techninės priežiūros paslaugos skirstomos į: 5.1.1. planinę techninę priežiūrą, kurios periodiškumas nurodytas šios techninės specifikacijos 7.1. ir 7.2. lentelėse. 5.1.2. neplaninę techninę priežiūrą (remonto paslaugos). 5.2. Planinė techninė priežiūra – kuro degalinės sudedamųjų dalių būklės įvertinimas, tikrinimas, reguliavimas ir remontas, atliekami tam, kad degalinė ir jos sudedamosios dalys būtų techniškai tvarkingos, patikimai ir saugiai veiktų. 5.4. Neplaninės techninės priežiūros (remonto) paslaugas sudaro: 5.4.1. eksploatacijos eigoje fiziškai nusidėvėjusių degalinės sudedamųjų dalių dalinis arba pilnas pakeitimas; 5.4.2. pažeistų ar sulaužytų mazgų pilnas ar dalinis atstatymas arba pakeitimas. Paslaugų poreikis ir apimtis nustatomi techninės apžiūros metu surašant defektinį aktą; 5.4.3. saugumo ir valdymo automatikos remontas; 5.4.4. gedimų šalinimas nuotolinėmis priemonėmis. 5.5. Neplaninės techninės priežiūros (remonto) paslaugos turi būti teikiamos 7 dienas per savaitę (įskaitant šventines dienas). Reagavimas į iškvietimą ne vėliau kaip per 6 darbo valandas. Darbo valandos darbo dienomis nuo 7 iki 16 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis nuo 10 iki 16 val. Jei užsakymas dėl neplaninės techninės priežiūros (remonto) paslaugų pateikiamas ne darbo valandomis, tiekėjas privalo pradėti paslaugų teikimą ne vėliau kaip per 6 darbo valandas nuo artimiausios darbo valandos pradžios. 5.6. Teikdamas paslaugas tiekėjas privalo: 5.6.1. griežtai laikytis įrangos gamintojo reikalavimų degalinės ir jos sudedamųjų dalių techninei priežiūrai; 5.6.2. paslaugoms taikyti ne didesnes nei gamintojo nustatytas laiko normas; 5.6.3. planinei priežiūrai, remontui ir avarijų likvidavimui naudoti tik naujas įrangos gamintojo rekomenduojamas atsargines dalis; 5.7. Perkančiajai organizacijai telefonu ir el. paštu pranešus apie degalinės techninį gedimą Tiekėjas ne vėliau kaip per 6 (šešias) darbo valandas turi atvykti ir imtis veiksmų nustatyti gedimo priežasčiai. Jei užsakymas dėl neplaninės techninės priežiūros (remonto) paslaugų pateikiamas ne darbo valandomis, tiekėjas privalo pradėti paslaugų teikimą ne vėliau kaip per 6 darbo valandas nuo artimiausios darbo valandos pradžios. 5.8. Visos suteiktos paslaugos turi būti patvirtintos Perkančiosios organizacijos ir Tiekėjo parašais, pasirašant paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą rengia Tiekėjas ir teikia Perkančiosios organizacijos atstovui, kad būtų patvirtintas tinkamas paslaugų suteikimas. 5.9. Planinės techninės priežiūros paslaugų metu atliekamas smulkus remontas turi būti įskaičiuotas į bendrą mėnesinį mokėjimo mokestį už planinės techninės priežiūros paslaugas. 5.10. Smulkus remontas – remonto paslaugos, kurių metu faktiškai sunaudotos detalės ir medžiagos neviršija 20 Eur su PVM. 5.11. Nesmulkaus remonto atveju už faktiškai sunaudotas detales ir medžiagas bus apmokama pagal sutartyje nustatytą vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą. 6. KURO DEGALINĘ SUDARO: Pavadinimas, gamintojas; Kiekis, vnt.. 6.1; 20000 ltr. talpos antžeminė dvisienė metalinė dyzelino talpykla; 1. 6.2; 10000 ltr. talpos antžeminė dvisienė metalinė benzino talpykla; 1. 6.3; Dyzelino įpylimo kolonėlė Tokheim Quantium 110 1-1 HD; 3. 6.4; Benzino įpylimo kolonėlė Tokheim Quantium 110 1-1 GRVP; 1. 6.5; Degalų įpylimo kontrolės ir apskaitos sistema: GIR Titan Pandora; 1. 6.6; Automatinė degalų lygio matavimo sistema: Veeder Root TLS2 (du zondai); 2. 7. PLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APRAŠYMAS 7.1. Mėnesiniai patikrinimai. Patikrinimo aprašymas. 7.1.1; Degalų įpylimo kolonėlės (pistoletų, žarnų, diržų, tarpinių, filtrų) patikra.. 7.1.2; Degalų įpylimo kontrolės ir apskaitos įrenginio patikra.. 7.1.3; Degalų lygio matavimo sistemos patikra.. 7.1.4; Alsuoklių, jungiamosios armatūros, filtrų, talpyklų tarpsienio kontrolės prietaisų patikra.. 7.1.5; Degalinės išorinio vamzdyno patikra.. 7.1.6; Įrašų degalinės aptarnavimo žurnale, įrengimų techniniuose pasuose patikra.. 7.2. Metiniai patikrinimai. Patikrinimo aprašymas; Pastabos. 7.2.1; Degalų įpylimo kolonėlė (benzino); Profilaktinis patikrinimas, garų grąžinimo sistemos veikimo patikrinimas. Kalibravimas.. 7.2.2; Degalų įpylimo kolonėlė (dyzelino); Profilaktinis patikrinimas. Kalibravimas.. 7.2.3.; Degalų įpylimo kontrolės ir apskaitos įrenginys; Profilaktinis patikrinimas.. 7.2.4; Lygio matavimo sistema; Profilaktinis patikrinimas.. 8. NEPLANINĖS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS (REMONTO) PASLAUGOS PAGAL IŠKVIETIMĄ 8.1. Remonto paslaugos darbo dienomis. 8.2. Remonto paslaugos savaitgaliais ir švenčių dienomis. 8.3. Transportas remonto paslaugų atlikimui. 8.4. Avarijų likvidavimas – gedimų, stabdančių degalinės darbą, keliančių pavojų žmonėms ir aplinkai, šalinimas. 9. Perkamų Paslaugų kiekiai: 9.1. Mėnesiniai patikrinimai 1 lentelė Eil. Nr.; Patikrinimo ir remonto paslaugų aprašymas; Maksimalus kiekis per 1 mėn.. 9.1.1; Degalų įpylimo kolonėlė (pistoletai, žarnos, diržai, tarpinės, filtrai); 4. 9.1.2; Degalų įpylimo kontrolės ir apskaitos įrenginys; 1. 9.1.3; Degalų lygio matavimo sistema; 2. 9.1.4; Alsuokliai, jungiamoji armatūra, filtrai, talpyklų tarpsienio kontrolės prietaisas; 1. 9.1.5; Degalinės išorinis vamzdynas; 1. 9.1.6; Įrašai degalinės aptarnavimo žurnale, įrengimų techniniuose pasuose; 1. 9.2. Metiniai patikrinimai 2 lentelė Eil. Nr.; Patikrinimo ir remonto paslaugų aprašymas; Maksimalus kiekis per 1 metus. 9.2.1; Degalų įpylimo kolonėlės (benzino) profilaktinis patikrinimas, garų grąžinimo sistemos veikimo patikrinimas, kalibravimas; 1. 9.2.2; Degalų įpylimo kolonėlės (dyzelino) profilaktinis patikrinimas, kalibravimas; 3. 9.2.3; Degalų įpylimo kontrolės ir apskaitos įrenginio profilaktinis patikrinimas; 1. 9.2.4; Lygio matavimo sistemos profilaktinis patikrinimas; 2. 9.3. Neplaninės paslaugos 3 lentelė Eil. Nr.; Paslaugų aprašymas; Maksimalus kiekis per 1 metus. 9.3.1; Remonto paslaugos darbo dienomis; 20 val.. 93.2; Remonto paslaugos savaitgaliais ir švenčių dienomis; 10 val.. 9.3.3; Transportas remonto paslaugų atlikimui; 15 atvykimų. |
| 10. | Paslaugų teikimo vieta | Eigulių g. 32, Vilnius. |  |
| 11. | Žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.1. papunkčiu „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų“. Teikiant Paslaugas remonto metu pirmenybė teikiama esamų dalių remontui, o ne jų keitimui naujomis, kai tai techniškai įmanoma ir saugu; keičiamos dalys turi būti originalios arba lygiavertės, užtikrinančios ilgesnį tarnavimo laiką. |  |