2026 m. .................... d.

Sutarties Nr. ...........

1 priedas

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Cheminės medžiagos (toliau – prekės), atitinkančios techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, įskaitant jų pristatymą, pakrovimą, iškrovimą ir tuščios taros išvežimą. Prekės skirtos Kauno plaukimo mokyklos baseinui.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Prekės perkamos pagal faktinį Kauno plaukimo mokyklos poreikį pateikiant užsakymą el. paštu ar kitomis bendrai sutartomis priemonėmis (preliminariai vieną kartą per mėnesį).

2.2. Prekės turi būti kokybiškos, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, taip pat teisės aktų (ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2020/878 reikalavimus, o  druska elektrolizei - ir EN 973 (A), EN 14805, EN 16370 ir DIN EN 16401 bei DIN 19643 standartų reikalavimus) bei įprastai tokios rūšies prekėms taikomus reikalavimus. Eksploatacija Lietuvoje: visos Prekės, kurioms tai yra taikoma, turi būti registruotos ECHA 95 sąraše, biocidiniai produktai – turi turėti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) autorizacijos arba registracijos liudijimą.

2.3. Tiekėjas užsakytas prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo dienos. Prekės pristatomos adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.

arba  (tuo atveju, jei laimėjęs Tiekėjas pasiūlė Kokybinį kriterijų)

Tiekėjas užsakytas prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per ... (įrašyti Tiekėjo Pasiūlyme pasiūlytą trumpesnį Prekių pristatymo terminą) darbo dieną (-as) nuo užsakymo gavimo dienos. Prekės pristatomos adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas.

2.4.   Sutarties vykdymo metu, su pirmu prekių pristatymu Tiekėjas turi pateikti visų tiekiamų cheminių medžiagų Saugos duomenų lapus ir medžiagų naudojimo instrukcijas, išverstas į lietuvių kalbą.

2.5. Baseinuose įrengti baseino vandens  cheminių medžiagų automatiniai dozatoriai, bei elektrolizės įrenginys, kurie pagal technines charakteristikas pritaikyti tik techninėje specifikacijoje nurodytoms cheminėms medžiagoms.

3. Techniniai reikalavimai prekėms (tikrinami pasiūlymų vertinimo ir sutarties vykdymo metu).

Būtina užpildyti lentelės 3 ir 4 stulpelį, nurodant siūlomos prekės gamintoją ar prekės ženklą, prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams (išskyrus reikalavimus, prie kurių eilutė lentelės ketvirtame stulpelyje perbraukta, nes siūlomų prekių atitiktis šiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu), turi būti pateikti visų produktų (cheminių medžiagų) Saugos duomenų lapai, visų biocidinių produktų – NVSC išduoti autorizacijos arba registracijos liudijimai ir kiti prekių gamintojo importuotojo/platintojo dokumentai, sertifikatai, įrodantys siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

Pastaba: jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 skiltyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Gamintojo/importuotojo/platintojo ar įgaliotos įstaigos išduoto Dokumento*, kuriame yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) Saugos duomenų lapai, autorizacijos liudijimai arba registracijos liudijimai, dokumentai patvirtinantys, siūlomos prekės sudėtį, savybes ir kitas reikalaujamas reikšmes. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vandeninis natrio hipochlorito tirpalas su stabilizatorium Preliminarus kiekis – 6 300 kg. | Gamintojas (nurodyti): ............................. Prekės ženklas, kodas (nurodyti, jei yra): ............................ (pateikiama: produkto saugos duomenų lapas) | (įrašyti): ................ |
| 1.1. | Aktyvaus chloro kiekis natrio hipochlorito tirpale ne mažiau kaip 13 % | Aktyvaus chloro kiekis (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. % | (įrašyti): ................ |
| 1.2. | pH vertė prie 20℃ – daugiau kaip 12 | pH vertė (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | (įrašyti): ................ |
| 1.3. | Tankis prie 20℃ – 1,2 - 1,25 g/cm3 | Tankis prie 20℃ (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. g/cm3 | (įrašyti): ................ |
| 1.4. | Tirpus vandenyje prie 20℃ | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 1.5. | neturi užšalti žemesnėje nei -25℃ temperatūroje | užšalimo temperatūra (įrašyti konkrečią reikšmę): ............. ℃ | (įrašyti): ................ |
| 1.6. | Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 1.7. | Išfasavimas bakeliuose 30-40 kg talpose | Išfasavimas bakeliuose (įrašyti konkrečią reikšmę): ............. kg |  |
| 1.8. | Biocidinis produktas gali būti tiekiamas į rinką Lietuvoje | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. (pateikiama: NVSC biocidinio produkto autorizacijos arba registracijos liudijimas) | (įrašyti): ................ |
| 2. | Baseinų vandeniui skirta flokuliacijos priemonė Preliminarus kiekis – 19800 kg | Gamintojas (nurodyti): ............................. Prekės ženklas, kodas (nurodyti, jei yra): ............................ (pateikiama: produkto saugos duomenų lapas) | (įrašyti): ................ |
| 2.1. | Aliuminio hidroksichlorido vandeninis tirpalas, kurio pagrindas (bazingumas) ≥ 90 % | Pagrindas (bazingumas) (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. % | (įrašyti): ................ |
| 2.2. | Veikliosios medžiagos aliuminio hidroksichlorido koncentracija 5 - < 10 % | Veikliosios medžiagos koncentracija (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. % | (įrašyti): ................ |
| 2.3. | Tankis prie 20℃ – 1,0-1,2 g/cm3 | Tankis prie 20℃ (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. g/cm3 | (įrašyti): ................ |
| 2.4. | pH vertė prie 20℃ – 4,0-5,0 | pH vertė (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | (įrašyti): ................ |
| 2.5. | Tirpumas vandenyje prie 25℃ – neribotas | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 2.6. | Bespalvis, bekvapis skystis | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 2.7. | Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 2.8. | Išfasavimas bakeliuose 30-40 kg talpose | Išfasavimas bakeliuose (įrašyti konkrečią reikšmę): ............. kg |  |
| 3. | Baseinų vandens pH vertės reguliatorius - skystis Preliminarus kiekis – 40250 kg | Gamintojas (nurodyti): ............................. Prekės ženklas, kodas (nurodyti, jei yra): ................................ (pateikiama: produkto saugos duomenų lapas) | (įrašyti): ................ |
| 3.1. | Sieros rūgšties vandeniniame tirpale koncentracija daugiau kaip 37 % | Sieros rūgšties vandeniniame tirpale koncentracija (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. % | (įrašyti): ................ |
| 3.2. | Tankis prie 20℃ – 1,2-1,5 g/cm3 | Tankis prie 20℃ (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. g/cm3 | (įrašyti): ................ |
| 3.3. | pH vertė prie 20℃ – iki 1,0 | pH vertė (įrašyti konkrečią reikšmę): ................. | (įrašyti): ................ |
| 3.4. | Tirpus vandenyje prie 20℃ | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 3.5. | Bespalvis skystis, būdingas kvapas | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 3.6. | Tinkamas naudoti automatiniuose dozavimo įrenginiuose | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 3.7. | Išfasavimas bakeliuose 30-40 kg talpose | Išfasavimas bakeliuose (įrašyti konkrečią reikšmę): ............. kg |  |
| 4. | Druska elektrolizei Preliminarus kiekis – 90 000 kg | Gamintojas (nurodyti): ............................. Prekės ženklas, kodas (nurodyti, jei yra): ................................ (pateikiama: produkto saugos duomenų lapas) | (įrašyti): ................ |
| 4.1. | Visiškai tirpi | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 4.2. | Tinkama naudoti geriamojo vandens ir viešųjų baseinų dezinfekcijai | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 4.3. | Skirta chloro gamybai elektrolizės būdu in situ , su Lutz - Jesco GmbH EASYCHLORIGEN 280/560/1100/2200/4250/8500 elektrolizės įrenginiu | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. (pateikiamas NVSC biocidinio produkto gaminamo in situ autorizacijos arba registracijos liudijimas) | (įrašyti): ................ |
| 4.4. | Grynumas – ne mažiau kaip 99,9 % | Grynumas (įrašyti konkrečią reikšmę): ............... % | (įrašyti): ................ |
| 4.5. | Pakuotes sudaro maišai po 20-25 kg tablečių | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 5. | Testavimo tabletės DPD Nr. 1 arba lygiavertės tabletės (pagal naudojamą veikliąją medžiagą ir fotometrinio matavimo principą), (10 tab./ 1 lap.) Preliminarus kiekis – 21900 tab. (2190 lap.) | Gamintojas (nurodyti): ............................. Prekės ženklas, kodas (nurodyti, jei yra): ................................ (pateikiama: saugos duomenų lapas) | (įrašyti): ................ |
| 5.1. | Skirtos laisvo chloro kiekį vandenyje matavimui fotometriniam testeriui. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |
| 6. | Testavimo tabletės Phenolred arba lygiavertės tabletės (pagal naudojamą veikliąją medžiagą ir fotometrinio matavimo principą), (10 tab./ 1 lap.) Preliminarus kiekis – 10950 tab. (1095 lap.) | Gamintojas (nurodyti): ............................. Prekės ženklas, kodas (nurodyti, jei yra): ................................ (pateikiama: saugos duomenų lapas) | (įrašyti): ................ |
| 6.1. | Skirtos pH lygio vandenyje matavimui fotometriniam testeriui. | Atitinka (įrašyti taip/ne): ............. |  |

Pastaba.   Tuo atveju, kai eilutė ketvirtame stulpelyje perbraukta, siūlomų Prekių atitiktis nurodytam reikalavimui  tikrinama sutarties vykdymo metu, tačiau Pirkėjui kilus abejonėms dėl siūlomos prekės atitikties nurodytam reikalavimui, jis turi teisę paprašyti Tiekėjo pateikti atitiktį įrodančius dokumentus pasiūlymų vertinimo metu.

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją tiekėjas patvirtina (deklaruoja), kad siūlomos prekės atitinka joje nustatytus reikalavimus, kad techninėje specifikacijoje nurodyta informacija yra teisinga.

_________________________________________________                                              ___________________                                _________________________

(Tiekėjo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)                                             (Parašas)                                            (Vardas, pavardė)