KLAUSIMYNAS

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS ROBOTINEI TRAUMATOLOGINEI CHIRURGIJAI

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti prekių apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytų prekių kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

VIENKARTINĖS PRIEMONĖS ROBOTINEI TRAUMATOLOGINEI CHIRURGIJAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 dalis. | Vienkartinės priemonės robotinei traumatologinei chirurgijai |  |  |
| 0 | Pjūklas (343 vnt.) |  |  |
| 1 | Sterilus |  |  |
| 2 | Nerūdyjantis plienas |  |  |
| 3 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 4 | Pritaikytas naudoti su robotinėmis ortopedinėmis chirurgijos sistemomis, užtikrinančiomis naviguotą kaulo pjovimą, arba lygiavertėmis |  |  |
| 5 | Pjūklo storis 2mm (±0,1 mm) |  |  |
| 6 | Pjūklo plotis 19mm (±0,5mm) |  |  |
| 7 | Pjūklo ilgis 850mm (±1mm) |  |  |
| 0 | Sraigtai (1372 vnt) |  |  |
| 1 | Sterilūs |  |  |
| 2 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 3 | Pusiau įsriegiami |  |  |
| 4 | Pagamintas iš medicininės paskirties, nerūdijančio plieno |  |  |
| 5 | Diametras 4mm (±0,1mm) |  |  |
| 6 | 3 ilgių pasirinkimas 100mm (±1mm), 125mm (±1mm), 175mm (±1mm) |  |  |
| 7 | Užtikrina stabilų ir saugų fiksavimą |  |  |
| 8 | Komplekte 4 vnt. |  |  |
| 0 | Apklotai robotinei rankai (360 vnt) |  |  |
| 1 | Sterilūs |  |  |
| 2 | Vienkartinio naudojimo |  |  |
| 3 | Pagamintas iš medicininės pasikirties plėvelės (PP, PE arba PE/PU) |  |  |
| 4 | Išmatavimai 482 mm (±10mm) x 328 mm (±10mm) x 215,9 mm ( ± 10 mm) |  |  |
| 0 | Apklotas ekranui (360 vnt) |  |  |
| 1 | Sterilus |  |  |
| 2 | Vienkartimio naudojimo |  |  |
| 3 | Tinkamas medicininiams ekranams |  |  |
| 4 | Skaidrus |  |  |
| 5 | Atsparus drėgmei |  |  |
| 6 | Nesukelia reikšmingų atspindžių ar vaizdo iškraipymų |  |  |
| 7 | Išmatavimai 462 mm (±10mm) x 403 mm (±10mm) x 338 mm ( ±10mm) |  |  |
| 0 | Navigaciniai jutikliai (1715 vnt) |  |  |
| 1 | Sterilūs |  |  |
| 2 | Vienakrtiniai |  |  |
| 3 | Su drėgmei atspariais reflektoriais arba lygiaverčiais padėties nustatymo elementais |  |  |
| 4 | Užtikrina tikslų padėties sekimą realiu laiku |  |  |
| 5 | Yra optiniai markerių elementai |  |  |
| 6 | Komplekte 5 vnt. |  |  |
| 0 | Panaudos būdu suteikiamas chirurginis robotas, kurio pagalba atliekamos kelio sąnario pakeitimo operacijos (1 vnt) |  |  |
| 1 | Panaudos būdu suteikiamas chirurginis robotas, kurio pagalba atliekamos kelio sąnario pakeitimo operacijos |  |  |
| 2 | Kompiuteris (kurio parametrai nurodyti 1.6.3,1.6.4.,1.6.5, 1.6.6.) |  |  |
| 3 | Liečiamas ekranas, kuri gali būti kreipiamas į viršų ir žemyn, pasukamas šonu |  |  |
| 4 | Konsolė, kontroliuojanti robotinę sistemą, pjūklą, kamerą, liečiamą ekraną, pedalus |  |  |
| 5 | Infraredo kamera, įmontuota į chirurginį robotą |  |  |
| 6 | Pedalas, prie chirurginio roboto |  |  |
| 7 | Palydovinis kompiuteris (kurio parametrai nurodyti 1.6.8., 1.6.9., 1.6.10, 1.6.11, 1.6.12., 1.6.13., 1.6.14. ) |  |  |
| 8 | Liečiamas ekranas, kuri gali būti kreipiamas į viršų ir žemyn, pasukamas šonu |  |  |
| 9 | Robotinė ranka, su integruotais valdikliais |  |  |
| 10 | Statuso indikatorius |  |  |
| 11 | Saugumo mygtukas |  |  |
| 12 | Horizontalus ir vertikalus valdymas |  |  |
| 13 | Jungtis su robotine ranka ir rankiniu pjūklu |  |  |
| 14 | Įrenginys leidžiantis lengvai transportuoti ir pritvirtinti robotinę ranką prie operacinio stalo |  |  |
| 15 | Tiekėjas privalo užtikrinti ASP įstaigos gydytojų ir kito medicinos personalo, dirbsiančių su chirurginiu robotu, pradinius ir (ar) tęstinius mokymus. |  |  |
| 16 | Mokymai turi būti organizuojami pagal gamintojo patvirtintą mokymų programą, apimti teorinį ir praktinį pasirengimą |  |  |
| 17 | Mokymai turi užtikrinti saugų ir tinkamą robotinės chirurginės sistemos naudojimą klinikinėje praktikoje. |  |  |
| 18 | Chirurginis robotas turi būti suderinamas su TLK tiekiamais kompensuojamais kelio sąnario endoprotezais, kurie turi būti sudaryti iš šlaunikaulio komponento, blauzdikaulio komponento ir intarpo (kurie yra aprašyti 1.6.19. - 1.6.40. ) |  |  |
| 19 | Šlaunikaulio komponentas |  |  |
| 20 | Endoprotezo medžiaga – chromo-kobalto - molibdeno lydinys |  |  |
| 21 | Kryžminių raiščių būsena -CR išsauganti užpakalinį kryžminį raištį, PS užpakalinės stabilizacijos, kompensuojanti abiejų raiščių nebuvimą |  |  |
| 22 | Cementinis. |  |  |
| 23 | Asimetrinis |  |  |
| 24 | Poliruotas |  |  |
| 25 | Šlaunikaulinis užpakalinės stabilizacijos komponentas dera su fiksuota platforma |  |  |
| 26 | Padidintas girnelės vagos plotas pereinantis iš priekinio krašto į guolį |  |  |
| 27 | Kairė ir dešinė pusės |  |  |
| 28 | 8 standartiniai dydžiai |  |  |
| 29 | 4 siaurų dydžių opcijos nuo 3 iki 6 dydžių |  |  |
| 30 | Blauzdikaulio komponentas |  |  |
| 31 | Fiksuota padėtis |  |  |
| 32 | Intarpo užrakinimas |  |  |
| 33 | Su grioveliais, kurie padidina implanto stabilumą |  |  |
| 34 | Poliruotas |  |  |
| 35 | Galima rinktis iš 10 dydžių komponentų variacijos |  |  |
| 36 | Intarpas |  |  |
| 37 | Ultraaukštos molekulinės masės polietilenas |  |  |
| 38 | Intarpas derinamas pagal šlaunikaulio komponentą |  |  |
| 39 | CR - 10 dydžių ir 10 storių |  |  |
| 40 | PS - 10 dydžių ir 10 storių |  |  |
| 41 | Intarpo storis didėja kas 1 mm nuo 5mm (±0,1mm) |  |  |
| 42 | Intarpo storis didėja kas 2 mm nuo 8 mm. iki 20mm (±0,2mm) |  |  |
| 43 | Tiekėjas panaudos pagrindu perduoda daukartinio naudojimo chirurginius instrumentus, kurie yra neatsiejama robotinės sistemos dalis ir būtini operacijoms atlikti naudojant robotinę įrangą. |  |  |
| 44 | Instrumentų laikymo talpa 1vnt 520 mm (± 50 mm) x 243 mm (± 50 mm)x 98 mm(± 10mm) |  |  |
| 45 | Pjūklo sterilizavimo dėžė 1vnt.359 mm( ± 10 mm) x 165 mm ( ± 10 mm) x 140 mm ( ± 10 mm) |  |  |
| 46 | Pjūklas 1 vnt 222 mm ( ± 1 mm) x 174 mm ( ± 1 mm) x 52 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 47 | Pjūklo jungtis kairės 1 vnt ir dešinės 1 vnt. pusės 66.00 mm( ± 1 mm) x 62.50 mm( ± 1 mm) x 64.10 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 48 | Jutiklių jungtis 2vnt. 60 mm ( ± 1 mm) x 49.00 mm ( ± 1 mm) x 68 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 49 | Įsriegamų sraigtų jungtis 1vnt. 12 mm ( ± 1 mm) x 12 mm ( ± 1 mm) x 67.00 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 50 | Robotinės rankos jungtis 1vnt. 306mm ( ± 1 mm) x 67 mmm ( ± 1 mm) x 20 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 51 | Pjūklo plovimo jungties uždengimas 2vnt. 33 mm ( ± 1 mm) x 13 mm ( ± 1 mm) x 11 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 52 | Girnelės matuoklis 1vnt. 176 mm ( ± 1 mm) x 80.14 mm ( ± 1 mm) x 12.70 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 53 | Raiščių ištempimo prietaisas 1 vnt. 147 mm ( ± 1 mm) x 146 mm ( ± 1 mm) x 96 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 54 | Raiščių tempimo gidas 5 mm ±0,5 mm 2vnt. |  |  |
| 55 | Raiščių tempimo gidas 10 mm ± 1mm 2vnt. |  |  |
| 56 | Raiščių tempimo prietaisas 1 vnt 64 mm( ± 1 mm) x 41 mm( ± 1 mm) x 11 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 57 | Raiščių tempimo prietaisas 1vnt. 74 mm( ± 1 mm) x 48 mm( ± 1 mm) x 10 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 58 | Girnelės grąžtas 1vnt. 92 mm( ± 1 mm) x 11 mm( ± 1 mm) x 11 mm ( ± 1 mm) |  |  |
| 59 | Visos vinkartinės priemonės turi būti tinkamos naudoti su panaudos būtu suteikiamu chirurginiu robotu (nurodytų) |  |  |