VPP-

TSD-

STATINIO PROJEKTAVIMO

TECHNINĖ UŽDUOTIS

(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | - Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas |
| 2. | Pirkimo objektas | - patalpų remonto projektas (statybos darbų rūšį ir projekto sudėtį (paprastojo remonto aprašas / kapitalinio remonto projektas) nustato projektuotojas, atsižvelgdamas į planuojamų darbų apimtį); - kitos būtinosios paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis, kai tai privaloma (esamų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų ištyrimas, projektavimo užduoties parengimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir kitos šiame punkte nepaminėtos paslaugos, kurios būtinos projektavimo procesui užtikrinti); - projekto vykdymo priežiūros paslaugos. |
| 3. | Projekto pavadinimas | - Kardiologijos korpuso dalies patalpų pritaikymo auditorijoms ir esamų auditorijų remonto, Eivenių g. 2, Kaune, projektas. Pastaba: rengiant projektą, esant poreikiui, projektuotojui leidžiama tikslinti statinio statybos projekto pavadinimą. Tikslinamas pavadinimas turės būti suderintas su užsakovu. |
| 4. | Statinio adresas | - Eivenių g. 2, Kaunas |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | - gydymo paskirties pastatas |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | - bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m2 - patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės; - patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis) |
| 7. | Statinio statybos rūšis | - remontas. |
| 8. | Statinio kategorija | - ypatingasis statinys. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | - pastatas gelžbėtonio karkaso ir plytų mūro konstrukcijos. |
| 10. | Lėšų dydis projekto realizavimui | - projektuotojas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t.y. parengto projekto sprendiniai turi būti taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Perkamų paslaugų apimtis: | - bendroji; [BD] - architektūrinė; [SA] - konstrukcijų; [SK] (pagal poreikį) - technologijos dalis; [T] - vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai; [VN] (pagal poreikį) - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; [ŠVOK] - elektrotechnikos; [E] - elektroninių ryšių (telekomunikacijų); [ER] - apsauginės signalizacijos; [AS] - gaisro aptikimo ir signalizavimo; [GSS] (pagal poreikį) - procesų valdymo ir automatizacijos; [PVA] (pagal poreikį) - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO] (pagal poreikį) - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] - remontuojamų patalpų interjero su baldų technine specifikacija; [SI] - audio-video, multimedijos sistemos; [AV] Pastabos: Jei projektavimo metu paaiškės, kad yra būtina parengti papildomas projekto dalis, neišvardintas aukščiau, tiekėjas privalės jas parengti. Papildomas apmokėjimas už šių projekto dalių parengimą nebus atliekamas. Dėl projektuojamų inžinerinių tinklų prisijungimo prie Kauno klinikų tinklų sąlygų, tiekėjas turės bendradarbiauti ir derinti sprendinius su tinklus eksploatuojančiomis Kauno klinikų tarnybomis. |
| 11.1. | projektavimo (įprastos) paslaugos | - perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. - projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. - projekto sprendinių techninės specifikacijos turi nustatyti esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. - projekto sprendinių apimtis ir detalumas turėtų būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų. - projektas rengiamas vienu etapu, kaip vientisas dokumentas. - į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės (jei privaloma) akto privalomas pastabas, taip pat Projekto klaidų, netikslumų, neįvertintų situacijų, pastebėtų statybos metu, taisymai, keitimas, papildymas. - parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). - parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
| 11.2. | kitos (papildomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | - užsakovo vardu gauti statybą leidžiantį dokumentą (-us) (jei privaloma). - atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą statybos laikotarpiu. |
| 11.3. | projekto vykdymo priežiūra | - paskirti atestuotą projekto vykdymo priežiūros vadovą ir atestuotus projekto dalių vykdymo priežiūros vadovus bei statybos laikotarpiu vykdyti projekto vykdymo priežiūrą. Teikėjas vykdydamas projekto vykdymo priežiūrą privalo: - lankytis statybvietėje ne rečiau kaip kartą per savaitę; - spręsti su Projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; - tikrinti, ar statybos darbai vykdomi laikantis Projekto sprendinių, ir apie tai įrašyti į statybos žurnalą; - organizuoti pastebėtų Projekto klaidų taisymą; - į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius Projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; - drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka Projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į Statybos darbų žurnalą; - atlikti Projekto (jo dalies) sprendinių pakeitimus. |
| 12. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - projektinių pasiūlymų parengimas ir suderinimas su Užsakovu: pradžia – sutarties pasirašymo data; trukmė – 15 darbo dienų; iki - projektinių pasiūlymų perdavimo Užsakovui akto pasirašymo datos, bet ne ilgiau kaip 15 darbo dienų. - projekto parengimas: pradžia – projektinių pasiūlymų suderinimo su Užsakovu data: trukmė – 30 kalendorinių dienų; iki – projektinės dokumentacijos perdavimo Užsakovui akto pasirašymo datos, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. - projekto vykdymo priežiūros paslaugos: pradžia – statybos darbų vykdymo pradžia; trukmė – statybos laikotarpiu; iki – iki statybos darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 13. | Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | - statinio projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra; - normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - statybos techniniai reglamentai; - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt; - nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: - Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, - Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, tarptautinį standartą, - kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. |
| 14. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | - bendrasis remontuojamų patalpų plotas – apie 175,63 m2 - patalpų paskirtis – administracinės ir pagalbinės; - patalpų kadastriniai nr.: C-69, C-71, C-110, 3-60 (pažymėta patalpos dalis); - C-69 – kabinetas / persirengimo kambarys (15,93 m2); - C-71 – kabinetas / auditorija 85 vietų (84,21 m2); - C-110 – auditorija 20 vietų (39,99 m2); - 3-60 – koridorius (galimybė atskirti dalį koridoriaus zonos mobilia pertvara ir naudoti kaip 20 vietų auditoriją (~35,50 m2). |
| 15. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas, paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje, lankytojų erdvės turi būti pritaikytos visoms lankytojų gupėms; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. |
| 16. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - projektuotojas turi siekti, kad darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, t.y. parengto Projekto sprendiniai turi būti taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą; - parengto Projekto sprendiniuose statinio (atskirų jo patalpų) plotas, tūris bei techninėse specifikacijose nustatyti reikalavimai turi būti ne didesni, palyginus su to statinio paskirties reikmėmis; - energetinio naudingumo klasė – esama; - pastato patalpų garso klasė – pagal galiojančias normas tokio tipo pastatams. |
| 16.1. | architektūros daliai: | - Projektuotojas siūlo architektūrinius sprendinius, medžiagas ir jų charakteristikas, interjero dizaino sprendinius (aprašymus, medžiagiškumą, spalvinius sprendinius, baldų technines specifikacijas). Patalpų sienų, grindų ir lubų danga turi būti atspari cheminėms medžiagoms, įbrėžimams, lygi, gerai valoma, ilgalaikė. Sprendiniai turi būti šiuolaikiški, racionalūs, ekonomiški. Projektuojant atsižvelgti į patalpų paskirtį, numatomą įrangą, technologiją. Konkretūs projekto sprendiniai numatomi projektavimo metu. Projekto dalies sudėtyje pateikti spalvinius, medžiagų bei elementų parinkimo detalius sprendinius. Pastaba: esamas remontuojamų patalpų išplanavimas nekeičiamas. Patalpos Nr. 3-60 dalis, pritaikoma auditorijai, turi būti atskiriama mobilia pertvara, naudojama pagal poreikį. |
| 16.2. | konstrukcijų daliai | - dalis rengiama pagal poreikį, jeigu projekto rengimo metu bus planuojamas angų kirtimas pastato laikančiose konstrukcijose. |
| 16.3. | technologijos daliai | - tiekėjas privalo suprojektuoti patalpas, atsižvelgdamas į Užsakovo reikalavimus, pagal turimą bei numatomą įsigyti technologinę įrangą, atliekamų darbų pobūdį, laikantis visų statybos, higienos, saugos ir kitų normų reikalavimų. |
| 16.4. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | - dalis rengiama pagal poreikį, atsižvelgiant į patalpų technologinio plano pasikeitimus, parengti vandentiekio ir nuotekų vamzdynų, prietaisų pertvarkymo, keitimo projektą. - numatyti senų vandentiekio ir nuotekų stovų keitimą remontuojamų patalpų aukšto ribose. |
| 16.5. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | - remiantis technine specifikacija, patalpose suprojektuoti šildymo, rekuperacinę vėdinimo ir kondicionavimo sistemas (sistemų kiekis, konkretūs parametrai projektavimo metu derinami su Užsakovu); - projektuojant vėdinimo ir vėsinimo sistemas, turi būti užtikrinama, kad šių sistemų agregatų, išmetimo angų, išorinių blokų vietos būtų parenkamos taip, kad neskleistų didelio triukšmo ir vibracijos, bei netrikdytų darbuotojų, pacientų ir lankytojų. |
| 16.6. | elektrotechnikos daliai | - prisijungimo prie Kauno klinikų tinklų sąlygas pateiks užsakovo eksploatacijos tarnybų specialistai. - šildymo, vėdinimo, kondicionavimo, jėgos tinklo, apšvietimo ir kitiems poreikiams – pagal projektuojamos įrangos parametrus, konkrečioms patalpoms taikomus reikalavimus bei pagal galiojančias normas ir projekto metu parengtus sprendinius. |
| 16.7. | elektroninių ryšių (telekomunikacijų) daliai | - prisijungimo prie Kauno klinikų tinklų sąlygas pateiks užsakovo eksploatacijos tarnybų specialistai. - Tiekėjas turės betarpiškai bendradarbiauti su galimais audio-video, multimedijos sistemų tiekėjais ir remiantis jų reikalavimais atitinkamus sprendinius įtraukti į Projektą. |
| 16.8. | apsauginės signalizacijos daliai | - prisijungimo prie Kauno klinikų tinklų sąlygas pateiks užsakovo eksploatacijos tarnybų specialistai. |
| 16.9. | gaisro aptikimo ir signalizavimo daliai | - prisijungimo prie Kauno klinikų tinklų sąlygas pateiks užsakovo eksploatacijos tarnybų specialistai. |
| 16.10. | audio-video, multimedijos sistema | - Tiekėjas turės betarpiškai bendradarbiauti su galimais audio-video, multimedijos sistemų tiekėjais ir remiantis jų reikalavimais atitinkamus sprendinius įtraukti į Projektą. |
| 16.7. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai | - parengti statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, kuri susideda iš objektinių ir lokalinių sąmatų. Lokalinės sąmatos gali būti sudaromos iš atskirų skyrių. |
| 16.8. | kita | - suprojektuoti arba pakoreguoti esamą gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą, apsauginės signalizacijos sistemą, nuotolinio vaizdo stebėjimo sistemą ir įeigos kontrolės sistemas (toliau – Fizinės saugos sistema). Fizinės saugos sistemų įrangos išdėstymas, techninės specifikacijos ir saugumo sprendimai derinami su Kauno klinikų Apsaugos tarnyba projektavimo metu; - numatyti techninius sprendinius naujai įrengiamai Fizinės saugos sistemų įrangai saugiai prijungti prie projektuojamo atskiro Fizinės saugos sistemų kompiuterių tinklo segmento, kuris turi būti prijungiamas ir integruojamas protokoliniame lygyje su jau funkcionuojančiomis Kauno klinikų Fizinės saugos sistemomis Apsaugos tarnybos kompiuterių tinklo ryšių pagalba bei užtikrinti tinkamą perduodamų duomenų saugumo lygį; - Fizinės saugos sistemų centrinių valdymo įrenginių techninės įrangos išdėstymą suprojektuoti taip, kad būtų užtikrinama tik įgaliotų asmenų prieiga prie jos, suprojektuojant atskirus Apsaugos tarnybos kompiuterių tinklo ryšius, rakinamas aparatūros montavimo spintas, pakabinamas rakinamas spinteles ar, esant poreikiui, kitas įrangos ir perduodamų duomenų apsaugos priemones; - rengiant projektą turi būti parenkami tokie projektiniai sprendimai, kad integravus naujai įrengtą Fizinės saugos sistemų įrangą su Apsaugos tarnybos centriniame poste įrengtomis centralizuotomis Fizinės saugos sistemomis, funkcionuojančios įrangos darbas nesutriktų ir esamos Fizinės saugos sistemos veiktų kaip buvo numatyta projektinėje dokumentacijoje. - Patalpose suprojektuoti praėjimo kontrolės, bevielio kompiuterinio tinklo ir kt. sistemas. Dėl konkrečios sistemos projektavimo reikalingumo sprendžiama projektavimo metu. - Patalpose suprojektuoti audio-video sistemas: projektoriai, video transliacijos, garso sistemos ir kiti susiję komponentai. - Auditorijose turi būti įvertintos ir numatytos akustinės priemonės nuo aidėjimo. |
| 17. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - kiekviename projekto rengimo etape sprendiniai derinami su užsakovo paskirtu ar sutartyje nurodytu užsakovo atstovu; - projektuotojui gali tekti pristatyti projektinius pasiūlymus Kauno klinikų administracijai ir darbus tęsti gavus pritarimą siūlomiems sprendiniams; - projektuotojui, prieš Užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant, pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę, projekto sprendinius; - jei bet kuriame Projekto rengimo etape Projekto sprendinius būtina derinti su įvairiomis derinančiomis institucijomis, projektuotojas šiuos derinimus atlieka pagal Užsakovo suteiktą įgaliojimą tokių sprendinių derinimui. |
| 18. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | - numatoma statybos trukmė – apie 3 mėn. (priklausomai nuo techninio projekto sprendinių). |
| 19. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | - statybos darbai numatomi vykdyti vienu etapu. |
| 20. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | - brėžiniai pateikiami DWG ir PDF formatais; - aprašomoji medžiaga pateikiama Word (ar kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais. |
| 21. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | - projektas rengiamas lietuvių kalba. |
| 22. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | - pateikti projekto originalo ir (arba) kopijos po 3 popierinius egzempliorius; - pateikti kompiuterinę laikmeną su įrašyta pilos apimties Projekto kopija. Kompiuterinėje laikmenoje turi būti įrašyta: projektas PDF formatu, projektas pasirašytas elektroniniais parašais, brėžiniai PDF ir DWG formatais, aprašomoji dalis - Word (ar kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais. - laikmena su įrašyta pilnos apimties projekto A laida (jei tokia bus rengiama) turi būti pateikiama užbaigus statybos darbus ir suteikus visas su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra susijusias paslaugas. Projekto A laidos atskiros dalys turi būti pateikiamos statybos darbų vykdymo metu. Kompiuterinėje laikmenoje turi būti įrašyta: projektas PDF formatu, projektas pasirašytas elektroniniais parašais, brėžiniai PDF ir DWG formatais, aprašomoji dalis - Word (ar kitu redaguojamu formatu) ir PDF formatais. |
| 23. | Ekspertizės atlikimas | - atsižvelgiant į projekto sprendinius, jei privaloma, techninio projekto ekspertizę užsako ir jos išlaidas apmoka užsakovas. - projektuotojas privalo pateikti ekspertizei tinkamos / pilnos sudėties Projektą ir pataisyti Projektą pagal privalomas ekspertizės pastabas iki kol bus gauta teigiama ekspertizės išvada. |

UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Užsakovo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Priedas Nr. 1. Techninė užduotis. | 3 |
| 2. | Priedas Nr. 2. Ištrauka iš kadastrinių matavimų bylos su pažymėtomis remontuojamomis patalpomis. Cokolinis aukštas. | 1 |
| 3. | Priedas Nr. 3. Ištrauka iš kadastrinių matavimų bylos su pažymėtomis remontuojamomis patalpomis. Trečias aukštas. | 1 |
| 4. | Priedas Nr. 4. Situacijos schema. | 1 |
| 5. | Priedas Nr. 5. Kadastrinių matavimų byla. |  |