## 2024m.
Pasiūlymo formos priedas Nr.1
MEDICININĖS PASKIRTIES PREKIŲ PASIŪLYMO KAINOS LENTELĖ
Lietuvos kalėjimų tarnyba turi sutartis su visomis teritorinėmis ligonių kasomis dėl ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS
Eil.Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techninių rodiklių reikšmės | Prie kiekvienos siūlomos prekės nurodyti jos pavadinimą, gamintoją, taip pat pateikti konkretų prekės aprašymą (jei prašoma nurodyti konkrečiai) arba nurodyti prekės atitikimą/neatitikimą techninių rodiklių reikšmei (paliekant TAIP arba NE) | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. | Prekės vieneto įkainis, Eur be PVM | Prekėms taikomas PVM tarifas, % | Suma, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6x7
1. | Infuzinės ir transfuzinės sistemos. Maksimali 1 pirkimo daliai skirta suma 684,00 Eur be PVM / 718,20 Eur su PVM:
1.1 | Intraveninė adata BUTTERFLY su adapteriu 21G-23G | Sterilios, nepirogeniškos, vienkartinės drugelio tipo, sparneliai - spalvinis kodavimas pagal dydžius. Skaidrus, lankstus vamzdelis, pagamintas iš PVC. Su luer adapteriu, supakuota individualiai, dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt. | TAIP/NE | vnt. | 800 |  | 5
1.2 | Intraveninė adata Butterfly 21G-23G | Sterilios, nepirogeniškos, vienkartinės drugelio tipo, sparneliai - spalvinis kodavimas pagal dydžius. Skaidrus, lankstus vamzdelis, pagamintas iš PVC. Supakuota individualiai, dėžutėse ne daugiau kaip po 100 vnt. | TAIP/NE | vnt. | 800 |  | 5
1.3 | Vienkartinės adatos medicininiams švirkštams 18G-23G | Vienkartinės, sterilios, injekcinės, hipoderminės, skirtos vaistams leisti. | TAIP/NE | vnt. | 800 |  | 5
1.4 | Ventiliuojama adata Mini Spike | Sterili,nepirogeninė, turi 0,1 mikrono oro filtrą.Be DEHP, be PVC, be latekso | TAIP/NE | vnt. | 500 |  | 5
Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 1 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM:
2. | Tvarsliava. Maksimali 2 pirkimo daliai skirta suma 2275,00 Eur be PVM / 2388,75 Eur su PVM::
2.1 | Elastinis tvarstis 8cm± 2cm, pakuotėje 3-3,5 m | Elastanas ≥ 4%, medvilnė ≥ 96%, elastingumas ≥ 170% ,su metaliniais segtukais tvarsčio išlaikymui reikiamoje kūno vietoje | NURODYTI KONKREČIAI | pakuotė | 200 |  | 5
2.2 | Pleistras medvilniniu pagrindu 2,5cm ± 0,5cm, pakuotėje ne daugiau kaip 5 m | 2,5cm ± 0,5cm, pakuotėje ne daugiau kaip 5 m | NURODYTI KONKREČIAI | m | 250 |  | 5
2.3 | Pleistras baktericidinis 6cm x 10cm ± 1cm | 6cm x 10cm ± 1cm | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 200 |  | 5
2.4 | Pleistras baktericidinis 2,5cm x 7,2cm ± 0,5cm | 2,5cm x 7,2cm ± 0,5cm | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 20000 |  | 5
2.5 | Pleistras nuospaudoms 6cmx10cm±0,5cm | 6cm x 10cm ± 0,5cm | NURODYTI KONKREČIAI | vnt. | 150 |  | 5
Bendra 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 2 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM:
3. | Priemonės gaivinimui ir intensyviai terapijai. Maksimali 3 pirkimo daliai skirta suma 600,00 Eur be PVM/ 630,00 Eur su PVM:
3.1 | Ambu tipo ventiliacijos aparatas (maišas) suaugusiam | Paruoštas naudojimui,silikoninis,skaidrus.360° besisukanti paciento jungtis,apsauginis spaudimo vožtuvas,įėjimo ir išėjimo angų vožtuvai.Konstrukcija užtikrina pasyvią ir aktyvią ventiliaciją 100% deguonimi | TAIP/NE | vnt | 30 |  | 5
Bendra 3 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 3 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM:
4. | Priemonės elektrokardiogramoms. Maksimali 4 pirkimo daliai skirta suma 340,00 Eur be PVM/ 411,40 Eur su PVM:
4.1 | EKG popierius tinkantis elektrokardiografui HEART SCREEN 80G (80mmx30m) | tinkantis elektrokardiografui HEART SCREEN 80G | TAIP/NE | rulonas | 50 |  | 21
4.2 | EKG popierius tinkantis elektrokardiografui Shiller AT-1 (215mmx20m) | tinkantis elektrokardiografui Shiller AT-1 | TAIP/NE | rulonas | 10 |  | 21
4.3 | EKG popierius lapeliais, tinkanis elektrokardiografui Kenz Cardico 601/302 (112x90x300) | tinkantis elektrokardiografui Kenz Cardico 601/302 | TAIP/NE | pakuotė | 10 |  | 21
Bendra 4 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 4 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM:
5. | Diagnostinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje testavimui. Maksimali 5 pirkimo daliai skirta suma 1088,00 Eur be PVM/ 1142,40 Eur su PVM:
5.1 | Diagnostinės juostelės, tinkančios įstaigoje naudojamiems gliukomačiams Contour Plus arba lygiavertės | Tinkančios gliukomačiams Contour Plus arba lygiavertės,įtrauktos į kompensuojamų MPP sąrašą | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 5000 |  | 5
5.2 | Aparatas gliukozės kiekiui kraujyje matuoti (nemokamai) | Jeigu yra siūlomos kito gamintojo gliukozės juostelės, kurios netinka Contour Plus aparatams, nurodomas siūlomas gliukomačio modelis | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 30 | - | - | -
5.3 | Lancetas (adatėlė) pradūrikliui, pakuotėje iki 200 vnt. | Tinkantis pasiūlyto gliukomačio pradūrikliui, pakuotėje iki 200 vnt | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 800 |  | 5
Bendra 5 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 5 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM:
6. | Priemonės vaistų dalinimui. Maksimali 6 pirkimo daliai skirta suma 3006,00 Eur be PVM/ 3532,30 Eur su PVM:
6.1 | Vaistų dalinimo dėžutė-dispenseris | Plastikinis, su skaidriu nustumiamu dangteliu, 4 skyreliai: rytui, dienai, vakarui, nakčiai | TAIP/NE | vnt | 800 |  | 5
6.2 | Maišeliai tablečių fasavimui 50x70mm su vieta žymoms, minigrip ar analogiški | Užspaudžiami 50x70mm, ± 10mm | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 20000 |  | 21
6.3 | Maišeliai tablečių fasavimui 60x80mm su vieta žymoms, minigrip ar analogiški | Užspaudžiami 60x80mm, ± 10mm | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 30000 |  | 21
6.4 | Maišeliai tablečių fasavimui 80x120mm su vieta žymoms,minigrip ar analogiški | Užspaudžiami 80x120mm, ± 10mm | NURODYTI KONKREČIAI | vnt. | 15000 |  | 21
6.5 | Maišeliai tablečių fasavimui 120x160mm su vieta žymoms, minigrip ar analogiški | Užspaudžiami 120x160mm, ± 10mm | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 5000 |  | 21
Bendra 6 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 6 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM:
7. | Kitos medicininės priemonės. Maksimali 7 pirkimo daliai skirta suma 940,00 Eur be PVM/ 987,00 Eur su PVM:
7.1 | Pincetas vienkartinis sterilus 14cm ir 16cm. Kiekis ir dydis patikslinamas užsakymo metu. | vienkartinis sterilus 14cm ir 16cm | TAIP/NE | vnt | 800 |  | 5
7.2 | Indelis šlapimo tyrimui 60ml±10ml sterilus su etikete | 60ml±10ml sterilus su etikete. | NURODYTI KONKREČIAI | vnt | 4000 |  | 5
7.3 | Indelis kaprologiniam tyrimui 25ml | 25ml nesterilus su etikete. | TAIP/NE | vnt. | 300 |  | 5
Bendra 7 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 7 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM:
8. | Vienkartiniai indai su dangteliu medicininėms pavojingoms atliekoms. Maksimali 8 pirkimo daliai skirta suma 380,20 Eur be PVM / 460,04 Eur su PVM:
8.1 | 1 l | Geltonos spalvos su nustatytos formos etikete, dangtelyje turi būti įtaisas adatoms atskirti nuo korpuso. | TAIP/NE | vnt | 80 |  | 21
8.2 | 2 l |  |  | vnt | 150 |  | 21
8.3 | 5 l |  |  | vnt | 150 |  | 21
8.4 | 10 l - 12 L |  |  | vnt | 30 |  | 21
Bendra 8 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 8 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM:
9. | Priemonės skystų vaistų formų dalinimui. Maksimali 9 pirkimo daliai skirta suma 560,00Eur be PVM / 677,60 Eur su PVM
9.1 | Buteliukas 100 ml | 100 ml su užsukamu dangteliu, tinkamas maistiniams skysčiams laikyti | TAIP/NE | vnt. | 700 |  | 21
Bendra 9 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM:
PVM suma:
Bendra 9 pirkimo objekto dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM: