Pirkimo sąlygų 8 priedas

EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO PASIŪLYMO VERTINIMO TVARKA IR KRITERIJAI

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus. Ekonominis naudingumas apskaičiuojamas vadovaujantis pirkimo dokumentuose pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos parengta ir perkančiosios organizacijos pagal pirkimo dokumentus dalinai užpildyta skaičiuokle (formulė – Telgen (absoliutinė)) (Pridedama pirkimo sąlygų priede Nr. 9 „Skaičiuoklė“).

Qix WKokybė+ WKaina x (PSetMax-Pi)(PSetMax-PSetMin), kur PSetMax ≠ PSetMin

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių. Jeigu pasiūlyta kaina lygi PSetMax, tuomet pasiūlymui už kainą suteikiama 0 balų, o pasiūlymams, kurių kaina artėja link PSetMin, atitinkamai suteikiamas vis didesnis teigiamas balų skaičius. Pasiūlymams, kurie viršys PSetMax, bus suteikiami neigiami balai. Pasiūlymui, kurio kaina yra lygi PSetMin, suteikiamas balų skaičius yra lygus kainai suteiktam lyginamajam svoriui. Perkančioji organizacija nustato, kad PsetMin lygi 208 000,00 Eur su PVM, PsetMax lygi 350 000,00 Eur su PVM.

| Vertinimo kriterijai | Vertinimo tipas / taikymo būdas | Vertinimo reikšmė (kriterijaus svoris arba parametro maksimalus balas) |
| --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (P) | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulėje) | WKaina = 50 |
| Antras kriterijus: Techninio pranašumo (kokybės) kriterijus (Qi), sudaromas iš techninių parametrų T1–T7 | Lyginamasis svoris (taikomas Telgen formulėje) | WKokybe = 50 |
| Pirmas parametras (T1) Rentgeno vamzdžio anodo maksimali šiluminė talpa, deklaruota gamintojo techninėje dokumentacijoje (kHU). Tmin – 300; Tmax – 820 | Linijinis proporcinis (interpoliacinis–ekstrapoliacinis) | S1= 6.5 |
| Antras parametras (T2) Rentgeno vamzdžio gaubės maksimali šiluminė talpa, deklaruota gamintojo techninėje dokumentacijoje (kHU). Tmin – 1500; Tmax – 2530 | Linijinis proporcinis (interpoliacinis–ekstrapoliacinis) | S2= 16.5 |
| Trečias parametras (T3) Rentgeno vamzdžio kolonoje integruoto spalvoto sensorinio valdymo ekrano įstrižainė (coliais). Ekranas turi būti skirtas tiesioginiam rentgeno sistemos valdymui iš vamzdžio kolonos darbo zonos. Tmin – 7; Tmax – 12 | Linijinis proporcinis (interpoliacinis–ekstrapoliacinis) | S3= 5 |
| Ketvirtas parametras (T4) Motorizuotas detektoriaus dėklo pasukimas apie vertikalią ašį. Ne mažiau kaip nuo 0° iki 90°. Galimybė atlikti ekspozicijas iš stalo šono ir galo, išilgine ir skersine kryptimis (PA/AP ir šonines projekcijas) | Statinis: (yra/nėra) | S4= 2 |
| Penktas parametras (T5) Pilnai automatinis abiejų židinio taškų naudojimas vienu metu, kuris leidžia pasirinkti visus tarpinius dydžius tarp mažiausio ir didžiausio židinio taško, sumažina judesio artefaktus, geometrinį triukšmą ir ekspozicijos trukmę. | Statinis: (yra/nėra) | S5= 7 |
| Šeštas parametras (T6) Integruoti osciliuojantys išimami tinkleliai stove ir stale | Statinis: (yra/nėra) | S6= 2 |
| Septintas parametras (T7) Reguliuojamo aukščio rentgenografijos stovas su stovo konstrukcijoje integruotais valdymo pultais abiejose stovo pusėse. | Statinis: (yra/nėra) | S7= 11 |

Ekonominio naudingumo kokybės kriterijaus vertinimo metodo aprašymas

Qi – kokybės kriterijaus balas, apskaičiuojamas kaip atskirų techninių parametrų Ti suma, atspindinti pasiūlymo techninį pranašumą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus ir jų reikšmingumą: Qi = Σ Ti. Kiekvienam techniniam parametrui nustatytas maksimalus galimas balų skaičius Sᵢ, kuris apibrėžia atitinkamo parametro reikšmingumą techninio pranašumo vertinime. Parametrų T1, T2 ir T3 vertinimas atliekamas taikant linijinį proporcinį metodą, kai balai apskaičiuojami proporcingai pasiūlytos parametro reikšmės padėčiai tarp metodikoje nustatytų orientacinių ribų, taikant parametrui nustatytą maksimalų balų skaičių Sᵢ, o juos viršijus – balai proporcingai didėja taikant tą pačią skaičiavimo formulę. Tiekėjų balai apskaičiuojami pagal formulę: Ti=Tv-TminTmax-Tmin×Si, kur Tv– tiekėjo pasiūlyta parametro reikšmė, Tminir Tmax– metodikoje nustatytos orientacinės parametro reikšmės, o Si– atitinkamo parametro maksimalus balų skaičius. Parametrai T4, T5, T6 ir T7 neturi skaitinės išraiškos ir vertinami dvejetainiu principu: • jei pasiūlymas atitinka parametro aprašyme nurodytą techninį sprendimą – suteikiamas atitinkamo parametro maksimalus balų skaičius Si; • jei neatitinka – suteikiama 0 balų.

Vertinimo kriterijų reikšmės, orientacinės ribos ir skaičiavimo metodai po pasiūlymų pateikimo nekeičiami.

___________________