	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją 

	1.
	1.1. Atliekami tyrimai
	1.1.1. Programinė įranga kardiologiniams tyrimams atlikti;
1.1.2. Programinė įranga suderinama su SAMSUNG HM70 EVO ultragarso aparatu.
	

	2.
	2.1. Vaizdavimo režimai
	2.1.1. programinė įranga atlikti nuolatinės veikos įvertinimą.
2.1.2. Programinė įranga suderinama su SAMSUNG HM70 EVO ultragarso aparatu.
	

	3.
	3.1. Kardiologinis daviklis
	3.1.1. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 5 MHz;
3.1.2. Matymo laukas  ≥ 90 laipsnių;
3.1.3. Elementų skaičius ≥ 80.
3.1.4. Suderinamas su SAMSUNG HM70 EVO ultragarso aparatu.
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1.  1.1.  Atliekami tyrimai  1. 1.1.   Programinė įranga kardiologiniams  tyrimams atlikti ;   1.1.2. Programinė įranga suderinama su  SAMSUNG HM70 EVO ultragarso aparatu .   

2.  2.1.  Vaizdavimo režimai  2.1.1. programinė įranga atlikti nuolatinės  veikos įvertinimą.   2.1.2. Programinė įranga suderinama su  SAMSUNG HM70 EVO ultragarso aparatu.   

3.  3.1. Kardiologinis daviklis  3 . 1.1.  Darbinis dažnių diapazonas  ne  siauresnėse ribose kaip nuo   1  MHz iki  5   MHz;   3.1. 2.   Matymo laukas  ≥  90 laipsnių ;   3.1. 3.   Elementų skaičius  ≥ 80.   3.1.4. Suderinamas su SAMSUNG HM70  EVO ultragarso aparatu.     

   

