TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Laboratoriniai reagentai, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonės biocheminių tyrimų atlikimui (toliau - Prekės) įskaitant analizatoriaus panaudą su techniniu aptarnavimu ir technine priežiūra.

  - BVPŽ KODAS: pagrindinis - 33696500-0.

  - Prekių, paslaugų ir darbų pirkimų plano eilutė: RVPL180

- KIEKIS (APIMTIS)

  - Kiekis (apimtis):

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laboratoriniai reagentai biocheminių tyrimų atlikimui | Pagal poreikį* |

* Preliminarūs kiekiai nurodyti TS 2 priede.

Prekės bus perkamos pagal poreikį sutarties vykdymo laikotarpiu, mokant pagal sutartyje nurodytus įkainius bei neviršijant maksimalios kainos  - 105 000,00 Eur be PVM.

Esant poreikiui, Perkančioji organizacija turi teisę įsigyti techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių, neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Reikalavimai biocheminių tyrimų analizatoriui nurodyti techninės specifikacijos TS 1 priede.

  - Laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių pavadinimai bei preliminarūs kiekiai nurodyti techninės specifikacijos TS 2 priede.

  - Specialieji reikalavimai:

    - Visi siūlomi reagentai turi būti originalūs, vieno gamintojo, tinkami darbui siūlomam analizatoriui. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

    - Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir įkainius.

    - Pasiūlymų kainos lentelėje (G stulpelis) turi būti nurodyti tokie Prekių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytus tyrimų preliminarius kiekius:

      - Tiekėjas perkančiajai organizacijai turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas Prekes, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų Prekių kiekio teisingumu. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

    - Tikslus Prekių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, atsižvelgti į tai, kad 5 proc. tyrimų kartojami ir neįeina į nurodytą tyrimų skaičių.

    - Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir / ar konkretiems prekių, metodų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

      - Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

    - Visos Prekės turi būti tinkamos darbui siūlomam analizatoriui, turi būti vieno gamintojo, medicinos priemonės gamintojo rekomenduotos arba adaptuotos.

    - Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, siūlomo analizatoriaus vartotojo vadovą, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) lietuvių ir / arba anglų kalbomis.

    - Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

    - Tiekėjo pateikta analizatorių programinė įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme ir susijusiuose poįstatyminiuose aktuose nustatytus reikalavimus, galiojančius sutarties sudarymo metu. Vykdydamas sutartį Tiekėjas įsipareigoja pateikti dokumentus (pvz., atitikties sertifikatus, audito ataskaitas), patvirtinančius programinės įrangos atitiktį šiems reikalavimams. Programinės įrangos platforma ar technologijos neturi būti gamintojo paskelbtos kaip pasenusios (angl. "end-of-life" arba "end-of-support") arba turėti ribotą palaikymo laikotarpį, trumpesnį nei 5 metai nuo sutarties įsigaliojimo datos.

    - Jei programinė įranga neatitinka Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo reikalavimų ar yra pagrįsta pasenusiomis technologijomis, Tiekėjas įsipareigoja per 30 dienų pašalinti trūkumus savo lėšomis. Priešingu atveju Užsakovas turi teisę taikyti sutartyje numatytas sankcijas, įskaitant, bet neapsiribojant, baudas ar sutarties nutraukimą.

    - Papildomai tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.).

    - Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais ir tinkamais atitikimo techninei specifikacijai įrodymais.

    - Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti Pirkėjui visos panaudos laikotarpiu.

    - Perkamų prekių kokybė, žymėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir tai prekių grupei keliamus reikalavimus.

    - Prekės turi būti ženklinamos CE pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

    - Turi būti nurodytas gamintojas, prekės saugojimo sąlygos, serija, galiojimo laikas. Laboratorijos reagentai turi turėti brūkšninius kodus.

    - Visų siūlomų prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo prekių pristatymo dienos. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

    - Į prekių įkainį turi būti įskaičiuotos visos išlaidos susijusios su prekių pristatymu, analizatoriaus panauda, techniniu aptarnavimu ir technine priežiūra.

- GARANTIJOS TERMINAS

  - 5.1. Gamintojo suteikiama garantija.

- APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

  - Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.2 papunkčiu:

    - Tiekėjas įsipareigoja parengti mokymus pirkimo vykdytojo darbuotojams, kuriuose būtų aptarti įrangos elektros vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų parinkimas ir kt.). Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3 Pirkėjo specialistus, ne mažiau kaip 3 valandas.

    - Sutartis pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu, visa tekstine medžiaga, informacija, Šalys dalinasi elektroniniu paštu ar kitu elektroniniu būdu. Taip pat numatyta prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Užsakovui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.

- ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO REIKALAVIMAI

Netaikomi.

II DALIS. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA

  - Parko g. 21, Vilnius

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI IR TVARKA

  - Tiekėjas turi pristatyti prekes ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prekių užsakymai teikiami šalims priimtinu būdu (el. paštu, elektroninėje užsakymų sistemoje ar pan.).

  - Panaudos pagrindu teikiamą analizatorių Tiekėjas turi pristatyti ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Tiekėjas analizatorių turi surinkti, sumontuoti, įdiegti, instaliuoti, paruošti darbui, suderinti, išbandyti ir apmokyti personalą dirbti su analizatoriumi savo sąskaita.

  - Prekių tiekimo trukmė – iki bus nupirkta prekių už 105 000 Eur be PVM, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo laikas derinamas prekių užsakymo metu.

9.6. Siūlomo panaudai analizatoriaus programinė įranga turi turėti galimybę būti integruota į perkančiosios organizacijos LIS (laboratorijos informacinę sistemą) standartiniais serverio sąsajos protokolais ASTM ir HL7. Esant poreikiui tiekėjas privalo perkančiajai organizacijai pateikti visą reikalingą informaciją būtina analizatoriaus integracijai su LIS.

- TRŪKUMŲ ŠALINIMO TVARKA

  - Prekių trūkumai privalo būti pašalinti (arba pakeisti Prekes su trūkumais į Prekes be trūkumų) per 2 darbo dienų laikotarpį nuo Perkančiosios organizacijos pranešimo Tiekėjui pateikimo dienos.

- PRIEDAI

1 priedas - Reikalavimai biocheminių tyrimų analizatoriui.

2 priedas - Tyrimų, laboratorinių reagentų, vidaus kokybės kontrolės, kalibracijos ir darbo priemonių pavadinimai bei preliminarūs kiekiai.