## TS 1 priedas
TS 1 priedas
Reikalavimai biocheminių tyrimų analizatoriui
Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai
1 | Biocheminių tyrimų analizatoriaus tipas | Automatinis
2 | Biocheminių tyrimų analizatoriaus pavadinimas | Modelis, gamintojas
3 | Analizatoriaus komplektacija | Analizatorius
Kompiuteris
Monitorius
Nenutrūkstamos srovės šaltinis
Spausdintuvas
4 | Analizatoriaus našumas | Ne mažiau kaip 400 fotometrinių tyrimų per valandą
5 | Tiriamieji mėginiai | Serumas
Plazma
Šlapimas
Cerebrospinalinis skystis
6 | Mėginių talpa | Ne mažiau kaip 80 pozicijų mėginiams, kontrolėms, ir kalibratoriams.
Turi būti galimybė naudoti įvairaus dydžio mėgintuvėlius, tame tarpe ir mėginių indelius.
7 | Mėginių įdėjimas | Būtina galimybė papildomai pridėti mėginius, skubių (STAT) mėginių įdėjimas bet kuriuo metu.
8 | Mėginių identifikacija | Patalpinus mėginius į analizatorių, sistema turi automatiškai nuskaityti mėginių brūkšninį kodą.
Turi būti galimybė suvesti mėginio duomenis rankiniu būdu.
9 | Mėginių paėmimo adata su funkcijomis | Turi būti skysčio lygio nustatymo, mechaninės kliūties aptikimo funkcijos.
Adatos plovimas iš vidaus ir išorės.
10 | Krešulio aptikimo mėginyje sistema | Būtina
11 | Automatinis mėginių praskiedimas ir automatinis tyrimo pakartojimas viršijus matavimo ribas | Būtina
12 | Reagentų talpa | Ne mažiau kaip 50 pozicijos fotometrinių tyrimų reagentams.
Visi reagentai turi būti su brūkšniniais kodais, originalūs, skirti darbui su siūlomu analizatoriumi.
Visi reagentai turi būti paruošti naudojimui ir gamykloje išpilstyti į talpas, kurios dedamos į analizatorių.
Visi reagentai šaldomi, šaldymo temperatūra ne aukštesnė nei 11ºC.
Turi būti nepriklausomo reagentų šaldymo galimybė – išjungus analizatorių, šaldymas ir toliau lieka įjungtas.
13 | Reagentų identifikavimas ir valdymas | Patalpinus reagentą į analizatorių sistema turi automatiškai nuskaityti reagentų brūkšninius kodus.
Turi būti likusio reagentų tūrio ir tyrimų skaičiaus automatinis identifikavimas.
14 | Reagentų paėmimo adata | Reagentų adata su skysčio lygio nustatymo ir mechaninės kliūties aptikimo funkcija.
Adatos plovimas iš vidaus ir išorės.
15 | Reakcijos kiuvetės | Daugkartinės reakcijos kiuvetės.
Ne mažiau kaip 100 reakcijos kiuvečių.
Turi būti automatinė kiuvečių plovimo, džiovinimo ir nuolatinė kiuvečių kontrolės sistema, užtikrinanti nekokybiškų kiuvečių atmetimą.
16 | Kokybės kontrolė pagal Westergard taisykles, Levey-Jennings kreivės | Būtina
17 | Turi integruotis į turimą laboratorijos informacinė sistemą (LIS). Sistemą turi palaikyti ASTM arba HL7. | Būtina
18 | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Sertifikatas arba lygiavertis
19 | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti naujas, ne senesnis nei 2025 gamybos metų
20 | Naudotojo vadovas anglų kalba ir lietuvių kalba. | Būtina
21 | Tiekėjas turi pristatytį analizatorių, surinkti, sumontuoti, įdiegti, instaliuoti, paruošti darbui, suderinti ir apmokinti personalą dirbti su įranga. | Būtina
22 | Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą | Būtina

## TS 2 priedas
TS 2 priedas
Tyrimų, kontrolės ir darbo priemonių pavadinimai bei preliminarūs kiekiai
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 36 mėn., vnt. | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai
1 | Gliukozė | 21300 | Gliukozės oksidazės arba gliukozės dehidrogenazės metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 27 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 2 mėnesių
2 | Bendras baltymas (TP) | 350 | Fotometrinis metodas
Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė nei 150 g/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 40 dienų
3 | Šlapalas (UREA) | 25000 | Fermentinis metodas
-
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 30 dienų
4 | Kreatininas | 25000 | Fermentinis metodas.
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1700 µmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 2 mėnesių;
5 | Kalcis (Ca) | 3600 | Fotometrinis metodas;
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 4.5 mmol/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
6 | Magnis (Mg) | 11200 | Fotometrinis metodas;
–
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 30 dienų.
7 | Geležis (Fe) | 1850 | Fotometrinis metodas.
–
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
8 | Bendras bilirubinas (TBIL) | 9200 | Fotometrinis metodas;
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 650 µmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 3 mėnesiai
9 | Tiesioginis bilirubinas (DBIL) | 2150 | Fotometrinis metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 250 µmol/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
10 | Aspartataminotransferazė (AST) | 20200 | Suderintas su IFCC metodas (nepridedant P-5-P);
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 500.0 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
11 | Alaninaminotransferazė (ALT) | 20200 | Suderintas su IFCC metodas (nepridedant P-5-P)
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 500.0 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
12 | Šarminė fosfatazė (ALP) | 6600 | IFCC metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne žemesnė nei 1200 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
13 | Gama gliutamiltranferazė (GGT) | 16700 | IFCC metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 600 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
14 | Alfa amilazė (AMYL) | 7600 | IFCC metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1300.0 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
15 | Cholesterolis (CHOL) | 7100 | Fermentinis metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 25.0 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
16 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL) | 6800 | Tiesioginis
-
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
17 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL) | 6800 | Tiesioginis
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 25,0 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
18 | Triacilgliceroliai (TRIG) | 6600 | Fermentinis metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė ne 6,5 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
19 | C reaktyvusis baltymas (CRB) | 24000 | Turbidimetrinis metodas
Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau nei 150 mg/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
20 | CK-NAC | 210 | IFCC metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1300 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai.
21 | Fosforas | 350 | Metodas paremtas fosfomolibdato susidarymu
-
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
22 | Baltymas cerebrospinaliniame skystyje | 50 | Fotometrinis metodas
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 2000 mg/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
23 | Kontrolės ir darbo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi | – | –

## Pasiūlymo kainos lentelė (hidden)
PASIŪLYMAS
Laboratoriniai reagentai, kontrolės ir darbo priemonės biocheminių tyrimų atlikimui įskaitant analizatoriaus panaudą su techniną priežiūrą
______________
data
1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei Paraišką / Pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei (pildoma, jei Paraišką /Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
Tiekėjo asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
Tiekėjo asmens, atsakingo už dalyvavimą pirkime, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
2. PASIŪLYMO KAINOS LENTELĖ
Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus tyrimų kiekis* per 36 mėn., vnt. | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių pavadinimas bei gamintojas (turi būti nurodyti visi reagentai reikalingi tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi, norodant tikslius prekių pavadinimus ir gamintojus) PILDO TIEKĖJAS | Mato vienetai | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių mato vieneto kiekis nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 36 mėn. PILDO TIEKĖJAS | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių mato vieneto įkainis Eur be PVM PILDO TIEKĖJAS | Taikomas PVM tarifas (procentais) | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių kaina Eur be PVM (7x8) | Diagnostikos reagentų, kontrolės ir darbo priemonių kaina Eur su PVM (10+9) | Reikalavimų atitikimas keliamiems reikalavimams (būtina pateikti nuorodą į konkrečius gamintojo parengtus katalogus, reagentų ir priemonių aprašymus arba kitus lygiaverčius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus bei spalvotai pažymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis ir / ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) PILDO TIEKĖJAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Gliukozė | 21300 | Gliukozės oksidazės arba gliukozės dehidrogenazės metodas |  | pakuotė | 180 | 9.4 | 5% | 1692 | 1776.6
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 27 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 2 mėnesių
2 | Bendras baltymas (TP) | 350 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė | 3 | 11.9 | 5% | 35.7 | 37.485
Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažesnė nei 150 g/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 40 dienų
3 | Šlapalas (UREA) | 25000 | Fermentinis metodas |  | pakuotė | 10 | 10.9 | 5% | 109 | 114.45
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1700 µmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 2 mėnesių
4 | Kreatininas | 25000 | Fermentinis metodas. |  | pakuotė | 10 | 9.7 | 5% | 97 | 101.85
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1700 µmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau 2 mėnesių;
5 | Kalcis (Ca) | 3600 | Fotometrinis metodas; |  | pakuotė | 10 | 10.1 | 5% | 101 | 106.05
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 4.5 mmol/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
6 | Magnis (Mg) | 11200 | Fotometrinis metodas; |  | pakuotė | 10 | 255.75 | 5% | 2557.5 | 2685.375
–
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 30 dienų.
7 | Geležis (Fe) | 1850 | Fotometrinis metodas. |  | pakuotė | 10 | 17.9 | 5% | 179 | 187.95
–
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
8 | Bendras bilirubinas (TBIL) | 9200 | Fotometrinis metodas; |  | pakuotė | 10 | 20 | 5% | 200 | 210
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 650 µmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 3 mėnesiai
9 | Tiesioginis bilirubinas (DBIL) | 2150 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė | 10 | 22.9 | 5% | 229 | 240.45
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 250 µmol/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
10 | Aspartataminotransferazė (AST) | 20200 | Suderintas su IFCC metodas (nepridedant P-5-P); |  | pakuotė | 10 | 35.8 | 5% | 358 | 375.9
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 500.0 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
11 | Alaninaminotransferazė (ALT) | 20200 | Suderintas su IFCC metodas (nepridedant P-5-P) |  | pakuotė | 10 | 12.8 | 5% | 128 | 134.4
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 500.0 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
12 | Šarminė fosfatazė (ALP) | 6600 | IFCC metodas |  | pakuotė | 10 | 12.8 | 5% | 128 | 134.4
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne žemesnė nei 1200 U/l
Reagento stabilumas analizatoriuje ne mažiau negu 2 mėnesiai
13 | Gama gliutamiltranferazė (GGT) | 16700 | IFCC metodas |  | pakuotė | 10 | 22.3 | 5% | 223 | 234.15
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 600 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
14 | Alfa amilazė (AMYL) | 7600 | IFCC metodas |  | pakuotė | 10 | 29.5 | 5% | 295 | 309.75
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1300.0 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
15 | Cholesterolis (CHOL) | 7100 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė | 10 | 137.1 | 5% | 1371 | 1439.55
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 25.0 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
16 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis (DTL) | 6800 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė | 10 | 10.7 | 5% | 107 | 112.35
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 5,0 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
17 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) (MTL) | 6800 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė | 10 | 43.3 | 5% | 433 | 454.65
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 25,0 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
18 | Triacilgliceroliai (TRIG) | 6600 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė | 10 | 140.2 | 5% | 1402 | 1472.1
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė ne 6,5 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
19 | C reaktyvusis baltymas (CRB) | 24000 | Turbidimetrinis metodas |  | pakuotė | 10 | 12.2 | 5% | 122 | 128.1
Viršutinė matavimo riba be praskiedimo ne mažiau nei 150 mg/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
20 | CK-NAC | 210 | IFCC metodas |  | pakuotė | 10 | 92.6 | 5% | 926 | 972.3
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 1300 U/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai.
21 | Fosforas | 350 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė | 10 | 542 | 5% | 5420 | 5691
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 6.0 mmol/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
22 | Baltymas cerebrospinaliniame skystyje | 50 | Fotometrinis metodas |  | pakuotė | 10 | 320 | 5% | 3200 | 3360
Viršutinė matavimo be praskiedimo riba ne mažesnė nei 2000 mg/l
Reagentų stabilumas analizatoriuje ne mažiau nei 2 mėnesiai
Kontrolės ir darbo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus - PILDO TIEKĖJAS) |  |  |  |  | PILDO TIEKĖJAS | PILDO TIEKĖJAS | PILDO TIEKĖJAS | Tiekėjas įrašo PVM tarifą prie kiekvenos kontrolės ir darbo priemonės | – | – | PILDO TIEKĖJAS
1 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
11 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
12 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
13 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
14 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
15 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
16 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
17 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
18 | [7 empty] | 0% | 0 | 0
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [8 empty] | 19313.2
Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [8 empty] | 20278.86
PASTABA:
* Tyrimų skaičius nurodytas be kokybės kontrolės reagentų ir kolibracijos tyrimų.