
Kvietimas suteikti rinkos konsultaciją dėl skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais „Agilent technologies“ sąnaudinių medžiagų pirkimo
2026-02-05
Kviečiame Jus suteikti rinkos konsultaciją vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų  pirkimų įstatymo 27 straipsniu.

Perkančioji organizacija planuoja įsigyti skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais „Agilent technologies“ sąnaudines medžiagas (toliau-Prekės), kurių preliminari techninė specifikacija pateikiama 1 priede. 


Konsultacijos tikslas:

Siekiame pristatyti būsimą pirkimą galimiems teikėjams ir gauti konsultacijas kaip                       perkančiajai organizacijai įsigyti jos poreikius atitinkančias Prekes efektyviausiu ir racionaliausiu būdu.

Konsultacijos būdas: 
Konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka. Rinkos dalyviai kviečiami ne vėliau kaip iki 2026 m. vasario 8 d. 08:00 val. pateikti atsakymus į žemiau pateiktus klausimus, savo siūlymus ir rekomendacijas. Rinkos konsultaciją prašome pateikti CVP IS. 

Kviečiame tiekėjus pateikti nuomonę dėl susitikimų su rinkos dalyviais reikalingumo (nurodant ar efektyvesni individualūs, ar bendri susitikimai). Atsižvelgiant į gautus atsakymus, siūlymus ir rekomendacijas, perkančioji organizacija gali organizuoti susitikimus su potencialiais tiekėjais dėl rinkos konsultacijų. Apie organizuojamus susitikimus informuosime tuos tiekėjus, kurie pateiks atsakymus į šioje rinkos konsultacijoje suformuluotus klausimus. 

Prašome atsakyti į šiuos klausimus:

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Tiekėjo atsakymas

	1. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	

	2. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 

Kokias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių reikėtų atsisakyti?

Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą?
	

	3. 
	Su pirkimo laimėtoju planuojama sudaryti viešojo pirkimo sutartį.
Prekes pristatyti ne vėliau kaip per  20 (dvidešimt)  darbo dienų  nuo užsakymo dienos.
Ar prekių pristatymo terminas pakankamas, kodėl? Jei ne, koks, Jūsų nuomone, jis turėtų būti?
	

	4. 
	Numatoma sutarties kainodara ir apmokėjimo tvarka: 

Pirkėjas Pardavėjui už kokybiškas ir technines charakteristikas atitinkančias Prekes sumoka per 30 dienų po Prekių pristatymo ir sąskaitos-faktūros pateikimo ,,SABIS“ priemonėmis Pirkėjui dienos. Negavus pakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto šis terminas gali būti pratęstas iki 60 kalendorinių dienų

Pirkimo sutarties įkainiai bus fiksuoti su peržiūra ir pirkimo sutarties vykdymo laikotarpiu nebus keičiama. Įkainiai gali būti perskaičiuojami juos didinant arba mažinant tik tuo atveju, jei pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką fiksuotam įkainiui. Pirkimo sutarties fiksuoti įkainiai gali būti pakeisti tik šalių rašytiniu susitarimu, pasirašytu šalių įgaliotų atstovų ir patvirtintu šalių antspaudais. Perskaičiuoti įkainiai taikomi už tas Prekes, už kurias PVM sąskaita – faktūra išrašoma galiojant naujam pridėtinės vertės mokesčiui. Sutarties įkainiai dėl kainų lygio pokyčio nebus perskaičiuojami.

      Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties įkainių peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos

Ar tinkama sutarties kainodara? Jei ne – prašome pateikti pasiūlymų.
	

	5. 
	Jūsų nuomone, koks sutarties laikotarpis būtų optimaliausias  (12 mėn. 24 mėn.) siekiant gauti  ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Pagrįskite.
	. 

	6. 
	Kokia Jūsų nuomone:

Preliminari siūloma kaina 12 mėn. pagal pateiktą techninę specifikaciją ir sąrašą, kiekvienai daliai atskirai?
	

	7. 
	Ar turi būti taikomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai? Jei taikomi, kokie? 
	

	8. 
	Ar galėtų būti taikytini aplinkosauginiai reikalavimai, socialiniai kriterijai? Jei taikomi, tada kokie?
	

	9. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	


  Perkančiosios organizacijos asmuo atsakingas už procedūrų CVP IS vykdymą ir          informacijos gavimą bei pateikimą tiekėjams – VTMT Toksikologijos laboratorijos specialistė Jolita Remeikienė.
    Perkančiosios organizacijos asmuo atsakingas už rinkos konsultacijų objektą – VTMT              Toksikologijos laboratorijos teismo medicinos ekspertas Tomas Asadauskas.
1 priedas

SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS „AGILENT TECHNOLOGIES“ SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMAS

1 dalis. Skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais „Agilent Technologies“ sąnaudinės medžiagos, kurios turi būti siūlomos tik „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, kadangi sudaro naudojamų analizei LC/MS QQQ ir LC/MS TOF prietaisų keičiamas dalis
 LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Juodagalvė\\Desktop\\LC MS pirkimui\\LCMS SPECIFIKACIJ ECOCOSTUI.xlsx" "Lapas1!R2C4" \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT 
	1.1. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	Eil. Nr.
	Reikalingos sąnaudinės medžiagos
	Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.)
	Siūloma kaina už prekes, 12 mėn.

(be PVM)
	Siūloma kaina už prekes, 12 mėn.

(su PVM)
	Agilent Technologies prekės katalogo numeris

	1.1.1.
	Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės

Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE
	2  vnt.
	
	
	

	1.1.2.
	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai

Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.)
	2 vnt.
	
	
	

	1.1.3.
	Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė

Medžiaga: aukso lydinys
	2 vnt.
	
	
	

	1.1.4.
	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė

Medžiaga: Vespel

Kanalų skaičius: 6

Maksimalus slėgis: 400 bar
	2 vnt.
	
	
	

	1.1.5.
	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata
	1 vnt.
	
	
	

	1.1.6.
	Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas
	1 vnt.
	
	
	

	1.1.7.
	Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas

Vožtuvo tipas: pasyvus
	1 vnt.
	
	
	

	1.1.8.
	Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas

Vožtuvo tipas: pasyvus
	1 vnt.
	
	
	

	1.1.9.
	Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui
	2 vnt.
	
	
	

	1.1.10.
	Mėginio injekcijos kilpa. Parametrai: ST 0.5 100μL SI/SI
	1  vnt.
	
	
	

	1.1.11.
	PTFE fritai siurblio galvutėms (5/pak.)
	2 įpakavimai
	
	
	

	1.1.12.
	Kapiliaras 0,12 × 340 mm, raudonas
	2 vnt.
	
	
	

	1.1.13.
	Kapiliaras 0,12 × 105 mm, raudonas
	3 vnt.
	
	
	

	1.1.14.
	Kapiliaras 0,12 × 150 mm, raudonas
	2 vnt.
	
	
	

	1.1.15.
	Kolonėlės laikiklio spaustukai (6/pak.)
	1 įpakavimas
	
	
	

	1.1.16.
	Quick Connect jungtis su 0,12 × 105 mm kapiliaru
	2 vnt.
	
	
	

	1.2. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	1.2.1.
	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml

Tirpiklis: acetonitrilas

Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:

a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z:

1. 118.086255

2. 322.048121

3. 622.028960

4. 922.009798

5. 1221.990637

6. 1521.971475

7. 1821.952313

8. 2121.933152

9. 2421.913990

10. 2721.894829

b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z:

1. 112.985587

2. 301.998139

3. 601.978977

4. 1033.988109

5. 1333.968947

6. 1633.949786

7. 1933.930624

8. 2233.911463

9. 2533.892301

10. 2833.873139
	1 vnt.
	
	
	

	1.2.2.
	Kvarcinis kapiliaras

Greitai keičiamos poliarizacijos

Medžiaga: lydytas silicis

Vidinis diametras: 0,6 mm
	1 vnt.
	
	
	

	1.2.3
	Purkštuvo reguliavimo rinkinys
	1 vnt.
	
	
	

	1.2.4.
	Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys
	1 vnt.
	
	
	

	1.3. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	1.3.1.
	API-TOF Referentinių masių kalibrantas

Tirpiklis: acetonitrilas

Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos:

Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM

Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM

Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM
	1 vnt.
	
	
	

	1.3.2.
	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml

Tirpiklis: acetonitrilas

Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:

a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z:

1. 118.086255

2. 322.048121

3. 622.028960

4. 922.009798

5. 1221.990637

6. 1521.971475

7. 1821.952313

8. 2121.933152

9. 2421.913990

10. 2721.894829

b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z:

1. 112.985587

2. 301.998139

3. 601.978977

4. 1033.988109

5. 1333.968947

6. 1633.949786

7. 1933.930624

8. 2233.911463

9. 2533.892301

10. 2833.873139
	1 vnt.
	
	
	

	1.3.3.
	Įvado kvarcinis kapiliaras

Dielektrinis

Ilgis: 180 mm

Vidinis diametras: 0,6 mm
	1 vnt.
	
	
	

	1.3.4.
	Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui
	2 vnt.
	
	
	

	1.3.5.
	Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys
	1 vnt.
	
	
	

	1.4. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos skysčių chromatografų Agilent 1290 Infinity II planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	1.4.1.
	Aptarnavimo rinkinys keturių kanalų siurbliui
	1 vnt.
	
	
	

	1.4.2.
	Aptarnavimo rinkinys autosampleriui
	1 vnt.
	
	
	

	1.4.3.
	Tirpiklio filtras, porų dydis 20 µm, medžiaga stiklas
	4 vnt.
	
	
	

	1.4.4.
	Tarpinė Agilent 1290 LC siurblio vožtuvui, PEEK
	1 vnt.
	
	
	

	1.5. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6495 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	1.5.1
	Alyva siurbliui AVF60 gold, 1l
	2 vnt.
	
	
	

	1.5.2
	ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml

Tirpiklis: acetonitrilas

Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale:

a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z:

1. 118.086255

2. 322.048121

3. 622.028960

4. 922.009798

5. 1221.990637

6. 1521.971475

7. 1821.952313

8. 2121.933152

9. 2421.913990

10. 2721.894829

b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z:

1. 112.985587

2. 301.998139

3. 601.978977

4. 1033.988109

5. 1333.968947

6. 1633.949786

7. 1933.930624

8. 2233.911463

9. 2533.892301

          10. 2833.873139
	2 vnt.
	
	
	

	1.5.3.
	Filtras vakuuminiam siurbliui MS120
	1 vnt.
	
	
	

	1.5.4.
	Nebulizatoriaus adatos keitimo rinkinys
	1 vnt.
	
	
	


2 dalis. Kitos priemonės, kurios gali būti kito, nei „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, bet turi užtikrinti ne mažesnį išskiriamų iš biologinės terpės analičių kiekį ir ne blogesnį tiriamų analičių selektyvumą
 LINK Excel.Sheet.12 "C:\\Users\\Juodagalvė\\Desktop\\LC MS pirkimui\\LCMS SPECIFIKACIJ ECOCOSTUI.xlsx" "Lapas1!R2C4" \a \f 4 \h  \* MERGEFORMAT 
	2.1. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	Eil. Nr.
	Reikalingos sąnaudinės medžiagos
	Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.)
	Siūloma kaina už prekes, 12 mėn.

(be PVM)
	Siūloma kaina už prekes, 12 mėn.

(su PVM)
	Gamintojas, modelis, prekės kodas


	2.1.1.
	Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno.
	4 000 vnt.
	
	
	

	2.1.2.
	Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L
	2 vnt.
	
	
	

	2.1.3.
	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui, rinkinys
	5 vnt.
	
	
	

	2.1.4.
	Butelis tirpikliams, skaidraus stiklo, talpa 1 L
	5 vnt.
	
	
	

	2.2. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	2.2.1.
	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 3,0x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.
	1 vnt.
	
	
	

	2.2.2.
	Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 ºC – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 ºC – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm3. 
	2 x 1 litras
	
	
	

	2.2.3.
	Azoto generatoriaus kompresoriaus cilindrai
	2 vnt.
	
	
	

	2.2.4.
	Alyvos rūko filtras, suderinamas su Edwards E2M28 vakuuminėmis pompomis
	1 vnt.
	
	
	

	2.2.5.
	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 3,0x5 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. (3/pak.)
	1 įpakavimas
	
	
	

	2.2.6.
	Abrazyvinis tinklelis, 4000, 4 μm
	2 vnt.
	
	
	

	2.2.7.
	Servetėlės, beplaušės, 23 x 23 cm, 100% medvilnė, 300/pk
	1 vnt.
	
	
	

	2.3. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	2.3.1.
	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 μm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar.
	1 vnt.
	
	
	

	2.3.2.
	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 μm. Stacionari fazė – SB-C18. Vienas įpakavimas –  ne mažiau nei 4 vienetai.
	1 įpakavimas
	
	
	

	2.4. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos skysčių chromatografų Agilent 1290 Infinity II planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	2.4.1.
	Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui
	5 vnt.
	
	
	

	2.4.2.
	Ventiliacijos vožtuvas su laiko juostele
	10 vnt.
	
	
	

	2.5. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6495 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui

	2.5.1.
	Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė. Parametrai 2.7 µm, 100 x 2.1 mm, stacionari fazė - Biphenyl
	1 vnt
	
	
	

	2.5.2.
	Efektyvaus skysčių chromatografo prieškolonėlė, 2.7 µm, 5 x 2.1 mm, stacionari fazė - Biphenyl, 3 vnt/įpk.
	1 įpakavimas
	
	
	

	2.5.3.
	Abrazyvinis tinklelis, 4000, 4 μm
	2 vnt.
	
	
	

	2.5.4.
	Servetėlės, beplaušės, 23 x 23 cm, 100% medvilnė, 15/pk
	2 vnt.
	
	
	

	2.5.5.
	GENIUS XE 35 priežiūros rinkinys
	1 vnt
	
	
	

	2.5.6.
	Išmetamojo filtro komplektas vakuuminiam siurbliui MS120
	1 vnt
	
	
	


*Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais (1260 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS; 1260 Infinity 6224 TOF LC/MS; 1290 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS ), todėl prašome lentelėje šalia prekės kainos 24 mėn. nurodyti prekės katalogo numerį.

_________

2

