## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. BIOPSINĖS ADATOS. ŠAUDYKLĖS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KONTROLIUOJAMOS BIOPSIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Kontroliuojamos biopsijos sistema
1.1. | Kontroliuojamos biopsijos sistema | 300 | rink.
1.1.1. | Skirta kontroliuojamai plaučių ir kitų minkštųjų audinių biopsijai
1.1.2. | Rinkinį sudaro pravedėjas ir sukama spiralinė adata
1.1.3. | Adatos spindis: nuo 8G iki 14G
1.1.4. | Adatos ilgis: nuo 6cm iki 20cm
1.1.5. | Rinkinyje kasetė netraumuojančiam mėginio nuėmimui
1.1.6. | Galimybė prijungti Luer švirkštą
1.1.7. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | RINKINYS KEPENŲ BIOPSIJAI PER JUNGO VENĄ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną
2.1. | Rinkinys kepenų biopsijai per Jungo veną | 15 | rink.
2.1.1. | Rinkinys skirtas kepenų biopsijai per Jungo veną
2.1.2. | Biopsinės adatos dydis: 18G ir 19G
2.1.3. | Rinkinyje yra Quick-Core biopsinė adata, 60cm ilgio
2.1.4. | Rinkinyje yra 7F 60cm ilgio įvedėjas (introdiuseris) su rentgenokontrastiniu žymekliu
2.1.5. | Rinkinyje 2 vidiniai 5F kateteriai: tiesus 65cm ir lenktas 76cm
2.1.6. | Šūvis 20mm
2.1.7. | Mėginys 17mm
2.1.8. | Su lanksčiu galu
2.1.9. | Su "Flexcore" technologija; su trokaro tipo galiuku
2.1.10. | Įvedėjas (introdiuseris): su šoniniu prailginimo vamzdeliu ir 3-jų atšakų kraneliu; ant rankenos indikuojančios spalvos žymės adatos padėčiai nustatyti; vidinis metalinis sukietintojas lenktu galu
2.1.11. | Rinkinyje yra mėginio nuėmimo tamponėliai, ne mažiau nei 4 vnt.
2.1.12. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | KAULINĖS BIOPSIJOS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Kaulinės biopsijos rinkinys
3.1. | Kaulinės biopsijos rinkinys | 150 | rink.
3.1.1. | Rinkinys skirtas kaulinėms biopsijoms
3.1.2. | Adatos ilgiai: 10cm ±2mm; 15cm ±2mm
3.1.3. | Adatos dydžiai: nuo 13G iki 11G
3.1.4. | Centimetrinis žymėjimas kas 1cm
3.1.5. | Keturbriaunis tipo stiletas
3.1.6. | Adata keturbriaunė su plačia ergonomiška sukamo tipo rankena
3.1.7. | Rinkinyje obturatorius-zondas su žyme mėginio dydžiui nustatyti
3.1.8. | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi
3.1.9. | Mėginio ištraukimo kaniulė su žnyplių formos arba D formos galu (pasirinktinai)
3.1.10. | Rinkinyje su adatos nukenksmintojais
3.1.11. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | AUTOMATINĖ PILNOS ŠERDIES BIOPSINĖ SISTEMA (RINKINYS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Automatinė pilnos šerdies biopsinė sistema (rinkinys)
4.1. | Automatinė pilnos šerdies biopsinė sistema (rinkinys) | 300 | rink.
4.1.1. | Rinkinį sudaro: automatinė biopsinė šaudyklė ir adata-pravedėjas
4.1.2. | Šaudyklės dydžiai: 18G; 16G (su spalviniu kodavimu)
4.1.3. | Šaudyklės ilgiai: 10cm; 15cm; 20cm (su 1cm žymekliais gyliui)
4.1.4. | Pilnos šerdies mėginio ilgis: 9mm, 19mm, 29mm
4.1.5. | Trigeriai: du skirtingose vietose (šone ir gale) operatoriaus patogumui
4.1.6. | Saugumas: saugiklis nuo atsitiktinio šūvio, paruoštos sistemos indikatorius
4.1.7. | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
4.1.8. | Sitema užrakina mėginį šaudyklėje
4.1.9. | Adatų-pravedėjų dydžiai: 17G; 15G (su spalviniu kodavimu)
4.1.10. | Adatų-pravedėjų ilgiai: 6,8cm; 11,8cm; 16,8cm (su 1cm žymekliais gyliui)
4.1.11. | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi: būtina
4.1.12. | Vidinis stiletas su keturbriauniu galu: būtina
4.1.13. | Išorinė dalis su buku galu: būtina
4.1.14. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | PUSIAU AUTOMATINĖ BIOPSINĖ ŠAUDYKLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė
5.1. | Pusiau automatinė biopsinė šaudyklė | 600 | vnt.
5.1.1. | Rinkinį sudaro: pusiau automatinė biopsinė šaudyklė ir adata-pravedėjas
5.1.2. | Šaudyklės ilgiai: 6cm; 9cm; 15cm; 20cm (su 1cm žymekliais gyliui)
5.1.3. | Šaudyklės dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G (spalvinis kodavimas)
5.1.4. | Rinkinio adatos-pravedėjo ilgiai: 3,9cm; 9,9cm; 15cm; 20cm (su 1cm žymekliais gyliui)
5.1.5. | Rinkinio adatos-pravedėjo dydžiai: 19G; 17G; 15G; 13G (su spalviniu kodavimu)
5.1.6. | Stileto stūmimo mygtukas lieka užfiksuotas dūrimo metu: būtina
5.1.7. | Iš anksto nustatytas biopsijos ilgis (10 - 20 mm)±1mm
5.1.8. | Saugumas: saugiklis nuo atsitiktinio šūvio, paruoštos sistemos indikatorius
5.1.9. | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
5.1.10. | Sistemos mėginio adata įvedama atvira, saugikliui laikant užpjovimo adatą, taip apsaugant nuo atsitiktinio šūvio
5.1.11. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | PUSIAU AUTOMATINĖ ,,GILJOTINOS" TIPO BIOPSINĖ ŠAUDYKLĖ
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
6. | Pusiau automatinė ,,giljotinos" tipo biopsinė šaudyklė
6.1. | Pusiau automatinė "giljotinos" tipo biopsinė šaudyklė | 500 | vnt.
6.1.1. | Pusiau automatinė "giljotinos" tipo biopsinė šaudyklė
6.1.2. | Adatos ilgiai: 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250 ir 300 mm
6.1.3. | Adatos dydžiai: 14G, 16G, 18G ir 20G
6.1.4. | Sudaryta iš adatos su išpjova, kaniulės, korpuso ir Luer kepurėlės
6.1.5. | Adata su echo markeriu bei punkcijos gylio centrimetrinėmis atžymomis kas 1cm
6.1.6. | Galimybė užtaisyti šaudyklę pakartotinai ir paimti kelis biopsinius stulpelius: būtina
6.1.7. | Valdoma viena ranka
6.1.8. | Biopsijos stulpelių ilgiai: 15mm ir 22mm
6.1.9. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | VIENKARTINIS, STERILUS ODOS BIOPSIJOS PAĖMĖJAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
7. | Vienkartinis, sterilus odos biopsijos paėmėjas
7.1. | Vienkartinis, sterilus odos biopsijos paėmėjas | 1200 | vnt.
7.1.1. | Vienkartinis, sterilus odos biopsijos paėmėjas
7.1.2. | Adatos diametrą galima pasirinkti iš ne mažiau nei nurodytų dydžių: 1mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm , 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm.
7.1.3. | Adatos dydis aiškiai (skaičiais) nurodytas ant rankenėlės: būtina
7.1.4. | Spalvinis rankenėlės žymėjimas pagal dydžius: būtina
7.1.5. | Rankenėlė pagaminta iš plastiko,su grioveliais, apsaugančiais nuo slydimo procedūros metu.
7.1.6. | Be ftalatų
7.1.7. | Be latekso
7.1.8. | Ašmenys pagamintis iš nerudijančio plieno
7.1.9. | Su apsauginiu dangteliu
7.1.10. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | PRO-MAG ULTRA ŠAUDYKLEI TINKAMO TIPO BIOPSINĖ SISTEMA (TARPUSAVYJE SUDERINAMAS RINKINYS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
8. | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė sistema (tarpusavyje suderinamas rinkinys)
8.1. | Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinė adata | 1500 | vnt.
8.1.1. | Suderinama su Pro-Mag Ultra šaudykle: būtina
8.1.2. | Adatos ilgiai: 10cm; 16cm; 20cm; 25cm
8.1.3. | Adatos dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G
8.1.4. | Šūvio gylis: 25mm
8.1.5. | Mėginio ilgis: 19mm
8.1.6. | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
8.1.7. | Adatos fiksacinė plokštelė stačiakampės formos su slankiojančiu mechanizmu mėginiui nuimti, neišėmus adatos nuo biopsinės šaudyklės
8.1.8. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
8.2. | Pravedėjai Pro-Mag Ultra šaudyklei tinkamo tipo biopsinėms adatoms | 1500 | vnt.
8.2.1. | Pravedėjai suderinami su Pro-Mag Ultra šaudyklėms tinkamomis biopsinėmis adatomis: būtina
8.2.2. | Dydžiai: nuo 19G iki 13G
8.2.3. | Ilgiai: 4,6cm; 4,9cm; 10,6cm; 10,9cm; 14,6cm
8.2.4. | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi
8.2.5. | Vidinis stiletas su keturbriauniu galu
8.2.6. | Išorinė dalis su buku galu
8.2.7. | Slankiojantis spyruoklinis užspaudimas su dviem auselėmis, apsaugantis nuo migracijos gylyn
8.2.8. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | PAJUNK ŠAUDYKLEI TINKAMO TIPO BIOPSINĖ SISTEMA (TARPUSAVYJE SUDERINAMAS RINKINYS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
9. | PAJUNK šaudyklei tinkamo tipo biopsinė sistema (tarpusavyje suderinamas rinkinys)
9.1. | PAJUNK šaudyklei tinkamo tipo biopsinė adata | 1500 | vnt.
9.1.1. | Adatos suderinamos su Pajunk DeltaCut šaudykle: būtina
9.1.2. | Adatos dydžiai: 18G; 16G; 14G
9.1.3. | Adatų ilgiai: 10cm; 15cm; 20cm; 25cm
9.1.4. | Adatos galas šiurkštus - tinkama UG kontrolei
9.1.5. | Adatos fiksacinė plokštelė stačiakampės formos su slankiojančiu mechanizmu mėginiui nuimti
9.1.6. | Biopsinės adatos galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
9.2. | Pravedėjai PAJUNK šaudyklei tinkamo tipo biopsinėms adatoms | 1500 | vnt.
9.2.1. | Suderinami su Pajunk DeltaCut biopsine šaudykle: būtina
9.2.2. | Dydžiai: nuo 17G iki 13G
9.2.3. | Ilgiai: 4,4cm; 9,4cm; 14,4cm;
9.2.4. | Galimybė prijungti švirkštą su Luer-Lock jungtimi
9.2.5. | Galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
10. DALIS | BIOPSINĖS ADATOS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
10. | Biopsinės adatos
10.1. | Biopsijos adatos, skirtos minkštųjų audinių biopsijoms | 3500 | vnt.
10.1.1. | Biopsijos adatos, skirtos minkštųjų audinių biopsijoms
10.1.2. | Adatų dydžiai: 20G; 18G; 16G; 14G; 12G
10.1.3. | Adatų ilgiai: 10 cm; 13 cm; 16 cm; 20 cm
10.1.4. | Adata echogeniška: būtina
10.1.5. | Aštrus adatos troakaras: būtina
10.1.6. | Skirtingų dydžių kodavimas skirtingomis spalvomis: būtina
10.1.7. | Adata turi fiksatorių su šoniniais spasutukais, užtikrinant saugų ir tvirtą adatos užfiksavimą šaudyklėje.
10.1.8. | Biopsinės adatos galiojimo laikas - ne mažiau 12 mėn. nuo pristatymo dienos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
11. DALIS | BIOPSINIŲ ADATŲ ŠAUDYKLĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
11. | Biopsinių adatų šaudyklės
11.1. | Biopsinių adatų šaudyklės | 5 | vnt.
11.1.1. | Reguliuojamas punkcijos gylis: 15 mm arba 22 mm su fiksuotais žymėjimais ant korpuso.
11.1.2. | Šaudyklė yra daugkartinio naudojimo
11.1.3. | Pilnai automatinė: būtina
11.1.4. | Pritaikyta tiek vienetinėms, tiek daugybinėms minkštųjų audinių biopsijoms
11.1.5. | Šaudyklė užtaisoma dviem judesiais: būtina
11.1.6. | Su saugikliu, apsaugančiu nuo netyčinio šūvio atlikimo: būtina
11.1.7. | Spalvinis adatos pozicijos indikatorius: būtina
11.1.8. | Šaudyklė suderinama su adatomis, kurios turi fiksatorių su šoniniais spasutukais, užtikrinant saugų ir tvirtą adatos užfiksavimą šaudyklėje.
11.1.9. | Biopsijos įrenginys turi turėti dvigubą spyruoklių šūvio mechanizmą („dual spring mechanism“) užtikrinantį vienodą adatos įėjimo ir audinio pjovimo jėgą.
11.1.10. | Garantija: ne mažiau nei 24 mėn.
11.1.11. | CE sertifikatas: būtina
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4981-3 2026-02-03 10:56:03