KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

(CENTRINĖ PERKANČIOJI ORGANIZACIJA)

Kalvarijos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751268, Laisvės g. 2, LT-69214

Kalvarija, tel. +370 648 09 009

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „Projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Kalvarijos savivaldybėje“ odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplektas“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	4

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	5

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	6

7.	Pasiūlymų vertinimas	7

8.     Sutarties sudarymas	8

- Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija – Kalvarijos savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188751268, Laisvės g. 2, LT-69214 Kalvarija, tel. +370 648 09 009, Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Šiam pirkimui Komisija (toliau – komisija) sudaroma.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes šių prekių jame įsigyti nėra galimybės.

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.4 papunkčiu ir 2 priedo 2 skyriaus „Pakuotės“ 2 punktu. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiųjų sąlygų 13.1 p.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti Odontologo darbo vietos įrangą ir antgalių komplektą, BVPŽ kodas – 33192400-6 Stomatologinė darbo įranga.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai apibrėžti techninėje specifikacijoje – specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priedas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede (Tiekėjų pašalinimo pagrindai).

  - Tiekėjams  kvalifikacijos reikalavimai ir reikalavimai  aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi (jei reikalaujama) pateikiami 1 priede („Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai) .Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti nurodytos formos (priedas Nr. 7)  deklaraciją dėl atitikties pašalinimo pagrindų reikalavimams. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

Reikalavimai nacionaliniam saugumui netaikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą, deklaracija dėl atitikties pašalinimo pagrindų reikalavimams (priedas Nr. 7), žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijos, įgaliojimas, sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra gamintojo (arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę perįgalioti) įgaliotas siūlomos prekės atstovas, turintis teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą  prekę. Jei pasiūlymą teikia Tiekėjas,  turintis susitarimą su įgaliotu gamintojo atstovu, pateikiama susitarimo su gamintojo įgaliotu atstovu, kopija, patvirtinanti, kad Tiekėjas turi teisę atstovauti gamintoją (arba įgaliotą gamintojo atstovą) ir parduoti siūlomą  prekę. (Pateikti skaitmeninę dokumento kopiją) ir pasiūlymo formoje nurodyti kiti būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

  - Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Komisija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 4 „Pasiūlymo forma“. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, jo pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai. Pateiktą ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą nagrinėja, vertina ir palygina Komisija šia tvarka:

    - įvertina deklaraciją dėl atitikties pašalinimo pagrindų reikalavimams ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus;

    - nagrinėja, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, nesusijusius su pirkimo objektu;

    - tikrina, ar tiekėjo pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų techninės specifikacijos reikalavimus;

    - tikrina, ar nebuvo pasiūlytos per didelės, Perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Laikoma, kad pasiūlyta kaina yra per didelė ir nepriimtina, jeigu ji viršija Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtas lėšas, nustatytas ir užfiksuotas Perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą.

    - tikrina, ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo nebuvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir ar tiekėjas Komisijos prašymu pateikė raštišką tinkamą kainos pagrįstumo įrodymą;

    - galimo laimėtojo prašo pateikti pirkimo sąlygų 2 priede nurodytus dokumentus ir patikrina, ar nėra pirkimo sąlygų 2 priede nustatytų pašalinimo pagrindų (nereikalaujama, jei nėra pagrįstų abejonių dėl tiekėjų patikimumo).

  - Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, Komisija gali nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Pasiūlymai tikslinami, papildomi arba paaiškinami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytomis taisyklėmis.

  - Pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas privalo būti pateiktas per Perkančiosios organizacijos nustatytą terminą ir negali lemti naujo pasiūlymo pateikimo, t. y. jį teikiant negali būti atliekamas esminis pasiūlymo pakeitimas.

  - pasiūlymo vertinimo metu nustatytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidos privalo būti ištaisytos per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos (pirkime taikoma fiksuotos kainos kainodara) ar sąnaudų:

7.4.1 taisant aritmetines klaidas negali būti atsisakoma kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių, taip pat kaina ar sąnaudos negali būti papildytos naujomis sudedamosiomis dalimis;

7.4.2. tais atvejais, kai pirkime taikomas fiksuotos kainos kainodaros metodas, galutinė pasiūlymo kaina be PVM negali būti keičiama;

7.5. Kai pasiūlymo trūkumas susijęs su PVM apskaičiavimu, jo ištaisymas gali būti atliekamas, kadangi tai yra objektyvus duomuo, kurio dydis nepriklauso nuo tiekėjo, tačiau, atsižvelgiant į pirkime taikomą kainodaros metodą, negali būti pakeičiama galutinė pasiūlymo kaina be PVM/ pasiūlytas įkainis be PVM.

7.6. Tiekėjas, teikdamas atsakymą į prašymą patikslinti, papildyti ar paaiškinti pasiūlymą, turi:

7.6.1. įvertinti pasiūlymo turinio nustatytas patikslinimo, paaiškinimo ar papildymo ribas. Atsakydamas į Perkančiosios organizacijos prašymą, tiekėjas turi išnagrinėti pirkimo dokumentų / prašymo reikalavimus ir įvertinti, kokių duomenų prašoma, ir ar tiekėjo teikiami duomenys tiek turiniu, tiek apimtimi atitinka tai, kas nurodyta pirkimo dokumentuose / prašyme;

7.6.2. teisę patikslinti, paaiškinti ar papildyti pasiūlymą naudotis sąžiningai. Atsakant į Perkančiosios organizacijos prašymą, tuo pačiu (vienu) atsakymu negali būti teikiamas pats patikslinimas, paaiškinimas ar papildymas ir jį pakartotinai patikslinantys, paaiškinantys ar papildantys nauji duomenys, kurie nebuvo nurodyti pasiūlyme.

7.7. Pasiūlymo patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas dėl to paties klausimo atliekamas vieną kartą. Nelaikoma, kad pasiūlymas patikslinimas, papildomas ar paaiškinamas daugiau kaip vieną kartą, jei:

7.7.1. Perkančiajai organizacijai kyla poreikis kreiptis dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo dėl kitų klausimų, nei tie, dėl kurių kreiptasi pirmąjį kartą, ar

7.7.2. Perkančiajai organizacijai, išnagrinėjus tiekėjo pateiktą atsakymą į prašymą dėl pasiūlymo patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo, kyla poreikis kreiptis dėl tiekėjo pateiktos informacijos patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo.

7.8. Jeigu tiekėjas savo pasiūlyme pateikia reikalaujamų dokumentų tinkamai patvirtintas kopijas, Komisija turi teisę prašyti tiekėjo, kad jis Komisijai parodytų atitinkamų dokumentų originalus.

7.9. Komisija gali nevertinti viso pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis pirkimo sąlygų reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas.

7.10. Pasiūlymai atmetami vadovaujantis bendrųjų pirkimo sąlygų 14 punktu „Pasiūlymų atmetimo pagrindai“.

7.11. Įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikia, arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tiekėjas), į kurią įtraukiami visi neatmesti pasiūlymai (pažymint, kurie pasiūlymai nebuvo įvertinti) ir nustato laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo.

7.12. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo (kainos didėjimo) tvarka. Jei kelių pateiktų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas CVP IS priemonėmis pateiktas anksčiausiai.

7.13. Jeigu tinkamą pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas arba įvertinus pasiūlymus liko tik vienas tinkamas tiekėjas, pasiūlymų eilė nenustatoma ir tas pasiūlymas laikomas laimėjusiu.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Aplinkos apsaugos kriterijai:

| Aplinkos apsaugos priemonės |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | Įrodantys dokumentai |
| 1. | Tiekėjas sutarties vykdymo laikotarpiu turi vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 patvirtinto „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ II skyriaus „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo tvarka ir rezultatų apskaičiavimas“ 4.4.4.4. papunkčio nuostatomis ir 2 priedo 2 skyriaus „Pakuotės“ 2 punktu. | Žiūrėti sutarties specialiųjų sąlygų 13.1 papunktį. |

Pirkimo sąlygų 2 priedas

Tiekėjų pašalinimo pagrindai

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

- Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

- Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21  dalis)

3. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

4. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

5. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

6. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turi pateikti nurodytos formos (priedas Nr. 7) deklaraciją dėl atitikties pašalinimo pagrindų reikalavimams. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai kyla pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo. ( žr. Pirkimo sąlygų 3.3 punkte)

_________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

projekto „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS GERINIMAS Kalvarijos SAVIVALDYBĖJE“ odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplekto pirkimo

techninė specifikacija

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplektas, BVPŽ kodas – 33192400-6 Stomatologinė darbo įranga. Nėra CPO kataloge.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplektas įsigyjamas įgyvendinant projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas Kalvarijos savivaldybėje“. Prekes pristatomos ir sumontuojamos per 3 mėn. adresu Vytauto g. 9 Kalvarija.

- PREKĖMS YRA TAIKOMI ŠIE REIKALAVIMAI:

3.1. Bendrieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Visos prekės ir jas komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos supakuotos. |
| 2. | Į prekės komplektą turi įeiti visos dalys, medžiagos ir kt. dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti prekes. |
| 3. | Prekės turi būti pristatytos Vytauto g. 9, Kalvarija. |
| 4. | Pristatytoms prekėms suteikiama 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantija. |
| 5. | Visi siūlomi gaminiai turi būti stabilūs, konstrukcijos turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų ilgalaikį naudojimą. |
| 6. | Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertę produkciją ar įrangą ir pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai privalo būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu. |
| 7. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti užpildytą techninės charakteristikos lentelę (4 priedas „Pasiūlymas“), kurioje nurodo konkrečius siūlomos prekės parametrus (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus). Privalomas detalus aprašymas su prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus. |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama serviso dokumentacija lietuvių kalba. |
| 9. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančių dokumentų kopijas. |
| 10. | Tiekėjas turi būti įgaliotas siūlomų prekių gamintojo (arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę perįgalioti) atstovas turintis teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą prekę arba Tiekėjas turi turėti susitarimą su gamintojo įgaliotu atstovu, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją (arba įgaliotą gamintojo atstovą) ir parduoti siūlomą prekę. Turi būti įgaliotas remontuoti parduotą įrangą. Pateikiama: Įgaliojimas, sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra gamintojo (arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę perįgalioti) įgaliotas siūlomos prekės atstovas, turintis teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą prekę. Jei pasiūlymą teikia Tiekėjas, turintis susitarimą su įgaliotu gamintojo atstovu, pateikiama susitarimo su gamintojo įgaliotu atstovu, kopija, patvirtinanti, kad Tiekėjas turi teisę atstovauti gamintoją (arba įgaliotą gamintojo atstovą) ir parduoti siūlomą prekę. Pateikti skaitmeninę dokumento kopija. |

3.2. Prekių techniniai reikalavimai:

| Odontologo darbo vietos įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. |  |  |  | Parametrai* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Paciento kėdė | 1 vnt. |  |  |  | 1.1 Kėdės valdymas |  |  |  | Elektrinis – mechaninis valdymas kėdės valdymas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.2 Elektros maitinimas |  |  |  | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.3 Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) |  |  |  | Vidutinė keliamoji galia ≥ 135 kg. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.4 Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos |  |  |  | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 42 cm. 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 82 cm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.5 Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.6 Paciento kėdės apmušalo danga |  |  |  | Besiūlė, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą ne mažiau kaip iš 25 variantų (Būtina pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš pristatant prekes). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.7 Kėdės padėčių programavimas |  |  |  | Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.8 Kėdės valdymas |  |  |  | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.9 Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis |  |  |  | Ne mažesnis kaip 1900 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.10 Galvos atlošo padėties reguliavimas |  |  |  | Nemažiau kaip 2 ašimis. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.11 Porankiai |  |  |  | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir nuimamas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.12 Kojūgalio apsauginė danga |  |  |  | Kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1.13 Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos |  |  |  | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai. |  |  |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis | 1 vnt. |  |  |  | 2.1 Būtini gydytojo instrumentai |  |  |  | 1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). 2 rankovė - Įmontuojamas skaleris su šviesa. 3 rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa. 4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa. 5 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.2 Instrumentų bloko tvirtinimas |  |  |  | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.3 Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis |  |  |  | Turi būti. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.4 Vienas bendras jungiklis |  |  |  | Būtinas. Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.5 Pneumatinis disko formos instrumentų valdymo pedalas |  |  |  | Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas, aušinančio oro prapūtimas antgaliuose. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.6 Instrumentų rankovių išvedimas |  |  |  | Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.7 Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai |  |  |  | Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.8 Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai |  |  |  | Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.9 Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija |  |  |  | Turi būti. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.10 Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms |  |  |  | Nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.11 Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos valdymo elementai |  |  |  | 1. Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 2. Programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai. 3. Šviestuvo įjungimas / išjungimas. 4. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai. 5. Turbininio antgalio pašvietimo įjungimo mygtukas. 6. Informacija apie mikrovariklio sūkius rodomi indikacinėje šviečiančioje eilutėje. 7. Daugiafunkcinio švirkšto oro/vandens srauto stiprumo reguliavimas po antgalių valdymo sistema esančia rankenėle. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.12 Ultragarsinis skaleris su pašvietimu |  |  |  | 1. Vibracijos dažnis ne mažesniame diapazone kaip nuo 28 iki 32 kHz. 2. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema. 3. Jungiklis, perjungiantis darbinius režimus (perio, endo, higiena). 4. Komplekte ne mažiau 3 instrumentai apnašų valymui. 5. Komplekte turi būti ne mažiau 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole (antgaliukai priveržiami dinamometriniu raktu). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2.13 Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams |  |  |  | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 2 litrų talpos indu. |  |  |  |
| 3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis | 1 vnt. |  |  |  |  | 3.1 Būtini asistento instrumentai |  |  |  | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.2 Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.3 Asistento instrumentų laikiklis |  |  |  | Nemažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.4 Spjaudyklė |  |  |  | Keraminė arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.5 Integruotas separatorius |  |  |  | Gravitaciniu principu veikiantis separatorius. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.6 Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.7 Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.8 Sauso tipo atsiurbimo sistema |  |  |  | Vienfazis motoras, elektrinis galingumas ne mažiau 0,4 kW. Maksimalus atsurbiamas srautas nemažiau 1250 l/min. Maksimalus vakuumo lygis darbiniame (nenutraukiamame) režime nemažiau 1300 mm H2O. Triukšmingumas nedaugiau 62 dB. |  |  |  |
| 4. | Apšvietimo sistema ir variklis | 1 vnt. |  | 4.1 Apšvietimo lempa |  |  |  | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema, nemažiau 10 LED elementų. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.2 Apšvietimo lempos montavimas |  |  |  | Prie spjaudyklės bloko. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.3 Apšvietimo lempos pozicionavimas |  |  |  | Valdoma trimis ašimis. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.4 Šviesos spalvinė temperatūra |  |  |  | 4200 – 5800 ± 100 K. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.5 Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.6 Rankenos |  |  |  | Šviestuvas turi turėti dvi rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.7 Maksimalus šviesos intensyvumas |  |  |  | Ne mažiau 50000 liuksų. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.8 Elektrinis variklis su pašvietimu |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.9 Variklio sūkiai |  |  |  | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 60 iki 40000 aps/min. Su reversu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.10 Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.11 Su LED pašvietimu |  |  |  | Būtina. |  |  |  |
| 5. | Gydytojo kėdutė |  | 1 vnt. |  | 5.1 Reikalavimai |  |  |  | 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -4/+10 laipsnių) ir atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -17/+8 laipsnių). 5. Būtina galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą iš ne mažiau kaip 25 variantų. |  |  |  |
| 6. | Turbininis antgalis su jungtimi |  | 1 vnt. |  | 6.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.2 Galingumas |  |  |  | Nemažiau 26 W. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nemažesnis nei 430,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.4 Min. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nedidesnis nei 325,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.5 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 12,1 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.6 Aušinimas |  |  |  | Vandens išpurškimas iš ne mažiau kaip 4 taškų. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.8 Keraminiai guoliai |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.9 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Švarios galvutės sistema. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.10 Jungtis |  |  |  | Jungiama prie orinės žarnos per PTL nerūdijančio plieno jungtį. Jungtyje integruotas LED pašvietimas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.11 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.12 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
| 7. | Odontologinis kampinis antgalis | 1 vnt. |  |  | 7.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.2 Perdavimo santykis |  |  |  | 1:1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Nemažesnis nei 40,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.4 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 9,6 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.5 Galvutės aukštis |  |  |  | Nedidesnis nei 13,4 mm. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.6 Aušinimas |  |  |  | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 1 taško. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.8 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Švarios galvutės sistema. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.9 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.10 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C |  |  |  | Būtinas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7.11 Specialus tepalas |  |  |  | Komplekte turi būti to paties gamintojo, kaip siūlomi antgaliai, tepalo flakonas (ne mažiau 500 ml), skirtas valyti ir tepti siūlomus odontologinius antgalius. Tepalo sudėtyje turi būti alkoholio. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |  |  |  |
| 8. | Odontologinis greitinantis antgalis | 1 vnt. |  |  | 8.1 Korpusas |  |  |  | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.2 Perdavimo santykis |  |  |  | 1:5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.3 Maks. apsisukimų skaičius |  |  |  | Ne mažiau nei 200,000 min-1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.4 Galvutės skersmuo |  |  |  | Nedidesnis nei 9,9 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.5 Galvutės aukštis |  |  |  | Nedidesnis nei 14,5 mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.6 Aušinimas |  |  |  | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 4 taško |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.7 Stiklinis šviesolaidis |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.8 Apsauga nuo nešvarumų |  |  |  | Švarios galvutės sistema |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.9 Grąžto keitimas mygtuku |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.10 Keraminiai guoliai |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8.11 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje |  |  |  | Būtinas |  |  |  |
| Specialus tepalas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Komplekte turi būti to paties gamintojo, kaip siūlomi antgaliai, tepalo flakonas (ne mažiau 500 ml), skirtas valyti ir tepti siūlomus odontologinius antgalius. Tepalo sudėtyje turi būti alkoholio. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |  |  |  |

_____________________________

Pirkimo sąlygų 4 priedas

„Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kalvarijos savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS

dėl odontologo darbo vietos įrangos ir antgalių komplekto

____________Nr.______

(Data)

_____________

( vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (TIEKĖJŲ GRUPĖS NARIUS)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/ |  |
| Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/ |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/ |  |
| Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/ |  |
| El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/ |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- Mažos vertės viešojo pirkimo skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję mažos vertės skelbiamo pirkimo dokumentus, mes siūlome perkamas prekes už kainą, nurodytą lentelėje:

| Eil. Nr. | Darbų rūšis ir aprašymas | Kaina be PVM, Eur |
| --- | --- | --- |
| 1. | odontologo darbo vietos įranga ir antgalių komplektas |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |
| PVM (...%) |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais – įrašo tiekėjas)

Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais – įrašo tiekėjas)

Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais – įrašo tiekėjas)

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka

- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais

Kartu su pasiūlymų pateikiame užpildytą techninės charakteristikos lentelę (nepakanka nurodyti, kad prekė atitinka reikalavimus. Privalomas detalus aprašymas su prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus).

3.1. Bendrieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Konkretūs duomenys ir charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visos prekės ir jas komplektuojančiosios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pristatomos supakuotos. |  |
| 2. | Į prekės komplektą turi įeiti visos dalys, medžiagos ir kt. dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti prekes. |  |
| 3. | Pristatytoms prekėms suteikiama 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantija. |  |
| 4. | Visi siūlomi gaminiai turi būti stabilūs, konstrukcijos turi būti sumontuotos taip, kad užtikrintų ilgalaikį naudojimą. |  |
| 5. | Kartu su įranga pateikiama serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |
| 6. | Tiekėjas turi būti įgaliotas siūlomų prekių gamintojo (arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę perįgalioti) atstovas turintis teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą prekę arba Tiekėjas turi turėti susitarimą su gamintojo įgaliotu atstovu, suteikiantį teisę atstovauti gamintoją (arba įgaliotą gamintojo atstovą) ir parduoti siūlomą prekę. Turi būti įgaliotas remontuoti parduotą įrangą. Pateikiama: Įgaliojimas, sertifikatas arba kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra gamintojo (arba gamintojo įgalioto atstovo, turinčio teisę perįgalioti) įgaliotas siūlomos prekės atstovas, turintis teisę atstovauti gamintoją ir parduoti siūlomą prekę. Jei pasiūlymą teikia Tiekėjas, turintis susitarimą su įgaliotu gamintojo atstovu, pateikiama susitarimo su gamintojo įgaliotu atstovu, kopija, patvirtinanti, kad Tiekėjas turi teisę atstovauti gamintoją (arba įgaliotą gamintojo atstovą) ir parduoti siūlomą prekę. Pateikti skaitmeninė dokumento kopija. |  |

3.2. Prekių techniniai reikalavimai:

| Odontologo darbo vietos įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Parametrai* |  |  |  | Tiekėjo nurodomi konkretūs siūlomų prekių duomenys ir charakteristikos (kur reikalinga, nurodoma: prekės pavadinimas, modelis (jei yra), gamintojas, kilmės šalis) |  |
| 1. | Paciento kėdė | 1 vnt. | 1.1 Kėdės valdymas | Elektrinis – mechaninis kėdės valdymas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2 Elektros maitinimas | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3 Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) | Vidutinė keliamoji galia ≥ 135 kg. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4 Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 42 cm. 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 82 cm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5 Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde | Būtina. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6 Paciento kėdės apmušalo danga | Besiūlė, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą ne mažiau kaip iš 25 variantų (Būtina pateikti siūlomų dangos spalvų paletę prieš pristatant prekes). |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7 Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8 Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9 Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 1900 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.10 Galvos atlošo padėties reguliavimas | Nemažiau kaip 2 ašimis. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.11 Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir nuimamas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.12 Kojūgalio apsauginė danga | Kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.13 Visos odontologinio centro įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai. |  |  |  |  |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis | 1 vnt. | 2.1 Būtini gydytojo instrumentai | 1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo). 2 rankovė - Įmontuojamas skaleris su šviesa. 3 rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa. 4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa. 5 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis | Turi būti. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 Vienas bendras jungiklis | Būtinas. Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 Pneumatinis disko formos instrumentų valdymo pedalas | Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas, aušinančio oro prapūtimas antgaliuose. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai | Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai | Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais). |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9 Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija | Turi būti. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10 Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms | Nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11 Instrumentų dalyje įmontuoti įrangos valdymo elementai | 1. Kėdės / atlošo pakėlimo / nuleidimo valdymo mygtukai. 2. Programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai. 3. Šviestuvo įjungimas / išjungimas. 4. Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo įjungimo mygtukai. 5. Turbininio antgalio pašvietimo įjungimo mygtukas. 6. Informacija apie mikrovariklio sūkius rodomi indikacinėje šviečiančioje eilutėje. 7. Daugiafunkcinio švirkšto oro/vandens srauto stiprumo reguliavimas po antgalių valdymo sistema esančia rankenėle. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12 Ultragarsinis skaleris su pašvietimu | 1. Vibracijos dažnis ne mažesniame diapazone kaip nuo 28 iki 32 kHz. 2. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema. 3. Jungiklis, perjungiantis darbinius režimus (perio, endo, higiena). 4. Komplekte ne mažiau 3 instrumentai apnašų valymui. 5. Komplekte turi būti ne mažiau 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole (antgaliukai priveržiami dinamometriniu raktu). |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13 Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 2 litrų talpos indu. |  |  |  |  |
| 3. | Spjaudyklės blokas / asistento instrumentų dalis | 1 vnt. | 3.1 Būtini asistento instrumentai | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai). |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2 Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės | Būtina. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 Asistento instrumentų laikiklis | Nemažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4 Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5 Integruotas separatorius | Gravitaciniu principu veikiantis separatorius. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.6 Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai | Būtina. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.7 Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Būtina. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.8 Sauso tipo atsiurbimo sistema | Vienfazis motoras, elektrinis galingumas ne mažiau 0,4 kW. Maksimalus atsurbiamas srautas nemažiau 1250 l/min. Maksimalus vakuumo lygis darbiniame (nenutraukiamame) režime nemažiau 1300 mm H2O. Triukšmingumas nedaugiau 62 dB. |  |  |  |  |
| 4. | Apšvietimo sistema ir variklis | 1 vnt. | 4.1 Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema, nemažiau 10 LED elementų. |  |  |  |
|  |  |  | 4.2 Apšvietimo lempos montavimas | Prie spjaudyklės bloko. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3 Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma trimis ašimis. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4 Šviesos spalvinė temperatūra | 4200 – 5800 ± 100 K. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas | Būtinas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6 Rankenos | Šviestuvas turi turėti dvi rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7 Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 50000 liuksų. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8 Elektrinis variklis su pašvietimu | Būtinas |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.9 Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 60 iki 40000 aps/min. Su reversu. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.10 Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu | Būtina. |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.11 Su LED pašvietimu | Būtina. |  |  |  |  |
| 5. | Gydytojo kėdutė | 1 vnt. | 5.1 Reikalavimai | 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -4/+10 laipsnių) ir atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -17/+8 laipsnių). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Būtina galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą iš ne mažiau kaip 25 variantų. |  |  |  |  |
| 6. | Turbininis antgalis su jungtimi | 1 vnt. | 6.1 Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2 Galingumas | Nemažiau 26 W. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3 Maks. apsisukimų skaičius | Nemažesnis nei 430,000 min-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.4 Min. apsisukimų skaičius | Nedidesnis nei 325,000 min-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.5 Galvutės skersmuo | Nedidesnis nei 12,1 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.6 Aušinimas | Vandens išpurškimas iš ne mažiau kaip 4 taškų. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.7 Stiklinis šviesolaidis | Būtinas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.8 Keraminiai guoliai | Būtinas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.9 Apsauga nuo nešvarumų | Švarios galvutės sistema. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.10 Jungtis | Jungiama prie orinės žarnos per PTL nerūdijančio plieno jungtį. Jungtyje integruotas LED pašvietimas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.11 Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.12 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C | Būtinas. |  |  |  |  |
| 7. | Odontologinis kampinis antgalis | 1 vnt. | 7.1 Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2 Perdavimo santykis | 1:1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3 Maks. apsisukimų skaičius | Nemažesnis nei 40,000 min-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4 Galvutės skersmuo | Nedidesnis nei 9,6 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.5 Galvutės aukštis | Nedidesnis nei 13,4 mm. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.6 Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 1 taško. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.7 Stiklinis šviesolaidis | Būtinas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.8 Apsauga nuo nešvarumų | Švarios galvutės sistema. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.9 Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.10 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C | Būtinas. |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.11 Specialus tepalas | Komplekte turi būti to paties gamintojo, kaip siūlomi antgaliai, tepalo flakonas (ne mažiau 500 ml), skirtas valyti ir tepti siūlomus odontologinius antgalius. Tepalo sudėtyje turi būti alkoholio. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |  |  |  |  |
| 8. | Odontologinis greitinantis antgalis | 1 vnt. | 8.1 Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2 Perdavimo santykis | 1:5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.3 Maks. apsisukimų skaičius | Ne mažiau nei 200,000 min-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.4 Galvutės skersmuo | Nedidesnis nei 9,9 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.5 Galvutės aukštis | Nedidesnis nei 14,5 mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.6 Aušinimas | Vidinis aušinimas vandeniu, vandens išpurškimas iš 4 taško |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.7 Stiklinis šviesolaidis | Būtinas |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.8 Apsauga nuo nešvarumų | Švarios galvutės sistema |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.9 Grąžto keitimas mygtuku | Būtinas |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.10 Keraminiai guoliai | Būtinas |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.11 Sterilizavimas gariniame sterilizatoriuje | Būtinas |  |  |  |  |
| Specialus tepalas |  |  |  | Komplekte turi būti to paties gamintojo, kaip siūlomi antgaliai, tepalo flakonas (ne mažiau 500 ml), skirtas valyti ir tepti siūlomus odontologinius antgalius. Tepalo sudėtyje turi būti alkoholio. Būtina viena priežiūros priemonė (netinka, jeigu yra dvi atskiros priemonės valymui ir tepimui). |  |  |  |  |

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima visa, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

# Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto(ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas(-ai) | Ūkio subjekto(-ų), adresas(-ai) | Ūkio subjekto(-ų) kodas(-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) | Subtiekėjo(-ų) adresas (-ai) | Subtiekėjo(-ų) kodas(-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra žinomi.

| Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. | 1. |
| --- | --- |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. ir t.t. |

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) * |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Pastaba. Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, visas pasiūlymas pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

Pasiūlymo vertinimo kriterijus žiūrėti šių skelbiamos apklausos bendrųjų sąlygų 13 dalyje bei skelbiamos apklausos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 dalyje nustatyta tvarka.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS

Sutarties projektas pateikiama atskiru failu (word formatu).

Pirkimo sąlygų 7 priedas

„Pašalinimo pagrindų deklaracija“

Herbas arba prekių ženklas

_________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

(Rekvizitai)

Kalvarijos savivaldybės administracijai

PAŠALINIMO PAGRINDŲ DEKLARACIJA

______________

(Data)

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš ___________________________________________________________________________________,

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

Tvirtinu, kad mano vadovaujamo (-os) (atstovaujamo (-os))______________________________________,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujančio (-ios) Kalvarijos savivaldybės administracijos atliekamame ______________________________________________________________________________________,

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo kodas, pirkimo būdas)

Skelbtame CVP IS,_______________________________________________________________________,

(Data ir numeris (arba) nuoroda į CVP IS)

Pašalinimo pagrindų duomenys* yra tokie (tiekėjas nurodo atitikimą nurodytiems pašalinimo pagrindų reikalavimams pažymėdamas stulpeliuose „Taip“ arba „Ne“):

| Nr. | Bendrieji reikalavimai | Taip | Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas). |  |  |
| 2 | Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis) |  |  |
| 3 | Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas). |  |  |
| 4 | Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas). |  |  |
| 5 | Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. |  |  |
| 6 | Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas). |  |  |

*Pastaba. Nurodytų reikalavimų reikšmės aiškinamos pagal pirkimo dokumentuose nurodytas sąlygas.

** Perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą.

Patvirtinu, kad visa pateikta informacija yra teisinga. Įsipareigoju nedelsdamas informuoti perkančiąją organizaciją, jei bet kuris iš aukščiau nurodytų pagrindų taps aktualus iki sutarties pasirašymo ar jos vykdymo metu.

__________________	                                      ________________                           	___________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto		                                 (Parašas)		                              (Vardas ir Pavardė)

asmens pareigų pavadinimas)

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD ar pašalinimo pagrindų deklaracijos vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Netaikoma jei neprašoma pateikti |
| 9 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3(tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo diena nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |