## TS
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, SU ANALIZATORIŲ PANAUDA, PIRKIMAS
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
1. PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINIAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI
1.1. Reagentai bei papildomos priemonės ekstrinių, itin skubių, kritinių ligų, imunologinių tyrimų, be mėginio paruošimo funkcijos, pilnai automatiniam, POCTsistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Maksimalus tyrimų skaičius per 30 mėn. (KKT įskaičiuoti į bendrą tyrimų skaičių) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
REAGENTAI KRITINIŲ LIGŲ SKUBIAI DIAGNOSTIKAI:
1. | Reagentų rinkinys TnI nustatymui | Rezultatas turi atitikti 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L. Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis. | 3360
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Reagentų rinkinys D-Dimer nustatymui | Referentinė reikšmė diferencijuojama į 2 galimas amžiaus grupes: < 50 metų, >50 metų Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis | 2080
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | Reagentų rinkinys NTproBNP nustatymui | Matavimo laikas ne ilgiau 20 min. Metodas fluorometrinis arba lygiavertis metodas. | 160
3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą kontrolinių medžiagų ( kasdien atliekama ne mažiau 2-jų lygių kokybės kontrolė) ir eksplotacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 30 mėnesių,atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų,kontrolinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę, todėl tiekėjas tekdamas padiūlymą privalo pateikti visą reikiamą informaciją, kad PO galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu.Jei PO nustatys,kad siūlomos prekės kiekis per mažas,tokiu atveju pasiūlymas bus atmestas.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas,kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79 EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.
4. Pateikti regentų,kontrolinių medžiagų metodikas kuriose būtų tiksliai pažymėta atitiktis tyrimo metodo rekalavimas (lietuvių ir anglų kalba), analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti,ir/ar nurodyti rodyklėmis,ir/ar pabraukti) konkrečis teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti,kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.Saugos duomenų lapai lietuvių ir anglų (pristatyti kartu su reagentais). PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui
5. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).
6. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.
7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis)bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą,
9. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 1 darbo dieną.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
11. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI EKSTRINIŲ, ITIN SKUBIŲ, KRITINIŲ LIGŲ, IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ, BE MĖGINIO PARUOŠIMO FUNKCIJOS, PILNAI AUTOMATINISAM, POCT SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Pilnai automatinis analizatorius skubiems, kritinių ligų diagnostikos imunologiniams tyrimams |  | Pavadinimas, tipas/modelis,gamintojas,pagaminimo metai turi būti pagamintas ne seniau,kaip prieš 2 metus iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
2 | Matuojami parametrai |  | TnI, D-Dimer, NTproBNP
3 | Pagrindinių parametrų referentiniai dydžiai |  | TnI atsakymas pateikiamas, kad rezultatas atitiktų 99-ą procentilę ne blogiau nei 0.027 µg/L.
4 | Tyrimų atlikimui naudojami ne daugiau nei du moduliai matuojamų parametrų kasetės (kiekvienam parametrui individuali) ir uždara talpa vidiniam atliekų surinkimui. |  | Būtina
5 | Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai. |  | Būtina
6 | Mėginio tipas ir tūris:pilnas kraujas iš uždarų EDTA mėgintuvėlių, ne daugiau nei 4 ml. |  | Būtina
7 | Neturi būti jokios preanalitinės fazės, tyrimai atliekami be papildomo mėginio paruošimo, be centrifugavimo ir be rankinio pipetavimo, tiesiogiai iš uždaro EDTA mėgintuvėlio iškart po paėmimo. |  | Būtina
8 | Tyrimo atlikimo laikas |  | Ne ilgiau nei 20 min.
9 | Analizatorius turi būti lengvai valdomas, nereikalaujantis specialaus personalo paruošimo |  | Būtina
11 | Visi reagentai ir atliekos turi būti uždarose talpose, negaruojantys |  | Būtina
12 | Našumas |  | Ne mažiau 30 mėginių/valandą
13 | Automatinė loto specifinė kalibracija |  | Būtina, neriboto galiojimo laiko tam pačiam lotui
14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina
15 | Analizatoriaus valdymas |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; būtina galimybė analizatorių valdyti ir nuotoliniu būdu.
16 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
17 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
18 | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  | Būtina
19 | Analizatorius turi būti jungiamas į ligoninės HIS/LIS |  | Būtina
20 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC ar lygiavertį standartą |  | Būtina
Pastaba: Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
2 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
2.1. Reagentai bei papildomos priemonės 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Maksimalus tyrimų skaičius per 30 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
Reagentai ir papildomos priemonės 3-jų diferenciacijų hematologinių tyrimų sistemos analizatoriui
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, LYMF, MID, GRAN, LYMF%, MID%, GRAN% |  | 1700
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą kontrolinių medžiagų ( kasdien atliekama ne mažiau 2-jų lygių kokybės kontrolė) ir eksplotacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 30 mėnesių,atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų,kontrolinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę,todėl tiekėjas tekdamas padiūlymą privalo pateikti visą reikiamą informaciją,kad PO galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu.Jei PO nustatys,kad siūlomos prekės kiekis per mažas,tokiu atveju pasiūlymas bus atmestas.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas,kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79 EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.
4. Pateikti regentų,kontrolinių medžiagų metodikas kuriose būtų tiksliai pažymėta atitiktis tyrimo metodo rekalavimas (lietuvių ir anglų kalba),analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti,ir/ar nurodyti rodyklėmis,ir/ar pabraukti) konkrečis teikiamų dokumentų vietas,kur aprašomos techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti,kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.Saugos duomenų lapai lietuvių ir anglų (pristatyti kartu su reagentais). PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui.
5. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).
6. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.
7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą (jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis) bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą,
9. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 1 darbo dieną.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
11. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI 3-JŲ DIFERENCIACIJŲ HEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
Eilės Nr. | Parametrai (specifikacija) |  | Parametro reikšmė
1. | Analizatorius turi būti naujas – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2. | Tiriamų parametrų skaičius |  | Ne mažiau 16
3. | Nustatomi parametrai |  | RBC, MCV, HCT, PLT, MPV, HGB, MCH, MCHC, WBC, RDW%, LYMF, MID, GRAN, LYMF%, MID%, GRAN%
4. | Spausdinami dydžio pasiskirstymai |  | RBC, PLT ir WBC diferencialinės analizės
5. | Parametrų variacijos koeficientai (CV) ne blogiau nei |  | WBC ≤ 1,7 %
RBC ≤ 0,9 %
MCV ≤ 0,4 %
PLT ≤ 3,0 %
HGB ≤ 0,5 %
6. | Hemoglobino matavimo principas |  | Fotometras, metodas nenaudojant cianido 535 nm ±5 nm
7. | Matavimo principas eritrocitai, leukocitai ir trombocitai |  | Varžos
8. | Mėginio tipas |  | Veninis ir kapiliarinis kraujas
9. | Mėginio tūris |  | Atviras mėgintuvėlis ne daugiau 110 μl
Dangtelių pradūriklis ne daugiau 250 μl
Mikrokapiliariniu režimu ne daugiau 20 μl
10. | Našumas |  | Ne mažiau kaip 60 mėginių per valandą
11. | Tyrimo trukmė |  | Ne daugiau kaip 50 sekundžių
12. | Vidinė atmintis |  | Ne mažiau kaip 1000 mėginių
13. | KK atmintis, galinti rodyti ir spausdinti „Xb“ ir Levey Jennings kreives |  | Būtina
14. | Reikalingi RFID reagentai |  | Ne daugiau kaip 2 skirtingi
15. | Automatinis adatos plovimas |  | Būtina
16. | HGB koregavimas, esant dideliam leukocitų skaičiui |  | Būtina
17. | Integruota vakuuminio mėginio kamštelio pradūrimo funkcija |  | Būtina
18. | Klaidų pranešimai ir informacija apie reikalaujamus prietaiso aptarnavimo darbus turi būti rodomi ekrane |  | Būtina
19. | Neįprastų parametrų reikšmių įspėjamosios žymės |  | Būtina
20. | Automatinė hemoglobino tuščio mėginio analizė prieš kiekvieną mėginį |  | Būtina
22. | Būtina analizatoriaus galimybė jungtis į HIS/LIS |  | Būtina
23. | Komplektuojamas su išoriniu lazeriniu spausdintuvu |  | Būtina
24. | Galimybė prijungti barkodų skaitytuvą |  | Būtina
25. | LCD ekranas |  | Būtina
26. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  | Būtina
27. | CE sertifikatas arba lygiavertis |  | Būtina
Pastaba: Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
3 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU
3.1. Reagentai bei papildomos priemonės imunohematologinių tyrimų sistemos analizatoriui stulpelinės agliutinacijos metodu(1 vnt.) (__________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 30 mėn. (KKT įskaičiuoti į bendrą tyrimų skaičių) | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Reagentai kraujo grupių ir rezus antigenų nustatymui (Anti-A,-B,-AB,-D,-CD'E, kontrolė (monokloniniai, D skirtingų klonų)) | 40
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Antiglobulinas (AHG) Anti-IgG, -C3d (Kumbso reagentas) | 1900
2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3. | 2 tipų eritrocitų panelė antikūnų atrankai (0,8 %) | 32 pak.
3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4. | Kontrolinis serumas | 32 pak.
4.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
4.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 30 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus pagal grafiką tiekiamus reagentus.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius – sistema 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)
2. | Analizatoriaus - sistemos apibūdinimas |  | Rankinė imunohematologinių tyrimų sistema, skirta kraujo grupių ir rezus nustatymui, imuninių antikūnų nustatymui.
3. | Analizatoriuje - sistemoje turi būti integruoti: |  | Inkubatorius ir centrifuga viename arba lygiavertis prietaisas
4. | Greitas suderinamumo tyrimo atlikimo laikas |  | Ne ilgesnis nei 25 min.
5. | Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją |  | Būtina
6. | Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams |  | Būtina
7. | Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis |  | Pateikiama su prietaisu
8. | CE sertifikatas arba lygiavertis |  | Būtina
9. | Užtikrinti techninę priežiūra, nenutrūkstamą įrangos veikimą ir funkcionavimą visą sutarties |  | Būtina
laikotarpį Tiekėjas turi atlikti (be papildomo mokeščio )
Pastaba:Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos
4 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
4.1. Reagentai bei papildomos priemonės pH, kraujo dujų, elektrolitų, metabolitų ir hematokrito tyrimų sistemos analizatoriui (1 vnt.) (__________________________)
(Analizatoriaus pavadinimas)
Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Maksimalus tyrimų skaičius per 30 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 30 mėn. | Suma, EUR su PVM 30 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct . | Ne daugiau kaip 50 tyr. kasetėje | 1400
1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2. | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Hct . | Ne daugiau kaip 50 tyr. kasetėje | 50
2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
2.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
3 | Mėginio paėmimo priemonės
3.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Kapiliarai su kamšteliais, maišymo strypeliais. Heparinizuoti sausu, elektrolitams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 70 IU/ml | 250
3.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Magnetas mėginio išmaišymui | 1
3.3. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 60 IU elektrolitams subalansuoto heparino. Su adata ir oro išstūmimo kamšteliu. | 700
4 pirkimo dalies reagentų ir/ar papildomų priemonių bendra suma Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą kontrolinių medžiagų ( kasdien atliekama ne mažiau 2-jų lygių kokybės kontrolė) ir eksplotacinių medžiagų kiekio turi pakakti numatytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti per 30 mėnesių,atsižvelgiant į tyrimų skaičių ir reagentų,kontrolinių medžiagų galiojimo trukmę atidarius pakuotę,todėl tiekėjas tekdamas padiūlymą privalo pateikti visą reikiamą informaciją,kad PO galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu.Jei PO nustatys,kad siūlomos prekės kiekis per mažas,tokiu atveju pasiūlymas bus atmestas.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.Tiekėjas turi pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas,kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79 EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.
4. Pateikti regentų,kontrolinių medžiagų metodikas kuriose būtų tiksliai pažymėta atitiktis tyrimo metodo rekalavimas (lietuvių ir anglų kalba),analizatoriaus darbo vadovą (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti,ir/ar nurodyti rodyklėmis,ir/ar pabraukti) konkrečis teikiamų dokumentų vietas,kur aprašomos techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti,kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.Naudojimosi instrukcijo,saugos duomenų lapai lietuvių ir anglų (pristatyti kartu su reagentais). PO turi teisę prašyti pateikti papildomus dokumentus informacijos patikslinimui
5. Pateikti prekių gamintojo (-ų) išduotas (-i) oficialus atstovavimą Lietuvoje patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai).
6. Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pasilieka teisę prekių kiekį didinti arba mažinti, tačiau tokiu atveju, perkamų prekių kiekis negali būti viršytas daugiau kaip 30 procentų. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso prekių kiekio.
7. Tiekėjas turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis konkurso sąlygose nurodytą kompetenciją įrodančius dokumentus, konsultuos personalą tyrimų atlikimo vietoje, pagal perkančiosios organizacijos poreikį sutarties galiojimo laikotarpiu.
8. Techninės priežiūros servisas suteikiamas gavus pranešimą apie analizatoriaus darbo sutrikimą/gedimą prisijungiant prie analizatoriaus nuotoliniu būdu per 4 val. darbo dienomis ir per 6 val. poilsio ir švenčių dienomis. Nepavykus pašalinti gedimo nuotoliniu būdu, atvykstama ne vėliau kaip per 24 val. Be to, jei dėl kokių priežasčių nėra galimybės įgyvendinti pastarosios sąlygos per nurodytą laiką, tokiu atveju tiekėjas per 48 val. pakeičia panaudai gautą įrangą lygiaverte: pristato, surenka, suformuoja/įdiegia, paruošia darbui ir išbando. Visus šiuos darbus, tiekėjas turi atlikti savo sąskaita (be papildomo mokesčio) Sutarties vykdymo metu Tiekėjas, suteikęs įrangą panaudos būdu, turės savo sąskaita remontuoti, atlikti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas ir techninės būklės tikrinimą(jei toks reikalingas, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir gamintojo rekomendacijomis)bei kitaip užtikrinti nenutrūkstamą įrangos veikimą ir tinkamą funkcionavimą,
9. Prekės turi būti pristatytos Tiekėjo lėšomis, per 3 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, o skubiais atvejais per 1 darbo dieną.
10. Pristatomų reagentų/priemonių galiojimo terminas pristatymo-priėmimo dieną (nurodytas ant nepradėtos pakuotės) ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai.
11. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.( Pateikti gamintojo patvirtinimą )
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
REIKALAVIMAI pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ, METABOLITŲ IR HEMATOKRITO TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI
Vertinamas tik pilnas pasiūlymas, pilnai atitinkantis kokybinius ir techninius reikalavimus. Pirkimo dalis perkama iš vieno tiekėjo
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Naujas, kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti |  | Analizatorius turi būti naujas – 1 vnt. (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
2 | Matuojami parametrai |  | rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: laktatai elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
3 | Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų |  | matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiškai, panaudojant mikroschemas
4 | Integruotų reagentų modulių darbo laikas |  | ne trumpesnis kaip 60 dienų
5 | Matavimo principas |  | elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis
6 | Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką |  | 15 testų +/- 20%
7 | Mėginių tipai |  | kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas
8 | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto |  | Būtina
9 | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus |  | Būtina
10 | Automatinė 2 taškų kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą |  | Būtina
11 | Mėginio tūris |  | ne daugiau nei 70 µl
12 | Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų |  | Būtina
13 | Greitas mėginio pamatavimo laikas |  | ne ilgiau nei 80 s
14 | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė |  | Būtina
17 | Analizatoriaus valdymas: |  | valdomas lietimui jautriu ekranu; galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu.
18 | Automatinė kokybės kontrolės sistema |  | atliekant kokybės kontrolę, nenaudojanti tyrimų iš reagentinės kasetės arba priskaičiuoti KK tyrimus
19 | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas. |  | Būtina
20 | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  | Būtina
21 | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  | Būtina
22 | Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu |  | Būtina
23 | Analizatoriaus atmintis: |  | Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų; 500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų
24 | Būtina galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS |  | Būtina
25 | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC ar lygiavertį standartą |  | Būtina
Pastaba: Siūlomo panaudai analizatoriaus pristatymo terminai - per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos