Dinaminė pirkimo sistema – Elektros energijos kaupimo įrenginiai, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus

Pirkėjas pirks plataus spektro elektros energijos kaupiklius (baterijų sistemas), skirtus efektyviam elektros energijos vartojimo balansavimui, įskaitant jų projektavimą, montavimą, prijungimą, programavimą, technologinių duomenų perdavimo užtikrinimą, paleidimą-derinimą bei integravimą į veikiančius elektros įrenginius vandentvarkos objektuose, su (be) prijungimo-valdymo-duomenų įranga. Pirkėjas taip pat gali pirkti ir sumontuotos įrangos aptarnavimo-remonto paslaugas.

Pirkimu siekiama mažinti Pirkėjo poveikį aplinkai (SEŠD emisijas) ir didinti veiklos efektyvumą, optimizuojant elektros energijos vartojimą per efektyvų įrenginių valdymą. Numatoma užtikrinti galimybę efektyviai vartoti iš atsinaujinančių išteklių pagamintą elektros energiją, dalyvauti vartojamos energijos (galios) balansavimo rinkoje, kaip energijos vartotojas, t. y. pasinaudoti veikiančiais rinkos mechanizmais ir gauti ekonominės naudos. Taip pat siekiama sudaryti sąlygas elektros energiją vartoti/kaupti, atsižvelgiant į išteklių biržos kainas, vartojimo poreikį ir gamybos galimybes.

1. Pirkimo objektas – Elektros energijos kaupimo įrenginiai, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus (toliau – Darbai).

2. Pirkimo objektas skirstomas į šias kategorijas:

2.2.1. I kategorija - Elektros energijos kaupimo įrenginiai, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus, objektuose, veikiančiuose elektros tinkle iki 0,4 kV;

2.2.2. II kategorija - Elektros energijos kaupimo įrenginiai, įskaitant projektavimo paslaugas ir įrengimo darbus, objektuose, veikiančiuose elektros tinkle iki 10 kV;

3. Pagrindinės Įrenginių / darbų grupės:

- Energijos kaupikliai (įkrovimo/iškrovimo ciklų -  ne mažiau kaip 6000) ir jų panaudojimo analizė.

- Energijos kaupikliai (baterijų sistemos) (įvairaus tipo ir talpos).

- Inverteriai, skirti darbui su energijos kaupikliais ir skirstomuoju tinklu.

- Elektros energijos apskaitos sistemos (tiesioginio ir netiesioginio jungimo skaitikliai su komunikacijų sąsaja).

- Technologinių signalų perdavimo skydai.

- Montavimo sistemos ir konstrukcijos energijos kaupiklių įrengimui (lauko ir vidaus sąlygomis).

- Kabelinių linijų įrengimas (nuo energijos kaupiklių iki galios apskaitos skydų ir elektros paskirstymo įrenginių iki 0,4 kV (I kategorija) ir iki 10 kV (II kategorija).

- Apsaugos sistemos, skirtos kaupikliams (integruota žaibosauga, įžeminimas, apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimo įrangos įrengimas).

- Specializuota programinė ir techninė įranga, skirta valdiklių, energijos kaupiklių parametravimui, duomenų nuskaitymui ir perdavimui.

- Valdymo ir komunikacijų sistemos integravimas su esamais elektros tinklais ir duomenų bazėmis.

Pirkėjas pirks įrenginius su (ar be) įrengimo darbų, techninės priežiūros paslaugas savo valdomiems objektams, esantiems Vilniaus m., Vilniaus raj., Švenčionių raj., Šalčininkų raj., atsižvelgdamas į savo poreikį. Pažymėtina, kad Pirkėjo objektai gali būti prijungti prie skirstomojo tinklo operatoriaus elektros tinklų iki 0,4 kV (I kategorija) iki 10 kV (II kategorija).

Pardavėjas turės užtikrinti visišką įrenginių funkcionalumą ir tinkamumą juos naudoti pagal paskirtį – t. y., įrenginiai turi atlikti konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės sistemos pagrindu (toliau – Konkretus pirkimo), techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus. Įrenginiai ir jų montavimo darbai turi atitikti Lietuvos Respublikoje bei Europos Sąjungoje galiojančių teisės aktų, direktyvų ir/ ar standartų reikalavimus. Jei įrenginių įsigijimui bus skirta parama, Pardavėjo pateikiama dokumentacija ir įrenginiai turės atitikti paramos davėjo keliamus reikalavimus. Informacija apie paramos gavimo sąlygas bus nurodyta konkretaus pirkimo dokumentuose. Konkretaus pirkimo dokumentuose įrenginiams gali būti keliami energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai (t. y. įrenginiai turės atitikti nustatytą energinio efektyvumo klasę) ir ilgaamžiškumo reikalavimai, bei reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu.

4. Pardavėjo atsakomybė ir numatomų atlikti įrengimo darbų apimtis turi apimti, bet neapsiriboti:

- Projektinių sprendinių parengimu, būtinos dokumentacijos parengimu ir suderinimu su atsakingomis institucijomis, reikiamų leidimų iš institucijų ir suinteresuotų šalių gavimu;

- Montavimo vietų parengimu;

- Energijos kaupiklių montavimu, paleidimu, derinimu, nenutraukiant veikiančių objektų technologinio proceso.

- Jėgos ir signalinių kabelių tarp įrenginių ir veikiančių elektros tinklų įrengimu ir prijungimu, taip pat jungiamųjų ir galinių movų montavimu;

- Valdymo ir duomenų perdavimo skydų įrengimu, programavimu, derinimu bei paleidimu, ir/ar esamų sistemų praplėtimu;

- Apsauginių ir/ar laikančiųjų konstrukcijų montavimu;

- Įrenginių testavimu ir bandymais, įskaitant veikimo ir elektrofizikinius matavimus, su protokolų sudarymu;

- Ne mažiau kaip 6 Pirkėjo darbuotojų instruktavimu dėl įrenginių eksploatavimo;

- Projektinės ir techninės dokumentacijos (principinės schemos, komunikacijų išdėstymo brėžiniai, kabelių trasų topo nuotraukos, bandymų protokolai ir kt.) parengimu ir pateikimu;

- Aplinkosauginių ir paveldosauginių reikalavimų laikymusi Pirkėjo teritorijose;

- Technologinių signalų perdavimo į Pirkėjo esamą SCADA sistemą užtikrinimu (SCADA vizualizacijos parengimą atlieka Pirkėjo personalas).

- Esamos įrangos demontavimo ir/arba perkėlimo darbais pagal poreikį.

- Specializuotos programinės įrangos pateikimu (įskaitant būtinų licencijų, suteikiančių teisę naudotis programine įranga, pateikimą);

- Ryšio kanalo įrengimu ( gali būti ir naujos statybos darbus);

- Techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikimu konkretaus pirkimo sutartyje nustatytam laikotarpiui (0-3 metų).

5. Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.1 p., kadangi perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų.