## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. DIRBTINIO MAITINIMO PRIEMONĖS (ZONDAI)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | ZONDAS BLEKMORO TIPO ARBA LYGIAVERTIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Zondas Blekmoro tipo arba lygiavertis
1.1. | Zondas Blekmoro tipo arba lygiavertis | 300 | vnt
1.1.1. | Kraujavimo stabdymui Nr.16
1.2. | Zondas Blekmoro tipo arba lygiavertis | 300 | vnt
1.2.1. | Kraujavimo stabdymui Nr.18
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | NASOGASTRINIAI KATETERIAI (MAITINIMUI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui)
2.1. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui) | 500 | vnt
2.1.1. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui)Nr.10
2.1.2. | ilgis 120-125 cm
2.1.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, su skylutėmis šonuose ir gale;
2.1.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu.
2.1.5. | Sterilūs.
2.2. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui) | 1000 | vnt
2.2.1. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui)Nr.12
2.2.2. | ilgis 120-125 cm
2.2.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, su skylutėmis šonuose ir gale;
2.2.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu.
2.2.5. | Sterilūs.
2.3. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui) | 10000 | vnt
2.3.1. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui)Nr.14
2.3.2. | ilgis 120-125 cm
2.3.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, su skylutėmis šonuose ir gale;
2.3.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu.
2.3.5. | Sterilūs.
2.4. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui) | 10000 | vnt
2.4.1. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui) Nr.16
2.4.2. | ilgis 120-125 cm
2.4.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, su skylutėmis šonuose ir gale;
2.4.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu.
2.4.5. | Sterilūs.
2.5. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui) | 15000 | vnt
2.5.1. | Nasogastriniai kateteriai (maitinimui) Nr.18
2.5.2. | ilgis 120-125 cm
2.5.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, su skylutėmis šonuose ir gale;
2.5.4. | Su ilgio atžymomis ir jungikliu.
2.5.5. | Sterilūs.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | DUODENALINIAI ZONDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Duodenaliniai zondai
3.1. | Duodenaliniai zondai | 900 | vnt
3.1.1. | ilgis netrumpesnis125 cm
3.1.2. | Sterilūs
3.1.3. | Rentgenokontrastinai, su 4 skylutėmis šonuose
3.1.4. | Ssu ilgio atžymomis, konektorius su kamšteliu.
3.1.5. | Nr. 16
3.2. | Duodenaliniai zondai | 6000 | vnt
3.2.1. | ilgis netrumpesnis125 cm
3.2.2. | Sterilūs
3.2.3. | Rentgenokontrastinai, su 4 skylutėmis šonuose
3.2.4. | Ssu ilgio atžymomis, konektorius su kamšteliu.
3.2.5. | Nr. 18
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | ZONDAI SKRANDŽIUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Zondai skrandžiui
4.1. | Zondai skrandžiui | 400 | vnt
4.1.1. | 80 cm-81cm ilgio
4.1.2. | Sterilūs
4.1.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, uždaru galiuku,
4.1.4. | su 2 skylutėmis šonuose, su ilgio atžymomis ir jungikliu.
4.1.5. | Nr. 22
4.2. | Zondai skrandžiui | 400 | vnt
4.2.1. | 80 cm-81cm ilgio
4.2.2. | Sterilūs
4.2.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, uždaru galiuku,
4.2.4. | su 2 skylutėmis šonuose, su ilgio atžymomis ir jungikliu.
4.2.5. | Nr. 24
4.3. | Zondai skrandžiui | 400 | vnt
4.3.1. | 80 cm-81cm ilgio
4.3.2. | Sterilūs
4.3.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, uždaru galiuku,
4.3.4. | su 2 skylutėmis šonuose, su ilgio atžymomis ir jungikliu.
4.3.5. | Nr. 28
4.4. | Zondai skrandžiui | 400 | vnt
4.4.1. | 80 cm-81cm ilgio
4.4.2. | Sterilūs
4.4.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, uždaru galiuku,
4.4.4. | su 2 skylutėmis šonuose, su ilgio atžymomis ir jungikliu.
4.4.5. | Nr. 30
4.5. | Zondai skrandžiui | 500 | vnt
4.5.1. | 80 cm-81cm ilgio
4.5.2. | Sterilūs
4.5.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, uždaru galiuku,
4.5.4. | su 2 skylutėmis šonuose, su ilgio atžymomis ir jungikliu.
4.5.5. | Nr. 32
4.6. | Zondai skrandžiui | 1100 | vnt
4.6.1. | 80 cm-81cm ilgio
4.6.2. | Sterilūs
4.6.3. | Rentgenokontrastiniai, minkšti, uždaru galiuku,
4.6.4. | su 2 skylutėmis šonuose, su ilgio atžymomis ir jungikliu.
4.6.5. | Nr. 35
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | REKTALINIAI ZONDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Rektaliniai zondai
5.1. | Rektaliniai zondai | 7500 | vnt
5.1.1. | sterilūs,
5.1.2. | pagaminti iš medicininio PVC
5.1.3. | nemažiau 40 cm ilgio (rektaliniai dujų vamzdeliai).
5.1.4. | Nr. 28
5.2. | Rektaliniai zondai | 300 | vnt
5.2.1. | sterilūs,
5.2.2. | pagaminti iš medicininio PVC
5.2.3. | nemažiau 40 cm ilgio (rektaliniai dujų vamzdeliai).
5.2.4. | Nr. 30
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | MAITINIMO ZONDAS SU PRAVEDĖJU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
6. | Maitinimo zondas su pravedėju
6.1. | Maitinimo zondas su pravedėju | 10 | vnt
6.1.1. | Poliuretaninis nasogastrinis maitinimo zondas
6.1.2. | 3 rentgeno kontrastines juosteles
6.1.3. | Be latekso ir DEHP, Silikonizuotas pravedėjas
6.1.4. | CH 6
6.1.5. | ilgis 110cm-130cm
6.2. | Maitinimo zondas su pravedėju | 10 | vnt
6.2.1. | Poliuretaninis nasogastrinis maitinimo zondas
6.2.2. | 3 rentgeno kontrastines juosteles
6.2.3. | Be latekso ir DEHP, Silikonizuotas pravedėjas
6.2.4. | CH 8
6.2.5. | ilgis 110cm-130cm
6.3. | Maitinimo zondas su pravedėju | 30 | vnt
6.3.1. | Poliuretaninis nasogastrinis maitinimo zondas
6.3.2. | 3 rentgeno kontrastines juosteles
6.3.3. | Be latekso ir DEHP, Silikonizuotas pravedėjas
6.3.4. | CH 10
6.3.5. | ilgis 110cm-130cm
6.4. | Maitinimo zondas su pravedėju | 900 | vnt
6.4.1. | Poliuretaninis nasogastrinis maitinimo zondas
6.4.2. | 3 rentgeno kontrastines juosteles
6.4.3. | Be latekso ir DEHP, Silikonizuotas pravedėjas
6.4.4. | CH 12
6.4.5. | ilgis 110cm-130cm
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | PAKAITINIS PERKUTANINĖS GASTROSTOMOS VIENKARTINIS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
7. | Pakaitinis perkutaninės gastrostomos vienkartinis rinkinys
7.1. | Pakaitinis perkutaninės gastrostomos rinkinys | 100 | vnt
7.1.1. | Sterilus
7.1.2. | Sugraduotas kas 1cm-2 cm;
7.1.3. | pagaminta iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos;
7.1.4. | Be latekso;
7.1.5. | Dviguba ENFIT jungtis,
7.1.6. | Rentgenokontrastinis vamzdelis,
7.1.7. | Vamzdelio ilgis netrumpesnis 24 cm
7.1.8. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml
7.1.9. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7.1.10. | Nurodytas priemonės galiojimo laikas ir data.
7.1.11. | Dydis Nr.12Fr
7.2. | Pakaitinis perkutaninės gastrostomos rinkinys | 100 | vnt
7.2.1. | Sterilus
7.2.2. | Sugraduotas kas 1cm-2 cm;
7.2.3. | pagaminta iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos;
7.2.4. | Be latekso;
7.2.5. | Dviguba ENFIT jungtis,
7.2.6. | Rentgenokontrastinis vamzdelis,
7.2.7. | Vamzdelio ilgis netrumpesnis 24 cm
7.2.8. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml
7.2.9. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7.2.10. | Nurodytas priemonės galiojimo laikas ir data.
7.2.11. | Dydis Nr.14Fr
7.3. | Pakaitinis perkutaninės gastrostomos rinkinys | 100 | vnt
7.3.1. | Sterilus
7.3.2. | Sugraduotas kas 1cm-2 cm;
7.3.3. | pagaminta iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos;
7.3.4. | Be latekso;
7.3.5. | Dviguba ENFIT jungtis,
7.3.6. | Rentgenokontrastinis vamzdelis,
7.3.7. | Vamzdelio ilgis netrumpesnis 24 cm
7.3.8. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml
7.3.9. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7.3.10. | Nurodytas priemonės galiojimo laikas ir data.
7.3.11. | Dydis Nr.16Fr
7.4. | Pakaitinis perkutaninės gastrostomos rinkinys | 100 | vnt
7.4.1. | Sterilus
7.4.2. | Sugraduotas kas 1cm-2 cm;
7.4.3. | pagaminta iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos;
7.4.4. | Be latekso;
7.4.5. | Dviguba ENFIT jungtis,
7.4.6. | Rentgenokontrastinis vamzdelis,
7.4.7. | Vamzdelio ilgis netrumpesnis 24 cm
7.4.8. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml
7.4.9. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7.4.10. | Nurodytas priemonės galiojimo laikas ir data.
7.4.11. | Dydis Nr.18Fr
7.5. | Pakaitinis perkutaninės gastrostomos rinkinys | 100 | vnt
7.5.1. | Sterilus
7.5.2. | Sugraduotas kas 1cm-2 cm;
7.5.3. | pagaminta iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos;
7.5.4. | Be latekso;
7.5.5. | Dviguba ENFIT jungtis,
7.5.6. | Rentgenokontrastinis vamzdelis,
7.5.7. | Vamzdelio ilgis netrumpesnis 24 cm
7.5.8. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml
7.5.9. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7.5.10. | Nurodytas priemonės galiojimo laikas ir data.
7.5.11. | Dydis Nr.20Fr
7.6. | Pakaitinis perkutaninės gastrostomos rinkinys | 100 | vnt
7.6.1. | Sterilus
7.6.2. | Sugraduotas kas 1cm-2 cm;
7.6.3. | pagaminta iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos;
7.6.4. | Be latekso;
7.6.5. | Dviguba ENFIT jungtis,
7.6.6. | Rentgenokontrastinis vamzdelis,
7.6.7. | Vamzdelio ilgis netrumpesnis 24 cm
7.6.8. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml
7.6.9. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7.6.10. | Nurodytas priemonės galiojimo laikas ir data.
7.6.11. | Dydis Nr.22Fr
7.7. | Pakaitinis perkutaninės gastrostomos rinkinys | 100 | vnt.
7.7.1. | Sterilus
7.7.2. | Sugraduotas kas 1cm-2 cm;
7.7.3. | pagaminta iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos;
7.7.4. | Be latekso;
7.7.5. | Dviguba ENFIT jungtis,
7.7.6. | Rentgenokontrastinis vamzdelis,
7.7.7. | Vamzdelio ilgis netrumpesnis 24 cm
7.7.8. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml
7.7.9. | Baliono tūris (ml) 5ml ir 20 ml su numatyta pakuotės atidarymo vieta;
7.7.10. | Nurodytas priemonės galiojimo laikas ir data.
7.7.11. | Dydis Nr.24Fr
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4859 2026-01-30 14:07:50