## I pod - KUN
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1 - Konkursinis žiniaraštis | [7 empty] | Tiekėjas:
I pirkimo objekto dalis. Signalinių žiburių įrenginių atsarginės dalys Kauno oro uostui
|  |  | Pildo tiekėjas | [5 empty] | Pildo tiekėjas
Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas, aprašymas | Siūloma prekė (gamintojas, modelis ir (ar) prekės kodas) | Prekei taikoma (suteikiama) garantija1, mėn. be papildomo garantinio termino, nurodyto pasiūlymo formoje | Prekės kilmės šalis | Gamintoją kontroliuojantys asmenys2 ir jų registracijos šalys3 | Mato vienetas | Preliminarus kiekis4 sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM5 | Kaina, EUR be PVM6 (9x10)
Prekės gamyklinis kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | SP.010740 | Apatinė žiburio dalis antžeminiam riedėjimo tako mėlynam žiburiui VEE-3-030 (Aluminium alloy lower body with flag holder for VEE-3-030) arba lygiavertė RVE and VEE: Lower body with flag holder |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
2 | SG15504 | Bazė montavimo, Įleistinio žiburio (bazė 12") arba lygiavertė BASE 12"-150-0-T-M |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
3 | SG17220 | Bazė montavimo, Įleistinio žiburio (bazė 8") arba lygiavertė BASE 8"-135-0-T-M |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
4 | FCU3S001B000 | Bėgliųjų žiburių valdymo spinta FCU-3 (pilnas komplektas) arba lygiavertė FCU _3in1_ Not Fr. No Plug |  |  |  |  | kompl . | 1 |  | 0
5 | Scotch-Weld | Dviejų komponentų klijai movos užsandarinimui PUR 1A (0,14 dm3) arba lygiaverčiai |  |  |  |  | pak. | 1 |  | 0
6 | SP1590.03.513 | Elektroninė komutacinė plokštė bėgliajam žiburiui 1UE9C2Y00(PCB 1504: Flasher Trigger Board (FCU)) arba lygiavertė PCB 1504: Flasher trigger board. |  |  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
7 | 1590.03.521 | Elektroninė plokštė EFD (PCB) MCR2/4 arba lygiavertė EFD (PCB) MCR2/4 |  |  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
8 | 1590.03.480 | Elektroninė plokštė J-Bus sąsaja lygiavertė FCU: PCB 1498 - Local J-Bus connection |  |  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
9 | SP1590.03.192 | Elektroninė plokštė LFD (PCB) MCR2/3 (PCB1361 LFD piggy back (to be plugged on PCB1364)) arba lygiavertė LFD (PCB) MCR2/3 |  |  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
10 | 1590.03.466 | Elektroninė plokštė Master PCB for FCU-3 arba lygiavertė PCB 1487: Main electronic board |  |  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
11 | SP1593.14.402 | Elektroninė plokštė MCR3: PCB1521 V2 - Power Supply Logic +, for MCR type MCR-III (PCB1521 V2 - Power Supply Logic; 1593.14.402) arba lygiavertė PCB PSL POWER SUPLY LOGIC MCR3 |  |  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
12 | 63B0415/2 | Filtras KTT šoninio žiburio L862 - geltonas (High Intensity Quartz Inner Lenses - 180° segment, for L862 Aviaton Lights" – Yellow) arba lygiavertis LENS INNER YELLOW 180dg L862Q |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
13 | 63B0415/5 | Filtras KTT šoninio žiburio L862 - mėlynas (High Intensity Quartz Inner Lenses - 180° segment, for L862 Aviaton Lights" - #57Q-B Blue) arba lygiavertis LENS INNER BLUE 180dg L862Q |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
14 | 63B0415/3 | Filtras KTT šoninio žiburio L862 – raudonas (High Intensity Quartz Inner Lenses - 180° segment, for L862 Aviaton Lights" – Red) arba lygiavertis Lens, inner red |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
15 | 63B0415/1 | Filtras KTT šoninio žiburio L862 – skaidrus, baltas (High Intensity Quartz Inner Lenses - 180° segment, for L862 Aviaton Lights" - #57Q-C Clear) arba lygiavertis LENS INNER CLEAR 180dg L862Q |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
16 | SP.011231 | Guminiai sandarinimo žiedai - tarpinės pajungimo laidui FAA L-823 (Grommets for FAA L-823 2-pole resistant wires) arba lygiaverčiai Wire grommet |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
17 | PRKS2B000000 | Jungtis ADB Style 3 (PRKS2B000000(Primary Plug / Receptacle for Screened Cables Connector Size: 6mm² • Cable Diameter: 10-15mm)) arba lygiavertė Prim Ckit scr.dia 10 -14,5 AWG8/6mm2 |  |  |  |  | kompl. | 50 |  | 0
18 | KD500 | Jungtis pirminės KTT žiburių elektros grandinės komplektas, kabeliui FLYCY 1x6, RM2,5 , 6 kV, užsakymo kodas E3-E3 arba lygiavertė Connector Kit, 10.0-14.5mm mit erdung KD 500 |  |  |  |  | kompl. | 100 |  | 0
19 | 1411.21.010 | Kaladėlė kontaktinė įleistiniame žiburyje - Terminal block assembly for FRC arba lygiavertė. F-RANGE Term.block assy without cut-out |  |  |  |  | vnt. | 50 |  | 0
20 | 1458.03.681 | Laidas pajungimo su šakute žiburiams FAP, FTH, FTE (FAA L- 823 2-pole plug moulded on heat resistant 50 cm wires 1.9 mm² STY6) arba lygiavertis SEC 2WIRE TEFLON 1,9MM2 STY6/ XXXX 050CM |  |  |  |  | kompl. | 50 |  | 0
21 | 1458.03.601 | Laidas temperatūrai atsparus viengyslis su užspaustais antgaliais, įleistiniams KTT žiburiams, 12 A 30 cm ilgio arba lygiavertis. SEC 2WIRE TPE 12AWG STY6/ XXXX 030CM |  |  |  |  | kompl. | 20 |  | 0
22 | SP.010825 | Laikiklis stiklo antžeminiams žiburiams UEL-1-150 (Front glass/reflector seal) arba lygiavertis Sealing ring, for UEL lens |  |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
23 | SP.011868 | Lemputė bėgliajam žiburiui 1UE9C2Y00 (Lamp assembly for flashlight UEL-1-120 with trigger transfo PCB1503) arba lygiavertė Lamp assembly for flashlight UEL-1-120 with trigger transfo PCB1503 |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
24 | SP.012139 | Lūži mova antžeminiam riedėjimo tako mėlynam žiburiui VEE-3-030 arba lygiavertė MEL - Frangible Stem Mal. 2" GAZ-11 T |  |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
25 | 62B0605 | Lūži mova antžeminiams šoniniams tako žiburiams L-862 arba lygiavertė COUPLING 2" FRANG YELLOW |  |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
26 | Coupling - MR-F2 | Lūži mova- Breakable Coupling - MR-F2 arba lygiavertė |  |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
27 | SP.011960 | Maitinimo šaltinis FCU-3 bėgliųjų žiburių valdymo spintai arba lygiavertis Power supply module with housing |  |  |  |  | vnt. | 2 |  | 0
28 | ADB20801006 | Markeriai Perono kraštų Retro-Reflective Marker LINLANER 3- 255 arba lygiaverčiai RETRO-REFLECTIVE MARKER (Y/B), no socket |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
29 | cds PC UW Rapid | Mastika įleistinių žiburių bazių asfalto dangoje įklijavimui arba lygiavertė cds-Pouring Concrete UW rapid, black with hardener FH (8 kg) |  |  |  |  | pak. | 30 |  | 0
30 | 1440.21.110 | Pagrindinė plokštė FCU-3 (Local master controller (LMC): 1LMC - 1- 1 for FCU-3) arba lygiavertė Local master board (LMC), single MODBUS |  |  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
31 | SP.013034 | Pajungimo laidas su šakute žiburiams FAP, FTH, FTE 50 cm wires 2.5 mm² STY6) (FAA L-823 2-pole plug moulded on heat resistant wires) arba lygiavertis Kit 5pcs FAA PLUG STYLE 6 500MM PTFE |  |  |  |  | kompl. | 10 |  | 0
32 | 1409.46.140 | Plastmasiniai „padai", tinkantys VEE-3-030 žiburiams arba lygiaverčiai ADB PLASTIC BASEPLT T300/3 W/EARTHING |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
33 | 44A0907/5 | Stiebas KTT šoniniam žiburiui L862 (storis – 1“, ilgis -20” (50,80 cm)) arba lygiavertis L862Q EXT FOR 30"OAH |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
34 | 1408.14.000 | Stiklas KTT šoninio žiburio L862 - išorinis, skaidrus, baltas, dvikryptis arba lygiavertis Clear outer prismatic dome |  |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
35 | L862 Glass cover | Stiklas KTT šoninio žiburio L862 - išorinis, skaidrus, baltas, visakryptis arba lygiavertis |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
36 | 1408.20.250 | Stiklas KTT žiburio UEL-1 raudonas (UEL-1 front glass - Red) stop bar arba lygiavertis UEL: Red front lens - additional stopbar |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
37 | 1408.20.220 | Stiklas KTT žiburio UEL-1 žalias (UEL-1 front glass - Green) arba lygiavertis UEL GREEN FRONT LENS |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
38 | 1408.20.201 | Stiklas KTT žiburio UEL-1baltas (UEL-1front glass - White) arba lygiavertis UEL: Clear front lens |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
39 | 4072.76.570 | Tarpinė (apatinė) 8“ įleistiniams žiburiams (Seal for Airfield lights type FRC (L-850A). Seal between inner cover and 8" shallow base) arba lygiavertė LABYRINTH GASKET 100 vnt. |  |  |  |  | pak. | 1 |  | 0
40 | SP.013114 | Tarpinė apatinė 12" žiburiams FAP, FTH, FTE (“O” ring seal between inner cover and 12" shallow base for FAP, FTH, FTE) arba lygiavertė O-ring D259,30x5,70 - FR12 cover/shallow, 10 vnt. |  |  |  |  | pak. | 5 |  | 0
41 | 63A0640 | Tarpinė KTT šoninio žiburio L862 (Seal between glass and base) arba lygiavertė Gasket |  |  |  |  | vnt. | 10 |  | 0
42 | SP.011935 | Tarpinė linzės-korpuso 8“ FRC tipo žiburiams (Gasket (ONLY) for Airfield lights type FRC prism.) arba lygiavertė Prism sleeve gasket (10 pcs) |  |  |  |  | pak. | 1 |  | 0
43 | SP.011445 | Tarpinė viršutinė 12" žiburiams FAP, FTH, FTE (“O” ring seal between alloy cover and inner cover for FAP, FTH, FTE) arba lygiavertė O-ring D247,02x5,33-FR12 (10 pcs) |  |  |  |  | pak. | 10 |  | 0
44 | 4072.76.560 | Tarpinė žiburio dangčio 8“ FRC tipo žiburiams (“O” ring Seal for Airfield lights type FRC (L-850A)) arba lygiavertė F-RANGE 8" GASKET KIT LAB.WHITE 10 PCS |  |  |  |  | pak. | 10 |  | 0
45 | KR641 | Transformatorius RST 100W arba lygiavertis TFO 100W W/EARTH 6.6/6.6A 50/60HZ |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
46 | KR646 | Transformatorius RST 150W arba lygiavertis TFO 150W W/EARTH 6.6/6.6A 50/60HZ |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
47 | KR631 | Transformatorius RST 45W arba lygiavertis TFO 30/45W W/EARTH 6.6/6.6A 50/60HZ |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
48 | KR636 | Transformatorius RST 65W arba lygiavertis TFO 65W W/EARTH 6.6/6.6A 50/60HZ |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
49 | 1409.47.000 | VEE-3-030 žiburio kojelė įsukama į padą., ne mažiau kaip 4 vnt. pakuotė arba lygiavertė. TMS TRIPOD MOUNTING SUPPORT 2"GAS |  |  |  |  | pak. | 4 |  | 0
50 | SP.010354 | VEE-3-030 žiburio mėlynas stiklinis gaubtas arba lygiavertis BLUE DOME |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
51 | ADB20801006 | Žiburio markeris Retroreflektive, base monted, runway light marker 77000-R-48-S arba lygiavertis RETRO-REFLECTIVE MARKER (Y/B), no socket |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
52 | 4070.88.885 | Žiburio stiklo bazė-aliuminis korpusas antžeminiam riedėjimo tako mėlynam žiburiui VEE-3-030(Aluminium alloy lowerbody with flag holder for VEE-3-030) arba lygiavertė RVE and VEE: Lower body with flag holder |  |  |  |  | vnt. | 20 |  | 0
53 | 1UE5G0Y01001 | Žiburys antžeminis UEL-1arba lygiavertis UEL-1-150 - GREEN + CABLE ASSY' - TEFT |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
54 | ERES2WW39M00012 | Žiburys EREL, ERES / L-862(L), L-862E(L) - LED Elevated Runway Edge, Threshold and Runway End Light arba lygiavertis Elevated LED Runway Edge Light |  |  |  |  | vnt. | 5 |  | 0
55 | 1TLA31411103 | Žiburys įgilintas dvikryptis baltas-baltas FED tipo KTT šoninis (150W 6,6A Pk30d tipo lempa FED-2-200-CM/Y-L-I-0) arba lygiavertis FED-2-200-CM/Y-L-I-0 |  |  |  |  | kompl. | 5 |  | 0
56 | 1TLA32421103 | Žiburys įgilintas dvikryptis raudonas-geltonas FED tipo KTT šoninis (150W 6,6A Pk30d tipo lempa FED-2-200-R/Y-R-I-0) arba lygiavertis FED-2-200-Y/RM-R-I-O |  |  |  |  | kompl. | 5 |  | 0
57 | 1RCA21231103 | Žiburys įleistinis ašinės linijos FRC (skaidrus-raudonas) arba lygiavertis FRC-2-090-C/R-I-O |  |  |  |  | kompl. | 10 |  | 0
58 | 1RCA21131103 | Žiburys įleistinis ašinės linijos FRC serijos (skaidrus-skaidrus) arba lygiavertis FRC-2-090-CC-I-0 |  |  |  |  | kompl. | 10 |  | 0
59 | SIRCS1BS0WWMGA23 | Žiburys įleistinis DRC-DTZ - 8" LED Runway Centerline and Touchdown Zone Inset Light arba lygiavertis SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WW-1C-L850A(L) |  |  |  |  | kompl. | 10 |  | 0
60 | 1TDA129S1103 | Žiburys įleistinis STOP linijos FTD-S serijos arba lygiavertis FTD-1-045-S-RN-I-0 |  |  |  |  | kompl. | 3 |  | 0
61 | RSSB301S1NRNM101 | Žiburys įleistinis STOP linijos SL-SB-I - SafeLED Stop Bar L- 852S(L) - 8" arba lygiavertis STOP BAR,I,8",S,R/N,MON,1C |  |  |  |  | kompl. | 3 |  | 0
62 | 1TDA129S1103 | Žiburys įleistinis STOP linijos TLP serijos arba lygiavertis FTD-1-045-S-RN-I-0 |  |  |  |  | kompl. | 3 |  | 0
63 | 1TZA11931103 | Žiburys įleistinis tūpimo zonos FTZ serijos arba lygiavertis FTZ.1-045-C-O-I-0 |  |  |  |  | kompl. | 10 |  | 0
64 | SGEEL-EAM.15615 | Žiburys šoninis riedėjimo tako, visakryptis, antžeminis mėlynas VEE-3-030-B-S tipo montuojamas ant pado (komplektą sudaro: žiburys, mėlynas žiburio filtras-stiklas, lemputė, lūži mova, montavimo padas) arba lygiavertis EL-EAM +B+45W+BSP+1C |  |  |  |  | kompl. | 10 |  | 0
65 | ETES/1711 | Žiburys šoninis riedėjimo tako, visakryptis, LED TWY ETES L861TBLUE 14"OAH 11tpiG2ISO (with arctic kit) arba lygiavertis ETES BLUE 14" 2" 11TPI COUP 50-60HZ W/AR |  |  |  |  | kompl. | 5 |  | 0
66 | SP.011231 | Žiedas sandarinimo, (guminės tarpinės pajungimo laidui FAA L-823) (Grommets for FAA L-823 2-pole resistant wires) arba lygiavertis Wire grommet 40 Pcs. |  |  |  |  | pak. | 3 |  | 0
67 |  | Lemputė Osram 64322 EXL 30W GY9,5 arba lygiavertė, kilimo ir tūpimo tako (toliau KTT) žiburiui |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
68 |  | Lemputė Osram 64337A 48W 6,6A arba lygiavertė, KTT žiburiui |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
69 |  | Lemputė Osram 64339-A 105W 6,6A arba lygiavertė, KTT žiburiui |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
70 |  | Lemputė Osram 64342 HLX-C 100-15 PK30d arba lygiavertė, KTT žiburiui |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
71 |  | Lemputė Osram 64361 HLX-Z 150-15 PK30d arba lygiavertė, KTT žiburiui |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
72 |  | Lemputė Philips EWR 150W 6,6A arba lygiavertė, KTT žiburiui |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
73 |  | Lemputė STOP linijos įleistiniam žiburiui TLP, 40W (Lemputė Osram 64333A 40W) arba lygiavertė |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
74 |  | Lemputė STOP linijos žiburiui UEL-1, 45W (Prefocus halogen lamp - PK 30d - 6.6 A, 45W, Supplem. STOP bar) arba lygiavertė |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
75 |  | Lemputė Osram 64382 HLX 200W arba lygiavertė PAPI žiburiui |  |  |  |  | vnt. | 100 |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM | [9 empty] | 0
PVM, proc. (nurodyti): | [9 empty] | 0
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM7 | [9 empty] | 0
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
Pastabos:
1 Prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantija, o jei gamintojas atitinkamoms prekėms garantijos nesuteikia, tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją.
2 Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 2 straipsnio 41 dalyje: Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).
3 Jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę.
4 Nurodyti preliminarūs kiekiai yra naudojami tik pasiūlymų vertinimui ir nelaikomi maksimaliais. Sutarties galiojimo laikotarpiu faktiniai užsakomi kiekiai gali būti didesni arba mažesni, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų prekių ar paslaugų kiekių ar bet kokios jų dalies. Pirkėjas Paslaugas pirks pagal poreikį ir nurodytus įkainius už ne didesnę kaip 300 000,00 Eur be PVM vertę Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
5 Kainos ir įkainiai pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
6 Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant 1 mato vieneto įkainį EUR be PVM iš preliminaraus kiekio.
7 Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Preliminarus kiekis nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

## II pod - PLQ
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1 - Konkursinis žiniaraštis | [7 empty] | Tiekėjas:
II pirkimo objekto dalis. Signalinių žiburių įrenginių atsarginės dalys Palangos oro uostui
|  |  | Pildo tiekėjas | [5 empty] | Pildo tiekėjas
Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas, aprašymas | Siūloma prekė (gamintojas, modelis ir (ar) prekės kodas) | Prekei taikoma (suteikiama) garantija2, mėn. be papildomo garantinio termino, nurodyto pasiūlymo formoje | Prekės kilmės šalis | Gamintoją kontroliuojantys asmenys3 ir jų registracijos šalys4 | Mato vienetas | Preliminarus kiekis5 sutarties galiojimo laikotarpiu | 1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM6 | Kaina, EUR be PVM7 (9x10)
Prekės gamyklinis kodas1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | EAPS2WN00MI0011arba AAC30GNWN0M2AA0001 | Artėjimo antžeminis baltas LED žiburys arba lygiavertis Approach-Glass-1P-W-ICAO-MON Anti Cor-CB arba APPCL I - G N W/N - MO 1J A A |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
2 | SP.1406.00.460 | Artėjimo, KTT galo, RT stop linijos LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis LEAP ELEC. CART. MON. CORR. PROT. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
3 | SP.012861 | Artėjimo žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis (Optical cartridge, 16 White LEDs, ICAO Approach centerline & crossbar) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
4 | SP.1406.00.330 | LED balto artėjimo, KTT galo, RT stop linijos žiburių guminių tarpinių rinkinys (20 vnt./pak.) arba lygiavertis LEAP Cartridge gasket kit (with optical cartridge and electronic cartridge gaskets) |  |  |  |  | pak. | 1 |  | 0
5 | SIACS2US0WNMIA23 arba RSAC302S1NWNM101 | KTT artėjimo centro linijos įleistinis žiburys arba lygiavertis SL-MON-AC-I-12-S-S-WN-1C-I arba AXON Semi-Flush Approach Centerline Crossbar |  |  |  |  | vnt . | 1 |  | 0
6 | SGE.SP18551 | Artėjimo įgilinto žiburio viršutinė plokštė 3 priz. tiesi arba lygiavertė SL-AC-I-12-MON-1C-SP Top plate unidir. 3-Prism, Straight |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
7 | SGE.SP18505 | Artėjimo įgilinto žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-AC-I-12-MON-1C-SP Bottom cover assembly incl. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
8 | SGE.SP18572 | Artėjimo įgilinto žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-AC-I-12-MON-1C-SP White LED assembly incl. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
9 | EENS2RN00MI0011 arba ARN30GNRN0M1BB0001 | KTT galo antžeminis raudonas LED žiburys arba lygiavertis RWY End-Glass-1P-R-ICAO-MON anti cor-CB arba Axon Directional Elevated Runway End L-862E (L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
10 | SP.012865 | KTT galo antžeminio žiburio raudonas LED optikos segmentas arba lygiavertis Optical cartridge, 8 Red LEDs, ICAO Runway End |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
11 | SP.1406.00.460 | Artėjimo, KTT galo, RT stop linijos LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis LEAP ELEC. CART. MON. CORR. PROT. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
12 | EREL2RY39M00012 arba ARE10GCYR1M1BB0001 | KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-RY-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
13 | EREL2WW39M00012 arba ARE10GCWW1M1BB0001 | KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-WW-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
14 | EREL2WY39M00012 arba ARE10GCYW1M1BB0001 | KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-WY-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
15 | EREL2YR39M00012 arba ARE10GCRY1M1BB0001 | KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-YR-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
16 | EREL2YW39M00012 arba ARE10GCWY1M1BB0001 | KTT krašto antžeminis LED žiburys arba lygiavertis EREL-YW-C-2-Mon-Co-G arba Axon Directional Elevated Runway Edge L-862(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
17 | SP.012967 | KTT krašto antžeminio LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis EREL/S BODY W BODY GASK - NO ARC W MON |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
18 | 1406.00.600 | KTT krašto antžeminio žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis EREL-MON Optical components, Optical kit White color. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
19 | SP.010905 | KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmento dangtelis arba lygiavertis EREL-MON Optical cover White color. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
20 | 1406.00.610 | KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis EREL-MON Optical components, Optical kit Red color. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
21 | SP.010907 | KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmento dangtelis arba lygiavertis EREL-MON Optical cover Red color. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
22 | 1406.00.620 | KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis EREL-MON Optical components, Optical kit Yellow color. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
23 | SP.010908 | KTT krašto antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis EREL-MON Optical cover Yellow color. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
24 | SP.4072.65.600 | KTT krašto antžeminio LED žiburio Lūži jungtis (su varžtais ir veržlėmis) arba lygiavertė Frangible coupling (including screws and nuts) 2" 11 TPI thread 30" OAH |  |  |  |  | kompl. | 1 |  | 0
25 | SP.4072.60.340 | KTT krašto antžeminio LED žiburio jungtis (stulpelis) arba lygiavertis 1" EMT column for 350 mm OAH light (2" 11 TPI only) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
26 | ETES/1711 | Antžeminis RT krašto žiburys arba lygiavertis ETES BLUE 14" 2" 11TPI COUP 50-60HZ W/AR |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
27 | 62A0007/2 | Antžeminio RT krašto žiburio dalis (stulpelis) arba lygiavertė L-861T Elevated Taxiway Edge LED (ETES) Light Column for 14" OAH, 2-inch coupling |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
28 | 61A0350/SPARE | Antžeminio RT krašto žiburio Lūžio movos arba lygiavertės L-861T Elevated Taxiway Edge LED (ETES) Light Frangible reducer coupling, 2-1 inch, 11 TPI |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
29 | 44A6334 | Antžeminio RT krašto žiburio stiklinis mėlynas gaubtas arba lygiavertis Elevated Taxiway Edge LED (ETES) Light GLASSWARE ASSY - BLUE |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
30 | ETPS2BB09SI0100 | KTT apsisukimo zonos, LED žiburys arba lygiavertis ICAO TPL 14 IN BLUE W/AK 2 CPL 11 |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
31 | 44A7654/TBBX0 | KTT apsisukimo zonos, LED žiburio stiklinis mėlynas gaubtas arba lygiavertis ICAO TPL 14 IN BLUE W/AK 2 CPL 11 EMIS Optic Assembl |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
32 | ETHS2GN00MI0011 arba ART30GNFN0M1BB0001 | KTT slenksčio antžeminis žiburys arba lygiavertis Threshold-Glas-1P-G-ICAO-Mon-Corr-CB arba Axon Directional Elevated Runway Threshold / Threshold End L-862E(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
33 | SP.012863 | KTT slenksčio antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis Optical cartridge assembled, 8 Green LEDs, ICAO |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
34 | SP.1406.00.460 | Artėjimo, KTT galo, RT stop linijos LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis LEAP ELEC. CART. MON. CORR. PROT. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
35 | SIRTS2US0FNMIA23 arba RSRT302S1NFNM101 | KTT slenksčio įgilintas žiburys arba lygiavertis SL-MON-RT-I-12-S-S-FN-1C-I arba AXON Semi-Flush Runway Threshold, Threshold End |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
36 | SGE.SP18505 | KTT slenksčio įgilinto žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-S-S-FN-1C-SP |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
37 | SGE.SP18559 | KTT slenksčio įgilinto žiburio žalias LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-S-S-FN-1C-SP |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
38 | ETSS2RN00QI0011 arba ETSS2RN00PI0012 | RT stop linijos papildomas antžeminis LED žiburys arba lygiavertis Stop Bar-Glas-1P-R-ICAO-IQ1-Corr-CB arba AXON LED SB-ICAO-1P-R-IQ1-Corr-CB |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
39 | 1406.00.460 arba ETSS2RN00PI0012 | RT stop linijos papildomo antžeminio LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis Stop Bar-Glas-1P-R-ICAO-IQ1-Corr-CB arba V2 LEAP ELEC. CART.IQ. COR. PROT. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
40 | SP.012866 | RT stop linijos papildomo antžeminio žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis Optical cartridge assembled, 4 Red LEDs, ICAO |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
41 | SERGS5US0YNQIA61 | KTT saugos LED žiburys arba lygiavertis SL-IQ1-RGL-E-6,6A-IEC-50 |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
42 | SGE.SP19183 | KTT saugos LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-IQ1-RGL-E-6,6A-IEC-50 |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
43 | SP.013243 | KTT saugos žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-IQ1-RGL-E-6,6A-IEC-50 |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
44 | RSTE101S3NBNM101 | RT įgilintas krašto LED žiburys arba lygiavertis RL-TE-I-FI-8-S-O-B-MON-1CX |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
45 | SP.013057 | RT krašto įgilinto LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis OMNI 1D SL-FO-I-8-1C Bottom cover assembly |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
46 | SP.013059 | RT krašto įgilinto LED žiburio segmentas arba lygiavertis OMNI 1D SL-FO-I-8-1C TOP cover assembly |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
47 | SP.013060 | RT krašto įgilinto žiburio mėlynas LED optikos segmentas arba lygiavertis Omni 1D Light Full dome assembly |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
48 | SP.013061 | RT krašto įgilinto žiburio mėlynas LED optikos segmentas arba lygiavertis OMNI 1D LED board assembly kit 8-TE-BLUE |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
49 | SIRCS1BS0WRMGA23 arba RSRC101S2NWRM101 | KTT ašinės linijos įleistinis LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WR-1C-L850A(L) arba RW CL,F&I,8",S,W/R,MON,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
50 | SGE.SP18059 | Žiburio SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WR-1C-L850A(L) elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-MON-1C-SP Conv Assy |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
51 | SGE.SP17112 | Žiburio SL-MON-RC-I-8-S-S-WR-1C-G-L850A(L) LED optikos segmentas arba lygiavertis Red LED assembly incl. reflector 8" |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
52 | SGE.SP17111 | Žiburio SL-MON-RC-I-8-S-S-WR-1C-G-L850A(L) LED optikos segmentas arba lygiavertis White LED assembly incl. reflector 8" |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
53 | SIRCS1BS0WWMGA23 arba RSRC101S2NWWM101 | KTT ašinės linijos įleistinis LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WW-1C-L850A(L) arba RW CL,F&I,8",S,W/W,MON,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
54 | SGE.SP18059 | Žiburio SL-MON-RC-I-8-B-S-S-WW-1C-L850A(L) elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-MON-1C-SP Conv Assy |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
55 | SGE.SP17111 | Žiburio SL-MON-RC-I-8-S-S-WW-1C-G-L850A(L) LED optikos segmentas arba lygiavertis White LED assembly incl. reflector 8" |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
56 | SIRCS1US0RNMGA23 arba RSRC101S1NRNM101 | KTT ašinės linijos įleistinis LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RC-I-8-S-S-RN-1C-G-L850A(L) arba RW CL,F&I,8",S,R/N,MON,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
57 | SGE.SP18059 | KTT ašinės linijos įleistinio LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-MON-1C-SP Conv Assembly |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
58 | SGE.SP17112 | KTT ašinės linijos įleistinis vienkryptis žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-MON-1C-SP Red LED assembly incl. reflector 8" |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
59 | SIRES2BC0RYMGA23 arba RSRE102S2CYRM101 | KTT krašto įleistinis LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RE-I-12-C-S-RY-1C-G-L850C(L) arba RWE 45m,F&I,12",S,CRV,Y/R,MON,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
60 | SIRES2BC0YRMGA23 arba RSRE102S2CRYM101 | KTT krašto įleistinis LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RE-I-12-C-S-YR-1C-G-L850C(L) arba RWE 45m,F&I,12",S,CRV,R/Y,MON,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
61 | SGE.SP18546 | KTT krašto įleistinio žiburio raudonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-L-R-SP 6 LED assembly L850C(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
62 | SGE.SP18535 | KTT krašto įleistinio žiburio raudonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-R-R-SP 6 LED assembly L850C(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
63 | SGE.SP18537 | KTT krašto įleistinio žiburio geltonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-R-Y-SP 6 LED assembly L850C(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
64 | SGE.SP18548 | KTT krašto įleistinio žiburio geltonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-L-Y-SP 6 LED assembly L850C(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
65 | SIRES2BC0WWMGA23 arba RSRE102S2CWWM101 | KTT krašto įleistinis LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RE-I-12-C-S-WW-1C-G-L850C(L) arba RWE 45m,F&I,12",S,CRV,W/W,MON,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
66 | SGE.SP18505 | KTT krašto įleistinio LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-MON-1C-SP Conv Assembly L850C(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
67 | SGE.SP18545 | KTT krašto įleistinio žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-L-W-SP 6 LED assembly L850C(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
68 | SGE.SP18534 | KTT krašto įleistinio žiburio baltas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-R-W-SP 6 LED assembly L850C(L) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
69 | SIRNS2US0RNMGA23 arba RSRN302S1NRNM101 | KTT galo LED žiburys arba lygiavertis SL-MON-RN-I-12-S-S-RN-1C-G-L850D(L) arba L-850D(L),I,12",S,R/N,MON,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
70 | SGE.SP18505 | KTT galo LED žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-MON-1C-SP Conv Assy |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
71 | SGE.SP18533 | KTT galo žiburio raudonas LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-I-12-S-R-SP 4 LED assy |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
72 | SISBS1UW0RNQIA23 arba LSSB321S1NRNP101 | RT sustojimo linijos žiburys arba lygiavertis SL-IQ1-SB-I-8-W-S-RN-1C-I arba STOP BAR,I,AF,8",S,R/N,IQ0,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
73 | SGE.SP17117 | RT sustojimo linijos žiburio SL-IQ1-SB-I-8-W-S-RN-1C-I elektronikos segmentas arba lygiavertis Bottom cover assembly incl. RELIANCE IQ converter and secondary cable |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
74 | SGE.SP19150 | RT sustojimo linijos žiburio SL-SB-I-8-W-S-RN-1C-I LED optikos segmentas arba lygiavertis LED assembly incl. reflector, LED holder and cable Wide Red |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
75 | SITCS1BC0FFQGA23 arba LSTK321S2CFFP101 | RT centro linijos dvikryptis žalias/žalias žiburys lenktoms atkarpoms arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-C-S-FF-1C-G-L852K(L) arba TW CRV,I,AF,8",S,CRV,G/G,IQ0,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
76 | SGE.SP19153 | RT centro linijos dvikrypčio žalias žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-C-L-F-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
77 | SGE.SP19158 | RT centro linijos dvikrypčio žalias žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-C-R-F-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
78 | SITCS1BC0FYQIA23 arba LSTK321S2CYFP101 | RT centro linijos dvikryptis žalias/geltonas žiburys lenktoms atkarpoms arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-C-S-FY-1C-I arba TW CRV,I,AF,8",S,CRV,Y/G,IQ0,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
79 | SGE.SP19154 | RT centro linijos dvikrypčio geltonas žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-C-L-Y-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
80 | SGE.SP19159 | RT centro linijos dvikrypčio geltonas žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-C-R-Y-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
81 | SITCS1BC0YFQIA23 arba LSTK321S2CFYP101 | RT centro linijos dvikryptis geltonas/žalias žiburys lenktoms atkarpoms arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-C-S-YF-1C-I arba TW CRV,I,AF,8",S,CRV,G/Y,IQ0,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
82 | SGE.SP17115 | RT centro linijos dvikrypčio žiburio LED optikos dalies segmentas arba lygiavertis SL-I-8-SP Reinforced Prism Kit (2 prism) |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
83 | SGE.SP17107 | RT centro linijos dvikrypčio žiburio viršutinis dangtis arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-SP Top plate bidirectional straight |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
84 | SITCS1BW0FFQIA23 arba LSTW321S2NFFP101 | RT centro linijos dvikryptis žalias/žalias žiburys arba lygiavertis SL-IQ1-TC-I-8-W-S-FF-1C-I arba TW WIDE,I,AF,8",S,G/G,IQ0,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
85 | SGE.SP19148 | RT centro linijos dvikrypčio žalias žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-W-F-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
86 | LSTW321S2NFYP101 | RT centro linijos dvikryptis žalias/geltonas žiburys arba lygiavertis TW WIDE,I,AF,8",S,G/Y,IQ0,1C |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
87 | SGE.SP19149 | RT centro linijos dvikrypčio geltonas žiburio LED optikos segmentas arba lygiavertis SL-TC-I-8-W-Y-SP 2 LED assembly incl. reflector, LED holder and cable |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
88 | SGE.SP17117 | RT centro linijos žiburio elektronikos segmentas arba lygiavertis SL-I-8-IQ-1C-SP Bottom cover assembly incl. |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
89 | RLSN292D01GSI001 | LED Ženklas - SafeLED Sign 1300x900, 2,8-6,6 A, arba lygiavertis RL SIGN Mode2 900x1300 DIM 1S GR S I |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
90 | RLSN293D01GSI001 | LED Ženklas - SafeLED Sign 1600x900, 2.8-6.6A, arba lygiavertis RL SIGN Mode2 900x1600 DIM 1S GR S I |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
91 | SP.013142 | Ženklo led Segmentas (LED MODULE SAFELED SIGN KPL. 900X1300), arba lygiavertis RLSIGN v1.3+ LED AND CARD FOR 900x1300MM |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
92 | SP.013143 | Ženklo led segmentas (LED MODULE SAFELED SIGN KPL. 900X1600), arba lygiavertis RLSIGN v1.3+ LED AND CARD FOR 900x1600MM |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
93 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 2168x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
94 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 968x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
95 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 2468x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
96 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 1268x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
97 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 2768x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
98 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light 3000x868 6,6A 50Hz arba lygiavertis |  |  |  |  | vnt. | 1 |  | 0
99 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light elektronikos plokštė 6,6A 50Hz arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
100 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light LED dalies segmentas arba lygiavertis Aluminum LED profile (3x8) 900 mm/lenses |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
101 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light LED dalies segmentas arba lygiavertis Aluminum LED profile (3x8) 1200/lenses |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
102 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light LED dalies segmentas arba lygiavertis Aluminum LED profile (3x8) 2100/lenses |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
103 |  | Šviečiantis ženklas LED AAS Inter FLAT-Light LED dalies segmentas arba lygiavertis Aluminum LED profile (3x8) 2400/lenses |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
104 | SGEPU3L.12888 | Žiburys PAPI PU3L arba lygiavertis PU3L+IC+2L |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
105 | TH0F12F000000001 | Srovės reguliatorius CCR 10kVA IDM8000 arba lygiavertis ID0 10k 400V/50/60 sTCP EF ASG 8000i thyristor CCR ICAO self contained |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
106 | SP.011760 | Lūži mova antžeminiams artėjimo tako žiburiams (Approach-Glass-1P-W-ICAO-mon-Corr-CB) arba lygiavertė Mechanical frangible coupling |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
107 | SP.4072.60.340 | Lūži movos KTT krašto žiburiui dalis arba lygiavertė |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
108 | SP.4072.65.570 | Lūži mova KTT krašto žiburiui arba lygiavertė |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
109 | SG17220 | Bazė montavimo, Įleistinio žiburio (bazė 8") arba lygiavertė Base 8"-135-0-T-M |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
110 | SG15504 | Bazė montavimo, Įleistinio žiburio (bazė 12") arba lygiavertė Base 12"-150-0-T-M |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
111 | KDC503 | Įgilinto žiburio dvipolis kištukas (prijungimui prie antrinės grandinės), su ~400 mm ilgio karščiui atspariais laidais, prijungimui prie antrinės grandies lizdo arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
112 | SGE.SP24523 | Tarpinė 8“ įleistiniams žiburiams, pakuotė 10 vnt. arba lygiavertė SL-I-8-SP O-ring red for base, pack 10 |  |  |  |  | Pak. | 1 |  | 0
113 | SP.013114 | Tarpinė 12" įleistiniams žiburiams, pakuotė 10 vnt. arba lygiavertė O-ring gasket for 12" base (10 pcs) |  |  |  |  | Pak. | 1 |  | 0
114 | SP.1406.00.330 | LED balto artėjimo, KTT galo, RT stop linijos žiburių guminių tarpinių rinkinys arba lygiavertis LEAP Cartridge gasket kit (with optical cartridge and electronic cartridge gaskets) |  |  |  |  | Pak. | 1 |  | 0
115 | 1570.05.521 | LED balto artėjimo, KTT galo, RT stop linijos žiburių elektroninis sulygiavimo įrankis arba lygiavertis Electronic alignment tool |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
116 | IDM10214 | RT krašto įleistinio 8 colių bazės dangtis arba lygiavertis SL-I-8 IDM 200-AL top cover |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
117 | SP.7080.90.335 | RT krašto įleistinio 8 colių bazės guminė tarpinė arba lygiavertė OMNI 1D Bottom Cover Gaskets |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
118 | SGE.SP17116 | Tarpinė žiburio dangčio 8“ įleistiniams žiburiams arba lygiavertė SL-I-8 Bottom cover gaskets |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
119 | SGE.SP18503 | Tarpinė žiburio dangčio 12“ įleistiniams žiburiams arba lygiavertė SL-I-12 Bottom cover gaskets |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
120 | cds PC UW Rapid | Mastika įleistinių žiburių bazių asfalto dangoje įklijavimui arba lygiavertė cds-Pouring Concrete UW rapid, black with hardener FH (8 kg) |  |  |  |  | Pak. | 1 |  | 0
121 |  | 45W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR631, arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. |  |  | 0
122 |  | 65W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR636, arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
123 |  | 100W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR641, arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
124 |  | 150W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR646, arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
125 |  | 200W 6.6A/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR651, arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
126 |  | 300W 6.6/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR661, arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
127 |  | 500W .6/6.6A 50/60HZ W/EARTH Transformatorius, KR681, arba lygiavertis |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
128 | KDL1 | Pirminės grandinės jungtis (PRIM. CON. KIT SCR. 6MM² 10/14.5MM S3-10), KD501.1, arba lygiavertė |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
129 |  | Antrinės grandinės jungtis (SEC. CON. KIT PLUG 2 X 4-6MM² ST. 4/11), KD501.1, arba lygiavertė |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
130 |  | Antrinės grandinės jungtis (SEC. CON. KIT FEMALE 2 X 4-6MM² ST. 4/11), KD502.1, arba lygiavertė |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
131 |  | Lemputė Osram 64382 200W 6,6A HLX-C 200-15 PK30D (male), arba lygiavertė |  |  |  |  | Vnt. | 1 |  | 0
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM | [9 empty] | 0
PVM, proc. (nurodyti): | [9 empty] | 0
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM8 | [9 empty] | 0
Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:
Pastabos:
1 Atvejais, kai konkrečiai Prekei nurodyti du galimi jos gamykliniai kodai, Tiekėjas turi pasiūlyti arba vieną konkretų prekės kodą atitinkančią prekę, arba dvi prekes, atitinkančias abu nurodytus prekės kodus. Jeigu siūlomos dvi abu prekės kodus atitinkančios prekės, tiekėjas turi pateikti vieną įkainį, kuris bus taikomas abiem tokioms siūlomoms prekėms.
2 Prekėms turi būti suteikiama gamintojo garantija, o jei gamintojas atitinkamoms prekėms garantijos nesuteikia, tiekėjas turi užtikrinti ne trumpesnę nei 12 mėnesių garantiją.
3 Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 2 straipsnio 41 dalyje: Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje: 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi: a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus; b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).
4 Jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę.
5 Nurodyti preliminarūs kiekiai yra naudojami tik pasiūlymų vertinimui ir nelaikomi maksimaliais. Sutarties galiojimo laikotarpiu faktiniai užsakomi kiekiai gali būti didesni arba mažesni, neviršijant pradinės Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų nurodytų prekių ar paslaugų kiekių ar bet kokios jų dalies. Pirkėjas Paslaugas pirks pagal poreikį ir nurodytus įkainius už ne didesnę kaip 200 000,00 Eur be PVM vertę Sutarties galiojimo laikotarpiu. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
6 Kainos ir įkainiai pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
7 Kaina EUR be PVM apskaičiuojama padauginant 1 mato vieneto įkainį EUR be PVM iš preliminaraus kiekio.
8 Pasiūlymo kaina EUR su PVM turi apimti visas išlaidas, visus mokesčius ir apmokestinimus, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus. Preliminarus kiekis nėra Pirkėjo įsipareigojimas Laimėjusiam Dalyviui sumokėti nurodytą sumą sutarties galiojimo laikotarpiu ir bus naudojama tik pasiūlymų vertinimui. Laimėjusiam Dalyviui bus sumokama tik už faktišką kiekį.