## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. TOROKALINIAI DRENAŽAI, PLEUROS RINKINIAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | TOROKALINĖS DRENAŽO SISTEMOS STERILUS VAMZDELIŲ RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Torokalinės drenažo sistemos sterilus vamzdelių rinkinys
1.1. | Torokalinės drenažo sistemos vamzdelių rinkinys | 1000 | vnt
1.1.1. | Vamz. Sist. drenažo talpai - vamzdelių sistema turi tikti stikliniam buteliui, kurio diametras 38mm(+/-0.1mm)
1.1.2. | Vamzdelių išmatavimai: prijungimo vamzdelis 6.7x10mm (+/-0.1mm), ilgis 150cm (+/-10cm);
1.1.3. | plastikinis vamzdelis (vandens vožtuvo funkcija), ilgis 25cm (+/-5cm);
1.1.4. | oro įsiurbimo vamzdelis 6.0x9.0mm (+/-0.1mm), ilgis 30cm (+/-5cm).
1.1.5. | Be latekso. Sterilus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | TORAKALINĖ DRENAŽO SISTEMA (STIKLINĖ 2 LTR TALPA SU VAMZDELIAIS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Torakalinė drenažo sistema (stiklinė 2 ltr talpa su vamzdeliais)
2.1. | Torakalinė drenažo sistema (stiklinė 2 ltr talpa su vamzdeliais) | 400 | vnt
2.1.1. | Drenažo sistema - 1 stiklinis butelis atsparus smūgiams, talpa 2000ml (+/-10ml), graduotas.
2.1.2. | Stik. but.kaklelio diametras - 38mm(+/-0.1mm).
2.1.3. | Sistema sudaryta iš vamzdelių: prijungimo vamzdelis 6.7x10mm(+/-0.1mm)
2.1.4. | ilgis 150cm (+/-10cm); plastikinis vamzdelis (vandens vožtuvo funkcija), ilgis 25cm(+/-5cm)
2.1.5. | oro įsiurbimo vamzdelis 6.0x9.0mm (+/-0.1mm)), ilgis 30cm (+/-5cm).
2.1.6. | Drenažo sistema gali atlaikyti ne didesnį kaip 200 mm H2O slėgį
2.1.7. | Be latekso. Sterilus
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | TORAKALINĖ DRENAŽO SISTEMA PLASTIKINĖ 2 LTR TALPA SU DVIEM VAMZDELIAIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Torakalinė drenažo sistema plastikinė 2 ltr talpa su dviem vamzdeliais
3.1. | Torakalinė drenažo sistema plastikinė 2 ltr talpa su dviem vamzdeliais | 3500 | vnt
3.1.1. | Drenažo sistema - 1 plastikinis butelis atsparus smūgiams, talpa 2000ml (+/-10ml)
3.1.2. | graduotas kas 10ml,pagamintas iš PVC
3.1.3. | Susideda iš dviejų vamzdelių, kurių ilgiai 385mm (+/-10mm) ir 1500mm (+/-10mm).
3.1.4. | Sterilus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | TORAKALINIS DRENAS SU PRAVEDĖJU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Torakalinis drenas su pravedėju
4.1. | Torakalinis drenas su pravedėju | 600 | vnt
4.1.1. | Torakalinis kateteris su trokaru – aštrus trokaro galas
4.1.2. | dvi šoninės akutės drenažui be DEHP
4.1.3. | gradacija – atžymos kas 5cm, dydžiai FR 24, 28, 32, vamzdelio ilgis – 340 +/- 10 mm Ch20
4.2. | Torakalinis drenas su pravedėju | 600 | vnt
4.2.1. | Torakalinis kateteris su trokaru – aštrus trokaro galas
4.2.2. | dvi šoninės akutės drenažui be DEHP
4.2.3. | gradacija – atžymos kas 5cm, dydžiai FR 24, 28, 32, vamzdelio ilgis – 340 +/- 10 mm Ch24
4.3. | Torakalinis drenas su pravedėju | 1500 | vnt
4.3.1. | Torakalinis kateteris su trokaru – aštrus trokaro galas
4.3.2. | dvi šoninės akutės drenažui be DEHP
4.3.3. | gradacija – atžymos kas 5cm, dydžiai FR 24, 28, 32, vamzdelio ilgis – 340 +/- 10 mm Ch28
4.4. | Torakalinis drenas su pravedėju | 20 | vnt
4.4.1. | Torakalinis kateteris su trokaru – aštrus trokaro galas
4.4.2. | dvi šoninės akutės drenažui be DEHP
4.4.3. | gradacija – atžymos kas 5cm, dydžiai FR 24, 28, 32, vamzdelio ilgis – 340 +/- 10 mm Ch32
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | PLEUROS PUNKCIJOS RINKINYS TRUMPALAIKIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Pleuros punkcijos rinkinys trumpalaikis
5.1. | Pleuros punkcijos rinkinys trumpalaikis | 3600 | vnt
5.1.1. | Punkcinė adata (1,8 x 80mm) ± 2mm;
5.1.2. | surinkimo maišelis 1,50 - 2,0 l, su LUER LOCK
5.1.3. | 90-100 cm pajungimo vamzdeliu;
5.1.4. | švirkštas 60 ml ± 5 ml;
5.1.5. | trijų krypčių kranelis;
5.1.6. | supakuota blister pakuotėje (popieriaus/plastiko)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | RINKINYS PLEUROS DRENAŽO (ILGALAIKIS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
6. | Rinkinys pleuros drenažo (ilgalaikis)
6.1. | Rinkinys pleuros drenažo (ilgalaikis) | 300 | vnt
6.1.1. | Punkcinė adata (3,35 x 78mm) ± 2mm,
6.1.2. | kateteris ((2,7 x 450 mm) ± 2mm,
6.1.3. | poliuretaninis, rentgenokontrastinis,
6.1.4. | su apsauginiu apvalkalu;
6.1.5. | dvigubas antirefliuksinis vožtuvas;
6.1.6. | surinkimo maišelis 1,5 - 2,0l.;
6.1.7. | švirkštas 60 ml ± 5 ml;
6.1.8. | trijų krypčių kranelis su 10 cm ( ± 10mm)
6.1.9. | prailginimo linija supakuota blister pakuotėje (popieriaus/ plastiko)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4863 2026-02-02 14:04:52