Priedas Nr. 2

VARĖNOS PASIENIO RINKTINĖS GINTARO ŽAGUNIO PASIENIO UŽKARDOS VALSTYBĖS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS IR NEGARANTINIO REMONTO PASLAUGŲ BEI ATSARGINIŲ DALIŲ IR ĮRANGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PERKAMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos eksploatuojama valstybės sienos stebėjimo sistema (toliau – Sistema), susideda iš aparatinės ir specialios techninės įrangos, sisteminės ir taikomosios programinės įrangos bei duomenų perdavimo sistemų ir veikia 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę.

Turima Sistemos įranga

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Gamintojas/modelis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kondicionierius | 9.7 KW |
| 2 | SFP modulis optiniam kabeliui, vienai skaidulai, 10Gb, SM |  |
| 3 | SFP modulis optiniam kabeliui, vienai skaidulai, 1Gb, SM |  |
| 4 | SFP modulis variniam kabeliui | MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP 10/100/1000M |
| 5 | Ugniasienė | FortiGate-60E |
| 6 | Tarnybinė stotis | HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server |
| 7 | Vaizdo įrašymo įrenginys | DSA E-Series (E2860) Dual 40x16TB |
| 8 | Darbo vietos kompiuteris | HP Z2 G5 +NVIDIA QUADRO P2200 |
| 9 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymo blokas | MUST 2x10kVA |
| 10 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų blokas | MUST |
| 11 | USB portų ekstenderis, 1xLAN, 4xUSB |  |
| 12 | PoE maitinimo šaltinis, 230 VAC | POE injector |
| 13 | Komutacinės spintos ventiliatorių panelė |  |
| 14 | Komutacinė panelė 24xRJ45, kat. 5e |  |
| 15 | Optinė panelė 24 portų, 24 LC(DX) adapteriai |  |
| 16 | Optinė panelė 24 portų, 19“ |  |
| 17 | Optinis jungiamasis kabelis LC(DX)/LC(DX) SM, L=2m, atskiriamas į du kabelius po vieną skaidulą | LC(DX)/LC(DX) SM, L=2m, Cca |
| 18 | Optinis jungiamasis kabelis LC(DX)/LC(DX) SM, L=0,5m, atskiriamas į du kabelius po vieną skaidulą | LC(DX)/LC(DX) SM, L=0,5m, Cca, UPC |
| 19 | Optinis jungiamasis kabelis LC(DX)/SC(DX) SM, L=0,5m | LC(DX)/SC(DX) SM, L=0,5m |
| 20 | Optinis jungiamasis kabelis SC(DX)/SC(DX) SM, L=0,5m | SC(DX)/SC(DX) SM, L=0,5m |
| 21 | Jungiamasis kabelis DP/HDMI, L=2m | DP/HDMI, L=2m |
| 22 | Jungiamasis kabelis DP/HDMI, L=5m | DP/HDMI, L=5m |
| 23 | Jungiamasis kabelis DP/HDMI, L=40m | DP/HDMI, L=40m |
| 24 | Jungiamasis UTP kat. 5e RJ45/RJ45, vidaus, L=0,3 m | UTP kat. 5e RJ45/RJ45, 0,3 m |
| 25 | Jungiamasis kabelis RJ45/RJ45, vidaus U/UTP 5e, L=0,5m | RJ45/RJ45, U/UTP 5e, L=0,5m |
| 26 | Jungiamasis kabelis RJ45/RJ45, vidaus U/UTP 5e, L=1,5m | RJ45/RJ45 U/UTP 5e, L=1,5m |
| 27 | Jungiamasis kabelis RJ45/RJ45, vidaus U/UTP 5e, L=2m | RJ45/RJ45 U/UTP 5e, L=2m, Cca |
| 28 | Automatinis jungiklis 3P, C63A | 3P C63A |
| 29 | Automatinis jungiklis 1P, C63A | 1P C63A |
| 30 | Automatinis jungiklis 3P, C50A | 3P C50A |
| 31 | Automatinis jungiklis 3P, C40A | 3P C40A |
| 32 | Automatinis jungiklis 1P, C20A | 1P C20A |
| 33 | Automatinis jungiklis 1P, C16A | 1P C16A |
| 34 | Automatinis jungiklis 1P C6A | 1P C6A |
| 35 | Automatinis jungiklis 2P, C6A | 2P C6A |
| 36 | Automatinis jungiklis 2P C6 | 2P C6 |
| 37 | Kirtiklis 3x63A | 3x40A |
| 38 | Kirtiklis 3x40A | 3x63A |
| 39 | Kirtiklis 1x16A | 1x16A |
| 40 | Kirtiklis 1x6A | 1x6A |
| 41 | Maitinimo kabelis 5x10 Cu, vidaus | 5x10 Cca |
| 42 | Maitinimo kabelis 3x10 Cu, vidaus | 3x10 Cca |
| 43 | Maitinimo kabelis 3x2,5 Cu, vidaus | 3x2,5 Cca |
| 44 | Maitinimo kabelis 3x1,5 Cu, E90 nedegus | HDGS 3X1,5 |
| 45 | Nedegus kabelis 4x0,8 | HTKSH EKW4X0,8 |
| 46 | Nedegus kabelis 2x0,8 | HTKSH EKW2X0,8 |
| 47 | Nedegus kabelis U/UTP kat. 5e | U/UTP JetLAN LSZH |
| 48 | Monitorius 49“ | NEOVO PD-49 |
| 49 | Monitorius 27“ | NEOVO SC-27E |
| 50 | Klaviatūra su pele | HP |
| 51 | Klaviatūra su vairalazde | KBD Universal XF |
| 52 | Kupolinė vidaus vaizdo kamera | NDI-5503-A |
| 53 | Tinklo komutatorius 24 LAN portai | X440-G2-24t10GE |
| 54 | Tinklo komutatorius 16 SFP portai | EXTREME X620-16x |
| 55 | Tinklo komutatorius 8 portai | MOXA EDS-G308 |
| 56 | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP | ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP |
| 57 | Keitiklis LAN/RS422 | MOXA NPORT 5150 |
| 58 | Keitiklis RS422/ETH | MOXA NPORT 5150T |
| 59 | Keitiklis FO/ETH, 1 ETH portas | korenix JetCon 1301-w, singlemode |
| 60 | Keitiklis FO/ETH, 2 ETH portas | korenix JetCon 1302-w, singlemode |
| 61 | Optasence laiko serveris | OptaSence Time server |
| 62 | Optasence apdorojimo įrenginys | OptaSence Processing unit |
| 63 | Optasence valdomas maitinimo šaltinis | OptaSence Ethernet Controlled Power Supply |
| 64 | Optasence apklausos įtaisas | OptaSense Interrogator Unit |
| 65 | Optasence ventiliatorių panelė | OptaSense Vertical Blow IU Shelve |
| 66 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Eaton 9SX 1500i Rack2U |
| 67 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Eaton 9SX 1000i Rack2U |
| 68 | Baterijų blokas | Eaton 9SX EBM 48V Rack2U |
| 69 | Baterijų blokas | Eaton 9SX EBM 36V Rack2U |
| 70 | LC-duplex adapteriai ODF‘ui | LC-duplex |
| 71 | LC pigtailas, L=1,5m, UPC | LC UPC pigtail |
| 72 | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V | MDR-40-24 |
| 73 | Automatinis jungiklis 1P C6A | 1P C6A |
| 74 | Rinklė, mėlyna, UT-2.5 | Phoenix Contact UT 2,5 BU |
| 75 | Rinklė, žaliai geltona, UT-2.5 | Phoenix Contact UT 2,5 PE |
| 76 | Rinklė, pilka, UT-2.5 | Phoenix Contact UT 2,5 |
| 77 | Trumpikliai rinklėms | Phoenix Contact FBS2-5 |
| 78 | Rinklė saugikliui | Phoenix Contact UK 5-HESI |
| 79 | Užrašų laikiklis ant kaladėlių stabdžio | Phoenix Contact KLM-A |
| 80 | Galinis dangtelis | Phoenix Contact ATP-ST-TWIN |
| 81 | Stabdis | Phoenix Contact CLIPFIX 35 |
| 82 | Rinklė, pilka, 1xAl/Cu 1,5x35 | OTL35-1 |
| 83 | Rinklė, pilka, 2xAl/Cu 1,5x35 | OTL35-2 |
| 84 | Rinklė, mėlyna, 2xAl/Cu 1,5x35 | OTL35-2 |
| 85 | Rinklė, pilka, 1xAl/Cu 1,5x50 | OTL50-1 |
| 86 | Rinklė, pilka, 2xAl/Cu 1,5x50 | OTL50-2 |
| 87 | Rinklė, mėlyna, 2xAl/Cu 1,5x50 | OTL50-2 |
| 88 | Rinklė, pilka, 2xAl/Cu 6x95 | OTL95-2 |
| 89 | Rinklė, mėlyna, 2xAl/Cu 6x95 | OTL95-2 |
| 90 | Montažinis kabelis 1x0,75 | H05V-K0,75-J |
| 91 | Kištukas DB9 (female) | DB9 female |
| 92 | Elektros paskirstymo skydelis, virštinkinis, 6 mod. | PS 6 mod. |
| 93 | Elektros paskirstymo skydelis, virštinkinis, 36 mod. | PS 36 mod. |
| 94 | Baltas PVC dekoratyvinis kanalas 100x60 | PVC 100x60 |
| 95 | Baltas PVC dekoratyvinis kanalas 20x10 | PVC 20x10 |
| 96 | Konteinerio elektrinis radiatorius |  |
| 97 | Konteinerio kondicionierius |  |
| 98 | Buitinės rozetės |  |
| 99 | Elektros rozetė montuojama į kanalą |  |
| 100 | 1xRJ45 rozetė montuojama į kanalą | 1xRJ45 |
| 101 | Konteinerio įvadinis elektros skydelis |  |
| 102 | Optinis dūmų jutiklis, keturlaidis | SD119-4-12 |
| 103 | Kombinuotas detektorius PIR+MW | DSC LC-151 |
| 104 | Magnetinis kontaktas metalinėms durims |  |
| 105 | Apsauginė hibridinė centralė su dėžute ir transformatoriumi | Eldes 384, ME1 |
| 106 | Hermetiškas akumuliatorius 12V 7Ah | 12V 7Ah |
| 107 | Relė 12VDC, su laikikliu ant DIN | Finder 12VDC |
| 108 | Varža 5,6 kΩ |  |
| 109 | Varža 3,3 kΩ |  |
| 110 | Diodas | 1N4148 |
| 111 | Centralės klaviatūra | Eldes EKB3 |
| 112 | 8x230V rozetynas 19“ |  |
| 113 | Įžeminimo šynelė 19“ |  |
| 114 | Įėjimų išėjimų modulis | ADAM 6050 |
| 115 | Įėjimų / išėjimų modulis | Adam 6050 D |
| 116 | Termovizorius | Brolis semiconductors LW15-100S |
| 117 | Stacionari vaizdo kamera | Computar |
| 118 | Stacionarios vaizdo kameros gaubtas | Mitre |
| 119 | Skydas 300x300x200 | Tibox ST3 320 |
| 120 | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera | NBN-73013-BA |
| 121 | Autodomas, valdoma kamera | MIC-7522-Z30GR MIC-ILG-400 |
| 122 | Objektyvas stacionariai kamerai, 1/2.5",CS-mount,9-40mm, 5MP | LVF-5005C-S0940 |
| 123 | Objektyvas stacionariai kamerai, 1/1,8", CS-mount,4.1-9mm, 5MP | LVF-5005C-S4109 |
| 124 | Apsauginis vaizdo kameros gaubtas | CI-701 |
| 125 | IR prožektorius | Bosch IR 5000 SR |
| 126 | IR prožektorius, 30° | Emitlight IR-S, 30° |
| 127 | IR prožektorius, 60° | Emitlight IR-S, 60° |
| 128 | LAN viršįtampis | LDY-C/RJ45/S |
| 129 | LAN ekstenderis | Pulsar EXT-POE2 |
| 130 | Įtampos žemintojas 24VDC/12VDC | Pulsar DC/DC05 |
| 131 | Optinis kabelis 48 sk. SM lauko | 48 sk. SM LTC-S RP |
| 132 | Optinis kabelis 12 sk. SM lauko | 12 sk. SM LTC-S RP |
| 133 | Kabelis vidaus U/UTP 5e | U/UTP 5e, Cca |
| 134 | Kabelis U/UTP 5e lauko | UTP 5e Securitynet |
| 135 | Maitinimo kabelis 2x1,5 | CYKY-J 2x1,5 NKT |
| 136 | Įžeminimo kabelis 6mm2 | H07V-K6-GŽ |
| 137 | Įžeminimo kabelis 16mm2 | H07V-K16-GŽ |
| 138 | Komutacinė spinta 600x600x20U |  |
| 139 | Komutacinės spintos 600x600x20U šildymo įranga |  |
| 140 | Komutacinės spintos 600x600x20U ventiliavimo įranga |  |
| 141 | Komutacinė dėžė 800x600x300 |  |
| 142 | Komutacinė dėžė 1000x600x300 |  |
| 143 | POE indžektorius | AWZ603 |
| 144 | Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A | PSB-30024100 |
| 145 | Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.8A | PSB-1554828 |
| 146 | Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.5A, montuojamas ant DIN | NDR-120-48 |
| 147 | Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A, montuojamas ant DIN | SDR-240-24 |
| 148 | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 10A, montuojamas ant DIN | SDR-240-24 |
| 149 | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 2.25A, montuojamas ant DIN | DRC-100B |
| 150 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 700W, 1000VA, 24V baterijų blokui | PANDA 700W, 1000VA |
| 151 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 350W, 500VA, 24V baterijų blokui | PANDA 500W, 500VA |
| 152 | Akumuliatorius 12Ah, 12 V | 12Ah, 12 V |
| 153 | Akumuliatorius 7Ah, 12 V | 7Ah, 12 V |
| 154 | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V | 1,2Ah, 12 V |
| 155 | Toroidinis transformatorius ~230V/~24V, 4,16A | TST100/013 100W 24V 4.16A |
| 156 | Šildytuvas 15W, montuojamas ant DIN, su laikikliu atitolinimui nuo montažinės plokštės | HG-140-15 |
| 157 | DIN bėgelio laikiklis, statmenas | Morek TS35 H70 |
| 158 | 230V rozetė, montuojama ant DIN | DIN 230V |
| 159 | Magnetinis kontaktas | SM35 |
| 160 | Seisminis detektorius | GS620N |
| 161 | Apsauga nuo viršįtampių elektros grandinei | 1P, ETITEC B...F, ETI |
| 162 | Apsauga nuo viršįtampių | JB70A |
| 163 | LAN apsauga nuo viršįtampių, montuojama ant DIN | LERDN LDYC/RJ45 |
| 164 | LAN rozetė, montuojama ant DIN, su RJ45 lizdu | Sominetworks |
| 165 | Rėlė dvipolė, 12V, 2A, montuojama ant DIN | Finder |
| 166 | Saugiklis 5x20, 1A | 5x20, 1A |
| 167 | Saugiklis 5x20, 2A | 5x20, 2A |
| 168 | Saugiklis 5x20, 4A | 5x20, 4A |
| 169 | Perforuotas pilkas kabelinis lovelis su dangčiu 60x40 | 60x40 perf. |
| 170 | Perforuotas pilkas kabelinis lovelis su dangčiu 60x25 | 60x25 perf. |
| 171 | DIN bėgelis | 35X7-2 |
| 172 | ODF dėžutė 8 duplex portai |  |
| 173 | ODF 19“ 1U 24 duplex portai, gylis – 210 mm | Fiberfab 24 duplex porta, 1U, 210 mm |
| 174 | Sieninė ODF dėžutė, metalinė, 4xSC(DX), skirta iki 8 skaidulų | ODF 4xSC(DX) |
| 175 | Montažinis kabelis, rudas, 1x6 | H07V-K6-RU |
| 176 | Montažinis kabelis, mėlynas, 1x6 | H07V-K6-M |
| 177 | Montažinis kabelis, rudas, 1x1,5 | H07V-K1.5-RU |
| 178 | Montažinis kabelis, mėlynas, 1x1,5 | H07V-K1.5-M |
| 179 | Montažinis kabelis, žaliai geltonas, 1x1,5 | H07V-K1.5-PE |
| 180 | Montažinis kabelis, raudonas, 1x1,5 | H07V-K1.5-R |
| 181 | Montažinis kabelis, juodas, 1x1,5 | H07V-K1.5-J |
| 182 | Kombinuotas detektorius PIR+MW | DSC_LC-151 |
| 183 | LED prožektorius aikštelei |  |
| 184 | Garsinis-optinis signalizatorius |  |
| 185 | Magnetinis kontaktas varteliams | MET-44 |
| 186 | Sensorinio kabelio valdiklis | Intrepid Unizone |
| 187 | Jautrus kabelis | MC315 |
| 188 | Galinis jautraus kabelio įrenginys | Intrepid TU II |
|  | Programinė ir aparatinė įranga |  |
| 189 | BVMS Professional 10.0, bazinė licencija | MBV-BPRO-100 |
| 190 | BVMS licencijų praplėtimas V10.0 | MBV-XCHAN-10 |
| 191 | BVMS darbo vietos praplėtimas V10.0 | MBV-XWST-10 |
| 192 | SMA licencija MBV-XWST-*, metams | MBV-MWST |
| 193 | SMA licencija MBV-XCHAN-*, metams | MBV-MCHAN |
| 194 | SMA licencija MBV-BPRO-*, metams | MBV-MPRO |
| 195 | Programa serveriui | Windows Server Standard 2019 64Bit 1pk DSP OEI DVD 16 Core |

II. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI

2.1.  Sistemos aptarnavimo ir remonto paslaugų Tiekėjas privalo sudaryti sąlygas priimti Perkančiosios organizacijos gedimų šalinimo paslaugų užsakymus elektroniniu paštu ir telefonu, taip pat teikti nemokamas su užsakoma paslauga susijusias konsultacijas žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

2.2.  Sistemos negarantinio gedimo atveju maksimalus reakcijos laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį, o maksimalus ištaisymo laikas derinamas su sistemos administratoriumi, įvertinant darbų saugos reikalavimus, prekių pristatymo terminus ir kitas objektyvias aplinkybes.

2.3. Jeigu neįmanoma įrangos elemento suremontuoti vietoje, tai, esant tokiai galimybei, vietoje sugedusio elemento, jo remonto laikotarpyje, Sistemą aptarnaujanti įmonė įrengia kitą (pakaitinį), kuris užtikrina sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą.

2.4.  Perkančioji organizacija gali įsigyti nenumatytų techninėje specifikacijoje remonto paslaugų, atsarginių dalių ir įrangos, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo bendros sutarties vertės.

2.5.  Paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

2.6.  Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

2.7. Prekėms ir paslaugoms, nenumatytoms techninėje specifikacijoje, Tiekėjas per penkias darbo dienas turi pateikti prekių ir paslaugų sąmatą su nurodytais darbų atlikimo terminais. Pirkėjui leidus (leidimas pateikiamas el. paštu) pradėti vykdyti darbus.

2.8. Tiekėjas keisdamas įrangą į tapačią/analogišką, turi užtikrinti visų esamų sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimą bei kokybę, visos prekės turi būti suderinamos ir veikti esamoje Sistemoje. Užbaigęs remonto darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

2.9. Pirkėjas, suderinęs su Tiekėju sąmatą bei darbų atlikimo terminus ir Tiekėjui sutikus, turi teisę užsakyti tokių pačių ar panašių jam priklausančių ar jo administruojamų sistemų remontą;

2.10. Tiekėjas, Pirkėjui pateikus prašymą, privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

Planuojamų įsigyti Sistemos aptarnavimo, remonto ir priežiūros paslaugų

specifikacija

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Numatyta maksimali pasiūlymo kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Atvykimo gedimo šalinimui ir pirmos valandos darbo įkainis, turima omenyje atvykimas viena transporto priemone nepriklausomai nuo darbuotojų skaičiaus joje (esant poreikiui atvykti dviem ir daugiau transporto priemonių po tris ar daugiau darbuotojų kiekvienoje, sistemos administratoriaus gali būti traktuojama kaip atskiri atvykimai gedimo šalinimui, sprendimą priima sistemos administratorius) | 1 kartas | Iki 370,00 |
| 2. | Antros ir tolesnių darbo valandų įkainis, skaičiuojama vienu automobiliu į remontą atvykusiam ekipažui nepriklausomai nuo atvykusių darbuotojų skaičiaus (sistemos administratorius įvertinęs atliktų darbų pobūdį ir sudėtingumą, gali priimti sprendimą skaičiuoti darbo laiką atskirai kiekvienam darbuotojui) | 1 val. | Iki 160,00 |
| 3. | 4, 8, 12 ir 24 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas | Iki 5300,00 |
| 4. | 48 gijų šviesolaidžio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas | 1 kartas | Iki 5700,00 |
| 5. | Detekcinio kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas, su kabelio pailgėjimo pasekmių/įtakos Sistemai pašalinimu (tikslaus detekcinio kabelio suveikimo vietų rodymo BOSCH ir GIS sistemose atstatymu po kiekvieno remonto) | 1 kartas | Iki 7150,00 |
| 6. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 7. | Optoelektroninės įrangos komplekto dieninės kameros objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 8. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo fokusavimo sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 9. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus objektyvo tolinimo/artinimo (zoom) sistemos remontas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 10. | Optoelektroninės įrangos komplekto termovizoriaus motininės plokštės remontas/pakeitimas/veikimo atstatymas | 1 kartas |  |
| 11. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas be varikliuko ir valdymo plokštės keitimo | 1 kartas |  |
| 12. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko pakeitimu | 1 kartas |  |
| 13. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |  |
| 14. | PAN-tilto remontas/veikimo atstatymas su varikliuko ir/ar valdymo plokštės pakeitimu | 1 kartas |  |
| 15. | Kameros namelio tvirtinimo prie stulpo remontas/atstatymas arba pakeitimas nauju | 1 kartas |  |
| 16. | Veikimo atstatymas nuotoliniu būdu | 1 kartas |  |
| 17. | Elektros kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas (ruože/žemėje) | 1 kartas |  |
| 18. | UTP kabelio pažeidimo vietos suradimas ir jo sujungimas (ruože/žemėje) | 1 kartas |  |

Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardinti darbai (išskyrus 1-ą ir 2-ą punktus) apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.

Planuojamų įsigyti Sistemos atsarginių dalių ir įrangos

specifikacija

lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas ir charakteristikos | Mato vnt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stacionari vaizdo stebėjimo kamera NBN-73013-BA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 2. | Objektyvas stacionariai kamerai, 1/2.5",CS-mount,9-40mm, 5MP LVF-5005C-S0940 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 3. | Objektyvas stacionariai kamerai, 1/1,8", CS-mount,4.1-9mm, 5MP LVF-5005C-S4109 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 4. | Apsauginis vaizdo kameros gaubtas CI-701 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 5. | Autodomas, valdoma kamera MIC-7522-Z30GR MIC-ILG-400 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 6. | Termovizorius Brolis semiconductors LW15-100S arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 7. | Stacionari vaizdo kamera Computar arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 8. | Stacionarios vaizdo kameros gaubtas Mitre arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 9. | Kupolinė vidaus vaizdo kamera NDI-5503-A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 10. | IR prožektorius Bosch IR 5000 SR arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 11. | IR prožektorius, 30° Emitlight IR-S, 30° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 12. | IR prožektorius, 60° Emitlight IR-S, 60° arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 13. | Ugniasienė FortiGate-60E arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 14. | Vaizdo valdymo sistema BVMS Professional 10.0 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 15. | Vaizdo įrašymo įrenginys DSA E-Series (E2860) Dual 40x16TB arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 16. | Darbo vietos kompiuteris HP Z2 G5 +NVIDIA QUADRO P2200 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 17. | Tarnybinė stotis HPE DL360 Gen10 8SFF CTO Server arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 18. | Darbo vietos monitorius 49“ NEOVO PD-49 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 19. | Darbo vietos monitorius 27“ NEOVO SC-27E arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 20. | Klaviatūra su pele | 1 kompl. |
| 21. | Klaviatūra su vairalazde NDI-5503-A arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 22. | Tinklo komutatorius 24 LAN portai X440-G2-24t10GE arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 23. | Tinklo komutatorius 16 SFP portai EXTREME X620-16x arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 24. | Tinklo komutatorius 8 portai MOXA EDS-G308 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 25. | Tinklo komutatorius 6xLAN, 2xSFP ISW 4-10/100, 2- 10/100T, 2-SFP arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 26. | USB portų ekstenderis, 1xLAN, 4xUSB | 1 vnt. |
| 27. | PoE maitinimo šaltinis, 230 VAC POE injector | 1 vnt. |
| 28. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio baterijų blokas MUST arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 29. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio valdymo blokas MUST 2x10kVA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 30. | Komutacinės spintos ventiliatorių panelė | 1 vnt. |
| 31. | Optasence laiko serveris OptaSence Time server arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 32. | Optasence apdorojimo įrenginys OptaSence Processing unit arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 33. | Optasence valdomas maitinimo šaltinis OptaSence Ethernet Controlled Power Supply arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 34. | Optasence apklausos įtaisas OptaSense Interrogator Unit arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 35. | Optasence ventiliatorių panelė OptaSense Vertical Blow IU Shelve arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 36. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Eaton 9SX 1500i Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 37. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Eaton 9SX 1000i Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 38. | Baterijų blokas Eaton 9SX EBM 48V Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 39. | Baterijų blokas Eaton 9SX EBM 36V Rack2U arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 40. | Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A PSB-30024100 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 41. | Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.8A PSB-1554828 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 42. | Maitinimo šaltinis ~230V/=54V, 2.5A, montuojamas ant DIN NDR-120-48 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 43. | Maitinimo šaltinis ~230V/=27V, 10A, montuojamas ant DIN SDR-240-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 44. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 10A, montuojamas ant DIN SDR-240-24 arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 45. | Maitinimo šaltinis ~230V/=24V, 2.25A, montuojamas ant DIN DRC-100B arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 46. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 700W, 1000VA, 24V baterijų blokui PANDA 700W, 1000VA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 47. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis, 350W, 500VA, 24V baterijų blokui PANDA 500W, 500VA arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 48. | Akumuliatorius 12Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 49. | Akumuliatorius 7Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 50. | Akumuliatorius 1,2Ah, 12 V arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 51. | DP / HDMI kabelis, L=2m DP/HDMI, L=2m | 1 vnt. |
| 52. | DP / HDMI kabelis, L=5m DP/HDMI, L=5m | 1 vnt. |
| 53. | DP / HDMI kabelis, L=40m DP/HDMI, L=40m | 1 vnt. |
| 54. | Adapteris DP arba mini DP kištukas / HDMI lizdas (ne tame pačiame korpuse, o su laidu per vidurį) | 1 vnt. |
| 55. | HDMI / HDMI kabelis, L=1,5m | 1 vnt. |
| 56. | Magnetinis kontaktas varteliams „MET-44“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 57. | LED prožektorius aikštelei (paprastas, apšvietimui) | 1 vnt. |
| 58. | Priešgaisrinės signalizacijos lauko sirena su blykste AH-03127BS-L 24V | 1 vnt. |
| 59. | Komutacinė dėžė 800x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |
| 60. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su anga montavimui ant stiebo | 1 vnt. |
| 61. | Komutacinė dėžė 1000x600x300, su vieta sandarikliams dugne | 1 vnt. |
| 62. | Komutacinė spinta 24Ux600x450 IP65, 19" rack tipo | 1 vnt. |
| 63. | Montažinis skydas 300x300x200 | 1 vnt. |
| 64. | Elektros kabelis 3x15 mm2, lauko arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |
| 65. | Elektros kabelis 3x15 mm2, vidaus arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 m |
| 66. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, lauko | 1 m |
| 67. | Tinklo kabelis UTP kat. 5e, Cca, vidaus | 1 m |
| 68. | Papildomos vaizdo kameros įrengimo licenzija | 1 vnt. |
| 69. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 10 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 70. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 20 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 kompl. |
| 71. | SFP single-mode modulis, 1.25Gbps, RX,TX bangos ilgis: 1310/1550nm, sąsajai iki 40 km. (komplektą sudaro 2 vnt./pora) arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 72. | SFP modulis variniam kabeliui MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP 10/100/1000M | 1 vnt. |
| 73. | Serverių kietasis diskas (HDD) Seagate Exos X16, 16TB, SAS interface, 12GBps, ST16000NM002G arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 74. | Kirtiklis „1P 25A Resi9“ arba tokių pačių ar geresnių parametrų | 1 vnt. |
| 75. | Saugiklis 1A, 20x5mm | 1 vnt. |
| 76. | Saugiklis 2A, 20x5mm | 1 vnt. |
| 77. | Saugiklis 4A, 20x5mm | 1 vnt. |

Pastaba: Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui ir nebus laikomas maksimaliu. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, kadangi jos priklauso ne nuo Perkančiosios organizacijos, Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.