DISTRIBUTORIAUS SLĖGIO ŽARNA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str, 27 punkto 2 dalimi ir 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

Pirkimo objektas: Žarna distributoriui  Juostiniam džiovintuvui Pro-Dry 2/4 Klein Nr.2 S/N 0014529 partijos Nr.10.4513NI.

Pirkimo objekto apibudinimas: Žarna lanksti judėdama horizotale linija tranportuoja sausintą dumblą (paduodamame dumble 3,1% ± 0,2 % sausos medžiagos) iš siurblio į distributorių tolygiam dumblo paskirstymui ant džiovinimo juostos.

Žarna  privalo būti nauja, nenaudota, neeksploatuota, atitikti kiekinius, funkcinius, techninius ir technologinius reikalavimus.

Žemiau nurodytas tekstas apima minimalius techninius ir kitus reikalavimus žarnai lanksčiai, kuriuos privaloma įvykdyti. Konkurso dalyvis privalo užpildyti techninių ir kitų duomenų lentelės skyrių „Atsakymas įrašyti „Atitinka“/“Neatitinka“, kur reikia nurodyti konkrečias pozicijas ir kiekius.

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.

| Eil. Nr. | Rodiklis | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas | Nurodyti žarnos gamintojo pavadinimą. |
| 2. | Paskirtis | Transportuoti sausintą dumblą (dumble 3,1% ± 0,2 % sausos medžiagos). Nuolatinis judėjimas. |
| 3. | Bendros savybės | Žarna guminė su metaliniu kordu, galinti lanksčiai judėti distributoriaus judėjimo keliu 2,5 metro. Atspari trinčiai. Žarnos lankstumo ir tvirtumo santykis užtikrintų stabilų distributoriaus mechanizmo judėjimą abiem kryptimis su kordu, kuris būtų iš didelio tempimo sintetinės tekstilės virvės ir plieninės vielos spiralė arba lygiavertė. |
| 4. | Diametras | DN100-102 |
| 5. | Slėgis | Darbinis slėgis ne mažiau kaip 16 -26 barai |
| 6. | Slėgis plyšimo | Plyšimo slėgis ne mažiau 48bar |
| 7. | Ilgis | 4,30 metro su flanšais |
| 8. | Medžiaga | Guma atspari nuotekų sausintam dumblui. |
| 9. | Tvirtinimas | Besisukantys flanšai DN100 pritvirtinti prie žarnos ne mažiau PN10, skylės 8vnt. Skylės Ø 18mm. flanšai |
| 10. | Surinkimas | Žarna sumontuota su flanšais paruošta darbui. |
| 11. | Kordas | Kordas tekstilinis su plieninia (viela) arba lygiavertis suteikiantis žarnai tokias pat technines ir technologines savybes. |
| 12. | Darbo intensyvumas | 24/7 |
| 13. | Vaizdas |  |
| 14. | Lenkimo spindis | Žarnos lenkimo spindis nuo 400 iki 600 mm |
| 15. | Gamybos laikas | Žarna pagaminta ne seniau kaip 2024 metais |

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

2.1 Gamintojo

- Licencijos, sertifikavimas

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo.

3.1 Gamintojo sertifikatas.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

4.1 Neaktualu.

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

5.1 Standartinė gamyklinė pakuotė. Nepažeista.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus

6.1 Žarnos pristatymo vieta: Marvelės 199 A Kaunas Tiekėjas savo lėšomis pristato žarną, nurodytu adresu įmonės darbo valandomis nuo 7-16 val. penktadienį iki 14.30val.

6.2 Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminas iki 12 (dvylika) savaičių  nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

7.1 Gamintojo  rekomendacijos.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

8.1 Konkurso metu tiekėjas pateikia žarnos techninį aprašymą, kuriame nurodyta: techniniai duomenys: diametras, ilgis, slėgis, tvirtinimo flanšų išmatavimai, standartai pagal kuriuos pagaminta žarna, medžiaga iš kurios pagaminta žarna.

8.2 Gamintojo  sertifikatas, techniniai žarnos duomenys. ( pristatymo metu).

8.3 Žarnos pateikti techniniai duomenys pateikti konkurso metu negali skirtis, žarnos pristatymo metu.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

9.1 Neaktualu.

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

10.1 Neaktualu.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

11.1 Žarnai suteikiams garantija, kuri galioja kaip atsarginėms dalims.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

12.1 Neaktualu

- Kiti reikalavimai

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus ir (ar) analogiškus dokumentus (galima nurodyti prekes, kurioms šis reikalavimas netaikomas). Perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje privalo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, kitus aplinkos apsaugos, socialinius ar darbo kriterijus, kai tokia pareiga jai nustatyta teisės aktuose

13.1 Žarna  turi atitikti Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius gamybos, montavimo, naudojimo, higienos, saugos ir sveikatos įstatymus.

13.2 Jei žarna neatitinka techninių sąlygų(matmenų , tvirtinimo) reikalavimų ir turi būti pakeista, nauja tenkinančia reikalavimus. Žarna, kuri netiko, turi būti pristatyta per įmanomai trumpiausią laiko tarpą, bet ne ilgiau kaip per 6 savaites.

13.3 Tiekėjas turi teisę atvykti prie esamos sumontuotos žarnos eksploatacijos  vietoje apžiūrai ir atlikti kontrolinį matavimą, surašius apžiūros aktą, per CVP IS sistemą užduoti klausimus.

- Žalieji reikalavimai

14.1. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) Tvarkos aprašo 4.4 papunktį (savarankiškai nustatomi aplinkos apsaugos kriterijai) 4.4.4.5. papunkčio nuostatose: “4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.“.