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PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU
„BIOTUALETŲ NUOMA IR PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR VALYMO PASLAUGOS UTENOS MIESTE”
(Data)
__________
(Sudarymo vieta)
	Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: 
Atsakingasis partneris: 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
	

	Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	







	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:
viešojo supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus:
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Pirkimo objektas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis per 36 mėn.
	Mato vieneto  įkainis, EUR be PVM
	Viso kiekio pasiūlymo kaina, EUR
be PVM*
(3×4=5)

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Ilgalaikė biotualeto nuoma (nuo 1 mėn. iki 36 mėn.)

	1.1.
	Biotualeto kabinos nuoma 
	vnt. 
	260
	
	

	1.2.
	Biotualeto kabinos aptarnavimas, priežiūra ir valymas
	kartai
	1800
	
	

	2. Trumpalaikė biotualeto ar praustuvės nuoma (nuo 1 iki 3 parų)

	2.1.
	Biotualeto kabinos nuoma 
	vnt. 
	100
	
	

	2.2
	Biotualeto kabinos aptarnavimas, priežiūra ir valymas
	kartai
	70
	
	

	2.3
	Biotualeto žmonėms su negalia kabinos nuoma 
	vnt. 
	18
	
	

	2.4
	Biotualeto žmonėms su negalia kabinos aptarnavimas, priežiūra ir valymas
	kartai
	18
	
	

	2.5
	Praustuvės nuoma
	vnt.
	25
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM
	

	PVM (... proc.), Eur
	

	Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM
	



Kainos/įkainiai pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. 
Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą/įkainius su PVM. Pasiūlymų kainos/įkainiai bus vertinamos (-i) ir lyginamos (-i) su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 

2 lentelė „Tiekėjo siūlomų prekių atitikimas po nustatytiems techniniams parametrams“
	
	Keliami reikalavimai
	Tiekėjo prekės  techniniai parametrai
	Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba.
Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą, dokumentus pateikiant kartu su pasiūlymu 

	1. Biotualeto techniniai reikalavimai


	1.1. Pagrindo matmenys
	Ilgis – 115 cm ± 5 cm;
Plotis –  115 cm ± 5 cm.
	Įrašyti tiksliai
	

	1.2. Kabinos aukštis
	220 cm ± 5 cm
	Įrašyti tiksliai
	

	1.3. Kabinos svoris
	80 kg ± 5 kg
	Įrašyti tiksliai
	

	1.3. Rezervuaras
	ne mažiau kaip 250 l.
	Įrašyti tiksliai
	

	1.4 Biotualeto įranga
	Rezervuaras su ventiliacija;
Tualetinio popieriaus laikiklis ne mažiau kaip 2 rulonams;
Neslidžios grindys;
Vidaus užraktas;
Ventiliacijos sistema;
Ženkliukas „laisva/užimta“;
Tualetinis popierius
	Įrašyti tiksliai

	

	2. Biotualeto, pritaikyto judėjimo negalią turinčių asmenų naudojimui, techniniai reikalavimai

	2.1. Pagrindo matmenys
	Ilgis – 160 cm ± 5 cm;
Plotis –  160 cm ± 5 cm.
	Įrašyti tiksliai
	

	2.2. Kabinos aukštis
	220 cm ± 5 cm
	Įrašyti tiksliai
	

	2.3. Kabinos svoris
	120 kg ± 5 kg
	Įrašyti tiksliai
	

	2.4. Turėklai
	Prie vidaus sienų pritvirtinti turėklai, palengvinantys vežimėliais besinaudojančių neįgaliųjų judėjimą kabinoje
	Įrašyti tiksliai
	

	2.5. Biotualeto įranga
	Rezervuaras su ventiliacija;
Tualetinio popieriaus laikiklis ne mažiau kaip 2 rulonams;
Neslidžios grindys;
Vidaus užraktas;
Ventiliacijos sistema;
Ženkliukas „laisva/užimta“;
Tualetinis popierius
	Įrašyti tiksliai
	

	3. Praustuvės techniniai reikalavimai

	3.1. Pagrindo matmenys
	Ilgis – 70 cm ± 5 cm;
Plotis –  80 cm ± 5 cm.
	Įrašyti tiksliai
	

	3.2. Aukštis
	90 cm ± 5 cm
	Įrašyti tiksliai
	

	3.3. Svoris
	50 kg ± 5 kg
	Įrašyti tiksliai
	

	3.4. Vandens rezervuarai
	Rezervuarai turi būti atskiri švariam ir panaudotam vandeniui – ne mažesni kaip 150 l.
	Įrašyti tiksliai
	


Kartu su pasiūlymu teikiami:
Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas,  arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Prekės tiekėjo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti techniniai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

Vykdomas žaliasis pirkimas. Perkamas aplinkosaugai ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių paslaugų sąrašą. 

	Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.
	Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	



Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	


Pastaba. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp PO ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
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