Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI ATVIRO KONKURSO BŪDU

„BIOTUALETŲ NUOMA IR PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR VALYMO PASLAUGOS UTENOS MIESTE”

(Data)

__________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas ir įm. kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių pavadinimai ir įm. kodai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jei dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visais viešojo pirkimo dokumentais, nustatytais:

- viešojo supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad siūlomos prekės ir paslaugos visiškai atitinka pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Preliminarus kiekis per 36 mėn. | Mato vieneto įkainis, EUR be PVM | Viso kiekio pasiūlymo kaina, EUR be PVM* (3×4=5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Ilgalaikė biotualeto nuoma (nuo 1 mėn. iki 36 mėn.) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Biotualeto kabinos nuoma | vnt. | 260 |  |  |
| 1.2. | Biotualeto kabinos aptarnavimas, priežiūra ir valymas | kartai | 1800 |  |  |
| 2. Trumpalaikė biotualeto ar praustuvės nuoma (nuo 1 iki 3 parų) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Biotualeto kabinos nuoma | vnt. | 100 |  |  |
| 2.2 | Biotualeto kabinos aptarnavimas, priežiūra ir valymas | kartai | 70 |  |  |
| 2.3 | Biotualeto žmonėms su negalia kabinos nuoma | vnt. | 18 |  |  |
| 2.4 | Biotualeto žmonėms su negalia kabinos aptarnavimas, priežiūra ir valymas | kartai | 18 |  |  |
| 2.5 | Praustuvės nuoma | vnt. | 25 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (... proc.), Eur |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Kainos/įkainiai pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą.

Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą/įkainius su PVM. Pasiūlymų kainos/įkainiai bus vertinamos (-i) ir lyginamos (-i) su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

2 lentelė „Tiekėjo siūlomų prekių atitikimas po nustatytiems techniniams parametrams“

|  | Keliami reikalavimai | Tiekėjo prekės techniniai parametrai | Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. (būtina įrašyti psl. Nr., esantį dokumentuose / techniniuose aprašuose originalo ir lietuvių kalba. Dokumentuose/techniniuose aprašuose būtina pažymėti kiekvieną reikalaujamą parametrą, dokumentus pateikiant kartu su pasiūlymu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Biotualeto techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. Pagrindo matmenys | Ilgis – 115 cm ± 5 cm; Plotis – 115 cm ± 5 cm. | Įrašyti tiksliai |  |
| 1.2. Kabinos aukštis | 220 cm ± 5 cm | Įrašyti tiksliai |  |
| 1.3. Kabinos svoris | 80 kg ± 5 kg | Įrašyti tiksliai |  |
| 1.3. Rezervuaras | ne mažiau kaip 250 l. | Įrašyti tiksliai |  |
| 1.4 Biotualeto įranga | Rezervuaras su ventiliacija; Tualetinio popieriaus laikiklis ne mažiau kaip 2 rulonams; Neslidžios grindys; Vidaus užraktas; Ventiliacijos sistema; Ženkliukas „laisva/užimta“; Tualetinis popierius | Įrašyti tiksliai |  |
| 2. Biotualeto, pritaikyto judėjimo negalią turinčių asmenų naudojimui, techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 2.1. Pagrindo matmenys | Ilgis – 160 cm ± 5 cm; Plotis – 160 cm ± 5 cm. | Įrašyti tiksliai |  |
| 2.2. Kabinos aukštis | 220 cm ± 5 cm | Įrašyti tiksliai |  |
| 2.3. Kabinos svoris | 120 kg ± 5 kg | Įrašyti tiksliai |  |
| 2.4. Turėklai | Prie vidaus sienų pritvirtinti turėklai, palengvinantys vežimėliais besinaudojančių neįgaliųjų judėjimą kabinoje | Įrašyti tiksliai |  |
| 2.5. Biotualeto įranga | Rezervuaras su ventiliacija; Tualetinio popieriaus laikiklis ne mažiau kaip 2 rulonams; Neslidžios grindys; Vidaus užraktas; Ventiliacijos sistema; Ženkliukas „laisva/užimta“; Tualetinis popierius | Įrašyti tiksliai |  |
| 3. Praustuvės techniniai reikalavimai |  |  |  |
| 3.1. Pagrindo matmenys | Ilgis – 70 cm ± 5 cm; Plotis – 80 cm ± 5 cm. | Įrašyti tiksliai |  |
| 3.2. Aukštis | 90 cm ± 5 cm | Įrašyti tiksliai |  |
| 3.3. Svoris | 50 kg ± 5 kg | Įrašyti tiksliai |  |
| 3.4. Vandens rezervuarai | Rezervuarai turi būti atskiri švariam ir panaudotam vandeniui – ne mažesni kaip 150 l. | Įrašyti tiksliai |  |

Kartu su pasiūlymu teikiami:

Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas,  arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Prekės tiekėjo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti techniniai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams.

Vykdomas žaliasis pirkimas. Perkamas aplinkosaugai ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių paslaugų sąrašą.

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjas pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis VPĮ 20 straipsniu. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, tuomet bus laikoma, kad bet kuri pateiktame pasiūlyme nurodyta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia informacija negali būti laikomos pasiūlymo charakteristikos, į kurias turi būti atsižvelgiama vertinant pasiūlymus, taip pat informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp PO ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |