| PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS | DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF THE CONTRACT |
| --- | --- |
| KVS kategorija Nr. II – Geodezinės ir kartografinės paslaugos” | QS category No II – Geodetic and cartographic services” |
| KVS tikslas: | Aim of the QS: |
| Pagal sudarytą KVS planuojama įsigyti statybinių tyrimų - Geodezines ir kartografines paslaugas, kurios yra būtinos „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo užtikrinimui, o surinkti rezultatų duomenys bus naudojami planavimo, projektavimo ir (ar) statybos proceso metu. | Based on the QS, the plan is to procure site investigation – Geodetic and cartographic services that are necessary to ensure the implementation of the Rail Baltica project, and the results will be used in the planning, design and/or construction process. |
| Tiekėjas, laimėjęs pagal KVS vykdomą konkretų pirkimą ir sudarius pirkimo sutartį, privalės užtikrinti šių statybinių tyrimų atlikimą, pateikti rezultatus bei vykdyti darbus pagal projekto techninius ir kokybės reikalavimus. | The successful contractor in a specific procurement under the QS and the award of the contract will be required to ensure that these structural tests are carried out, to provide the results and to carry out the works in accordance with the technical and quality requirements of the project. |
| Preliminarios paslaugų apimtys: | Preliminary service scopes: |
| Planuojama įsigyti statybinių tyrimų - Geodezines ir kartografines paslaugas, kurių apimtis* tiesiogiai susijusi su „Rail Baltica“ projekte nurodytais ir žemiau išvardintais penkiais pagrindinių geležinkelio ruožų planavimo, projektavimo ir (ar) statybos etapais. | The scope* of the planned procurement geodetic and cartographic services is directly related to the planning, design and/or construction phases of the five main sections of the Rail Baltica project, listed below. |
| Šios perkamos paslaugos apims organizacinius ir techninius darbus, būtinus patikimų duomenų surinkimui bei kokybiškų inžinerinių sprendimų priėmimui. | The services to be procured will include the organisational and technical work necessary to collect reliable data and to make quality engineering decisions. |
| Detalios tyrimų užduotys kartu su techninėmis specifikacijomis bus patikslintos ir pateiktos vykdant konkrečius paslaugų pirkimus, užtikrinant aiškumą, skaidrumą ir reikalavimų laikymąsi. | Detailed terms of reference for the studies, together with technical specifications, will be clarified and made available in the context of specific service procurements, ensuring clarity, transparency and compliance with requirements. |
| „Rail Baltica“ projektą sudaro penki pagrindiniai geležinkelio ruožai: | The Rail Baltica project consists of five main railway sections: |
| - DS1 Ruožas - Kaunas(Palemonas)-Ramygala; | - DS1 Section – Kaunas (Palemonas) - Ramygala; |
| - DS2 Ruožas - Ramygala-Lietuvos ir Latvijos valstybių siena; | - DS2 Section – Ramygala - Lithuanian-Latvian border; |
| - DS3 Ruožas - Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena-Jiesia; | - DS3 Section – Polish-Lithuanian border - Jiesia; |
| - DS4 Ruožas - Kaunas-Vilnius; | - DS4 Section – Kaunas-Vilnius; |
| - DS5 Ruožas - Kauno mazgas (ruožai Palemonas-Rokai, Jiesia-Kaunas-Palemonas); | - DS5 Section – Kaunas node (sections Palemonas-Rokai, Jiesia-Kaunas-Palemonas); |
| Visi aukščiau išvardinti ruožai bendra apimtimi sudaro apie 400 km dvikelio geležinkelio pagrindinę liniją. Vėliau pagal poreikį gali būti skelbiami ir kitų panašių objektų statybinių tyrimų - Geodezinių ir kartografinių paslaugų pirkimai. | All the above sections together form a double-track main line of about 400 km. Subsequently, tenders for site investigation – Geodetic and cartographic services for other similar projects may be launched as required. |
| Tiekėjas turės: | The supplier will have to: |
| - parengti topografinius planus﻿, kuriuose tiksliai atvaizduojamas teritorijos reljefas, pastatai, inžineriniai tinklai, augmenija ir kiti svarbūs elementai, atitinkantys nustatytus mastelius, galiojančius teisės aktus, įstatymus ir techninius reikalavimus; | - prepare topographic plans accurately depicting the topography, buildings, utilities, vegetation and other relevant features of the site, in accordance with the prescribed scales, applicable legislation, laws and technical requirements; |
| - parengti fotogrametrijos planą pagal visus galiojančius teisės aktus, įstatymus ir techninius reikalavimus, tiksliai atvaizduojant teritorijos objektus pagal nustatytą mastelį; | - prepare a photogrammetric plan in accordance with all applicable legislation, laws and technical requirements, accurately representing the features of the site to the prescribed scale; |
| - parengti ortofotografinį žemėlapį, atitinkantį visus galiojančius teisės aktus, įstatymus ir techninius reikalavimus, užtikrinant teritorijos objektų tikslų atvaizdavimą nustatytu masteliu ir pagal patvirtintas metodikas; | - produce an orthophotographic map complying with all applicable legislation, laws and technical requirements, ensuring the accurate representation of the site's features at the prescribed scale and in accordance with approved methodologies; |
| - Tiekėjas privalo atlikti aerokartografavimo darbus, naudodamas sertifikuotą ir aukštos kokybės techniką bei programinę įrangą, užtikrinant tikslius ir kokybiškus teritorijos vaizdus. Parengti duomenys turi atitikti visus galiojančius teisės aktus, įstatymus ir techninius reikalavimus; | - The supplier must carry out the aerial mapping using certified and high-quality equipment and software, ensuring accurate and high-quality images of the site. The data produced must comply with all applicable legislation, laws and technical requirements; |
| - atlikti kadastrinius matavimus, įskaitant žemės sklypų ribų nustatymą ir žemės sklypo kadastro duomenų nustatymą, rengiant kadastrinių matavimų bylas, kurios reikalingos registracijai atitinkamose institucijose ar įstaigose; | - carry out cadastral surveys, including the delimitation of land plots and the establishment of cadastral data for land plots, and prepare cadastral survey files for registration with the relevant authorities or bodies; |
| - sudaryti geodezinį pagrindą﻿, t. y. koordinatinių taškų sistemą, kurią naudoja inžineriniai ir statybos projektai, užtikrinant geodezinį matavimų tikslumą pagal galiojančius standartus; | - provide a geodetic basis, i.e. a system of coordinate points used by engineering and construction projects, ensuring geodetic accuracy in accordance with current standards; |
| - parengti inžinerinių tinklų planus﻿, įskaitant šių tinklų tikslią geografinę padėtį ir įvertinti požeminius ir antžeminius inžinerinius tinklus, reikalingiems inžineriniams darbams, statybos leidimams ir objektų eksploatacijai. | - prepare plans for engineering networks, including the precise geographical location of these networks, and assess underground and above-ground utilities for engineering works, building permits and operation of the facilities. |
| - Tiekėjas pagal poreikį turi atlikti miško taksaciją, naudodamas geodezinę įrangą ir patikimus matavimo metodus, užtikrinant tikslius medžių ir kitų miško rodiklių nustatymus. Taksacijos duomenys turi atitikti galiojančius teisės aktus bei techninius standartus. | - The supplier shall carry out forest surveys as required, using geodetic equipment and reliable measurement methods to ensure accurate identification of trees and other forest indicators. The taxation data must comply with applicable legislation and technical standards. |
| Atkreipiame dėmesį, kad sutarties vykdymo metu bus reikalaujama laikytis projekto „Rail Baltica“ Projektavimo gairių nuostatų. Su Projektavimo gairėmis galima susipažinti pagal šią nuorodą: https://www.railbaltica.org/documentation/ (pateikiamos tik anglų kalba). | Please note that during the execution of the contract, compliance with the provisions of the Rail Baltica Design Guidelines will be required. The Design Guidelines can be accessed via this link: https://www.railbaltica.org/documentation/ (available in English only). |
| Tiekėjas turės atlikti geodezinius ir kartografinius tyrimus, kurių rezultatai turi būti pateikti vadovaujantis visais taikomais reikalavimais bei galiojančiais teisės aktais. Numatytas geodezinių ir kartografavimo tyrimų detalumas turi būti ne mažesnis, nei nurodyta Projektavimo gairių RBDG-MAN-038-0101; RBDG-MAN-039-0101; RBDG-MAN-030-0107 ir RBDG-MAN-033-0103 prieduose. Šių tyrimų įgyvendinimo planas turės būti pateiktas kaip darbų vykdymo programos dalis. Sutarties vykdymo metu dokumentacija turės būti rengiama lietuvių ir anglų kalbomis. | The supplier will be required to carry out geodetic and cartographic surveys, the results of which must be provided in accordance with all applicable requirements and legislation in force. The detail of the geodetic and mapping surveys shall not be less than that specified in Annexes RBDG-MAN-038-0101; RBDG-MAN-039-0101; RBDG-MAN-030-0107 and RBDG-MAN-033-0103 to the Design Guidelines. A plan for the implementation of these surveys will have to be submitted as part of the work programme. During the performance of the contract, the documentation will have to be drafted in both Lithuanian and English. |
| Pagrindinių reikalaujamų ekspertų sąrašas pateikiamas kvalifikaciniuose reikalavimuose. Atkreipiame dėmesį, kad skelbiant konkretų pirkimą, gali būti papildomai reikalingi tokie specialistai: | A list of the main experts required is set out in the qualification requirements. Please note that the following specialists may be needed in addition to the specific procurement: |
| - Geodezijos specialistas/inžinierius; | - Geodetic specialist/engineer; |
| - GIS specialistas; | - GIS specialist; |
| - kiti specialistai, reikalingi užtikrinti projekto parengimą pagal galiojančius teisės aktus. | - other professionals needed to ensure the project is prepared in accordance with the legislation in force. |
| * Pateikiamos apimtys yra preliminarios, tikslios paslaugų apimtys bus nurodytos konkretaus pirkimo metu. | * The scopes are indicative and the exact scope of the services will be specified during the specific procurement. |