## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Prėkės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis
1 | 33696500-0 | Rinkinys vidinei ABO kontrolei atlikti | Žmogaus eritrocitų suspensija, paruošta naudojimui. 2 mėginiai su skirtingomis ABO kraujo grupėmis (A ir B), skirtingais RhD faktoriais (RhD neigiamas ir RhD teigiamas), K antigenu (teigiamas ir neigiamas). Rinkinio galiojimo laikas ne trumpesnis nei 1 mėn. nuo pristatymo datos. Atidarius buteliuką stabilumas ne trumpesnis nei 7 dienos. Naudojimo instrukcija bei saugos duomenų lapai turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. Rinkinys privalo turėti CE ir IVD ženklus. | rinkinys (1 mėg. 4x6; 2 mėg. 4x6) | 27