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INFRASTRUKTŪROS VALDYMO AGENTŪRA

INŽINERINIŲ TINKLŲ MODULINEI STOVYKLAVIETEI GENEROLO SILVESTRO ŽUKAUSKO POLIGONE STATYBOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

	Dalyviams
CVP IS priemonėmis
	2026-02-05




DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO

Inžinerinių tinklų modulinei stovyklavietei Generolo Silvestro Žukausko poligone statybos darbų viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis vykdydama „nžinerinių tinklų modulinei stovyklavietei Generolo Silvestro Žukausko poligone, Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Meškerinės k. statybos darbai“ viešojo pirkimo Nr. 6349303 procedūras iš konkurso dalyvių gavusi prašymus paaiškinti/patikslinti pirkimo dokumentus, atsako sekančiai:
1. Klausimas (ID 524866):
„Elektrotechnikos dalies žiniaraščio pozicijoje Nr. 4.3. ,,Prijungimo gnybtynas su kontaktu“ – 10 vnt. Prašome patikslinti ar teisingai nurodytas kiekis ir neturėtų būti vertinami 5 vnt.?“
1. Atsakymas: 
Informuojame, jog kiekis turi būti 5 vnt.

2. Klausimas (ID 524866):
„Elektrotechnikos dalies žiniaraščio pozicijoje Nr. 4.25. ,,Kabelių apsaugos vamzdis, Ø20 mm, su sujungimo elementais“ – 60 m. Prašome patikslinti ar teisingai nurodytas kiekis, kadangi pagal schemą suskaičiuojame 360 m.“
2. Atsakymas: 
Informuojame, jog turi būti - 360 m.

3. Klausimas (ID 524866):
„Elektrotechnikos dalies žiniaraščio pozicijoje Nr. 2.6. ,,Žaibosaugos dokumentacijos parengimas (techninis žaibolaidžio pasas, paslėptų darbų aktai, žaibolaidžių apsaugos zonų schemos, žaibolaidžių konstrukcijos darbo brėžiniai (statybinė dalis), žaibolaidžio jungčių pereinamųjų ir įžeminimo varžų matavimo protokolai ir kita)“ – 2310 kompl. Prašome patikslinti ar nurodytas teisingas kiekis.“
3. Atsakymas: 
Teisingas kiekis - 1 kompl.

4. Klausimas (ID 525287):
„Kvalifikacijos reikalavimų 1 p. rašoma, kad Teikėjas sutarties vykdymui privalo paskirti ne mažiau kaip 1 specialistą turintį teisę vadovauti nesudėtingojo statinio statybai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 str. 9 p. nurodytais reikalavimais. Tiekėjas gali siūlyti vieną asmenį kelioms pozicijoms, jei šis asmuo atitinka visus skirtingoms pozicijoms keliamus reikalavimus. Prašome patikslinti, kokioms konkrečiai pozicijoms keliamus reikalavimus turi atitikti Statybos vadovas?“
4. Atsakymas: 
Informuojame, jog šis kvalifikacijos reikalavimas yra keliamas nesudėtingų inžinerinių tinklų ir kitų inžinerinių statinių statinio statybos vadovui.

5. Klausimas (ID 525306):
„III dalies Vadybos sistemų standartų 1 punkte rašoma, kad Tiekėjas atliekamiems statybos darbams taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001. Prašome sukonkretinti, kokiems statybos darbams privaloma taikyti ISO 14001? Ar tai turi būti bendrieji statybos darbai ar specialieji (tada kokie konkrečiai)?“
5. Atsakymas: 
Informuojame, jog tiekėjas siekdamas atitikti nagrinėjamą reikalavimą privalo užtikrinti, jog visiems atliekamiems statybos darbams (įskaitant tiek bendruosius, tiek specialiuosius statybos darbus) taikys nurodytus aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus.
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