TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PRIEDANGŲ, ESANČIŲ ALYTAUS RAJONE, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- SĄVOKOS

  - Pirkėjas/Užsakovas –  Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, telefonas +370 315 55 530.

  - Tiekėjas/Rangovas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Alytaus rajono savivaldybės administracija (toliau - Užsakovas) įgyvendina projektą „Priedangų infrastruktūros plėtra Alytaus rajone" , projektas finansuojamas Valstybės gynybos fondo lėšomis.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – paprastojo remonto darbai (toliau – Pirkimo objektas).

  - Pirkimo objektas skaidomas į dalis:

    - I dalis - Vlado Mirono g. 2, Daugai, Alytaus r., priedangos paprastojo remonto darbai;

    - II dalis - Vienuolyno g. 16, Miroslavas, Alytaus r., priedangos paprastojo remonto darbai;

    - III dalis - Draugystės g. 2, Kurnėnai, Alytaus r., priedangos paprastojo remonto darbai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimas apima:

    - I dalis: Statinio kategorija: ypatingasis;

    - Statinio grupė: visuomeninių;

    - Statybos rūšis: paprastojo remonto darbai;

    - Durys. Numatoma demontuoti  ir naujai įrengti priešgaisrines vienas duris šioje patalpoje P1-4;

    - Dūmų aptikimo sistema. Dūmų aptikimo sistemos įrengimas patalpoje P1-4.
Evakuacinio apšvietimo įrengimas. Evakuacinio apšvietimo įrengimas;

    - Ventiliacija.  Numatomas patalpoje P1-4 pilnas ventiliacijos įrengimas padavimas ir ištraukimas. Ventiliacija įrengiama vadovaujantis LR, vėdinimo galiojančiomis higienos normomis ir standartais;

    - Apsauginės žaliuzės langų. Apsauginės žaliuzės langų nuo išdaužymo karo atveju 22,6 m2,  P1-4 patalpoje ir koridoriuje;

    - Kopiklis žmonėms su negalia. Kopiklis žmonėms su negalia. Vikšrinė važiuoklė, valdymo blokas ant rankenos, reguliuojama nugarėlės jungtis, valdymo blokas ant kopiklio, juosmens diržas pritvirtintas prie rėmo, įkroviklis, galvos atrama, maksimalus kėlimo svoris(vežimėlis ir keleivis) 160 kg, bendras įrenginio svoris neviršija 39 kg, akumuliatorinis, elektroninė apsauga nuo perkrovos, elektroninis nuolydžio jutiklis kartu su greičio valdymu, akustinis ir vizualus informavimas viršijus optimalų nuolydžio kampą, mikrocesoriaus kontroliuojama valdymo sistema, integruota diagnostikos sistema, LED indikatorius rodantis judėjimo kryptį, perjungimas raktu, avarinis stabdymo mygtukas.

    - Preliminarūs darbų kiekiai pateikti Darbų kiekių žiniaraštyje.

    - Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir visi kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad objekto statybos darbai galėtų būti užbaigti, bet yra neįvertinti perkančiosios organizacijos dokumentuose, turi būti įvertinti Tiekėjų ir bus atliekami Tiekėjo sąskaita. Darbų eigoje, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, techninėje specifikacijoje nurodyti darbai ir sprendiniai gali būti keičiami,  nepabloginant kokybės ir  suderinus su Užsakovu.

    - Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama  pagal www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

    - II dalis: Statinio kategorija: ypatingasis;

    - Statinio grupė: visuomeninių;

    - Statybos rūšis: paprastojo remonto darbai;

    - Evakuacinio apšvietimo įrengimas. Evakuacinio apšvietimo įrengimas;

    - Ventiliacija.  Numatomas patalpose R-5, R-10, R-12 pilnas ventiliacijos įrengimas padavimas ir ištraukimas. Ventiliacija įrengiama vadovaujantis LR, vėdinimo galiojančiomis higienos normomis ir standartais;

    - Kopiklis žmonėms su negalia. Kopiklis žmonėms su negalia. Vikšrinė važiuoklė, valdymo blokas ant rankenos, reguliuojama nugarėlės jungtis, valdymo blokas ant kopiklio, juosmens diržas pritvirtintas prie rėmo, įkroviklis, galvos atrama, maksimalus kėlimo svoris(vežimėlis ir keleivis) 160 kg, bendras įrenginio svoris neviršija 39 kg, akumuliatorinis, elektroninė apsauga nuo perkrovos, elektroninis nuolydžio jutiklis kartu su greičio valdymu, akustinis ir vizualus informavimas viršijus optimalų nuolydžio kampą, mikrocesoriaus kontroliuojama valdymo sistema, integruota diagnostikos sistema, LED indikatorius rodantis judėjimo kryptį, perjungimas raktu, avarinis stabdymo mygtukas.

    - Preliminarūs darbų kiekiai pateikti Darbų kiekių žiniaraštyje. Darbai, kurie turi būti atlikti pagal statybos darbų technologiją, normatyvinius statybos dokumentus ir visi kiti darbai, kuriuos būtina atlikti, kad objekto statybos darbai galėtų būti užbaigti, bet yra neįvertinti perkančiosios organizacijos dokumentuose, turi būti įvertinti Tiekėjų ir bus atliekami Tiekėjo sąskaita. Darbų eigoje, paaiškėjus naujoms aplinkybėms, techninėje specifikacijoje nurodyti darbai ir sprendiniai gali būti keičiami,  nepabloginant kokybės ir  suderinus su Užsakovu.

    - Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama  pagal www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

    - III dalis: Statinio kategorija: ypatingasis;

    - Statinio grupė: visuomeninių;

    - Statybos rūšis: paprastojo remonto darbai;

    - Kopiklis žmonėms su negalia. Kopiklis žmonėms su negalia. Vikšrinė važiuoklė, valdymo blokas ant rankenos, reguliuojama nugarėlės jungtis, valdymo blokas ant kopiklio, juosmens diržas pritvirtintas prie rėmo, įkroviklis, galvos atrama, maksimalus kėlimo svoris(vežimėlis ir keleivis) 160 kg, bendras įrenginio svoris neviršija 39 kg, akumuliatorinis, elektroninė apsauga nuo perkrovos, elektroninis nuolydžio jutiklis kartu su greičio valdymu, akustinis ir vizualus informavimas viršijus optimalų nuolydžio kampą, mikrocesoriaus kontroliuojama valdymo sistema, integruota diagnostikos sistema, LED indikatorius rodantis judėjimo kryptį, perjungimas raktu, avarinis stabdymo mygtukas;

    - Darbų eiga ir atlikimo kokybė bus vertinama  pagal www.statybostaisykles.lt pateiktas statybos taisykles arba rangovo patvirtintas statybos taisykles.

  - Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti medžiagos ir gaminiai.

  - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Projekto įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos, atitikti techninę specifikaciją.

  - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

  - Pirkimo objektui keliami teisės aktų, standartų ir užsakovo vidaus teisės aktuose keliami reikalavimai:

    - Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Perkančioji organizacija šiame pirkime taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001.

  - Pateikiami dokumentai:

    - Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis (Priedas Nr.1);

    - Patalpų planas su pažymėtomis remontuojamomis patalpomis (Priedas Nr. 2).

  - Atlikęs remonto darbus tiekėjas privalo:

    - Pateikti atliktų darbų ataskaitą – informuoti užsakovą apie atliktų darbų apimtį, naudojamas medžiagas, bei jų kainą.

    - Užtikrinti darbų kokybę – suteikti garantiją atliktiems darbams, laikantis teisės aktų ar sutartyje numatytų sąlygų.

    - Pašalinti trūkumus, jei jie atsiranda garantiniu laikotarpiu – jeigu pastebimi defektai, tiekėjas privalo juos pašalinti be papildomo mokesčio.

    - Sutvarkyti darbo vietą – po remonto darbų turi būti užtikrinta tvarkinga aplinka.

3.10. Dokumentai reikalingi pirkimo objekto techninėms savybėms ir kokybei patvirtinti:

3.10.1. Medžiagų atitikties deklaracija.

3.11. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:

3.11.1. Įrangos ir medžiagų garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai;

3.11.2. Darbų priėmimo – perdavimo aktas.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.1. papunktį.