2026-02-06

Klausimai:

- Šviestuvo techninėje specifikacijoje nenurodyti nei šviesos srauto dydis, nei šviesos srauto pasiskirtymo erdvėje pobūdis. Prašome pateikti gatvės apšvietimo situaciją, pagal kurią dalyviai galėtų kompiuterine programa sumodeliuoti reikalingus šviestuvų parametrus, arba paaiškinti kaip tiekėjas turėtų įsivertinti šiuos parametrus.

- Ar tiekėjui bus kompensuotos patirtos išlaidos, jei pradėjus vykdyti garantinio aptarnavimo darbus, paiškėtų, jog atvejis negarantinis, pvz įvyko dėl viršįtampio elektros tinkle ar dėl montavimo broko?

Atsakymai:

- Perkančioji organizacija šiuo pirkimu perka šviestuvus (prekes) pagal techninėje specifikacijoje nustatytus minimalius reikalavimus, todėl konkrečios gatvės atkarpos apšvietimo „situacijos“ (geometrijos, atstumų tarp atramų, eismo intensyvumo ir pan.) šiuo pirkimu neteikia ir nereikalauja tiekėjų atlikti šviesotechninių skaičiavimų/ projektavimo.

Tiekėjas pasiūlyme (pagal Techninės specifikacijos 2.4 punktą) pateikia konkretaus siūlomo šviestuvo modelio techninius parametrus (t. y. „Tiekėjo siūlomas rodiklis / reikšmė“), fotometrinius duomenis (IES/LDT arba lygiaverčius) bei gamintojo techninį aprašą (duomenų lapą), patvirtinantį siūlomo šviestuvo parametrus.

Atitinkamai, tiekėjas kainą apskaičiuoja ir Pasiūlymo formoje nurodo vieneto kainą už siūlomą šviestuvo modelį, atitinkantį Techninės specifikacijos reikalavimus.

- Garantija taikoma gaminio trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo ir (ar) tiekėjo kaltės. Tiekėjas neatsako už gedimus, atsiradusius dėl išorinių veiksnių ir (ar) trečiųjų asmenų veiksmų, įskaitant (bet neapsiribojant) viršįtampius elektros tinkle, netinkamą montavimą, netinkamą naudojimą ar priežiūrą. Jei atlikus patikrą nustatoma, kad atvejis yra negarantinis, tokio remonto/keitimo ir (jei taikoma) diagnostikos darbai nėra dengiami garantijos sąlygomis ir vykdomi/kompensuojami Pirkėjo lėšomis pagal atskirą susitarimą/užsakymą (ne garantinių įsipareigojimų apimtyje).

Pagarbiai,

Sandra Guntulytė

Viešųjų pirkimų specialistė