EKONOMIŠKAI NAUDINGIAUSIO (KAINOS IR KOKYBĖS SANTYKIO)

PASIŪLYMO VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

Perkančioji organizacija pasiūlymus vertins pagal kainos ir kokybės santykio kriterijų. Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) kaina (K) – 70;

2) techniniai reikalavimai  (T) – 30;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (C) |  |  |  | X=70 |
| Techniniai reikalavimai (T) |  |  |  | Yt=30 |
| Nr. | Kriterijus | Metodas |  |  |
| T1 | Stovo rentgenografijai detektoriaus centro aukščio motorizuoto keitimo diapazonas ≥ (nuo 30 iki 175 cm). | Statinis: Taip / Ne | L1 = 0,4 |  |
| T2 | Automatinis kolimatoriaus filtro parinkimas optimizuoja spinduliuotės spektrą pagal tiriamą sritį, sumažina paciento apšvitą ir pagerina vaizdo kontrastą. | Statinis: Taip / Ne | L2 = 0,2 |  |
| T3 | Komplektuojamo paciento stalo stalviršio išmatavimai ≥ (240 cm x 85 cm). | Statinis: Taip / Ne | L3 = 0,3 |  |
| T4 | Programinė įranga skirta rentgeno vaizdų statistikos vertinimui. | Statinis: Taip / Ne | L4 = 0,1 |  |