Pirkimo sąlygų 2 priedas

MENISKO SUSIUVIMO INKARINĖ SISTEMA

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Planuoja-mas kiekis per sutarties vykdymo laikotarpį 24 mėn. | Reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema (su lenkiama pravedimo adata) | 3400 vnt. | 1. Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų „T“ inkarų su 2-0 storio UHMW (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu (arba pagaminto iš lygiaverčių medžiagų), vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento. 2. „T“ inkarų cheminė sudėtis - polimeras „peek optima“ arba lygiavertis. 3. Dviguba „U“ formos fiksacija. 4. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą. 5. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. 6. Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°. 7. Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (adata pasirenkama prekės užsakymo metu). |

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punktuose, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (pvz.: nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu, prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės Šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma), CE ženklinimu bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai lietuvių ir anglų kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties medicinos priemonėms deklaracijos) kopiją.

_______________________