TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Lazdijų rajono savivaldybės administracija |
| 2. | Pirkimo objektas | Projektiniai pasiūlymai Techninio darbo projekto parengimas Techninio projekto parengimas Darbo projekto parengimas Supaprastinto projekto parengimas Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 3. | Projekto pavadinimas | Socialinio būsto plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje (Projekto pavadinimą atsižvelgiant į projektuojamus statinius ir statybos darbų rūšį tikslina projektuotojas) |
| 4. | Statinio adresas | Gustaičio g. 26, Lazdijų m. |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Gyvenami pastatai; |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Lazdijų miestas, Gustaičio g. 26, 67108. Dviejų aukštų 12 butų, 653 m2, 52187.5 m3 gyvenamasis pastatas. Pirmame aukšte 8 butai iš jų 7 butai pritaikyti neįgaliesiems (4 butai vieno kambario po 30 m2, 1 butas dviejų kambarių 50 m2 ir 2 butai dviejų kambarių po 45 m2 ) ir 1 butas 3 kambarių, 55 m2 gausiai šeimai. Antrame aukšte 4 butai gausioms šeimoms (trijų kambarių 1 butas 65 m2 ir 3 butai po 75 m2. Butų, holų, laiptinių plotai preliminarūs, derinami su užsakovu ir gali kisti projektinių pasiūlymų derinimo metu. |
| 7. | Statinio statybos rūšis | naujo statinio statyba statinio rekonstravimas statinio remontas: statinio kapitalinis remontas statinio paprastasis remontas pastato atnaujinimas (modernizavimas) statinio griovimas Projekto rengimo metu projektuotojas, vadovaudamasis STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“, esant reikalui, nustato ir parenka tinkamą statybos rūšį. |
| 8. | Statinio kategorija | ypatingasis statinys neypatingasis statinys nesudėtingasis statinys Projekto rengimo metu projektuotojas, nustato ir parenka tinkamą statybos rūšį. |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | nėra |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | Žvalgybinių inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita pateikiama, Geodezinius sklypo matavimus pateiks užsakovas. |
| 11. | Lėšų dydis projekto realizavimui | Pastato statybai ir gerbūvio sutvarkymui numatyta 1 030 024,0 Eur su PVM |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | bendroji; sklypo sutvarkymas (sklypo planas); architektūros; konstrukcijų; melioracijos arba sausinimo sistemų susisiekimo; vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vandens stotelė); šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; dujotiekio; elektrotechnikos; elektroninių ryšių (telekomunikacijų); apsauginės signalizacijos; gaisro aptikimo ir signalizavimo; procesų valdymo ir automatizacijos; šilumos gamybos ir tiekimo; gaisrinės saugos. Branduolinės saugos (BEOS); pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; ekonominė; vaizdo stebėjimo; Kitos dalys reikalingos projekto įgyvendinimui. Projekto dalių sudėtį pagal poreikį tikslina projektuotojas. |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Paslaugas sudaro: Techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūros paslaugos. Projektą sudaro dalys, nurodytos 12 p. Projekto dalių sudėtis turi atitikti STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatytą dalių sudėtį. Projektas įforminamas remiantis LST 1516:2015 nustatytais reikalavimais. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į Projekto dokumentų – Projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį Projekto sprendiniams. Į projektavimo paslaugos apimtį įeina Projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal Projekto ekspertizės akto privalomas pastabas (jeigu reikalinga ekspertizė), pagal šį Projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat Projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Gauti (arba atlikti) šiuos Projekto rengimo dokumentus: • Visų reikalingų sutikimų dėl planuojamų statinių statybos gavimas; • Prisijungimo sąlygų ir statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei reikia); • parengti statybos sąnaudų kiekių žiniaraščius (sąvokos apibrėžimas pagal STR); • nustatyti statybos darbų sritis pagal statybos techninį reglamentą STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 1 priedą, naudotinas statybos rangos darbų pirkimo dokumentuose statybos rangovo kvalifikacijos reikalavimams nustatyti; |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Projekto principiniai projektiniai sprendimai trukmė _15_____ (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo. - Projekto techninio darbo projekto parengimas: _____mėn. (___mėnesiai) po sutarties pasirašymo su galimybe pratęsti 1 kartą 2 mėnesių laikotarpiui. Leidimo statyti gavimas ir projekto priėmimo / perdavimo akto pasirašymu pagrindžiama paslaugų atlikimo pabaiga . |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais; Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: - LR statybos įstatymas; - statybos techniniai reglamentai, - LR saugomų teritorijų įstatymas, - Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Statiniai turi atitikti teisės aktuose jiems nustatytus atsparumo ir saugaus naudojimo reikalavimus, turi būti pritaikyti neįgaliesiems. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | - |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - lankstumas – galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius (pvz. reguliuoti aukštį); - paprastas ir intuityvus naudojimas – lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje; - tinkama informacija – pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštu, garsinę informaciją; - tolerancija klaidoms – nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą; - mažiausios jėgos sąnaudos – aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys; - optimalus dydis ir erdvė – tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz. įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz. sanitarinį mazgą ir pan.; - vientisumas – trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą; - vartotojų įtraukimas – universalus dizainas kuriamas tampriai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais. /Universaliojo dizaino reikalavimai techninėje užduotyje galėtų būti aprašyti, pavyzdžiui taip: reikalavimai eksterjero sprendiniams - įėjimas į pastatą turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, neišskiriant neįgaliųjų ir pan.; interjero sprendiniams – grindų dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų, valdymo pulteliai numatyti ne aukščiau nei 150 cm ir pan./ |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | - |
| 18.1. | architektūros daliai | Poilsio erdvės, (tikslina projekto rengėjai). |
| 5618.2. | konstrukcijų daliai | Konstrukcijos (kur reikia) turi būti parenkamos atsižvelgiant į saugaus naudojimo ir architektūrinius konstrukcinius aspektus. |
| 18.3. | melioracijos daliai | - |
| 18.4. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Turi atitikti galiojančias HN |
| 18.5. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Turi atitikti galiojančias HN |
| 18.6. | elektrotechnikos daliai | Atitikti įrengimą pagal galiojančias HN. Elektros įrenginiai turi būti aukšto naudingumo ir ilgo tarnavimo (LED žibintai A, A+ klasė). |
| 18.7. | elektroninių ryšių | Turi atitikti galiojančias HN |
| 18.8. | gaisrinės saugos | Parengti pagal galiojančius teisės aktus |
| 18.9. | apsauginės signalizacijos | - |
| 18.10 | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai | Parengti darbų technines specifikacijas ir kiekių žiniaraščius rangos darbų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti. Pateikti sąmatų skaičiavimus „Sistela“ programinės įrangos palaikomu formatu, aktualiais pateikimo dienai įkainiais. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | 1. Prieš ruošiant galutinį sprendinį, eskizinius projekto variantus atsiųsti peržiūrai el. paštu. Raštu ar el. paštu derinti funkcinio zonavimo objektų įrengimo sprendinius. 2. Projektuotojui prieš užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius. 3. Projekto patvirtinimas reiškia užsakovo pritarimą parengtam Projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę Projekto kokybę. |
| 20. | Pageidaujami ekonominiai rodikliai | Paslaugų suteikimo trukmė Paslaugų suteikimo kaina EUR be PVM Projekto vadovo patirtis ne mažiau 5 m |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Sprendiniai turi būti suderinti su užsakovu. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | - |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba (lietuvių). |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui pateikiamas kiekvienos parengto projekto dalies 2 (du) egzempliorius popierinių variantų ir vieną egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje pasirašytus projektą privalančių pasirašyti asmenų elektroniniais parašais (CD, DVD ar pan.) *.pdf formatu (tekstinės ir grafinės dalys (brėžiniai) bei darbų kiekių žiniaraščius), taip pat parengia darbų technines specifikacijas ir kiekių žiniaraščius rangos darbų viešųjų pirkimų procedūroms vykdyti. Projektuotojas Projekto originalą (kai jis lieka pas projektuotoją) saugo Lietuvos archyvų departamento prie LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Užsakovas projekto originalą (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Po projektavimo pabaigos, bus atliekama viso projekto ekspertizė. Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. Statinio projekto ekspertizės išlaidos į statinio projektavimo kainą nėra ir negali būti įtraukiamos. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

/Pirkimo vykdytojas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Žemiau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra pirkimo vykdytojo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projekto rengėjas ir tai išvardinama Techninės užduoties 12.2 punkte/

| Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Lapų sk. |
| --- | --- | --- |
| Projektiniai pasiūlymai | Žemės sklypo ir statinio statybinių tyrimų dokumentų kopijos. *Statybiniai tyrimai – statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sklypų (trasų) inžineriniai geodeziniai tyrimai, geotechniniai ir kiti tyrimai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieniniai tyrimai; kai rekonstruojamas ar remontuojamas esamas statinys arba pristatomas prie esamo statinio (statant arti jo) naujas statinys, taip pat esamo ir gretimų statinių, kuriems gali turėti įtakos numatomi statybos darbai, tyrimai; esamų pastatų nuosėdžių ir deformacijų stebėjimai | 3 |
|  | Statinio kadastrinių duomenų bylos kopija | - |
|  | Duomenys apie statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius | - |
|  | Atliktos galimybių studijos, tiriamieji darbai | - |
|  | Kiti dokumentai ir duomenys atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką | - |
|  | Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turinčius įtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo pačiu ar panašiu metu vykdomi projektai, kurių sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto sprendiniais) | - |
| Techninis darbo projektas | Projektiniai pasiūlymai (su visais prie projektinių pasiūlymų nurodytais dokumentais) | - |
|  | Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai | 1 |
|  | Ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą | - |
|  | Statinio kadastriniai matavimai | - |
|  | Statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba statinio nuomos (panaudos) dokumentai | - |
|  | Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) | - |
|  | Planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) | - |
|  | Sklypo ir inžinierinių statinių už sklypo ribų geodeziniai tyrinėjimai, topografija (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) | - |
|  | Sklypo ir inžinierinių statinių geologiniai tyrinėjimai (jeigu jie parengti, kitu atveju užsakomi) | - |
|  | Prisijungimo prie elektros energijos, šilumos, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos | - |
|  | Specialieji reikalavimai: 1) specialieji architektūros reikalavimai | - |
|  | 2) specialieji paveldosaugos reikalavimai kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui | - |
|  | 3) specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai | - |
|  | Žemės sklypo ir (ar) statinio bendrasavininkių sutikimai | - |
|  | Duomenys apie perkančiosios organizacijos pasirinktus ar turimus įrenginius ir statybos produktus | - |
|  | Kiti dokumentai | - |
|  | Bendradarbiavimo sutartys (reikalingos tokiais atvejais, kai projektas bus vykdomas ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui priklausančiame žemės sklype arba kai projektuojamas statinys priklauso ne vien Statytojui (Užsakovui), bet ir kitam savininkui, pvz.: Savivaldybei ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos; Savivaldybei ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir pan.) | - |
|  | Servitutinės sutartys | - |

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti įrenginius:

| Eil. Nr. | Įrenginio pavadinimas | Gamintojas* | Įrenginio eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planuojama įsigyti virtuvės baldai ir įrenginiai, projektuojant numatyti pastatymo vietas |  |  |  |  |

Duomenys apie turimus arba planuojamus įsigyti statybos produktus:

| Eil. Nr. | Statybos produkto pavadinimas | Gamintojas* | Statybos produkto eksploatacinės savybės ir taikytina techninė specifikacija | Papildoma informacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*gamintojas nurodomas tik tuo atveju, kai įrenginiai ar statybos produktai jau yra įsigyti iki projektavimo paslaugų pirkimo pradžios.

/Pastaba: Duomenų apie turimus ar planuojamus įsigyti įrenginius ar statybos produktus lentelės pildomos, jeigu statytojas pasirinktus įrenginius ir statybos produktus jau yra įsigijęs ir tai turės reikšmę projektuojant. Tais atvejais, kai įsigijimas tik numatomas ir tai turi reikšmės projektuojant pateikiamos numatomų įsigyti įrenginių ar statybos produktų eksploatacinės savybės, susijusios su esminėmis statybos produktų charakteristikomis, rodikliai, techninės specifikacijos, nenurodant gamintojo. Primename, kad tuo atveju, kai įsigijimas tik numatomas, techninės specifikacijos negali būti taikomos konkretaus gamintojo konkrečiam gaminiui, privalo dirbtinai nediskriminuoti tiekėjų ir užtikrinti konkurenciją./

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO REZULTATUI

/Siekiant kuo aiškiau apibrėžti laukiamą rezultatą ir perkamų paslaugų apimtį, pirkimo vykdytojas turėtų nurodyti, kokius duomenis, dokumentus bei kokio detalumo projekto rengėjas turės pateikti kiekviename projektavimo etape. Nurodomi tik tie etapai, kurių parengimo paslaugos yra perkamos/

| Projektavimo etapas | Projektuotojo pateikiami dokumentai |
| --- | --- |
| Projektiniai sprendiniai | Aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma statinio ar jo dalies statybos vieta, statinio ar jo dalies pagrindinė naudojimo paskirtis (kai keičiama statinio ar jo dalies naudojimo paskirtis nurodoma esama ir būsima paskirtys), statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statybos rūšis, projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė), paaiškinami ir pagrindžiami projektinių pasiūlymų sprendiniai. Jeigu numatyta projektinių pasiūlymų rengimo užduotyje, aiškinamajame rašte pateikiama sklype esančios melioracijos (sausinimo) sistemos tvarkymo pasiūlymai, atliekų tvarkymo pasiūlymai, orientacinis energinių išteklių (elektros energijos, šilumos, geriamojo vandens ir kitų išteklių) kiekis ir apsirūpinimo šaltiniai |
|  | Grafinė dalis |
|  | Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (pastatams privaloma) arba maketas) |
| Techninis darbo projektas | Pateikiama išvardintų dalių projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais ir kitais norminiais teisės aktais - Bendroji techninio projekto dalis; - Architektūrinė dalis; - Konstrukcijos; - Elektrotechnikos; - Vandentiekis ir nuotekų šalinimas; - Elektroninių ryšių (telekomunikacijos); - Gaisro aptikimo ir signalizavimo; - Procesų valdymo ir automatizacijos; - Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - Gaisrinės saugos; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - Statinio statybos skaičiuojamoji kaina. |

| Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas) Vardas, pavardė Parašas , data |  |  |
| --- | --- | --- |