GAISRINIŲ SIURBLIŲ ATSARGINĖS DALYS 1-A PIRKIMO DALIS „GAISRINIŲ SIURBLIŲ „IVECO MPH 230“ ATSARGINĖS DALYS

T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A

| Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas vokiečių kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mažoji spyruoklė | Feder | 41914716 | Vnt. | 0-20 |
|  | Membrana | Membrane | 41912740 | Vnt. | 0-40 |
|  | Didžioji spyruoklė | Druckfeder | 41912923 | Vnt. | 0-20 |
|  | Korpusas | Gehaeuseunterteil | 41913645 | Vnt. | 0-40 |
|  | Kreipiančioji įvorė | Fuehrungshuelse | 41913650 | Vnt. | 0-60 |
|  | Stūmoklio strypas | Kolbenstange | 41913652 | Vnt. | 0-20 |
|  | Stūmoklis | Kolben | 503866398 | Vnt. | 0-20 |
|  | Stūmoklio vožtuvas | Anlaufscheibe | 41913655 | Vnt. | 0-20 |
|  | Veržlė | Stoessel | 41913662 | Vnt. | 0-10 |
|  | Diafragma | Membrane | 41913689 | Vnt. | 0-40 |
|  | Membrana mažoji | Membrane | 41913697 | Vnt. | 0-40 |
|  | Tarpiklis | Dichtung | 503333441 | Vnt. | 0-60 |
|  | Įvorė | Kolben | 500271457 | Vnt. | 0-20 |
|  | Fiksavimo varžtas | Gewindebolzen | 41913783 | Vnt. | 0-10 |
|  | Poveržlė | Ausgleichscheibe | 41913814 | Vnt. | 0-10 |
|  | Dangtelis | Deckel | 41913657 | Vnt. | 0-10 |
|  | Sandariklis | Runddichtring Ø348 mm, SP=4 mm | 500271003 | Vnt. | 0-20 |
|  | Sandariklis | Runddichtring Ø168 mm, SP=4 mm | 500271107 | Vnt. | 0-20 |
|  | Sandariklis | Runddichtring Ø280 mm, SP=4 mm | 1163236 | Vnt. | 0-20 |
|  | Žiedas- sandariklis | Runddichtring Ø280 mm, SP=2,5 mm | 500271465 | Vnt. | 0-20 |
|  | Įvorė atraminė grafitinė | Gleitbuchse 20x25x20 | 500271423 | Vnt. | 0-20 |
|  | Įvorė atraminė grafitinė | Gleitbuchse 20x25x20 | 41800654 | Vnt. | 0-20 |
|  | Sandarinimo žiedas | Winkelring | 41915062 | Vnt. | 0-64 |
|  | Pertvara | Leitrad | 500271462 | Vnt. | 0-5 |
|  | Pertvara | Leitrad | 41915020 | Vnt. | 0-5 |
|  | Velenas | Welle-Pumpenwelle | 500271458 | Vnt. | 0-4 |
|  | Sandariklis (fibra) | Gleitringdichtung | 500271467 | Vnt. | 0-20 |
|  | Sandariklis (fibra) | Gleitringdichtung | 500271037 | Vnt. | 0-20 |
|  | Sandariklis (fibra) | Gleitringdichtung | 41915026 | Vnt. | 0-20 |
|  | Ekscentrikas | Exzenter-Exzenter | 41913704 | Vnt. | 0-10 |
|  | Poveržlė | Sicherungsblech | 3457168 | Vnt. | 0-10 |
|  | Darbo ratas | Laufrad ND | 500271544 | Vnt. | 0-10 |
|  | Reguliavimo poveržlė | Ausgleichsheibe | 500271472 | Vnt. | 0-20 |
|  | Įvorė | Distanz-Huelse | 41915045 | Vnt. | 0-20 |
|  | Pertvara | Deckel | 500271523 | Vnt. | 0-5 |
|  | A/s sparnuotė | Peripherallaufrad | 500271543 | Vnt. | 0-10 |
|  | Veleno sandariklis | Wellendichtring | 500271469 | Vnt. | 0-20 |
|  | Įvorė | Abstandshuelse | 500271456 | Vnt. | 0-20 |
|  | Įvorė | Abstandshuelse | 41915042 | Vnt. | 0-20 |
|  | Adatinis guolis | Nadellager (fire fighting) | 41913717 | Vnt. | 0- 2 |
|  | Įvorė | Abstandshuelse | 41913706 | Vnt. | 0-20 |
|  | Veleno sandariklis | Wellendichtring | 500271033 | Vnt. | 0-20 |
|  | Veržlė | Kronenmutter M24x1,5 | 1113284 | Vnt. | 0-10 |
|  | Tarpinė | Runddichtring | 41521927 | Vnt. | 0-5 |
|  | Vakuuminis siurblys | Priming | 41913642 | Vnt. | 0-28 |

*Preliminarus kiekis nėra maksimalus. Atskirose eilutėse nurodytas prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).

__________________________________________