GAISRINIŲ SIURBLIŲ ATSARGINĖS DALYS 2-A PIRKIMO DALIS „GAISRINIŲ SIURBLIŲ „RUBERG“ ATSARGINĖS DALYS

T E C H N I N Ė   S P E C I F I K A C I J A

| Eil. Nr. | Dalies pavadinimas lietuviškai | Originalus dalies pavadinimas anglų kalba | Kodas (katalogo numeris) (arba lygiavertis) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Membranos diskas | Membranwasher | 434510 | Vnt. | 0-12 |
|  | Stūmoklio kotas | Push-rod | 434810 | Vnt. | 0-12 |
|  | Slėgio vožtuvo kūgis | Pressurevalveconic | 434300 | Vnt. | 0-12 |
|  | Įsiurbimo vožtuvo kūgis | Suctionvalveconic | 434200 | Vnt. | 0-12 |
|  | Spyruoklė | Retainingspring | 431900 | Vnt. | 0-12 |
|  | Slydimo įvorė | Bushing | K17017 | Vnt. | 0-32 |
|  | Korpuso įvorė | Bushingformembranhouse | 432920 | Vnt. | 0-12 |
|  | Poveržlė speciali | Washer | 431702 | Vnt. | 0-12 |
|  | Gum. žiedas 58.74x3.53 | O-ring | K26175 | Vnt. | 0-16 |
|  | Korpusas | Membranhouse | 434601 | Vnt. | 0-20 |
|  | Dangtis | Membranlid | 434701 | Vnt. | 0-20 |
|  | Membramato komplektas | Membramat | 405130 | Vnt. | 0-12 |
|  | Membramato komplektas | Membramat | 405140 | Vnt. | 0-12 |
|  | Mechaninis sandariklis | Mechanicalshaftseal | K25061 | Vnt. | 0-10 |
|  | Atraminė poveržlė | Support washer | 379901 | Vnt. | 0-12 |
|  | Tarpinė įvorė | Spacerbushing | 376600 | Vnt. | 0-12 |
|  | Darbo ratas, kair., deš. | Impeller | 256701 | Vnt. | 0-6 |
|  | Darbo ratas, kair., deš. | Impeller | 256702 | Vnt. | 0-6 |
|  | Darbo ratas pirmos pakopos | Impeller | 257511 | Vnt. | 0-6 |
|  | Darbo ratas aukštesnės pakopos | Impeller | 257512 | Vnt. | 0-6 |
|  | Difuzorius (statorius) kair., deš. | Diffusor | 245301 | Vnt. | 0-6 |
|  | Difuzorius (statorius) kair., deš. | Diffusor | 245302 | Vnt. | 0-6 |
|  | Slydimo įvorė | Slide bearing | K17013 | Vnt. | 0-8 |
|  | Koštuvas | Strainer, highpressure | 622400 | Vnt. | 0-8 |
|  | Apvalaus skerspjūvio gum. žiedas SOR 97 | O-ring (279,3x5,7) | K26096 | Vnt. | 0-16 |
|  | Apvalaus skerspjūvio gum. žiedas SOR 98 | O-ring (289,3x5,7) | K26095 | Vnt. | 0-16 |
|  | Apvalaus skerspjūvio gum. žiedas SOR 86 | O-ring (184,3x5,7) | K26094 | Vnt. | 0-16 |
|  | Spyruokliniai pirštai | Turbularspringpin | K27014 | Vnt. | 0-16 |
|  | Siurbimo kolektorius | Suctionmanifold | 216100 | Vnt. | 0-8 |
|  | Siurbimo koštuvas | Suctionstrainer | 623400 | Vnt. | 0-8 |
|  | Siurbimo korpusas (kolektoriaus gaubtas) | Suctionendcasing | 215700 | Vnt. | 0-12 |
|  | Tarpinis korpusas | Intermediatecasing | 234200 | Vnt. | 0-12 |
|  | Tarpinė pakopos pertvara | Intermediatestage | 234300 | Vnt. | 0-12 |
|  | Veleno riebokš. 60x75x8 | Radialshaftseal 60758 | K26051 | Vnt. | 0-12 |
|  | Veleno riebokš. 60x80x8 | Radialshaftseal 60808 | K26170 | Vnt. | 0-12 |
|  | Membramato tarpinė | Gasket | 754700 | Vnt. | 0-12 |
|  | Įvorė | Bushing | 732700 | Vnt. | 0-12 |
|  | Apvalaus skerspjūvio gum. žiedas SOR 10 | O-ring (19,2x3,0) | K26035 | Vnt. | 0-24 |
|  | Įvorė | Blindplug | 740100 | Vnt. | 0-12 |
|  | Korpusas | Bearinghouse | 822821 | Vnt. | 0-12 |
|  | Korpuso tarpinė | Gasket | 754200 | Vnt. | 0-12 |
|  | Flanšas | Drive flange | 329200 | Vnt. | 0-12 |
|  | Žiedas | Spacerring | 777300 | Vnt. | 0-12 |
|  | Įvorė | Spacerbushing | 378500 | Vnt. | 0-12 |
|  | Žiedinė spyruoklė 109x70,5x1,25 | Disk spring | K26049 | Vnt. | 0-12 |
|  | Įvorė | Spacerbushing | 778000 | Vnt. | 0-12 |
|  | Krumpliaratis | Gearwheel | 815400 | Vnt. | 0-2 |
|  | Krumpliaratis | Gearwheel | 817500 | Vnt. | 0-2 |
|  | Vedantysis krumpliaratis su velenu | Driveshaft | 283200 | Vnt. | 0-2 |
|  | Metalinis žiedas | Supportwasher | 379901 | Vnt. | 0-6 |
|  | Galinio dangtelio tarpinė | Gasket , | 754400 | Vnt. | 0-6 |
|  | Reduktoriaus korpusas | Gearcase | 817303 | Vnt. | 0-1 |
|  | Tepalo matuoklis | Oildipstick | 748821 | Vnt. | 0-1 |
|  | Reduktoriaus korpuso dangtelis | Lidforgearcase | 817000 | Vnt. | 0-1 |
|  | Įvorė | Spacerbushing | 776500 | Vnt. | 0-6 |
|  | Ekscentriko komplektas | Excentercomplete | 405401 | Vnt. | 0-3 |
|  | Vamzdelis (slėgio matavimo zondas) | Sondforvacuum | 748100 | Vnt. | 0-2 |
|  | Korpusas | Pressureendcasing | 224002 | Vnt. | 0-2 |
|  | Velenas kair. | Impellershaft | 277961 | Vnt. | 0-1 |
|  | Pleištas 10x8x268 | Key | K26048 | Vnt. | 0-2 |
|  | Velenas deš. | Impellershaft | 278100 | Vnt. | 0-1 |
|  | Pleištas 10x8x230 | Key | K26348 | Vnt. | 0-2 |
|  | Aukšto slėgio sparnuotė (pirmos pakopos) | Impeller, firststage | 257511 | Vnt. | 0-4 |
|  | Aukšto slėgio sparnuotė (pirmos pakopos) | Impeller, firststage | 257512 | Vnt. | 0-4 |
|  | Įvorė | Plug | K14043 | Vnt. | 0-8 |
|  | Difuzorius pirmos pakopos | Diffusor, firststage | 245511 | Vnt. | 0-2 |
|  | Difuzorius aukštesnės pakopos | Diffusor, laststage | 245512 | Vnt. | 0-2 |
|  | Įvorė | Plug | K14007 | Vnt. | 0-8 |
|  | Žiedas | Ring | K26033 | Vnt. | 0-6 |
|  | Žiedas | Ring | K26044 | Vnt. | 0-6 |
|  | Membramato tarpinių k-tas | Gasket | PEP 405140 | Vnt. | 0-12 |

* Preliminarus kiekis nėra maksimalus. Atskirose eilutėse nurodytas prekių kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti).

_____________________________________________________