PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR TVARKA

- Pasiūlymų vertinimo kriterijai: ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas pirkime bus išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį, kuris bus apskaičiuojamas pagal toliau nurodomus kriterijus bei tvarką.

Lentelė 1. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo (kainos ir kokybės santykio) vertinimo kriterijai.

| Eil. Nr. | Ekonomiškai naudingiausio (kainos ir kokybės santykio) pasiūlymo vertinimo kriterijai | Lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo vertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bendra pasiūlymo kaina (K) |  | X=70 |
| 2 | Papildomi tyrimai, įrangos techninės charakteristikos (T) |  | Y=30 |

- Pasiūlymo ekonominis naudingumas (kainos ir kokybės santykis) (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir ekonomiškai naudingo kriterijaus (T) lyginamuosius svorius:

S=K+T

- Pasiūlymo kainos kriterijus (K) bus vertinamas pagal tiekėjų bendrąją pasiūlymo kainą eurais (su PVM), nurodytą Techninės specifikacijos lape Nr. 2 „Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas“.

  - Tiekėjo pasiūlymo kainos (K) lyginamasis svoris yra apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo bendrosios tyrimų pasiūlymo kainos eurais (su PVM) (KP) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

K=KminKP×X

- Analizatorių techninių charakteristikų ir metodinių reikalavimų kriterijus (T) bus vertinamas pagal tiekėjų su pasiūlymais pateiktą techninę dokumentaciją. T kriterijų sudaro 6 parametrų (A1 – A6 parametrai ir jiems suteikiamų balų skaičius lentelėje 2 žemiau ir Techninės specifikacijos Excel lentelėje Nr. 5 „Ekonominis naudingumas (T)“).

Lentelė 2. T kriterijaus papildomų/neprivalomų (ekonomiškai naudingų) parametrų sąrašas (A1 – A6).

| Ekonomiškai naudingas reikalavimas įrangai ir metodams | Skiriamų balų skaičius | T šifras |
| --- | --- | --- |
| Tiekėjas siūlo reagentus ir priemones Lytinių organų opų sukėlėjų DNR (kokybiniam) tyrimui atlikti. | 2 | A1 |
| Tiekėjas siūlo reagentus ir priemones Helicobacter pylori DNR (kokybiniam) tyrimui (su atsparumo antibiotikams įvertinimu) atlikti. | 4 | A2 |
| Pasiūlytos įrangos komplekte yra įrenginys, kuriuo procesai nuo pirminio mėginio įdėjimo, jo išpilstymo iki nukleorūgščių išskyrimo ir paruošimo PGR reakcijoms yra pilnai automatizuoti. | 8 | A3 |
| DNR/RNR išskyrimo reagentų rinkinys yra tinkamas ir bakterijų, ir virusų, ir genominės, ir parazitų, ir grybelių DNR ir/ar RNR išskyrimui iš įvairių ėminių tipų, tokių kaip šlapimas, skystosios citologijos mėginiai, tepinėliai (nosiaryklės, vaginaliniai, gimdos kaklelio, šlaplės, rektaliniai ir kt.), nosiaryklės aspiratas, skrepliai, išmatos. | 6 | A4 |
| Pasiūlyta įranga nukleorūgštys gali būti išskiriamos iš skirtingų tipų tipų ėminių (pvz., šlapimo, lytinių takų ėminių, skystosios terpės mėginių ir kt.) vienu metu. | 5 | A5 |
| Pasiūlyta įranga iš to paties mėginio vienu metu galima paruošti ir atlikti skirtingus tyrimus (pvz., iš to paties lyties takų mėginio vienu metu atlikti lytiškai plintančių sukėlėjų, bakterinės vaginozės sukėlėjų ir kandidozės sukėlėjų tyrimus). | 5 | A6 |
| VISO: | 30 | Amax |

  - Kriterijaus (T) balas yra apskaičiuojamas sudedant šio kriterijaus parametrų (A1 – A6) įvertinimus:

T=SAS

Tiekėjo pasiūlyti parametrai A1 – A6 vertinami balais. Jei parametrai atitinka keliamus reikalavimus, skiriamų balų skaičius kiekvienam iš parametrų nurodytas 2 lentelėje. Priešingu atveju parametrams suteikiama 0 balų.

- Tiekėjų surinkti ekonominio naudingumo balai bus perskaičiuojami, jei tiekėjo pasiūlymas, kurio pirkimo metu nustatyto parametro reikšmė buvo geriausia ir su ja buvo lyginamos kitų dalyvių parametrų reikšmės:

    - yra atmetamas;

    - tiekėjas atšaukia savo pasiūlymą.

  - Kriterijų balai apvalinami paliekant 2 (du) skaitmenis po kablelio.

- Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.