MAŽEIKIŲ MUZIEJUS

# KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO – VIEKŠNIŲ VAISTINĖS MUZIEJAUS – FASADŲ TVARKYBOS DARBŲ

VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objekto pavadinimas - Kultūros paveldo objekto – Viekšnių vaistinės muziejaus – fasadų tvarkybos darbai.

Perkamo objekto aprašymas, sprendiniai ir darbams keliami reikalavimai nustatyti:

- projektuotojo UAB „Klaipėdos projektas“ parengtame projekte Nr. KLP-025-04-02, Nr. VP-2-TvDP „Namo muziejaus (u.k. 10791) Mažeikių raj. Sav., Viekšnių sen., Viekšnių m., Tilto g. 3, fasadų tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projektas“ (toliau – Projektas);

- namo muziejaus (u.k. 10791) Mažeikių raj. Sav., Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių raj. sav. polichrominių tyrimų ataskaitoje;

- namo muziejaus (u.k. 10791) Mažeikių raj. Sav., Viekšnių m., Viekšnių sen., Mažeikių raj. sav. taikomųjų tyrimų ataskaitoje.

Tvarkybos darbų užduotis:

1. Tvarkybos darbus atlikti vadovaujantis:

1.1. Statybos techniniu reglamentu  STR 1.01.01:2005 “Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai”;

1.2. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (aktualios redakcijos);

1.3. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.08.01:2013 “Tvarkybos darbų rūšys”;

1.4. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.01:2010 “Betono, molio, medinių konstrukcijų tvarkyba”;

1.5. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.03.02:2010 “Betono, molio, medinių konstrukcijų sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis”;

1.6. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.01:2010 “Medžio ir stalių gaminių tvarkyba”;

1.7. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.04.02:2010 “Medžio apdaila ir stalių gaminių sutvirtinimas cheminėmis priemonėmis”;

1.8. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.05.01:2010 “Metalo gaminių ir metalo konstrukcijų tvarkyba”;

1.9. Paveldo tvarkybos reglamentais, nurodytais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010-02-24 įsk. Nr. ĮV-130 “Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007-11-26 įsk. Nr. ĮV-683 “Dėl paveldo tvarkybos reglamentų patvirtinimo”;

1.10. Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 “Kultūros paveldo statinių tvarkomųjų statybos darbų reglamentai”;

1.11. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.02.03:2007 “Akmens, mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro tvarkyba”;

1.12. Paveldo tvarkybos reglamentu PTR 3.05.01:2015 “Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės”.

2. Sutarties vykdymo metu naudojamos statybinės medžiagos ir produktai, nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 2 priedo XIII–XVI skyriuose, atitinka tokioms statybinėms medžiagoms ir produktams Aprašo 2 priedo XIII–XVI skyriuose nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

3. Visi gaminiai, medžiagos į statybvietę turi būti atvežamos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus. Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. Medžiagų pakeitimas analogiškais produktais įmanomas tik suderinus su projekto bei techninės priežiūros vadovais.

4. Visi gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu, specifikacija, nuoroda, ar skirta interjerui ar eksterjerui; spalvos nuoroda, įrenginio pagaminimo data. Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei pavadinimą, priežiūros valymo instrukcijas pakeitimo tikslu.

5. Tvarkybos darbams vykdyti Užsakovas Rangovui perduos šiuos dokumentus:

5.1. paveldo tvarkybos darbų leidimą (yra išduotas);

5.2. statinio paveldo tvarkybos darbų projektą;

5.3. tvarkybos darbų vietos (Statybvietės) perdavimo-priėmimo aktą;

5.4. darbų žurnalą.

6. Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu.

7. Tvarkybos darbų priėmimo data laikoma nustatytos formos Tvarkybos darbų priėmimo akto patvirtinimo data.

8. Dokumentus, reikalingus kreipiantis į Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos dėl Tvarkybos darbų priėmimo ir prašymą per Kultūros paveldo elektroninių paslaugų informacinę sistemą arba raštišką prašymą priimti tvarkybos darbus, kaip tai numatyta PTR 3.05.01:2015 “Tvarkybos darbų priėmimo taisyklės”,  parengia Rangovas.

9.  Tvarkybos darbų atlikimo terminas 3 (trys) mėnesiai su terminu defektams šalinti.

Pastaba. Statinio projekto vykdymo prižiūrėtojas ir techninis prižiūrėtojas  bus perkami atskirais pirkimais.