## Techninė specifikacija
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI (PROJEKTAS)
Reagentai ir pagalbinės priemonės lyginamosios hibridizacijos tyrimams (11827)
1. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) anglų kalba (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Sutarties vykdymo metu apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.
5. Pateiktų prekių galiojimo laikas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Suma be PVM Eur | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1 | Reagentai ir pagalbinės priemonės VNP- lyginamosios genomo hibridizacijos tyrimui
1.1 | Reagentų rinkinys, skirtas kopijų skaičiaus nustatymui, naudojant ~850000 VNP žymenų | Reagentų rinkinys, skirtas nustatyti kopijų skaičiaus pokyčius, naudojant ~850,000 VNP žymenų, esančių citogenetiškai reikšmingose su ligomis susijusiose genetinėse srityse, apimančiose ~250 su įvairiomis ligomis susijusių genomo sričių, įskaitant subtelomerinius, pericentromerinius regionus bei lytines chromosomas bei pakankamo jautrumo nustatant ne mažiau kaip 800 skirtingų genų dozės pokyčius. 48 mėginių rinkinio formatas | rinkinys | 5
1.2 | Reagentų rinkinys, skirtas kopijų skaičiaus nustatymui, naudojant ~850000 VNP žymenų | Reagentų rinkinys, skirtas nustatyti kopijų skaičiaus pokyčius, naudojant ~850,000 VNP žymenų, esančių citogenetiškai reikšmingose su ligomis susijusiose genetinėse srityse, apimančiose ~250 su įvairiomis ligomis susijusių genomo sričių, įskaitant subtelomerinius, pericentromerinius regionus bei lytines chromosomas bei pakankamo jautrumo nustatant ne mažiau kaip 800 skirtingų genų dozės pokyčius. 16 mėginių rinkinio formatas | rinkinys | 170
1.3 | Reagentų rinkinys, skirtas metilinimo nustatymui, naudojant ~850000 žymenų | Reagentų rinkinys, skirtas nustatyti ~850,000 metilinimui specifinių genomo sričių, panaudojant VNP žymenis, genomo srityse. Lustų technologija. 8 mėginių rinkinio formatas | rinkinys | 190
1.4 | Reagentų rinkinys, skirtas kopijų skaičiaus nustatymui, naudojant ~1,8 mln. VNP žymenų | Reagentų rinkinys, skirtas kopijų skaičiaus nustatymui, naudojant ~1,8 mln. VNP žymenų, 16 mėginių formatas | rinkinys | 284
1.5 | Tarpinės hibridizacijos lustų kameros surinkimui | Tarpinės hibridizacijos lustų kameros surinkimui | pak. | 2
1.6 | Stiklai hibridizacijos lustų dažymui | Stiklai hibridizacijos lustų dažymui | vnt. | 8
1.7 | Filtrai NextSeq5500Dx genetiniam analizatoriui | Filtrai prietaisui | vnt. | 20
Pasiūlymo kaina be PVM Eur:
….% PVM suma Eur:
Pasiūlymo kaina su PVM Eur:
Note on A7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Nežinau, ar reikia šio reikalavimo? Ištrinkite/redaguokite pagal poreikį

## Reikalavimai panaudai
LYGIAVERČIO PASIŪLYMO ATVEJU TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI TEIKIAMAM ĮRENGINIUI
Jei siūlomi reagentai netinka įstaigos naudojamam Illumina iScan genetiniam analizatoriui, bet atitinka kitus reagentams keliamus reikalavimus, tada potencialus tiekėjas privalo panaudai pateikti Illumina iScan genetiniam analizatoriui lygiavertį įrenginį. Žemiau išvardinti reikalavimai siūlomam lygiaverčiui įrenginiui
Genetinio analizatoriaus paskirtis |  | Didelio našumo genetinių lustų skenavimo sistema skirta greitai ir tiksliai genotipuoti vieno nukleotido variantus bei kopijų skaičiaus pokyčius.
| Įrangos pavadinimas | Minimalios charakteristikos ir reikalavimai | Pardavėjo siūlomos charakteristikos būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1.1 | Instrumentas (principinė sistemos konstrukcija ir bendrieji reikalavimai) | Lustų skaitytuvas turi turėti lazerius, optiką bei jutiklius.
Instrumento svoris ne didesnis nei 70 ±10 kg.
El. maitinimas: 100-240V, AC 50/60 Hz, 10A, 360VA.
1.2 | Pagalbiniai prietaisai ir reikmenys | Lustų skaitytuvas turi būti komplektuojamas su lustams tinkama paruošti reikalinga smulkia laboratorine įranga ir reikmenimis (lustų adapteriais, lustų paruošimo stiklais ir indais, hibridizavimo kamera, termostatais, vakuumine džiovykle ir kitais, pagal genotipavimo protokolą, reikalingais specialiais reikmenimis).
1.3 | Instrumento valdymo sistema | Lustų skaitytuvas privalo turėti valdymo kompiuterį, kuris valdo visus skaitytuvo komponentus.
1.4 | Programinė įranga | Lustų skaitytuvas turi turėti duomenų vizualizavimo ir tvarkymo įrankius su ataskaitų teikimo galimybėmis. Programinė įranga turi turėti genotipavimui skirtą modulį, kuris susijęs su bendra instrumento sistema.
Lustų skaitytuvo ir jo sugeneruotų duomenų valdymo kompiuteryje esanti programinė įranga turi suteikti galimybę ir programiškai suderinamai perkelti duomenis iš lustų skaitytuvo kompiuterio į kitus, analizei ir saugojimui skirtus, kompiuterinius išteklius.
1.5 | CE ženklinimas | Turi atitikti ES direktyvas, kurios taikomos tokio tipo įrangai – EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU.
Pirkimo laimėtojas, pasirašius sutartį, turės pateikti CE sertifikatus.
2.1 | Lustų skaitytuvo techninės savybės | Raiška – ne mažiau nei 0,53 mikrono tikroji erdvinė skiriamoji geba su dviejų kanalų rinkiniu.
Gebėjimas skenuoti mėginius, paruoštus tiek rankiniu būdu, tiek automatizuotai (naudojant skysčių robotiką).
Tiriamų vieno nukleotido variantų nustatymo našumas – nustatymo dažnis ≥ 99 %, atkartojamumas ≥ 99,9 %.
2.2 | Lustų suderinamumas | · Mikrogardelės turi turėti mikrošulinėlius, kuriuose yra sferinės dalelės;
· Mikrogardelėms turi būti atlikta kokybės kontrolė, atliekama kritinėse gamybos fazėse: oligonukleotido sintezės, sferinių dalelių gamybos ir užnešus sferas ant mikrogardelės;
· Taikinių tipas – 50-ies nukleotidų ilgio fragmentai (oligonukleotidai), kuriems, prieš pritvirtinant prie sferinių rutuliukų, taikoma kokybės kontrolė.
Minimalus mėginio kiekis mikrogardelei – ne daugiau nei 200 ng gDNR vienam mėginiui.
Mėginių kiekis vienai mikrogardelei – nuo 4 iki 96.
Tiriamų vieno nukleotido variantų kiekis vienam mėginiui – ne mažiau nei 300 genetinių sričių vienai reakcijai.
2.3 | Mėginio tyrimo trukmė | Bendras laikas nuo mėginio paruošimo pradžios iki rezultato gavimo – nuo 2 iki 3 dienų.
3. Genetinio analizatoriaus funkcijos
Vieno nukleotido variantų genotipai – molekulinei genetinei analizei.
Kopijų skaičiaus variantų genotipai – citogenetinei analizei.
3.2 | Genotipavimo duomenų analizė | Lustų skaitytuvas turi turėti vaizdinį duomenų iš viešųjų duomenų bazių pateikimą, tokiu būdu palengvinant duomenų interpretavimą.
Lustų skaitytuvas turi turėti galimybę duomenis pateikti ir analizuoti įvairiais būdais:
· formuoti standartinę DNR genotipavimo ataskaitą;
· formuoti standartinę tiriamų genetinių sričių ataskaitą;
· vertinti Hardy-Weinberg pusiausviros atitikimą;
· pateikti duplikacijų pasikartojimą;
· pateikti tėvų-vaikų (triadų) genetinius variantus (skirta paveldėtų variantų nustatymui);
· pateikti koreliacijos ataskaitas;
· nustatyti kopijų skaičių ir heterozigotiškumo nebuvimą;
· vienu paspaudimu importuoti analizės paketus;
· palyginti skirtingas imtis;
· turėti tiesioginę nuorodą į internetines duomenų bazes, pvz., OMIM;
· pateikti visų vykdytų tyrimų duomenų istoriją;
· formuoti ataskaitas, pritaikomas trečių šalių duomenų analizei skirtoms programoms, pvz., PLINK, QuantiSNP - kopijų skaičiaus pokyčių regionų analizei;
· formuoti duomenų eksportavimo failus.
4.1 | Genetinio analizatoriaus pristatymas | Tiekėjas įsipareigoja pristatyti įrangą į nurodytą vietą – Santariškių g. 2, Vilnius, Lietuva.
Tiekėjas įsipareigoja pristatytą įrenginį sumontuoti ir pilnai paruošti darbui.
Tiekėjas įsipareigoja įrenginį pilnai įgalinti veikti – suderinti ir išbandyti veikimą.
4.2 | Apmokymas dirbti genetiniu analizatoriumi | Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau keturių darbuotojų ne ilgiau nei per 2 (dvi) savaites nuo įrangos įdiegimo darbo vietoje.
5.1 | Garantinis aptarnavimas | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. Šiuo periodu tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti numatytus įrangos atnaujinimus, o sugedus įrangai – atlikti remonto darbus, įskaitant atsargines dalis, inžinieriaus kelionę ir darbą, nenumatant reagentų kompensacijos įvykus gedimui.*
Iškilusių techninių klausimų sprendimas telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis.