TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – segmentinių vartų ir kelio užtvarų priežiūros paslaugos įskaitant Paslaugų teikimui reikalingas medžiagas.

  - Medžiagos - medžiagos, reikalingos Paslaugoms suteikti.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios paslaugos –  tai paslaugos, kurios nėra nurodytos techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Segmentinių vartų ir kelio užtvarų priežiūros paslaugos, įskaitant paslaugų teikimui reikalingas medžiagas.

  - Preliminarūs Paslaugų ir Medžiagų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų ir medžiagų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Priežiūros ir remonto paslaugos |  |  |
| 1.1. | Segmentinių vartų ir kelio užtvarų pilnutinis techninės būklės patikrinimas. | val. | 50 |
| 1.2. | Segmentinių vartų ir kelio užtvarų remonto darbai | val. | 50 |
| 2. | Vartų tipas HS6015PUV |  |  |
| 2.1. | Apatinis segmentas | kompl | 3 |
| 2.2. | Tarpinis segmentas | vnt. | 30 |
| 2.3. | Aliuminio kreipiančioji (kaire/dešinė) | vnt. | 5 |
| 2.4. | Jungtis su kronšteinu tarp apatinio segmento ir diržo | vnt. | 5 |
| 2.5. | Aliuminio kreipiančiųjų laikikliai | vnt. | 20 |
| 2.6 | Apsaugos dangčio laikiklis | vnt. | 10 |
| 2.7 | TLG apsauga (greitaeigiai) | kompl | 5 |
| 2.8 | Valdymo blokas 150 FU (greitaeigiai) | vnt. | 1 |
| 2.9. | Diržas (greitaeigiai) | metrai | 40 |
| 2.10. | TLG laikikliai | vnt. | 10 |
| 2.11. | Vertis | vnt. | 80 |
| 2.12. | Tvirtinimo elementai | kompl. | 15 |
| 3. | Vartų tipas SPU F42 BR50 |  |  |
| 3.1. | Apatinis segmentas (vartų plotis 2150 mm) | kompl. | 1 |
| 3.2. | Tarpinis segmentas (vartų plotis 2150 mm) | vnt. | 1 |
| 3.3 | Segmento ekvivalentas (2150 pločio vartams) | vnt. | 2 |
| 3.4. | Apatinis segmentas (vartų plotis 3140 mm) | kompl | 1 |
| 3.5. | Tarpinis segmentas (vartų plotis 3140 mm) | vnt. | 1 |
| 3.6. | Segmento ekvivalentas (3140 pločio vartams) | vnt. | 2 |
| 3.7. | Apatinis segmentas (vartų plotis 3500 mm) | kompl. | 1 |
| 3.8. | Tarpinis segmentas (vartų plotis 3500 mm) | vnt. | 1 |
| 3.9. | Segmento ekvivalentas (3500 pločio vartams) | vnt. | 2 |
| 3.10. | Apatinis segmentas (vartų plotis 3930 mm) | kompl | 1 |
| 3.11. | Tarpinis segmentas (vartų plotis 3930 mm) | vnt. | 1 |
| 3.12 | Segmento ekvivalentas (3930 pločio vartams) | vnt. | 2 |
| 3.13. | Apatinis segmentas (vartų plotis 4000 mm) | kompl | 1 |
| 3.14. | Tarpinis segmentas (vartų plotis 4000 mm) | vnt. | 1 |
| 3.15. | Segmento ekvivalentas (4000 pločio vartams) | vnt. | 2 |
| 3.16. | Apatinis segmentas (vartų plotis 4200 mm) | kompl | 1 |
| 3.17. | Tarpinis segmentas (vartų plotis 4200 mm) | vnt. | 1 |
| 3.18. | Segmento ekvivalentas (4200 pločio vartams) | vnt. | 2 |
| 3.19. | Apatinis segmentas (vartų plotis 4500 mm) | kompl. | 1 |
| 3.20. | Tarpinis segmentas (vartų plotis 5500 mm) | vnt. | 1 |
| 3.21. | Segmento ekvivalentas (4500 pločio vartams) | vnt. | 2 |
| 3.22. | SPU segmentas 6 m. | vnt. | 5 |
| 3.23. | Kreipiančioji {begis) L/R | metrai | 30 |
| 3.24. | Pusmėnulis L/R | vnt. | 10 |
| 3.25. | Apsaugos daviklis gumoje kompl. | vnt. | 20 |
| 3.26. | Apsaugos daviklis VL2 kompl. | vnt. | 20 |
| 3.27. | Troso trukimo daviklis | vnt. | 20 |
| 3.28. | Ratukas KS | vnt. | 60 |
| 3.29. | Ratukas Typ K | vnt. | 100 |
| 3.30 | Ratuko laikiklis | vnt. | 60 |
| 3.31. | Kronšteinas Typ 6 | vnt. | 60 |
| 3.32. | Vyris | vnt. | 50 |
| 3.33. | Viršutinė gaudiklė L/R | vnt. | 10 |
| 3.34. | Linas 5,5 mm L-12 m | vnt. | 12 |
| 3.35. | Valdymo blokas A460 | kompl. | 2 |
| 3.36. | SKS apsaugos kontūras | kompl. | 5 |
| 3.37. | Sandarinimo guma 6m.(apatine SPU) | vnt. | 5 |
| 3.38. | Apatinės tarpinės met. Profilis(SPU/LPU)(5m) | metrai | 20 |
| 3.39. | Žirklinis keltuvas iki 12 metrų 1 d.d. | vnt. | 10 |

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - Paslaugos teikiamos: Vilniaus kogeneracinė jėgainė, Paneriškių g. 13, Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

  - Paslaugos teikiamos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. Paslaugų teikimui naudojamos Lietuvos Respublikoje ir ES sertifikuotos medžiagos, gaminiai ir konstrukcijos.

  - Paslaugoms suteikti Paslaugų teikėjas naudoja savo personalą, transportą, įrankius, įrangą. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti reikalingą darbuotojų kvalifikaciją.

  - Segmentinių vartų ir kelio užtvarų priežiūros paslaugos ir remonto darbai turi būti atliekami laikantis gamintojų priežiūros instrukcijose nurodytos technologijos bei turi atitikti įrangos gamintojų techninius reikalavimus, jeigu teisės aktai nenumato naujų ar papildomų reikalavimų.

  - Įrangos priežiūros paslaugos teikiamos du kartus į metus (2 ir 4 metų ketvirtį) iš anksto suderinus atvykimo grafiką. Priežiūros metu atliekama vartų ir užtvarų bendra vizualinė apžiūra (patikrinama ar nepažeistos atskiros dalys, atliekamas jų vaistymosi bandymas); vartų kreipiančiųjų reguliavimas; vartų amortizatorių reguliavimas; vartų, užtvarų spyruoklių įtempimo reguliavimas, kreipiančiųjų ir ratukų tepimas; pakėlimo mechanizmo reguliavimas, tvirtinimas, tepimas; vartų kritimo apsaugų patikrinimas ir kiti profilaktiniai darbai.

  - Esant įrangos gedimui, Bendrovės darbuotojai praneša Paslaugų teikėjui apie reikalingas teikti Paslaugas. Paslaugų teikėjas privalo pašalinti gedimą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Jei gedimui pašalinti reikalingoms Medžiagoms įsigyti reikalingas ilgesnis terminas, gedimo pašalinimo termino pratęsimas derinamas su Užsakovo atsakingu darbuotoju.

  - Kliento atsakingas darbuotojas, esant poreikiui ir galimybei, pateikia Paslaugų Tiekėjui turimą įrangos, techninę dokumentaciją. Techninės dokumentacijos trūkumas negali būti priežastimi delsti vykdyti arba atsisakyti vykdyti eksploatavimo darbus.

- PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos teikiamos pagal atskirus Kliento Užsakymus. Užsakymus Klientas Paslaugų teikėjui teikia Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, kontaktiniu tel. numeriu arba Paslaugų teikėjo pasiūlyta užsakymų/problemų pateikimo programa.

  - Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Medžiagos, atsarginės dalys turės būti pristatytos ne vėliau kaip per 40 (keturiasdešimt) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

  - Užsakyme nurodoma: detalizuojamos užsakomos Paslaugos, įrenginio pavadinimas, laikas, atsakingas darbuotojas (jeigu Tiekėjui kiltų klausimų dėl Paslaugų teikimo) ir kita naudinga (aktuali) informacija.

  - Paslaugų teikėjas, gavęs Užsakymą, ją pateikusiam Kliento darbuotojui (atstovui) patvirtina, kad Užsakymas priimtas, informuoja apie Paslaugų suteikimo terminą, pateikia kitą svarbią informaciją, susijusią su Paslaugų teikimu.

  - Kliento atsakingas darbuotojas Paslaugas priima pasirašydamas suteiktų Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą, kuriame Paslaugų teikėjas turi nurodyti suteiktų Paslaugų sąrašą ir – valandos darbo įkainį, dirbtų valandų skaičių bei gedimui šalinti naudotas medžiagas.

  - Paslaugų teikėjas turės suteikti Paslaugas Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Kliento darbo laiku (I-IV 10:00-16.30 val. V 10:00-15.15 val.).

  - Paslaugas suteikti vadovaujantis VKJ Rangovų darbų organizavimo standartu, kuris yra laisvai prieinamas mūsų tinklapyje: https://vkj.lt/aktualu/rangovams/175#c-22/t-77

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Paslaugos priimamos šalims pasirašant Suteiktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktą.

  - Paslaugų trūkumai šalinami Paslaugų teikėjo lėšomis visą Sutarties galiojimo laikotarpį, jei Sutartyje nenustatyta kitaip.

  - Atsarginės dalys ir medžiagos turi būti originalios, naujos, nenaudotos.

  - Suteiktoms Paslaugoms suteikiamas 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantinis terminas, skaičiuojant nuo Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos, o pateiktoms medžiagoms, atsarginėms dalims ir kt. suteikiamas gamyklos ir (ar) gamintojo nustatytas garantinis terminas, bet ne mažesnis kaip 12 (dvylikos) mėnesių.

  - Paslaugų teikėjas atsakingas už visas jo atliktas montavimo, remonto paslaugas ir defektų pašalinimą garantinio laikotarpio metu.

  - Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 3 (trijų) darbo dienų terminas.

  - Terminas per kurį Paslaugų teikėjas turi ištaisyti Paslaugų priėmimo metu nustatytus trūkumus – 5 (penkios) darbo dienos. Terminas gali būti pratęstas Sutartyje nustatyta tvarka.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai atliktus Darbus ir Darbų perdavimo - priėmimo aktus Rangovas pateikia Užsakovui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies