Pirkimo dokumentų

1 priedas

ENERGETINIO AUDITO PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų paslaugų specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 37, 38 ir 39 str. įtvirtintais reikalavimais)

- BENDROSIOS NUOSTATOS

Informacija apie paslaugos gavėją, paslaugų teikimo vietą, kiti bendri perkančiojo subjekto duomenys, reikalingi atlikti paslaugai

- UAB „Kauno vandenys“ (toliau – Pirkėjas) organizuoja viešąjį konkursą Tiekėjui parinkti, kurio užduotis – atlikti įmonės energijos sąnaudų audito paslaugas (toliau – Auditas). Šio Audito rėmuose atskirais punktais atlikti detalią analizę: - BEKS (Baterijų energijos kaupimo sistema) panaudojimo galimybės Nuotekų valykloje; - Kogeneratoriaus šiluminės galios efektyvumo didinimo analizę Nuotekų valykloje.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Detali informacija apie perkamas paslaugas, kiekius, apimtis ir kt.

2.1. Suteikti 1-me punkte aprašytą paslaugą, vadovaujantis: - Lietuvos Respublikos „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas“ 2016 m. lapkričio 3 d. Nr. XII-2702 Vilnius; - Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas „Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika“ 2010 m. gegužės 10 d. Nr.1-141 Vilnius; - Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašu 2017 m. vasario 22 d. Nr. 1-46. 4.4. LST EN 16247-3:2014. Energijos auditai. 3 dalis. Procesai arba lygiaverčiu standartu. - Galiojančiais Lietuvos respublikos bei Europos Sąjungos standartais, galiojančiais Statybos techniniais reglamentais, kitais teisiniais dokumentais, galiojančiais Lietuvos Respublikos Energetikos sektoriuje.

- Auditas atliekamas, įvertinant: - energijos sąnaudas vykstantiems technologiniams procesams ir technologiniuose įrenginiuose; - pastatų energijos sąnaudas, skirtas pastatuose dirbančių ar juos kitaip naudojančių žmonių poreikiams tenkinti; - energijos sąnaudas eksploatuojamose transporto priemonėse.

- Visa informacija apie bendrovę pateikta: https://www.kaunovandenys.lt

- Audito ataskaita turi būti pateikta ne vėliau, kaip iki 2026 m. liepos mėn. 1 d.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS ATLIKTI

Detalus paslaugų atlikimo aprašymas, sąlygos ir kt.

- Prieš darbų pradžią, bet ne vėliau, kaip 3 savaitės nuo Sutarties pasirašymo datos, Tiekėjas paruošia detalią Audito darbų vykdymo tvarką ir grafiką stulpelinės diagramos forma, detaliai rodančią siūlomą darbų eiliškumą ir identifikuojančią audito darbų veiklą kiekvienam elementui. Grafikas turi turėti laiko skalę, skaidančią į mėnesius ir savaites, su apskaičiuota pradžios ir pabaigos data kiekvienam darbų etapui. Grafikas turi būti išsamus ir apimti visas darbų fazes. Kiekvieno mėnesio pradžioje, iki einamojo mėnesio 5 dienos Tiekėjas pateikia Pirkėjui ataskaitą apie grafiko vykdymą ir aptaria su Pirkėju sekančio mėnesio darbus. Tiekėjas gali pateikti duomenų sąrašą, kurį pageidauja gauti iš Pirkėjo. Pirkėjas pateikia Tiekėjui tik tuos duomenis, kuriais disponuoja tuo metu. Visus kitus duomenis susirenka Tiekėjas. Tiekėjas pateikia grafiką tvirtinti Pirkėjui ir, Pirkėjui patvirtinus grafiką, Tiekėjas gali pradėti darbus. Prieš pradėdamas darbus, Tiekėjas su Pirkėju pasirašo „Tarpusavio atsakomybės bei darbų saugos ir sveikatos ribų aktą (-us).“

- Auditas turi apimti šiuos uždavinius: - duomenų apie įmonę surinkimas ir kokybės nustatymas; - elektros energijos suvartojimas technologiniam procesui analizė; - ištraukiamosios ventiliacijos darbo režimų analizė; - vėdinimo ir kondicionavimo sistemos darbo režimų įvertinimas; - karšto ir šalto vandens, naudojimo ir ruošimo analizė; - geriamo vandens naudojimo analizė; - šilumos energijos gamybos ir suvartojimo analizė; - gamtinių dujų suvartojimo analizė ir rekomendacijos; - transporto kuro vartojimo analizė; - saulės elektrinės integracijos gamyboje techninis – ekonominis vertinimas; - rekomendacijos dėl atsinaujinančių šaltinių; - Nuotekų valyklos energetinių rodiklių analizė ir rekomendacijos; - Nuotekų siurblinių energetinių rodiklių analizė ir rekomendacijos, Kauno miesto Nuotekų siurblinėse Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6, Nr.13 siurblių darbo rekomendacijos; - vandens tiekimo sistemų energetinių rodiklių analizė ir rekomendacijos, Kauno vandenviečių vandens padavimo į miestą proporcijos rekomendacijos; - pateikiamos techninės priežiūros rekomendacijos sistemų patikimumui ir saugumui didinti; - pateikiama energijos taupymo galimybių analizė ir rekomendacijos; - vandens nutekėjimų poveikio elektros energijos sąnaudoms analizė; - geriamojo vandens magistralinių vamzdynų plovimo poveikis elektros energijos suvartojimui analizė; - atliekamas energijos taupymo galimybių apimties ir atsipirkimo laikotarpio nustatymas; - BEKS (baterijų energijos kaupimo sistema) panaudojimo galimybės Nuotekų valykloje (situacijos aprašymas ir užduoties tikslai pateikti priedėlyje Nr.1); - kogeneratoriaus šiluminės galios efektyvumo didinimo analizė (situacijos aprašymas ir užduoties tikslai pateikti priedėlyje Nr.1).

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo numatyti visus būtinus matavimus Auditui atlikti. Juos atlieka savo lėšomis ir savo Lietuvoje sertifikuotomis matavimo priemonėmis.

- PRIDAVIMAS, PERDAVIMAS

Numatoma metodika, procedūra ar vertinimas, kurie bus atlikti priduodant atliktas paslaugas, norint įsitikinti, ar jos atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus, jei tokie reikalingi.

- Po Audito ataskaitos pateikimo Pirkėjui, Pirkėjas per 10 darbo dienų įvertina Audito tinkamumą ir sprendžia klausimą dėl Audito priėmimo. Pirkėjui pripažinus Auditą tinkamu, Tiekėjas kartu su Pirkėju pateikia Auditą valstybės įmonei Energetikos agentūrai.

- Už paslaugą Pirkėjas su Tiekėju atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo Audito ataskaitos pasirašymo.

- REIKALAVIMAI DĖL APMOKYMO, ĮDIEGIMO

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo metodika, apmokomų darbuotojų skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams

- Nereikalaujama.

- PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

- Pirkėjui pripažinus Auditą nepilnu ar netinkamu, Tiekėjas ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų privalo jį ištaisyti ir pateikti iš naujo Pirkėjui tvirtinti.

- Tiekėjas įsipareigoja 18 mėnesių neatlygintinai papildyti ir/ar patikslinti ar kitaip pakoreguoti Audito ataskaitą, jeigu Audito ataskaitos gavėjas (įgaliota institucija) nurodys tai atlikti. Ataskaitos koregavimas turi būti atliktas, nepažeidžiant Ataskaitos gavėjo nurodyto taisymo – redagavimo termino.

- Nekokybišku Paslaugų teikimo rezultatu (kai Pirkėjui pateikiama bet kokia Tiekėjo rengta dokumentacija) laikomas toks rezultatas, kuris neatitinka techninių specifikacijų reikalavimų arba tenkina bent vieną iš šių kriterijų: - daug gramatinių ir kalbos kultūros klaidų dokumentuose; - neaiški, nevieninga dokumento struktūra; - nepateikti visi atsakymai į iškeltus klausimus; - neatsižvelgta į pateiktas pastabas; - dokumentuose pateikta netiksli informacija, skaičiavimai, vadovautasi ne naujausia/aktualia praktika arba kiti trūkumai, kurie sumažintų perkamo objekto vertę arba naudą Pirkėjui, kurios jis galėjo pagrįstai tikėtis iš Tiekėjo darbo rezultato (mokslinio, analitinio, kokybinio ir kiekybinio).

- Visos Pirkėjo pastabos turi būti atsakytos, koreguojant dokumentaciją ir pateikiant pastabų suderinimo lentelę, kurioje nurodoma Pirkėjo pastaba, Tiekėjo atsakymas į ją ir tiksli dokumento vieta, kurioje buvo atlikti pakeitimai. Jei Pirkėjui pateiktoje galutinėje dokumentacijos versijoje nebus įvertintos (ar įvertintos ne visos, ne visa apimtimi) Pirkėjo pateiktos pastabos, laikoma, kad Paslaugos rezultatas (galutinė dokumentacijos versija) yra nekokybiška.

- DOKUMENTACIJA, INSTRUKCIJOS

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti teikėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, kiti reikalavimai

- Tiekėjas pristato du audito ataskaitos egzempliorius spausdintame spalvotame formate ir du egzempliorius skaitmeniniame formate USB laikmenoje.

- INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERDAVIMAS

Jeigu perkamos paslaugos sukūrimas patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkantysis subjektas techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises

- Tiekėjas įsipareigoja Audito ataskaitos bei tarpinių duomenų neperduoti ir neviešinti tretiesiems asmenims.

- Tiekėjas, prieš pasirašant Audito ataskaitą, perduoda Pirkėjui pas Pirkėją sukauptus tarpinius ir galutinius matavimo duomenis.

- PASLAUGŲ KAINOS STRUKTŪRA

Apmokėjimo būdai, pagal fiksuotus įkainius, pagal konkrečios paslaugos atlikimą, ar kita

- Fiksuota paslaugos kaina.

- Į Pasiūlymo kainą įeina visi mokesčiai ir išlaidos, įskaitant pagalbiniam personalui, jei tokio reikės, administracinės išlaidos ir kitos reikalingos išlaidos paslaugai suteikti.

- KITI REIKALAVIMAI, PRIEDAI

Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti atliekamų paslaugų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančias teikėjų galimybes, pateikiami priedai, lentelės ir kt.

- Kontaktinis Pirkėjo asmuo – Energetikos ir metrologijos skyriaus vadovas – vyriausiasis energetikas Vytautas Butkus, el. p. vytautas.butkus@kaunovandenys.lt, tel. Nr. +370 698 54116.

- ŽALIEJI REIKALAVIMAI

11.1. Pirkimas laikomas žaliuoju, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“: 4.4.3. perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos);