PASIŪLYMAS PIRKIME: (2026-ESO-2) RAKTAI, PAKABINAMOS SPYNOS IR CILINDRAI ĮLEIDŽIAMOMS SPYNOMS

## PASIŪLYMĄ TEIKIANTIS ASMUO

| Tiekėjo / Tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai), kodai (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – veiklos pažymėjimo numeris). |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo registracijos vieta – šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė). Ši informacija nurodoma apie kiekvieną Tiekėjų grupės narį. |  |
| Kontaktinio asmens, pirkimo procedūrų metu įgalioto palaikyti tiesioginį ryšį, duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas). |  |

## INFORMACIJA APIE SIŪLOMAS PREKES, PASLAUGAS AR DARBUS

Informacija apie siūlomas prekes, paslaugas ar darbus bei kita pasiūlymo informacija, pateikiama užpildant 6 skyriuje nurodytus pasiūlymo priedus bei pridedant nurodytus dokumentus.

(užpildomi pasiūlymo priedai bei pridedami dokumentai)

## PASIŪLYMO KAINA

Pasiūlymo kaina ir jos dedamosios nurodomi pasiūlymo priede „Pasiūlymo kainos detalizavimo lentelė“.

(užpildomas pasiūlymo priedas)

## SUBTIEKIMAS

Subtiekėjams perduodama vykdyti Sutarties dalis (privaloma nurodyti visas apimtis, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu).

(užpildoma lentelė)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas (jei žinoma) | Subtiekėjo registracijos šalis ar teritorija (jei fizinis asmuo – nuolatinė gyvenamoji vieta (šalis) ir pilietybė) | Pirkimo sutarties dalis, kuriai bus pasitelkiami subtiekėjai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz. | UAB „AAA“ | Lietuva | Prekės montavimo darbai |

## KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Pasiūlyme (įskaitant priedus ir pridedamus dokumentus) konfidencialios informacijos			☐ nėra	☐ yra

## PASIŪLYMO PRIEDAI IR PRIE JO PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Su pasiūlymu teikiami šie priedai, kurie laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Tiekėjo EBVPD (espd.reply.xml arba pdf formatu);

- Atitiktis techniniams reikalavimams;

- Siūlomų prekių pagaminimo šalis;

- Tiekėjo deklaracija dėl kilmės;

- Pasiūlymo kaina;

- ISO 14001 standarto lygiavertiškumo atitikties įrodymai arba Taikomos aplinkos apsaugos vadybos priemonės; (jei neteikiamas sertifikatas)

- Kartu su pasiūlymu pridedami šie dokumentai, kurie yra laikomi neatskiriama teikiamo pasiūlymo dalimi:

- Siūlomų prekių technines ir kokybines charakteristikas apibrėžiantys dokumentai;

- Galiojantis rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti pasiūlymą; (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas)

- SPS priede „Pirkimo objektui keliami darniųjų pirkimų reikalavimai“ keliamus reikalavimus įrodantys dokumentai;

- Jungtinės veiklos sutarties kopija; (jei pasiūlymą pateikia jungtinei veiklai susivienijusių Tiekėjų grupė)

- Trečiųjų asmenų ištekliai; (jei naudojamasi Trečiųjų asmenų ištekliais)

## PATVIRTINIMAI

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad noriu dalyvauti pirkime. Taip pat pažymiu, kad susipažinau su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose (kaip jos apibrėžtos BPS).

Teikdamas pasiūlymą, patvirtinu, kad:

- išnagrinėjau visas šio pirkimo sąlygas;

- siūlau pirkimo dokumentuose nurodytas prekes, paslaugas ar darbus pagal šį teikiamą pasiūlymą, apimantį techninę ir finansinę informaciją, apibrėžtą nurodytuose ir teikiamuose pasiūlymo prieduose;

- būdamas profesionalus pirkimų dalyvis, veikiu laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių ir taikytinų teisės aktų reikalavimų, net jei šie reikalavimai tiesiogiai nenurodyti pirkimo dokumentuose bei suprantu savo įsipareigojimus ir atsakomybę;

- pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu visų kartu su pasiūlymu pateikiamų priedų, dokumentų ir duomenų tikrumą;

- Pirkimo vykdytojui paprašius, pateiksiu a) įrodymus, kad, vykdant Sutartį, mums bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, pajėgumai ir b) Kvazisubtiekėjų deklaracijas dėl ketinimo įdarbinti bei sutikimo būti įdarbintu tiekėjo laimėjimo atveju.

_______________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Pasiūlymo priedas

ATITIKTIS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatytas parametras | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Konkretus siūlomo produkto parametras | Nuoroda į kartu su pirminiu pasiūlymu pateikiamus: - siūlomo produkto parametrą pagrindžiančius dokumentus (dokumento tipas, puslapis ar konkreti vieta jame) arba - viešai prieinamą informaciją (konkreti internetinio puslapio nuoroda su paaiškinimu, kur rasti prašomą informaciją) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Pvz.: | Ilgis | ne daugiau kaip 180 cm | Ilgis – 178 cm | Stalo aprašymas, 5 psl. |
| Techniniai reikalavimai modulinių, betoninių transformatorinių ir TP/SP užrakinimo raktams ABLOY Protect 2 arba analogiškiems pateikiami lentelėje Nr.2: Lentelė Nr.2 |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |  |
|  | Paskirtis | Modulinių transformatorinių ir Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų durų užrakinimui. |  |  |
|  | Raktas sertifikuotas, cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą arba lygiavertį. | Pateikti gamyklos deklaraciją (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais) |  |  |
|  | Atmosferos poveikis | Atsparūs korozijai pagal EN 1670 standartą arba lygiavertį - ne žemesnė nei 3 klasė. |  |  |
|  | Aplinkos temperatūra (ne siauresnėse ribose) | -25 ... +35°C |  |  |
|  | Įsilaužimo klasė | Ne žemesnė nei 1 klasė arba (C) |  |  |
|  | Mechaninis atsparumas | Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius ne mažiau kaip 100 000 ciklų |  |  |
|  | Sauga | Ne žemesnė nei 6 klasė |  |  |
|  | Raktų gamybos sauga | Patentuotas raktas. Raktų dublikatai gaminami tik su rakto arba rakinimo sistemos kortele pas įgaliotus pardavėjus |  |  |
|  | Numeravimas ir ženklinimas | Raktai numeruojami įvertinant (tęsiant) esamą AB „Energijos skirstymo operatorius“ numeraciją. Raktai ženklinami pagal rakto rakinimo kodą (paskirtį), kodai pagal 12 lentelės punktą |  |  |
| Raktų tipas, kodai |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |  |
|  | ABLOY Protec 2 raktas arba analogiškas | Atitinkantis esamų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų širdelių ir raktų tipą (tęsiant esamą širdelių ir rakto kodavimo sistemą) |  |  |
|  | Išorinių durų vidinės spynos širdelės (cilindro) rakto sistema | Generalinio rakto sistema, su 2 skirtingais raktų kodais ir generaliniu raktu. Rakto (širdelės) kodas nurodomas užsakant. |  |  |
|  | Raktų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (visiems MT objektams); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (visiems TP/SP objektams). |  |  |
|  | Raktų rakinimo matrica | - TP/SP raktai rakina MT objektus. MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |  |  |
| Techniniai reikalavimai modulinių, betoninių transformatorinių ir TP/SP užrakinimo raktams ABLOY Disc lock arba analogiškiems pateikiami lentelėje Nr.3: Lentelė Nr.3 |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |  |
| 1. | Paskirtis | Modulinių transformatorinių ir Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų durų užrakinimui |  |  |
| 2. | Raktas sertifikuotas, cilindro saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas pagal LST EN 1303 standartą arba lygiavertį. | Pateikti gamyklos deklaraciją (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais) |  |  |
| 3. | Atmosferos poveikis | Atsparūs korozijai pagal EN 1670 standartą arba lygiavertį - ne žemesnė nei 3 klasė. |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra (ne siauresnėse ribose) | -20 ... +35°C |  |  |
| 5. | Įsilaužimo klasė | Ne žemesnė nei 1 klasė |  |  |
| 6. | Mechaninis atsparumas | Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius ne mažiau kaip 100 000 ciklų. |  |  |
| 7. | Sauga | Ne žemesnė nei 6 klasė |  |  |
| 8. | Numeravimas ir ženklinimas | Raktai numeruojami įvertinant (tęsiant) esamą AB „Energijos skirstymo operatorius“ numeraciją. Raktai ženklinami pagal rakto rakinimo kodą (paskirtį), kodai pagal 11 ir 12 punktus |  |  |
| Raktų tipas, kodai |  |  |  |  |
| 9. | ABLOY Disc lock raktas arba analogiškas | Atitinkantis esamų AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų širdelių ir raktų tipą (tęsiant esamą širdelių ir rakto kodavimo sistemą). |  |  |
| 10. | Išorinių durų vidinės spynos širdelės (cilindro) rakto sistema | Generalinio rakto sistema, su 7 skirtingais raktų kodais ir generaliniu raktu. Rakto (širdelės) kodas nurodomas pagal regioną užsakant |  |  |
| 11. | Raktų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (turi rakinti visų regionų skirtingas esamas Disc lock MT spynas); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (turi rakinti visų regionų skirtingas esamas Disc lock TP/SP spynas). |  |  |
| 12. | Raktų rakinimo matrica | - Regiono raktai rakina tik regionui priskirtus objektus; - MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |  |  |
| Techniniai reikalavimai 10/0,4 kV transformatorinių, TP/SP ir 10 kV kabelių spintų pakabinamoms spynoms pateikiami lentelėje Nr.4: Lentelė Nr.4 |  |  |  |  |
| Spyna |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |  |
| 1. | Spynos paskirtis | Modulinių transformatorinių, Transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų ir 10 kV kabelių spintų durų užrakinimui, su rakinimo cilindru. Suderinamas su esama AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų cilindrų, raktų tipu ir ABLOY „Protec 2“ raktų sistema (tęsiant esamą cilindrų ir rakto kodavimo sistemą). |  |  |
| 2. | Standartas EN12320 arba lygiavertis. | Pateikti gamyklos deklaraciją (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais) |  |  |
| 3. | Atmosferos poveikis | Atspari korozijai pagal EN 1670 arba lygiavertį - ne žemesnė nei 3 klasė. |  |  |
| 4. | Aplinkos temperatūra (ne siauresnėse ribose) | -25... +35°C |  |  |
| 5. | Pakabinamos spynos korpusas ir auselė | Grūdintas plienas |  |  |
| 6. | Spynos auselės storis | 10 mm; |  |  |
| 7. | Mechaninis atsparumas | Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius ne mažiau kaip 100 000 ciklų |  |  |
| 8. | Komplektacija | Su integruotu rakinimo Cilindru Protec 2 arba analogiškas. |  |  |
| 9. | Įsilaužimo klasė | Ne žemesnė nei 4 klasė |  |  |
| 10. | Spynos cilindro rakto sistema | Generalinio rakto sistema, su 2 skirtingais raktų kodais ir generaliniu raktu. Cilindro kodas nurodomas užsakant |  |  |
| 11. | Cilindrų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (visiems MT objektams); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (visiems TP/SP objektams). |  |  |
| 12. | Cilindrų rakinimo matrica | - TP/SP raktai rakina MT objektus. MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |  |  |
| Pastaba: 10 kV kabelių spintų pakabinamos spynos cilindro kodas yra priskiriamas prie transformatorinių kodo. |  |  |  |  |
| Techniniai reikalavimai ABLOY arba analogiški 10/0,4 kV transformatorinių ir TP/SP rakinimo cilindrai (spynų šerdys) pateikiami lentelėje Nr.5 Lentelė Nr.5 |  |  |  |  |
| Ei. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Dydis, sąlyga |  |  |
| 1. | Cilindro paskirtis | Modulinių transformatorinių, Transformatorių pastočių, skirstomųjų punktų durų užrakinimui. |  |  |
| 2. | Standartas LST EN 1303 arba lygiavertis | Pateikti gamyklos deklaraciją (pateikiama su Pirminiais pasiūlymais) |  |  |
| 3. | Išorinis poveikis ir aplinkos temperatūra | Atsparumas korozijai pagal LST EN 1670 standartą arba lygiavertį – 3 lygis temperatūrai -20˚C ... +35˚C |  |  |
| 4. | Mechaninis atsparumas | Cilindras ir jo sudedamos dalys atsparūs mechaniniam susidėvėjimui. Sertifikuotas minimalus rakinimo ciklų skaičius - 100 000 ciklų. |  |  |
| 5. | Įsilaužimo klasė | Ne žemesnė nei 1 klasė arba (C) |  |  |
| 6. | Sauga | Patentuotas sertifikuotas rakto saugumo ir ilgalaikiškumo klasifikavimas klasė – 6. |  |  |
| 7. | Cilindras | Suderinamas su esama AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros įrenginiuose sumontuotų cilindrų, raktų tipu ir ABLOY „Protec 2“ raktų sistema (tęsiant esamą cilindrų ir rakto kodavimo sistemą). |  |  |
| 8. | Spynos cilindro rakto sistema | Generalinio rakto sistema, su 2 skirtingais raktų kodais ir generaliniu raktu. Cilindro kodas nurodomas užsakant |  |  |
| 9. | Cilindrų tipai pagal kodus | - Modulinių transformatorinių kodas - MT (visiems MT objektams); - Transformatorių pastočių ir skirstomųjų punktų kodas - TP/SP (visiems TP/SP objektams). |  |  |
| 10. | Cilindrų rakinimo matrica | - TP/SP raktai rakina MT objektus. MT raktai nerakina TP/SP objektų; - Generalinis raktas rakina visus objektus. |  |  |

Pasiūlymo priedas

SIŪLOMŲ PREKIŲ PAGAMINIMO ŠALIS

(pagal PĮ 67 straipsnio nuostatas)

Nurodoma ši siūlomų prekių kilmė:

(pasirenkamas vienas iš variantų)

☐ siūlomos prekės yra pagamintos Europos sąjungos (toliau – ES) šalyse ir / arba šalyse, kurios yra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl viešųjų pirkimų (ang. Agreement on Government procurement) (tikrinama čia)

☐ visos siūlomos prekės / dalis siūlomų prekių yra pagamintos ne ES šalyse ir / ar tose šalyse, kurios nėra sudariusios Pasaulio prekybos organizacijos susitarimo dėl viešųjų pirkimų. (jei pasirenkamas šis variantas, dėl šių prekių pateikiama informacija žemiau esančioje lentelėje)

| Prekės pavadinimas | Gamintojas | Kilmės šalis* | Prekės vertė procentais nuo prekių vertės pasiūlyme** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pvz.: Transformatorius „YYY“ | Pvz.: „Spooz“ | Pvz.: Šiaurės Korėja | Pvz.: 25 proc. |

*Atkreipiame dėmesį, kad vertinant lentelėje nurodytų šalių atitiktį PĮ 67 straipsnio 1 dalies reikalavimams, bus atsižvelgiama, ar šalis yra sudariusi su ES daugiašalį ar dvišalį susitarimą, užtikrinantį ES įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių viešųjų pirkimų rinkas. Informaciją apie šalis, kurios su ES yra sudariusios daugiašalius ar dvišalius susitarimus galima rasti čia, tačiau būtina įsitikinti, kad susitarimas apima patekimą į viešųjų pirkimų rinkas.

**Prekės vertės procentas skaičiuojamas nuo siūlomos prekės kainos, o ne nuo jos savikainos. Jei perkamos prekės ir paslaugos, tai lentelėje turi būti nurodyta prekių vertė tik nuo bendros siūlomų prekių vertės, o ne nuo visos bendros prekių ir paslaugų pasiūlymo kainos.

Pasiūlymo priedas

TIEKĖJO DEKLARACIJA DĖL KILMĖS

(PAGAL VPĮ 45 STR. 21 DALIES / PĮ 58 STR. 41 DALIES NUOSTATAS)

202_-__-__

Aš, Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) Tiekėjo pavadinimas, dalyvaujantis (-i) UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“ vykdomame pirkime, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, tiekėjo siūlomų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) gamintojas ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu teikėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, prekių gamintojas ar kontroliuojantis asmuo fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę), Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- Siūlomos Prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) nėra pagamintos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose.

- jis pats, jo subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos teritorijose, Rusijos Federacijos aneksuotame Kryme, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamose Padniestrės teritorijose, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamose Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose, arba nėra ūkio subjektų grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą aukščiau nurodytose valstybėse ar teritorijose, narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje.

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, Pirkimo vykdytojas, vadovaudamasis VPĮ 45 straipsnio 5 dalimi, PĮ 58 straipsnio 42 dalimi, bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 45 straipsnio 21 dalies, PĮ 58 straipsnio 41 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

________________________________________________________________________

(Tiekėjo įgalioto atstovo pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Jei tiekėjas neužpildo šiame skyriuje pateiktos informacijos, laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Kontrolės teisė suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 151 str.: Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių, pajų) ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų). Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą arba pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Jei pasiūlymą pirkimui pasirašo vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.