Suinteresuotiems tiekėjams

Dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo

UAB „Grinda“ Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP IS) vykdomame viešajame pirkime  „Laboratorinių paviršinių nuotekų tyrimų paslaugos“ (toliau – Pirkimas, Pirkimo  ID Nr. 6410486) gavo suinteresuoto tiekėjo užklausą, kuriuose prašoma paaiškinti Pirkimo sąlygas.

UAB „Grinda“ išnagrinėjusi tiekėjo klausimą, paaiškina Pirkimo sąlygas:

| Eil.Nr. | Klausimas / teikiamo siūlymo tekstas | Atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nuo 2026-01-01 įsigalioja Aplinkos monitoringo įstatymo 11 str. nuostata, kad: įmonės imančios ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti, turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. Prašome atsakyti ar šis teisės aktų reikalavimas bus taikomas? Jei taip, siūlome papildyti pirkimo sąlygas, įtraukiant kvalifikacinį reikalavimą: įmonė (ar subtiekėjas, kurio pajėgumais remiamasi) atliekanti ėminių ėmimą turi turėti leidimus vykdyti šią veiklą arba būti akredituotos kaip atitinkančios standartą LST EN ISO/IEC 17025 konkretiems teršalams imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. | Teisės akto reikalavimas bus taikomas. UAB „Grinda“ turi akredituotą ėminių ėmimą pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 ir ėminių ėmimą ir pristatymą atliks UAB „Grinda“, jei Teikėjas vykdys veiklą Vilniaus miesto savivaldybės ribose arba ne toliau kaip 30 km. atstumu nuo Vilniaus miesto ribos Jeigu Tiekėjas vykdys veiklą už Vilniaus miesto savivaldybės ribų arba toliau kaip 30 km. atstumu nuo Vilniaus miesto ribos, ėminių paėmimą iš perkančiosios organizacijos vietos ir jų transportavimu į laboratoriją privalo užtikrinti Tiekėjas savo sąskaita. Transportuodamas mėginius tiekėjas privalo užtikrinti standarto LST EN ISO 5667-3:2024 reikalavimus. Perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjas privalo pateikti faktinius įrodymus (įrašus, temperatūrinių daviklių rodmenis) užtikrinančius šio standarto laikymąsi. Atsižvelgiant į tai, pridedama patikslinta techninė specifikacija (5.7 p.) ir pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2026-02-23 9:00 val. |