## Lapas1
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5*4
1 | Gręžinio gręžimas ir susijusios paslaugos
1.1. | Gręžinio įrengimo projekto rengimas ir visų reikiamų leidimų gavimas | kompl. | 2
1.2. | Gręžinio išgręžimas 500 mm diametru 30,0m. gylio | kompl. | 2
1.3. | Filtracinės kolonos PVC vamzdis 330 mm diametro montavimas | kompl. | 2
1.4. | Registracija geologijos tarnyboje, gręžinio paso gavimas. | kompl. | 2
2 | Naujų vandens gręžinių įrengimas Kleboniškio vandenvietėse.
2.1 | Lengvos konstrukcijos gręžinio paviljono montavimas (įskaitant paviljono pamatų įrengimą, apšiltinimą ir kitus susijusius statybos darbus) (kaina nurodoma be paviljono kainos) | kompl. | 2
2.1.1 | Lengvos konstrukcijos gręžinio paviljonas (tik paviljono kaina) | vnt. | 1
2.1.2 | Lengvos konstrukcijos gręžinio paviljono demontavimas (9D gręžinio), išdaužant paviljone esančias g/b grindis bei atlaisvinant ankeravimo taškus. Perkėlimas į naujai įrengiamą gręžinio vietą. | vnt. | 1
2.2 | Drenavimo vamzdynų (PVC DN150 L-1,5 m) ir grotelių (nerūdijančio plieno) montavimas | kompl. | 2
2.3 | Gręžinio vamzdyno ir siurblių įrengimas
2.3.1 | Kronšteinų, vamzdynų ir kitų smulkių nerūdijančio plieno konstrukcijų gaminimas | kg | 80
2.3.2 | Nerūdijančio plieno ASI316 suvirintų fasoninių dalių ir vamzdynų iki D100 montavimas | m | 60
2.3.3 | Iki D200 flanšinės armatūros montavimas, papildomai sumontuojant atbulinį vožtuvą. | vnt. | 8
2.3.4 | Siurblių su elektros variklių montavimas (be siurblio kaina) | vnt. | 2
2.3.5 | Giluminis siurblys su elektros varikliu (tik siurblio kaina) | vnt. | 2
2.3.6 | Nerūdijančio plieno vamzdynų ir kitų gaminių cheminis valymas | m² | 24
2.3.7 | Apskaitos prietaiso D100 montavimas ( be prietaiso kainos) | vnt | 2
2.3.8 | Apskaitos prietaisas (tik prietaiso kaina) | vnt. | 2
2.3.9 | Plastikinių vamzdžių D32 montavimas | m | 60
2.4 | Padavimo linijos PE RC D110 klojimas gylyje iki 2 m. | m | 54
2.5 | Gręžinių padavimo linijos pajungimas prie veikiančios D200 linijos montuojant trišakį, požeminę sklendę ir žyėjimo ženklą | vnt. | 2
2.6 | Naujo gręžinio ir tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka (2 egz. ir brėžiniai .dwg formatu) | kompl. | 2
3 | Kiti darbai
3.1 | Elektros ir automatikos darbai pagal priedėį Nr. 4 | kompl. | 2
Iš viso:
PVM
Suma su PVM