## RK_11105_10780
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Odontologinės medžiagos ir priemonės
Pirkimo objekto dalies Nr. | Odontologinės medžiagos pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis | Vnt. kaina Eur be PVM | Vnt. kaina Eur su PVM | Viso suma Eur be PVM | PVM proc | Viso suma Eur su PVM Eur su PVM | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM dydis, % | Mato vnt. įkainis su PVM (EUR) | Viso kiekio kaina be PVM (EUR) | PVM suma (EUR) | Viso kiekio kaina su PVM (EUR) | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1 | Matrica poliesterinė skaidri | KERRHAWE*. Skaidri, bespalvė, susukta ritinėlyje. Plotis - 6 mm, 8 mm, 10 mm (±1 mm), storis - 0,05 mm (±0,01 mm). CE ženklas. | vnt. | 200 |  | 0 | 0 | 21 | 0
2 | Aplikacinis anestetikas žele | Aplikacinis anestetikas želė pavidalu paviršinei anestezijai 29,6 g | g. | 1480 |  | 0 | 0 | 21 | 0
3 | Pasta šaknų kanalų užpildymui | BioRoot™ RCS*, Septodont*, pak. 1 x 15 g x 35 x 0,20 ml | pak. | 50 |  | 0 | 0 | 21 | 0
4 | Cheminio kietėjimo kalcio hidroksido pamušalas | Calcimol* | g. | 240 |  | 0 | 0 | 21 | 0
5 | VPS pagrindo perbazavimo medžiaga pilnų, dalinių ar ant implantų fiksuojamų plokštelinių protezų perbazavimui. | Nėra metil-metakrilatų, puikus sukibimas su protezu, atspari plyšimui, bekvapė, beskonė. Ilgaamžis spalvos stabilumas. Silagum comfort* startinis rink.: dispenseris Type 25, Silagum comfort 25ml, lakas 2x10ml, primer 5ml, maišymo antgaliukai "yellow". | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 21 | 0
6 | Gvazdikėlių aliejus, skystis pastoms gaminti turintis baktericidinį ir anestetinį poveikį | Eugenolis* | ml | 750 |  | 0 | 0 | 21 | 0
7 | Dantų grunto priemonė, skirta naudoti su klijais .OptiBond FL 1 Prime | Dantų grunto priemonė, skirta naudoti su klijais. Tai dviejų dalių sistema, kurią sudaro gruntas ir klijai . Ši sistema tinka tiesioginėms restauracijoms ir netiesioginiam branduolio atstatymui. Pasižyminti 48 % užpildo kiekiu, užtikrinančiu stiprų sukibimą ir mažinančiu pooperacinį jautrumą. OptiBond FL ar lygiavertė. | vnt. | 8 |  | 0 | 0 | 5 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0
P.S. (*) Visiems nurodytiems konkretiems prekių pavadinimams, standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.