Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

DYZELINIO  KROSNIŲ KURO (ŽYMĖTO)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Objektas: Šildymui skirtas dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras.

Kiekis: Bendras planuojamas įsigyti krosnių kuro kiekis -  50 000  litrų (prie +15⁰ C, sezoniniai temperatūriniai koeficientai nebus taikomi). Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti preliminaraus planuojamo įsigyti dyzelinio (žymėto) krosnių kuro kiekio.

Tiekimo terminas: 12 (dvylika) mėnesių  nuo sutarties įsigaliojimo dienos, arba iki kol bus patiekta krosnių kuro už maksimalią sutarties kainą – 55.000,00 eurų be PVM, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyks anksčiau.

Reikalavimai: Dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras turi atitikti LST EN 590:2013+A1:2017 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Produktas turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 22 d. įsakyme Nr. 1-348/D1-1014/3-742 „Dėl Lietuvos Respublikos vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) arba lygiaverčiuose Europos Sąjungos valstybių narių dokumentuose.

Priklausomai nuo metų laiko, pristatomas dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras turi būti skirtas naudoti atitinkamai vasaros, pereinamajam arba žiemos laikotarpiams. Kuro ženklinimas turi atitikti kuro ženklinimui taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Kuro ženklinimas turi atitikti galiojančius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Pristatymas: Dyzelinis (žymėtas) krosnių kuras turi būti pristatomas Tiekėjo automobiliniu transportu ir lėšomis į  perkančiosios organizacijos  kuro talpyklas adresu: Vytauto 47, Rokiškis. Prekė turi būti pristatoma ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos užsakymo telefonu, raštu ar el. paštu pateikimo Tiekėjui dienos. Minimalus užsakymo kiekis 5000 litrų.

Reikalavimai

Dokumentacijai: Dyzelinio (žymėto)  krosnių kuro pristatytam kiekiui Tiekėjas turi pateikti šio kuro gamyklos - gamintojos patvirtintą kokybės pažymėjimą, kainų protokolą (AB „Orlen Lietuva“ protokole nurodytą atkrovimo momentu galiojančią kainą Juodeikių terminale), kuro perdavimo dokumentą ir Saugos duomenų lapą;

Reikalavimai

Tiekėjui: Tiekėjas turi turėti licenciją verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais;

Reikalavimai

Transportui: Perkamas dyzelinio (žymėtas) krosnių kuro kiekis turi būti pristatomas specialiu šiam kurui vežti pritaikytu automobiliniu transportu (kalibruotomis autocisternomis ir/ar metrologiškai patikrintais (galiojančia metrologine patikra) kuro išdavimo/apskaitos skaitikliais) pagal užsakytus kiekius į nurodytas talpyklas;

Degalų priėmimo-perdavimo sąlygos: Prieš priimant kurą į pirkėjo nurodytas talpyklas, gali būti (pagal poreikį) atliekamos  kuro kokybės kontrolės procedūros. Nekokybiškas kuras nepriimamas ir grąžinamas Tiekėjui;

Kuras priimamas pagal kuro tiekėjo apskaitos prietaiso parodymus, o jam nesant pagal talpų kalibruotę.   Priimant pagal talpų kalibruotę – turi būti nepažeistos talpos plombos;

Kuras laikomas perduotas pirkėjui nuo to momento, kai yra patikrintas kuro kiekis  ir  visas pristatytas kuras patenka į pirkėjo nurodytą/as talpyklą/as ir pasirašyti kuro priėmimo (krovinio gabenimo važtaraštis ar kitas lygiavertis dokumentas) dokumentai.