VALSTYBĖS ĮMONĖ TURTO BANKAS

Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO PAKLAUSIMĄ IR TERMINO NUKĖLIMO

Valstybės įmonė Turto bankas (toliau – Perkančioji organizacija) vykdydamas VP-3620 patalpos nuo elektromagnetinės spinduliuotės ekranavimo Vilniaus m. objekte įrengimo darbų pirkimą (pirkimo Nr. 6387042, toliau – Pirkimas), gavo tiekėjo paklausimą.

Klausimas: „Iš 1 priedo (TS): PUNKTAS 20.

Sudarius sutartį, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties įsigaliojimo dienos, Tiekėjas įsipareigoja Užsakovui pateikti detalius sąmatinius skaičiavimus (toliau – Lokalinė sąmata), techninėje specifikacijoje nurodytiems darbams atlikti.

Neaišku kam šis punktas reikalingas, ką jis duos tik sudarius sutartį? Nes tik sudarius sutartį dar nebus paruoštas techninis darbo projektas, o be jo tokia lokalinė sąmata būtų tik spėliojimas.“

Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad yra tikslinama techninė specifikacija įrašant: lokalinę sąmatą pateikti per 5 darbo dienas nuo Techninio darbo projekto patvirtinimo (suderinimo).

Klausimas: „Iš 4 priedo (Sutarties projektas):

Sutartyje nėra aiškumo/detalumo/konkretumo kada nemokama už atliktus darbus. Nors 1 priedo (TS) 20 punkte yra paminėta: „Taip pat, mokėjimas nebus įvykdytas jei patalpos įrengimas nuo elektromagnetinės spinduliuotės – neatitiks TEMPEST matavimų.“

Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad sutartyje nėra numatytų tarpinių mokėjimų. Bus atliekamas vienas galutinis mokėjimas po visų darbų perdavimo. Kol neatitiks TEMPEST matavimų, darbas negalės būti priimtas ir apmokėtas.

Klausimas: „Pirkimo objektas reikalauja labai specifinių fizikinių ir inžinierinių žinių. Kvalifikacijos reikalavimuose nėra JOKIŲ reikalavimų tiekėjams, kad turėtų bent kokią patirtį įrengiant tokio tipo sprendinius. Ar tai Užsakovui nepadidins rizikos kaip min. užtęsti projektą l. ilgam terminui ir potencialiai atnešti nuostolių, jeigu potencialus Rangovas bus nepatyręs? Mūsų žiniomis nepraėjus TEMPEST matavimų gedimai/problemos šalinamos per labai ilgą laikotarpį (gali būti 5-6 mėn. ar net daugiau).“

Atsakymas: Perkančioji organizacija informuoja, kad yra tikslinami kvalifikaciniai reikalavimai papildant specialisto patirtimi vykdant EMC kambario montavimo darbus.

„

| 2. | Rangovas privalo pasiūlyti: 2.3. ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, vykdysiantį EMC kambario montavimo darbus, kuris per pastaruosius 3 metus yra įrengęs bent 1 analogiškų parametrų EMC kambarį. | Pateikiama: 3) užsakovo pažyma, sutarties kopija, darbų priėmimo-perdavimo aktas ar kitas lygiaverti dokumentas, patvirtinantis specialisto EMC kambario montavimo darbus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektroninėje formoje. |
| --- | --- | --- |

“

Perkančioji organizacija informuoja, kad vadovaujantis Pirkimo sąlygų nuostatomis, pasiūlymų pateikimo terminas nukeliamas iki 2025 m. vasario 13 d., 10:00 val.

PRIDEDAMA:

MVP pagal VPAGSSĮ -3620 _aktuali 02-10.

1 priedas. Techninė specifikacija _aktuali 02-10.

Pirkimo organizatorius

Sigita Stankevičienė, tel.: +370 607 58832, el. p.: sigita.stankeviciene@turtas.lt