| Techninė specifikacija II dalis Mokslo laboratorijos rinkiniai II |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Kiekis | Techninė specifikacija Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. | Siūlomos prekės charakteristikos Nurodomas gamintojas ir konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) | Kartu su pasiūlymu tiekėjai privalo pateikti gamintojo ir (ar) įgalioto atstovo techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius duomenis, įrodančius atitiktį kriterijams. Tais atvejais, kai dokumentas negali būti išduotas gamintojo, atitiktis gali būti grindžiama tiekėjo deklaracija. (nuorodos į interneto puslapius kaip atitikties įrodymas nepriimamos) |
| 1. | Augalų daigumo eksperimentų rinkinys | 2 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti biologijos/zoologijos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: Skirtingų sėklų daiginimas; Kaip užterštas vanduo veikia sėklas ir augalus; Augalo dalių augimas: šaknys ir ūgliai (geotropizmas); Augalų fototropizmo stebėjimas; Augalų apsivijimo ir lipimo stebėjimas; Augalų reakcija į lietimo ir šviesos dirgiklius; Sėklų brinkimo jėgos stebėjimas; Zoologiniai eksperimentai; Sraigių stebėjimas; Sliekų stebėjimas; Drugelio išsivystymas iš vikšro. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 2. | Biologijos eksperimentų rinkinys | 2 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima biologijos eksperimentus/tiriamuosius darbus, tarp kurių: Stebėjimas padidinamuoju stiklu; Mažų gyvūnų ir augalų bei lapų rinkimas ir stebėjimas; Mikroskopinių objektinių stikliukų paruošimas. Turi būti pateikta lagamine/dežėje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena / rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 3. | Eksperimentų rinkinys Mano kūnas, mano sveikata | 1 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: pojūtis ir suvokimas, judėjimas, uoslė, mityba ir virškinimas. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 4. | Eksperimentų rinkinys Augalai, gyvūnai, aplinka | 3 | Su siūlomu integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkiniu turi būti galima eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: Augalų struktūra ir augimas (gėlės tyrinėjimas, vandens įsisavinimas ir apytaka, daigumo stebėjimas). Vanduo (kokybės nustatymas, temperatūros matavimai, drumstumo tyrimas). Dirvožemis (tipai, humuso, ph, kalkių kiekis). Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 5. | Rinkinys vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams | 4 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje, ne mažiau kaip šių parametrų: Nustatyti pH vertes vandenyje; Nustatyti amonio kiekį vandenyje; Nustatyti nitratų kiekį vandenyje; Nustatyti nitritų kiekį vandenyje; Nustatyti fosfatų kiekį vandenyje. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: Nustatyti pH vertes dirvožemyje; Nustatyti amonio kiekį dirvožemyje; Nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje; Nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje. Reagentų turi būti pateikta tiek, kad pasirinktinai būtų galima atlikti 50 matavimų vandenyje arba 20 matavimų dirvožemyje. Siūlomas rinkinys turi būti nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 6. | Biologijos standartinis jutiklių rinkinys | 12 | Biologijos standartinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai: Temperatūros jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., skirtas kontaktiniu būdu matuoti paviršiaus temperatūrą su bevielio duomenų perdavimo galimybe. Širdies ritmo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Belaidis duomenų perdavimas. Jutiklis turi matuoti širdies ritmą prieš gaunant fizinį krūvį, fizinio krūvio metu arba ramybės būsenoje. Dujų slėgio jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Komplektuojamas su dvikrypčiu vožtuvu, žarnele su fiksatoriais. Edukacinis jutiklis, skirtas matuoti dujų slėgį ir su bevielio duomenų perdavimo galimybe. Anglies dioksido (CO2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis turi matuoti anglies dioksido koncentraciją. Su siūlomu jutikliu turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: 1. Išmatuoti dujų koncentracijos pokyčius ląstelių kvėpavimo metu. 2. Išmatuoti dujų koncentracijos pokyčius fotosintezės metu. 3. Ištirti temperatūros poveikį ląstelių kvėpavimui ar organizmo metabolizmui (cheminių reakcijų, vykstančių kiekvienoje ląstelėje, visuma). Deguonies (O2) dujų jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis (ir/ar jo priedai) turi fiksuoti deguonies (O2) koncentracija dujose, temperatūros pokyčius. Didelio tikslumo tirpalų laidumo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. pH jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Su siūlomu jutikliu turi būti galima nustatyti tirpalo ir pusiau kieto kūno (pvz., dirvos, maisto) pH. Kolorimetras ne mažiau kaip 1 vnt. Kartu su kolorimetru turi būti patiekiama ne mažiau kaip 15 vnt. kiuvečių. Ištirpusio deguonies jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis geba matuoti šiuos parametrus: ištirpusio deguonies koncentraciją, temperatūrą, atmosferinį slėgį. EKG jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt.. Jutiklis gali atlikti elektrokardiogramos matavimus (EKG/ECG) ir palyginimus, raumenų susitraukimų (EMG) kojoje, rankoje ar žandikaulyje tyrimus, matuoti širdies susitraukimų dažnį, jėgos stiprumo ir elektrinio aktyvumo su raumenų nuovargiu koreliaciją. Kvėpavimo stebėjimo diržas ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis matuoja žmogaus kvėpavimo dažnį. Visi jutikliai turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį beviele sąveika. Turi būti laidinio duomenų perdavimo galimybė komplektuojamu laidu. Jutikliai turi vidinę bateriją, kraunamą komplektuojamu laidu. Ne mažiau kaip dviejų akademinių valandų mokymai kaip naudotis įranga (sutarties vykdymo etapas). Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 7. | Skaitmeninė laboratorija | 46 | Skaitmeninis įrenginys turi atitikti šiuos techninės charakteristikos parametrus: turi turėti spalvotą lietimui jautrų ekraną; turi turėti apšvietimą; • procesorius ne prastesnis kaip 2 GHz; • ne prasčiau kaip 100.000 matavimų per sekundę; • ne mažesnė kaip 12 bitų skiriamoji geba; • turi turėti šiuos integruotus vidinius jutiklius: GPS ir mikrofoną; • ne mažiau kaip 2 skaitmeninio ir analoginio signalo įvesties jungtys, atmintinėms ir periferiniams įrenginiams; • turi turėti DC maitinimo lizdą; • turi turėti garso įvedimo/išvedimo jungtį; • vidinė atmintis ne mažiau kaip 500 MB; • turi turėti vidinę įkraunamą bateriją. Įrenginys turi būti parengtas darbui (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 8. | Kraujo spaudimo jutiklis | 1 | Kraujo spaudimo jutiklis turi būti skirtas žmogaus kraujospūdžiui matuoti. Turi būti galima matuoti sistolinį, diastolinį ir vidutinį arterinį spaudimą, pulso dažnį. Šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus: Matuoti ir palyginti kraujospūdį ir širdies ritmą. Išmatuoti ar stebėti kaip fiziniai pratimai keičia kraujospūdį. Kartu su kraujo spaudimo jutikliu turi būti patiekiamos ne mažiau kaip šios dalys: standartinio suaugusiųjų dydžio reguliuojama manžetė, pompa (su išleidimo vožtuvu), laidas. Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio (turi būti suteikta ne mažiau kaip 10 nemokamų programinės įrangos licencijų): Leisti nustatyti jutiklio/matuoklio matavimo dažnį ir intervalą. Leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įjungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t. y. įjungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu). Leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas). Leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; skaitiklis. Leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių/matuoklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike. Leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes. Leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip du nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale. Leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Ne mažiau kaip dviejų akademinių valandų mokymai kaip naudotis įranga (sutarties vykdymo etapas). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 9. | Preparavimo rinkinys | 16 | Rinkinį turi sudaryti instrumentai ir pateikiami dėkle su numatytomis įrankių vietomis. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: skalpelio rankena ne prasčiau kaip Nr. 4, ne mažiau kaip 5 skalpelio geležtės ne prasčiau kaip Nr. 22 ir pritaikyta tiekiamai rankenai, 1 pjovimo žirklės ne prasčiau kaip smailus / smailus tipo ir žiedo formos rankena, 1 pincetas, ne prasčiau kaip smailus / tiesus tipo ir su dantukais, ne trumpesnis kaip 100 mm, 1 atskyrimo adata ne prasčiau kaip su rankena, tiesi ir smaila, 1 atskyrimo adata ne prasčiau kaip su rankena ir pasvirusi kampu. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 10 | Augalo ląstelės modelis (padidintas 500 000 – 1 000 000 kartų) | 1 | Modelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų dalių. Turi būti pavaizduotos tipiškos augalo ląstelės struktūros matomos elektroniniu mikroskopu. Turi būti pavaizduota ne mažiau kaip: ląstelės sienelė, ląstelės membrana, branduolys, lygus endoplazminis tinklas, šiurkštus endoplazminis tinklas, ribosoma, chloroplastas, mitohondrija, Golgi kompleksas. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 11. | Gyvūno ląstelės modelis | 1 | Modelis turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų dalių. Turi būti pavaizduota tipiška gyvūno ląstelės forma ir struktūra, matoma elektroniniu mikroskopu. Turi būti pavaizduota ne mažiau kaip: branduolys, mitochondrija, lygus endoplazminis tinklas, šiurkštus endoplazminis tinklas, membrana, Golgi kompleksas, lizosoma.. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 12. | Kiaulpienės modelis | 1 | Siūlomą kiaulpienės modelių rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip trys skirtingi modeliai ant individualių pagrindų atvaizduojantys kiaulpienės žiedą, žiedyną bei sėklą. Vaizduojamas žiedas turi būti padidintas ne mažiau kaip 10 kartų, žiedynas padidintas ne mažiau kaip 20 kartų, sėkla padidinta ne mažiau kaip 20 kartų. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 13. | Akies modelis (padidintas 3 kartus), 6 dalys | 1 | Akies modelis turi būti padidintas ne mažiau kaip 3 kartus ir turi būti skirtas anatomijos mokymuisi. Modelį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 dalys iš kurių ne prasčiau kaip abi odenos pusės su ragena ir akies raumeniu, abi gyslainės pusės su rainele ir tinklaine, lęšiai, stiklakūnis. Modelis turi būti sumontuotas ant stovo. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 14. | MiniDNA 22 sluoksnių molekulių rinkinys | 1 | DNA molekulinio modelio rinkinys turi būti sudarytas iš spalvotų dalių. Pagal spalvą turi būti galima nustatyti, ar dalis vaizduoja azotine bazę, pentozę ar fosfatą. DNA molekulių rinkinyje turi būti ne prasčiau kaip šios dalys: 11 timito (oranžinė); 11 adenito (mėlyna); 11 guanino (žalia); 11 citozino (geltona); 44 dezoksiribozės (raudona); 44 fosfato (violetinė). Modelis turi būti su stovu. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 15. | Dirvožemio tyrimų rinkinys | 1 | Šio rinkinio pagalba turi būti galima nustatyti pagrindinius dirvožemio parametrus ir koncentracijas ne mažiau kaip šių medžiagų: nitratų, nitritų, amonio, fosfato ir kalio bei parametrus kaip dirvožemio sudėtį, rūgštingumą (pH vertę), tankį, drėgnumą. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 16. | Histologijos mikropreparatų rinkinys dėžutėje | 15 | Histologijos preparatų rinkinys. Ne mažiau kaip 20 vnt. mikropreparatų. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 17. | Zoologijos mikropreparatų rinkinys dėžutėje | 15 | Zoologijos mikropreparatų rinkinys. Ne mažiau kaip 20 vnt. mikropreparatų. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 18. | Augalų mikropreparatų rinkinys dėžutėje | 15 | Augalų mikropreparatų rinkinys turi būti sudarytas iš ne mažiau kaip 20 mikropreparatų. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 19. | Embriono vystymosi etapų modelis | 1 | Siūlomas modelis turi vaizduoti žmogaus ląstelių vystymąsi etapais nuo apvaisinimo iki antrojo nėštumo mėnesio pabaigos. Kiekvieną atvaizduojamą vystymosi etapą turi būti galima išimti iš bendro stendo kaip atskirą dalį. Vystymasis turi būti atvaizduojamas ne mažiau kaip 12 etapų. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 20. | Dinamometrų rinkinys | 1 | Dinamometrų rinkinys turi būti pateiktas sudėtas į vieną lagaminėlį/dėžutę su paminkštinimu saugiam pernešimui/transportavimui. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip devyni skirtingi dinamometrai, kurių matavimo diapazonas: 0,1 N, 0,2 N, 1 N, 2 N, 5 N, 10 N, 20 N, 50 N, 100 N. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 21. | Papildytos realybės marškinėliai (L) | 2 | Turi būti siūlomi papildytos realybės marškinėliai žmogaus anatomijos tyrinėjimui. Turi būti galima atsisiųsti nemokamą programėlę ir susieti su marškinėliais, kur papildytoje realybėje bus pateikiami realistiški 3D vaizdai atspindintys kraujotakos, kvėpavimo ir virškinimo sistemas, taip pat matuojamas širdies ritmas nekontaktiniu fotopletizmografijos būdu atvaizduojamas papildytoje realybėje. Programėlė turi tikti vidutinės ir naujos kartos planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems įrenginiams, kuriuose naudojama IOS arba Android operacinė sistema. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 22. | Širdies kraujotakos modelis | 1 | Šis modelis turi padėti geriau suprasti kaip kartu veikia širdis ir plaučiai deguonies apykaitos procese. Modelyje turėtų būti matomos ne mažiau kaip šios dalys: širdies kameros, pagrindinė arterija, venos, plaučiai. Modelis turi turėti pompą, kurios pagalba privertus cirkuliuoti medžiagą/skystį imituojantį kraują būtų galima pademonstruoti pagrindinius širdies ir plaučių kraujotakos principus. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 23. | Balandžio sparno ir plunksnų modelis | 1 | Siūlomas balandžio sparno ir plunksnų modelis turi būti realaus gyvenimo. Gaminys turi vaizduoti ne mažiau kaip šiuos komponentus: balandžio sparno išsidėstymas, mentės, sparno, uodegos ir apatinių plunksnų pavyzdys (bent po vieną plunksną visų trijų tipų). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 24. | Bičių gyvenimo ciklo modelis | 1 | Siūlomas bičių gyvenimo modelis turi būti pateiktas sunumeruotas. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 12 pavyzdžių iš bičių gyvenimo tarp kurių: - Kiaušinėlis - Lerva - Leliukė - Suaugėlis (darbininkė) - Suaugėlis (patinas) - Suaugęs (motinėlė) - Lizdo pagrindas - Darbininkės korys - Motinėlės korys - Bičių žiedadulkės - Medus - Vaškas. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 25. | Arterijos ir venų modelis (padidintas 14 kartų) | 1 | Šis arterijos ir venų modelis turi pateikti vidutinio dydžio raumenų arteriją su ne mažiau kaip dviem gretimomis antibrachialinės zonos venomis su gretimais riebaliniais audiniais ir raumenimis. Modelis turi būti padidintas ne mažiau kaip 14 kartų. Mikroanatominis kraujotakos sistemos modelis turi iliustruoti arterijos, venų ir pagrindinių venų vožtuvų funkcijų tarpusavio santykį (vožtuvų funkcija ir raumenų pumpavimas). Kairės venos ir vidurinės arterijos viršutinė priekinė dalis turi būti pateikta atvira, siekiant atskleisti įvairius sienelės struktūros sluoksnius (skersinio ir išilginio pjūvio vaizdas iš viršaus). Dešinės venos priekinė dalis turi būti pateikta visa atvira, atskleidžiant venos kanalo angą ir du venų vožtuvus, t. y. venų raukšlės – vožtuvai, susiformavę venos vidiniame sluoksnyje. Užpakalinėje modelio dalyje turi būti pateiktas reljefinis venų vaizdas, iliustruojantis venų vožtuvų funkcinį aspektą. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 26. | Mitozės modelis | 1 | Siūlomas mitozės modelis turi būti pastatomas arba pakabinamas, atskiros detalės pritvirtinamos magnetu bei nuo realaus gyvenimo padidintas ne mažiau kaip 10000 kartų. Trimačiame relijefiniame modelyje turi būti pavaizduotos ne mažiau kaip 9 mitozės fazės, tarp kurių: - Tarpfazė - Profazė - Ankstyvoji prometafazė - Vėlyvoji prometafazė - Metafazė - Ankstyvoji anafazė - Vėlesnė anafazė - Telofazė - Citokinezė | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 27. | Mejozės modelis | 1 | Siūlomas mejozės modelis turi būti pastatomas arba pakabinamas, atskiros detalės pritvirtinamos magnetu bei nuo realaus gyvenimo padidintas ne mažiau kaip 10000 kartų. Trimatis reljefinis modelis turi vaizduoti ne mažiau kaip 10 mejozės etapų pagal tipišką žinduolio ląstelę, tarp kurių: 1. Interfazė 2. I profazė (leptonema) 3. I profazė (zygonema ir pachinema) 4. I profazė (diplonema) 5. I profazė (diakinezė) 6. I metafazė 7. I anafazė 8. I telofazė, I citokinezė, interkinezė, II profazė ir II metafazė 9. II anafazė 10. II telofazė ir II citokinezė | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 28. | Mini skeleto modelis (pieštais raumenimis; tvirtinimas prie dubens) | 1 | Siūlomas mini žmogaus skeletas turi būti ne mažesnis kaip 80 cm aukščio. Skeleto struktūros turi būti išlaikytos anatomiškai tikslios. Kaukolę turi būti galima nuimti ir išardyti į ne mažiau kaip tris dalis, tarp kurių kaukolė, kaukolės pagrindas, apatinis žandikaulis. Rankos ir kojos turi būti nuimamos. Klubų sąnariai turi būti pritvirtinti, taip kad būtų galima pademonstruoti natūralų jų sukimąsi. Prireikus šį mini skeletą turi būti galima nuimti nuo pagrindo | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 29. | Neuro-anatominės smegenys (8 dalys) | 1 | Siūlomas smegenų modelis turi būti medialiai padalytas. Modelis turi atvaizduoti smegenų skiltis, tarp kurių precentrinę ir postcentrinę sritį, Broca ir Wernicke sritis, Heschlio raukšlę, smegenų nervus, smegenų skiltelius. Smegenis turi būti galimybė išskaidyti į ne mažiau kaip 8 atskiras dalis. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 30. | Ramunėlės modelis | 1 | Siūlomas ramunėlės augalo modelis turi atvaizduoti žiedą padidintą 70:1 ir žiedyną padidintą 10:1, išpjautą išilgai, turi būti matoma ir vidinė ir išorinė struktūra. Ir žiedo ir žiedyno modeliai turi būti pritvirtinti ant stovo su atskiru pagrindu | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 31. | Virškinimo sistema, 3 dalys | 1 | Natūralaus dydžio žmogaus virškinimo sistemos modelis, su grafiškai pavaizduota visa virškinimo sistema. Siūlomame modelyje turi būti atvaizduotos ne mažiau kaip šios virškinimo sistemos dalys: - Nosis; - Burnos ertmė ir ryklė; - Stemplė; - Virškinimo traktas; - Kepenys su tulžies pūsle; - Kasa; - Blužnis. Virškinimo sistemos dvylikapirštė, akloji ir tiesioji žarnos turi būti galimos atverti. Skersinė storoji žarna ir priekinė skrandžio sienelė turi būti nuimama nuo virškinimo sistemos, kad būtų galima ištirti anatomiją. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 32. | Termometras skaitmeninis | 16 | Kiekvienas termometras turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Termometras skaitmeninis, su zondu, skirtas skysčių, maisto produktų temperatūrai matuoti. - Matavimo duomenys rodomi trijų skaitmenų ekrane. - Matavimo diapazonas neprastesnis kaip nuo -10 iki +100 °C. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 33. | Vandens tyrimų laboratorija | 6 | Siūlomas eksperimentų rinkinys turi būti pritaikytas atlikti vandens tyrimus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 skirtingi kolorimetriniai ir titrimetriniai testai. Su eksperimentų rinkiniu turi būti galima išmatuoti ne mažiau kaip šiuos vandens parametrus: Amonio kiekį; Nitratų kiekį; Nitritų kiekį; Fosfatų kiekį; pH; Vandens kietumą. Panaudotus skysčius turi būti galima pilti į kanalizaciją, negali būti rūgštiniai. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 34. | Didysis molekulių rinkinys | 2 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis organinių junginių temomis. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo/montavimo instrukcija lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 35. | Klasikinis žmogaus kaukolės modelis su smegenimis | 1 | Kaukolę turi būti galima išardyti į kaukolės dangtį, kaukolės pagrindą ir apatinį žandikaulį, modelis turi būti anatomiškai tikslus. Kaukolės apatinis žandikaulis turi būti pritvirtintas ant spyruoklės, kad būtų galima demonstruoti natūralų judesį. Modelį turi būti galima išardyti į 8 skirtingas dalis, vaizduojančias žmogaus smegenis, tarp kurių: kaktinė ir maumens, pakaušinė ir smilkinio sritys bei smegenėlės. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 36. | Lapo struktūros modelis | 1 | Šis augalo modelis turi atvaizduoti ne prasčiau kaip buko lapo (Fagus silvatica) histologinę struktūrą. Lapo struktūra turi būti padidinta ne mažiau kaip 1500 kartų. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 37. | „Fermentai ir virškinimo procesas“ eksperimentų rinkinys | 1 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti angliavandenių, baltymų ir lipidų sąveiką su virškinimo fermentais ir mokytis apie fermentų svarbą virškinimo sistemai. Turi būti pridedama medžiaga mokytojui ir mokiniui. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 38. | „Pelėdos virškinimo granulių skirstymas“ eksperimentų rinkinys | 3 | Siūlomo eksperimentų rinkinio pagalba naudotojas turi galėti tirti pelėdos virškinimo granules ir nagrinėjant jų turinį mokytis apie mitybos grandines. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 39. | Mikrolitrinė pipetė, 100-1000 µl | 1 | Visiškai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė su tūrio ekranu, kurį galima lengvai ir tiksliai nustatyti. Joje taip pat įmontuota pipetės antgalių išstūmimo sistema. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 40. | Kintamo tūrio mechaninė pipetė | 1 | Pilnai autoklavuojama mikrolitrinė pipetė su tūrio ekranu. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 41. | Chemijos standartinis jutiklių rinkinys | 11 | Chemijos standartinį rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai: Temperatūros jutiklis ne mažiau kaip 2 vnt., skirtas kontaktiniu būdu matuoti paviršiaus temperatūrą. pH jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Dujų slėgio jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Elektros įtampos jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Jutiklis skirtas elektros srovės įtampos grandinėje matavimui. Laidumo jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt. Kolorimetras ne mažiau kaip 1 vnt. Kartu su kolorimetru turi būti patiekiama ne mažiau kaip 15 vnt. kiuvečių. Lašų skaitiklis ne mažiau 1 vnt. Visi jutikliai turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį beviele sąveika. Turi būti laidinio duomenų perdavimo galimybė komplektuojamu laidu. Jutikliai turi vidinę bateriją, kraunamą komplektuojamu laidu. Viso rinkinio garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai. Ne mažiau kaip dviejų akademinių valandų mokymai kaip naudotis įranga (sutarties vykdymo etapas). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 42. | Ekstrakcijos rinkinys | 1 | Su rinkiniu turi būti galima atlikti natūralių medžiagų išskyrimą ekstrahuojant. Specialus prietaiso dalių išdėstymas turi užtikrinti, kad grynas tirpiklis pakartotinai veiktų pradines medžiagas per tirpiklio ciklą, taigi ir mažiau tirpūs junginiai gali būti pašalinti ir paderinti surinkimo inde. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: ne prasčiau kaip 100 ml kolba su apvaliu dugnu, ekstrahavimo priedas ne prasčiau kaip pagal Soksletą, ne prasčiau kaip 200 mm Dimroth kondensatorius, ne mažiau kaip 5 ekstrahavimo movos, įvairios sraigtinės jungtys ir sandarikliai. Rinkinys turi būti patiekiamas su instrukcijomis ir laikymo dėžėje su įdėklais ir dangčiu. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 43. | Eksperimentų rinkinys Elektrochemija | 5 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti elektrochemijos bandymus ne mažiau kaip šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Skaitmeninis multimetras; Indas elektrodams instaliuoti/įtvirtinti; Laboratorinis šaukštelis; Citrinos rūgšties buteliukas; Indelis su druska; Vario sulfato buteliukas; Lakmuso popierėliai; Ne mažiau kaip 2 anglies elektrodai; Geležies elektrodas; Vario elektrodas; Cinko elektrodas; Ne mažiau kaip 6 „Krokodilo“ tipo gnybtai; Baterija, 4,5 V; šviesos diodų elementas; Ne mažiau kaip du raudoni laidai, ne trumpesni kaip 25 cm; Juodas laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm; Ąsotėlis, ne mažesnės kaip 100 ml. talpos. Vartotojams turi būti pateikti ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). Turi būti pateikta lagamine/dėžėje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 44. | Spektrofotometras | 1 | Spektrometro parametrai ne prastesni nei šie: - du sužadinimo šaltiniai; - optinė skiriamoji geba (FWHM) ne prasčiau kaip 5.0 nm. Matuojamus duomenis bevieliu ryšiu turi tiesiogiai perduoti į ne mažiau kaip šiuos įrenginius: vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą); mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas). Papildomai duomenis turi būti galima perduoti per jungtį. Jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio. Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti: vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių; leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą; leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įjungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t. y. įjungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu); leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas); leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, grafikas su lentele; leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus; leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike; leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes; leisti pasirinkti grafiko dalį, pažymėti joje ne mažiau kaip du nagrinėjamus taškus, bei parodyti verčių pokytį (delta) tame intervale; leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę; pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis. Jutiklyje turi būti integruota: įkraunamas maitinimo šaltinis, kad jutiklis matuojamus duomenis bevieliu ryšiu galėtų perduoti į vartotojo turimą kompiuterį/mobilųjį įrenginį (turi būti pateiktas maitinimo šaltinio įkrovimo laidas); jungtis duomenų perdavimui laidu. Jutiklis turi būti parengtas darbui – turi būti pateikti visi reikalingi pakrovimo laidai, pajungimui reikalingi laidai ir pan. (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 45. | Chemija - medžiagos/ mišiniai/ vanduo | 3 | Šis rinkinys yra skirtas atlikti pagrindinius eksperimentus apie įvairias medžiagas ir jų savybes, mišinius, jų atskyrimą bei apie vandens sudėtį ir jo savybes. Eksperimentų temos: Medžiagos ir jų savybės: Išvaizda; Tirpumas vandenyje; Elektrinis laidumas; Elgsena kaitinant; Skirtingų medžiagų tirpumas aliejuje ir vandenyje; Tirpimo temperatūra. Mišiniai ir įvairių medžiagų atskyrimas: Smėlis /geležies milteliai; Smėlis / druska; Vario sulfato tirpalo distiliavimas; Apelsinų sulčių distiliavimas. Vandens sudėtis ir savybės: Vandens komponentai Vandens aptikimas Vandens elektrinis laidumas Cukraus tirpimo procesas Sotieji tirpalai Rinkinyje: 18 eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 46. | Eksperimentų rinkinys „Chemija“ | 3 | Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus oro, degimo ir redukcijos temomis. Eksperimentų temos: Oras: Oro kaip dujų mišinys; Fizinės savybės; Oro analizė. Degimo oksidacijos - redukcijos reakcijos: Skirtingų medžiagų degimas; Produktai pagal reakciją; Gesintuvas; Oksidacija; Kietų produktų degimas; Masių tvermės dėsnis; Elektrolizė; Redukcija. Rinkinyje: 21 eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 47. | Distiliavimo rinkinys | 5 | Rinkinį turi sudaryti stiklo konstrukcijos, skirtos atlikti eksperimentus organinei chemijai. Rinkinį turi sudaryt ne prasčiau nei šios dalys: Ne mažiau kaip 3 vnt., apvalių kolbų, ne mažiau kaip 100 ml ir 250 ml; 3 vnt., kamščių; 1 vnt., lašų gaudyklė; Kampinis išmetimo vamzdis; 1 vnt., lašėjimo piltuvėlis, ne mažiau kaip 100 ml; 1 vnt., piltuvėlis; Aušinimo apvalkalas turi būti 250 mm. Bendras ilgis ne mažiau 350 mm; 1 vnt., presavimo vamzdžio ne mažiau kaip 200 mm ilgio; 1 vnt., presavimo vamzdelio, turi būti vakuuminis; Dangtelis; Kūgis; 1 vnt., daugkartinis adapteris; 1 vnt., distiliavimo kolektorius; 1 vnt., termometro adapteris; 1 vnt., redukcinis adapteris; 1 vnt., oro įsiurbimo vamzdis. Viskas turi būti sukomplektuota dėžėje. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 48. | Molekulių modeliai | 16 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atvaizduoti organinių ir neorganinių molekulių struktūras. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie elementai: 50 vnt., „atomo“ elementų, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 14 mm; 6 vnt. „anglies“ elementų su 4 skylutėmis; 6 vnt. „deguonies“ elementų su 2 skylutėmis; 14 vnt. „vandenilio“ elementų su 1 skylute; 3 vnt. „azoto“ elementų; 3 vnt. „sieros“ elementų; 1 vnt. „fosforo“ elementas su 4 skylutėmis; 6 vnt. „halogeno“ elementai su 1 skylute; 3 vnt. „metalo“ elementų su 1 skylute; jungiamieji elementų ryšiai. Rinkinio elementai turi būti pateikti su laikymo dėžute. |  |  |
| 49. | Organikos rinkinys mokytojo | 1 | Organikos rinkinys turi sudaryti ne prasčiau kaip šios priemonės: - 24 Anglies atomai, juodi, tetraedriniai, - 6 Anglies atomai, juodi, trigonaliniai, - 2 Anglies atomai, juodoji, linijiniai, - 6 anglies atomai, Juodoji anglis, - 40 Vandenilio atomų, - 12 Deguonies atomų, raudonų, - 4 Azoto, mėlynas, - 1 Siera, geltona, tetraedrinis, - 1 Siera, geltona, kampinis, - 4 Fosforo, violetinis, - 8 Halogenas, žalias, - 2 Metalas, pilkas, - 1 Metalas, pilkas, 2 skylutės, - 55 Jungtys, pilkos spalvos, vidutinio dydžio, - 25 Ilgos lanksčios pilkos spalvos grandys, - 60 Baltos spalvos, trumposios jungtys, - 1 Įrankis. Viskas turi būti komplektuojama dėžutėje/dėžėje. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 50. | Fizikos standartinis jutiklių rinkinys | 16 | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai, atitinkantys žemiau išvardintus reikalavimus. Judesio jutiklis Jutiklis skirtas matuoti judančių objektų padėtį, greitį ir pagreitį. Jėgos ir pagreičio jutiklis Jutiklis skirtas matuoti greitį ir pagreitį ir turi atitikti šiuos reikalavimus: - turi matuoti jėgą; - turi matuoti pagreitį; - turi turėti giroskopą; Elektros įtampos jutiklis Jutiklis skirtas elektros srovės įtampos grandinėje matavimui. Foto vartai Jutiklis skirtas matuoti greitį ir pagreitį tyrinėjant objektų laisvąjį kritimą, sukimąsi, susidūrimus ir švytuokles. Kartu turi būti pateikta detalė, kurios pagalba jutiklį būtų galima pritvirtinti prie stovo; Elektros srovės jutiklis (2 vnt.) Jutiklis skirtas pamatuoti srovės stiprumą elektros grandinėje. Pagreičio jutiklis Jutiklis skirtas surinkti pagreičio, sukimosi, aukščio matavimo duomenis. Garso jutiklis Jutiklis naudojamas nustatyti garso lygį. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: - garso lygio kanalai ne prastesni kaip A arba C; - matavimo intervalo ribos ne prastesnės kaip 60–100 dB; Šviesos ir spalvos jutiklis Šviesos ir Spalvos jutiklis, skirtas matuoti šviesą matomame ir ultravioletiniame elektromagnetiniame spektre. 3 ašių magnetinio lauko jutiklis Jutiklis skirtas magnetinio lauko dydžiui ir krypčiai nustatyti bet kuriame erdvės taške. Ne mažiau kaip dviejų akademinių valandų mokymai kaip naudotis įranga (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 51. | Įcentrinės jėgos aparato inercijos momento priedų rinkinys | 1 | Siūlomas įcentrinės jėgos aparato inercijos momentų priedų rinkinys turi derėti su siūlomu įcentrinės jėgos aparatu. Siūlomo rinkinio pagalba įcentripetalinės jėgos aparatu turi būti galima tirti įvairių geometrijų inercijos momentus. Priedų rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - Skriemulio laikiklis; - Skriemulys ; - Diskas; - Diskas (su grioveliu); - Lankas; - Vertikali jungtis lankui. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 52. | Spirometras | 5 | Šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus: Lyginti ir analizuoti kvėpavimo modelius. Matuoti kvėpavimo tūrį ir kitus plaučių tūrio parametrus. Analizuoti plaučių funkciją. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 53. | Didysis fizikos pagrindų rinkinys laboratorija | 1 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektra tokiomis temomis: Kaitinamosios lemputės elektros galia; Įtampos matavimas nuosekliose jungtyse; Įtampos matavimas lygiagrečiose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas nuosekliose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas lygiagrečiose jungtyse; Omo dėsnis; Elektros grandinė su jungikliu; Elektrinio variklio veikimo principas; Elektros srovės stiprumas; Elektrostatinis krūvis; Trinties elektros energija; Įtampa; Nuoseklus sujungimas; Galvaninis elementas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Indukcija; Transformatorius; Laidininko magnetinis laukas; Jėgų poveikis magnetiniame lauke. Mechanika tokiomis temomis: Dujų slėgis ir tūris; Teigiamas ir neigiamas slėgiai; Slėgio perdavimas skysčiuose; Energijos konversija; Trinties jėgos; Spyruoklinis dinamometras; Fiksuotas skriemulys; Įtempimas; Judantis skriemulys; Svirtis; Pagreitis; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidraulinis principas; Plūdrumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Dekarto naras; Energijos perdavimas susidūrimo metu; Dujų tūrio pokytis; Hidrostatinis slėgis; Energijos kaupimas spyruoklėje; Ilgio matavimas; Apskritimo ilgio matavimas; Tūrio matavimas; Jėgos poveikis; Siurbimo ir jėgos siurblio principas; Susisiekiantys indai; Paviršiaus įtempimas; Slėgis. Optika tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos lūžimas; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis. Šiluma tokiomis temomis: Termometro modelis; Virimas esant mažam slėgiui; Lydimasis ir kietėjimas; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas. Kartu su kiekvienu rinkiniu turi būti pateiktas laboratorinis maitinimo šaltinis. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 54. | Eksperimentų rinkinys Jėga ir judėjimas gamtoje ir technologijose | 5 | Su siūlomu integruotų gamtos mokslų eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus, susijusius su jėga ir judėjimu, ne mažiau kaip šiomis temomis: 1. Tempimo jėga. 2. Lenkimo jėga. 3. Gniuždymo jėga. 4. Jėgų matavimas. 5. Svertai. 6. Inercija. 7. Svertų naudingumas. 8. Vilkimas ar kėlimas. 9. Trinties jėga. 10. Tolygus judėjimas ir pagreitis. 11. Greitas ir lėtas judėjimas. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 55. | Mechanikos eksperimentų rinkinys | 6 | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti mechanikos eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: 2 - asis Niutono dėsnis, Huko dėsnis, Archimedo sverto dėsnis. Reikalingi du rinkiniai. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: - šeši laboratoriniai stovai; - šeši dinamometrai; - šešios spiralinės spyruoklės; - šešios svirtys tinkamos naudoti su siūlomais laboratoriniais stovais; - 18 vnt. – svarelių su kabliukais iš abiejų pusių; - 6 vnt. – svarelių su kabliukais iš abiejų pusių; - šeši indeliai vandeniui; - šeši rutuliukai. Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 56. | Demonstracinis eksperimentų rinkinys Mechanika | 1 | Su rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus apie kietojo kūno mechanikos pagrindus. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti eksperimentus ne prasčiau kaip šiomis temomis: Balansinės svarstyklės; Spyruoklinis dinamometras; Svirtys; Fiksuotas/laisvas skriemulys; Skriemulio blokas. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 57. | Optikos eksperimentų rinkinys | 2 | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: Šviesa ir šešėliai; Atspindžiai; Lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; Šviesos refrakcija; Spindulių kelias per lęšius, šviesa ir spalva. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 58. | Rinkinys su maketavimo plokšte Elektros pagrindai | 5 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti pagrindinius elektros, šiluminės energijos ir magnetizmo eksperimentus ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektros grandinė; Laidininkas / nelaidininkas; Srovės laidumas skysčiuose; Elektros įtampa; Srovės stipris; Elektros varža; Omo dėsnis; Nuoseklus rezistorių jungimas; Paralelinis rezistorių jungimas; Varža ir temperatūra; Bimetalinis jungiklis; Laidininko magnetinis laukas; Elektromagnetas; Elektros variklio veikimo principas; Saugiklis. Vartotojams turi būti pateikti ne mažiau kaip 25 eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaromoje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 59. | Papildomas eksperimentų rinkinys Elektrostatika, magnetizmas ir elektrochemija | 5 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti elektros pagrindų eksperimentus, tokiomis kaip elektrostatikos, magnetizmo ir elektrochemijos temomis. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 60. | Elektros rinkinys | 1 | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima eksperimentus/praktinius darbus, ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektros grandinė; Laidininkai ir izoliatoriai; Nuoseklus ir lygiagretus jungimas; Žaidimai su elektros grandinėmis; Elektros srovės stiprumo matavimas; Elektros įtampos matavimas; Omo dėsnis; Laidininko elektrinė varža; Kirchhofo dėsniai; Elektros galia. Turi būti pateikta lagamine/dėžėje. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Vartotojams turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 61. | Papildomas eksperimentų rinkinys Indukcinė ir kintamoji srovė | 5 | Siūlomos priemonės turi galimybę atlikti eksperimentų/praktinių darbų kiekį ne mažiau kaip šiomis temomis: Transformatorius; Ritės varža; Kondensatoriaus varža; Indukcija; Indukcija su nuolatine įtampa (DC); Saviindukcija; Lenco dėsnis; Generatoriaus veikimo principas; Alternatorius; Kondensatorius. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 62. | Paskalio rutulys | 1 | Indas su slankiais plunžeriais, skirtas įrodyti, kad slėgis skystyje pasiskirsto vienodai visomis kryptimis. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 63. | Atsinaujinančių energijos šaltinių rinkinys | 5 | Rinkinys skirtas atlikti eksperimentus su atsinaujinančiais energijos šaltiniais. Su siūlomų rinkinių turi būti galima atlikti šiuos eksperimentus: Elektros energijos gavybos iš saulės kolektoriaus ypatumai. Elektros energijos gavybos iš vėjo generatoriaus ypatumai. Elektrolizeris - vandenilio gamyba. Siūlomame rinkinyje turi būti: - Vėjo turbina su reikiamais rotoriais, menčių rinkiniu. - PEM elektrolizatorius su reikiamais priedais, vandenilio talpomis. - Saulės modulis su reikiamais priedais. - Priemonė, kuria būtų galima demonstruoti iš atsinaujinančių energijos šaltinių gautos energijos panaudojimą. Turi būti pateikti visi reikalingi priedai, laidai ar jungiamieji vamzdeliai, maitinimo šaltiniai. Vartotojams turi būti pateikta rinkinio naudojimo instrukcija (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 64. | Elektrostatinės indukcijos mašina | 1 | Priemonė skirta elektrostatikos eksperimentams atlikti. Elektrostatinės indukcijos mašina turi būti ne prastesnė kaip: rankinis veikimo principas, diržinė pavara, reguliuojamas kibirkštinis iškroviklis ir du aukštos įtampos kondensatoriai (Leyden’o stiklainiai). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 65. | Radiacijos priemonių rinkinys | 2 | Su kiekvienu siūlomu rinkiniu turi būti galima eksperimentus kaip šiomis temomis: Foninės spinduliuotės nustatymas. Statistinis skleidžiamų radioaktyvios spinduliuotės impulsų pasiskirstymas. Alfa ir beta spinduliuotės nukreipimas magnetiniu lauku. Alfa spindulių absorbcija. Beta spindulių absorbcija. Rinkinys įdėtas į dėžutę/lagaminėlį. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija, galimų eksperimentų aprašymai (sutarties vykdymo sąlyga). | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 66. | Geigerio radiacijos skaitiklis | 2 | Skaitiklis turi būti skaitmeninis, nešiojamas. - Skaitiklis turi matuoti α, β ir γ spinduliuotę. - Skaitiklyje turi būti įrengti perjungiami filtrai, kad būtų galima fiksuoti tik γ/β, γ/α/β ar γ spindulius. - Turi būti galima matuoti standartiniame esamame radiacijos lygio rodymo režime; kaupiamajame rėžime; vidutinis ankstesnės dienos radiacijos rodmuo. - Turi būti įmontuotas garsinis įspėjamasis rėžimas. - Impulsų skaičiavimas turi būti nuolatinis arba su reguliuojamu laiko režimu. - Turi būti integruotas datos ir laiko rodymas išmatuotos radiacijos registravimui. - Užregistruoti matavimai turi būti išsaugomi vidinėje atmintyje. - Matuojami duomenys turi būti rodomi ne mažesniame kaip keturių skaitmenų ekrane. - Matuojamos vertės turi būti išreiškiamos Sv/h, mSv/h, μSv/h, impulsai/s, impulsai/kintamas laiko intervalas. Turi būti jungtis, kad matuojamus duomenis būtų galima perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (turi būti pateiktas kabelis, reikiama programinė įranga). Prietaisas turi būti pateiktas dėžutėje. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 67. | Dinaminė sistema | 1 | Rinkinį turi sudaryti: - ne mažiau kaip dvi dinaminės mašinėlės (vežimėlis ant ratų). Kiekviena mašinėlė turi būti ne mažiau kaip su šiais įntegruotais jutikliais: - akselerometras; - jėgos sensorius. Integruoti į mašinėlę jutikliai turi perduoti duomenis bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo) į stacionarų kompiuterį, išmanųjį telefoną ar planšetę. Mašinėlėse turi būti: - sumontuoti lengvai apie savo ašį besisukantys keturi ratai; - numatytos vietos padėti svareliams; - įmontuotas stūmoklis susidūrimų ir impulsų studijoms; - magnetiniai (stacionarūs arba uždedami) bamperiai tirti tamprių ir netamprių smūgių ypatumus; - viename gale turi būti įmontuotas arba įsukamas kabliukus. Kartu su mašinėlėmis turi buti pateikta: - ne trumpesnis kaip 1 m ilgio kelias/bėgis su reguliuojamo aukščio kojelėmis ir matavimo skale, pritaikytas sklandžiai riedėti mašinėlėms; - ne mažiau kaip vienas skriemuolys su tvirtinimu prie kelio/bėgio; - ne mažiau kaip keturi svareliai pritaikyti patikimai uždėti ant mašinėlės; - ne mažiau kaip du skirtingo standumo, lanko ar kitokio tipo spyruokliniai bamperiai; - ne mažiau kaip vienas tvirtinamas prie bėgio barjeras apsaugantis mašinėlę nuo nuvažiavimo. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 68. | Įcentrinės jėgos aparatas | 1 | Turi būti galima naudoti aparatą įvairiuose eksperimentuose: Tyrinėti sukamąjį judesį matuojant įcentrinio pagreičio priklausomybę nuo sukimosi spindulio ir kampinio greičio. Nustatyti jėgą reikalingą sukimosi metu masei išlaikyti vietoje. Tyrinėti antrąjį Niutono dėsnį, kampinį pagreitį ir inercijos momentą, susijusį su sukamuoju judesiu. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 69. | Įcentrinės jėgos aparato variklio priedų rinkinys | 1 | Įcentrinės jėgos aparato variklio priedų rinkinys. Siūlomo įcentrinės jėgos aparato priedų rinkinio pagalba turi būti galima valdyti aparato sukimosi greitį. Siūlomas priedų rinkinys turi derėti su siūlomu įcentrinės jėgos aparatu. Priedų rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - Variklis. - Laikiklis tvirtinimas prie pagrindo. - Maitinimo šaltinis su greičio valdymu. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 70. | Demonstracinis rinkinys Hidroelektrinė | 1 | Demonstracinį hidroelektrinės modelį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - turbinos korpusas su žarnos antgaliu; - vandens nuleidimo anga su permatomu dangteliu; - turbina; - generatorius, kuris gamina kintamąją srovę; - lizdas per kurį galima vartoti generuojamą energiją; - elektros srovės lygintuvas. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 71. | Švytuoklė | 1 | Švytuoklė turi būti skirta trečiajam Niutono judėjimo dėsniui, teigiančiam, kad veiksmas ir reakcija yra lygūs ir priešingi. Turi būti tinkamas demonstruoti judesio jėgos išsaugojimą. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 72. | Magnetinio lauko demonstravimo rinkinys | 10 | Rinkinys turi būti skirtas magnetinių laukų 2D ir 3D demonstravimui. Turi būti ne mažiau kaip šios dalys: magnetinio lauko dėžutė, magnetinio lauko plokštė, užpildyta klampiu skysčiu ir drožlėmis, du magnetai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 73. | Atomo modelio rinkinys | 2 | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti užduotis Bohro atomo modelio temomis. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: - 2 visiškai magnetiniai demonstravimo modeliai mokytojui; - 8 mokinių mokymo modeliai. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 74. | Spalvų maišyklė | 10 | Spalvų maišyklės pagrindinės spalvos turi būti - raudona, žalia ir mėlyna (sutrumpintai - RGB) - mišinys vadinamas adityviniu spalvų mišiniu. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 75. | Žemės ir mėnulio judėjimo demonstracinis modelis | 1 | Siūlomas unikalus mokomasis modelis turi būti trimatis, skirtas pademonstruoti žemės ir mėnulio judėjimą. Šie dangaus kūnai turi suktis ant svirties aplink šviesos šaltinį, kuris vaizduoja saulę. Mokomuoju trimačiu modeliu turi būti galima atlikti demonstracijas ne mažiau kaip šiomis temomis: Žemė kosmose kaip giroskopas. Diena ir naktis. Poliarinė diena ir poliarinė naktis. Tropikai. Metų laikai. Diena ir naktis įvairiose platumose. Mėnulio fazė. Užtemimai. Potvyniai ir atoslūgiai. Geostacionarūs palydovai. Eratosteno žemės perimetro apskaičiavimo eksperimentas. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |
| 76. | Klasės DNR Elektroforezės rinkinys | 1 | Elektroforezės aparatas (šeši padėklai) 1 vnt. Maitinimo šaltinis. 2 vnt. fiksuoto tūrio mini mikropipetės. 1 vnt. geltoni mikropipetės antgaliai. 1 vnt. DNR pirštų atspaudų klasės rinkinys. | (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama) |  |

\